## ЛОТ №3
На запчасти и необходимые оборудование и материалы
по Государственный концерну "Туркменнефть" на 2022 год
по отделу связи и автоматизации
Лот №3 - "Электротехническое, геофизическое, контрольное и измерительное оборудование, продукция связи и строительства"
№ | Наименование продукции | Тип, марка, ГОСТ, тех.условия, чертеж | Ед.изм. | Кол-во | Базис поставки "Инкотермс" | Форма оплаты | График поставки (календарных дней)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Контрольное и измерительное оборудование
1 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом. Диапазон измерения от 0-200 С°, Выходным сигналом 4-20 мА, L=120 мм | ТСПУ-0289 (или современный аналог) | шт. | 70
2 | Герконовый выключатель | ВСГ-1 УХЛ3 (или современный аналог) | шт. | 200
3 | Термопреобразователь сопротивления НСХ-100П, L=1600мм | ТСП-1388 исп. 5Ц2.822.035-06 | шт. | 300
4 | Термопреобразователь сопротивления, длина монтажной части L=120мм | ТСП-1088 075-37; 100П | шт. | 100
5 | Термопреобразователь сопротивления, длина монтажной части L=120мм | ТСП-1088 028-00 50M/C/2 | шт. | 50
6 | Блок искрозащитный Unit 24B, I-160мА | SD1-P1-3 | шт. | 20
7 | Блок искрозащитный Unit 24B, I-160мА | SD1-P1-2 | шт. | 20
8 | Модуль аналогово входа ADLink | Nudam ND-6013 | шт. | 30
9 | Модуль аналогово входа ADLink | Nudam ND-6017 | шт. | 30
10 | Модуль аналогово выхода ADLink | Nudam ND-6021 | шт. | 30
11 | Модуль дисретного входа ADLink | Nudam ND-6054 | шт. | 30
12 | Модуль дисретного выхода ADLink | Nudam ND-6056 | шт. | 30
13 | Преобразователь ADLink | Nudam ND-6520 | шт. | 5
14 | Микропроцессорный терморегулятор МИКРОЛ | МТР-8-15-05-3, 24 В | шт. | 3
15 | Дочерняя карта ССС Series 4 | Daughter Card DC-412 | шт. | 10
16 | Дочерняя карта ССС Series 4 | Daughter Card DC-303 | шт. | 10
17 | Дочерняя карта ССС Series 4 | Daughter Card DC-310 | шт. | 10
18 | Дочерняя карта ССС Series 4 | Daughter Card DC-201 | шт. | 10
19 | Модуль управления и регулирования IOM CCC Series 4 | 1-1/000/000 | шт. | 10
20 | Модуль управления и регулирования EIOM CCC Series 4 | E-2/310/412 | шт. | 10
21 | Аналоговый модуль ввода токовый CCC in 4-20 mA out 1-5V | СМ-1-335 | шт. | 30
22 | Аналоговый модуль вывода токовый CCC in 4-20mA out 4-20mA | СМ-1-439 | шт. | 10
23 | Аналоговый модуль ввода напряжения CCC 0-5V | СМ-1-300 | шт. | 10
24 | Преобразователь от термометров сопративления CCC in 25-190 Om; out 1-5V | СМ-1-536 | шт. | 20
25 | Transmitter Metrix Преобразователь вибросмещения | TXA 72500 Metrix | шт. | 250
26 | Transmitter Metrix Преобразователь осевого сдвига | TXA 72500 Metrix | шт. | 100
27 | Вихретоковые датчики «METRIX» | 10008-00-07-50-02 | шт. | 250
28 | Вихретоковые датчики «METRIX» | 10008-00-03-50-02 | шт. | 100
29 | Многоспектральный инфракрасный детектор пламени «DETTRONICS» (температура рабочей среды +125 C) | Х3301 (или современный аналог) | шт. | 30
30 | Трансмиттер сигнала уровня загазованности "DETTRONICS" в комплекте (температура рабочей среды +125 C) | U9500 (или современный аналог) | шт. | 20
31 | Каталитический датчик горючих газов "DETTRONICS" (температура рабочей среды +125 C) | Combustible gas sensor CGSS1A6C2R1X | шт. | 20
32 | Блок управления кранами | БУК-80/220 (или современный аналог) | шт. | 50
33 | Блок управления ТРК в сборе | Controller for fuel valve 60-200620-024UK | шт. | 5
34 | Плата электропитания ТРК | Power Supply PCB 66259X1 | шт. | 5
35 | Драйвер шагового электродвигателя | Stepper Motor Drive 60-190500-001 | шт. | 5
36 | Картридж ТРК AMOT 25 CV ССС Model 4280F2-RJR | AMOT 25 CV | шт. | 10
37 | Уплотнительное кольцо для картриджа ТРК | AMOT 25 CV | шт. | 150
38 | Пневмопозиционер "Masoneilan-Dresser" | Модель 4800 976002-130-888 | шт. | 5
39 | Электропозиционер фирмы «Jordan» | Модель РТ-1400 68A-025471-001 | шт. | 5
40 | Датчики давления Honeywell | STG97L (или современный аналог) | шт. | 100
41 | Датчик перепада давления Honeywell | STD924 (или современный аналог) | шт. | 50
42 | Сигнализатор перепада давлений от 0,03 до 1 МПа. | СПД 10/120 (или современный аналог) | шт. | 5
43 | Извещатель пожарный дымовой взрывозащищённый | ИП212-44 (или современный аналог) | шт. | 30
44 | Сигнализатора горючих газов в сборе на 4 канала | СТМ-10-0004 | шт. | 10
45 | Датчик термохимический (комплект чувствительных элементов) для СТМ-10 | АПИ5.132.040 | шт. | 50
46 | Прибор цифровой для измерения и регулирования температуры | ТРЦ 02 Універсал+ | шт. | 10
47 | Блок питания ~50Hz 220, 36v 45 mA кл.стаб 0,1 | САФIР БП2-36 | шт. | 25
48 | Источник питания | ИП 12/2-4 (или современный аналог) | шт. | 10
49 | Барьер искробезопасный | БИ-4 (или современный аналог) | шт. | 10
50 | Электропневмопреобразователь фирмы «Fisher-Rosemount» | Модель 3311-846 3–15 PSI / 70-650001-000 | шт. | 10
51 | Блок питания SCHÄFER 90-240 VDC (24V, 30А) | C2674-84 (или современный аналог) | шт. | 10
52 | Блок питания SCHÄFER 220 AC (24V, 30A) | C2794-4 (или современный аналог) | шт. | 10
Запасные части по КИПиА для ГПА 2SHM/1 (Nuovo Pignone)
53 | Расходомер газа ROSEMOUNT в копмлекте. | 3095MFA | шт. | 3
54 | Взрывозащищенные реле дифференциального давления UEC | J120К-36 | шт. | 20
55 | Взрывозащищенные реле давления UEC | серия 120 | шт. | 15
56 | Взрывозащищенные термо реле UEC | F120-7BS | шт. | 15
57 | Вибрационное реле ROBERTSHAW | 366 | шт. | 10
58 | Мембранные приводы Fisher™ | HPS, 667 | шт. | 10
59 | Термометр манометрический "TE.MA. S.r.l." 0-300 °С | RTO677831041 | шт. | 10
60 | Термометр манометрический "TE.MA. S.r.l." 0-100 °С | RTO677811041 | шт. | 20
61 | Манометр показывающий "TE.MA. S.r.l." 1 Мпа | RMO446010103 | шт. | 10
62 | Манометр показывающий "TE.MA. S.r.l." 6 Мпа | RMO446050103 | шт. | 10
63 | Манометр показывающий "TE.MA. S.r.l." 16 Мпа | RMO446070103 | шт. | 10
64 | Манометр мембранный показывающий "TE.MA. S.r.l." (Дифф. манометр) | MDM1205 | шт. | 10
65 | Термопреобразователь сопротивления | Thermo Engineering S.r.l CESI 03 ATEX 071 | шт. | 10
66 | PC Panel с установленным лицензионным програмным обеспечением для управления агрегатом "Nuovo Pignone" 2SHM/1 | Panel EFP550 (или современный аналог) | шт. | 2
Система автоматики Control Logix пр-ва Rockwell Automation (Allen-Bradley)
67 | Logix 5561 Processor With 2 Mbyte Memory | 1756-L61 | шт. | 10
68 | Control Net Bridge Module | 1756-CNB | шт. | 15
69 | Ethernet Bridge Module | 1756-ENBT | шт. | 10
70 | 24V DC power supply | 1756-PB75 | шт. | 10
71 | 2 channel frequency module | 1756-CFM | шт. | 5
72 | Analog, 16 inputs | 1756-IF16 | шт. | 10
73 | Analog, 4 outputs | 1756-OF4 | шт. | 5
74 | Digital, 32 inputs (36 PIN) | 1756-IB32 | шт. | 15
75 | Digital, 32 outputs (36 PIN) | 1756-OB32 | шт. | 15
76 | Digital outputs | 1756-OB16E | шт. | 5
77 | Modbus TCP/IP Enhanced Communications Module | MVI56E-MNETC | шт. | 5
78 | Power Supply Module | 1756-PA72 | шт. | 5
79 | Analog I/O module | 1756-IF4x OF2F | шт. | 5
80 | Flex I/O-XT, Control Net Redundant media adapter | 1794-ACNR15XT | шт. | 5
81 | Flex I/O-XT, Digital 24VDC 16 input | 1794-IB16XT | шт. | 10
82 | Flex I/O-XT, Digital 24VDC 16 output - protected | 1794-OB16PXT | шт. | 5
83 | Flex I/O-XT, Digital 24VDC 10 input, 6 output | 1794-IB10XOB6XT | шт. | 5
84 | Flex I/O-XT, Analog 8 input RTO/TC | 1794-IRT8XT | шт. | 10
85 | Flex I/O-XT, Analog 4 input / 2 output | 1794-IE4XOE2XT | шт. | 5
86 | Flex I/O-XT, Analog 8 input | 1794-IE8XT | шт. | 5
87 | Панель оператора Allen-Bradley | Panel Viev Plus 1000 | шт. | 2
88 | Элемент питания (батарейка) | 1756-ВА2 | шт. | 50
89 | SMART Transmitter Power Supply "PepperL+Fuchs" | KFD2-STC4-1 | шт. | 15
90 | Барьер искробезопасности с трансформаторной гальванической развязкой, "PepperL+Fuchs" | KFD2-STC4-1. Ex1 | шт. | 50
91 | Универсальный температурный преобразователь "PepperL+Fuchs" | KFD2-UT-Ex1 | шт. | 150
92 | Барьер искробезопасный AO (in 4-20 mA / out 4-20 mA) "PepperL+Fuchs" | KFD2-SCD2-EX2.LK | шт. | 10
93 | Измерительные преобразоватеь сигналов напряжения Phoenix Contact In 0-440VAC; Out 0(4)-20 mA | MCR-VAC-UI-O-DC 2811103 | шт. | 10
94 | Измерительные преобразоватеь сигналов напряжения Phoenix Contact In 0-660VDC; Out ±10 В, / ±20 мA | MCR-VDC-UI-B-DC 2811116 | шт. | 10
95 | Модуль ввода дискретных сигналов с контролем цепи датчика ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN 24VDC Phoenix Contact | DI-24VDC | шт. | 25
96 | Модуль ввода дискретных сигналов с проверкой цепи нагрузки 24VDC ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN Phoenix Contact | DO-24VDC | шт. | 40
97 | Модуль ввода дискретных сигналов с проверкой цепи нагрузки 220VDC Phoenix Contact | DO-110/220DC | шт. | 10
98 | Многофункциональное реле времени 24 VDC Allen-Bradley | 700-HR52TU24 | шт. | 15
99 | Источник питания Phoenix Contact | QUINT-PS-100-240AC/24DC/5 | шт. | 10
100 | Источник питания Phoenix Contact | QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 | шт. | 10
101 | Источник питания Phoenix Contact | QUINT-PS-100-240AC/24DC/20A | шт. | 10
102 | Резервные модули Phoenix Contact | QUINT-DIODE/40 | шт. | 10
103 | Источник питания Phoenix Contact | MINI-PS-100 240AC/2x15DC/1 | шт. | 10
104 | Источник питания ICP DAS | ACE-540A | шт. | 5
105 | Источник питания Puls Dimension AC 100-240V DC 24V | QS10 Power Supply | шт. | 10
106 | Фильтр подавления помех в электросети Phoenix Contact | NEF 1-6 | шт. | 5
107 | Преобразователь постоянного тока | Traco power DC/DC Converter TEN 25-2423 | шт. | 5
108 | Измерительный преобразователь температуры Phoenix Contact | MCR-T-UI-E | шт. | 20
109 | Изоляционный барьер NEWPWR | NPEXA-C5D111 | шт. | 20
110 | Барьер искробезопасности (AI) | 9303/11-22-11 | шт. | 5
111 | Барьер искробезопасности (AO) | 9001/01-280-100-10 | шт. | 5
112 | Барьер искробезопасности (TC) | 9002/22-032-300-11 | шт. | 5
113 | Катушка соленоида для клапана Bifold | Bifold Group 109-24DC-57 0912 | шт. | 10
114 | Панель управления воздушного компрессора Atlas Copco | Atlas Copco LR244507 / Boitier Tape 4 Enclosure | шт. | 6
115 | Преобразователь электропневматический 4-20 Ma | ЭП-Ex-3324 IP54 | шт. | 10
116 | Электрозапальник газовый Pr-0,008÷ 0,5 кгс/см2; Искровой зазор 2-3 мм; Uдоп-10000В; Токр.среды-5-50С L-840 mm | ЭЗ-Н Са2.769.004ПС | шт. | 2
117 | РУСТ Н-16 мм; Pmax-2,5 кгс/см2; Токр.среды= -60 ÷ +70С | ПМ 220 Н3 | шт. | 2
118 | Мембраноисполнительный механизм 20-100кПа; Токр.среды = -30 ÷ +50С | МИМ 200-221 / ППС-100.25У1IPX3 | шт. | 4
119 | Датчик положения | Masoneilan 496-857/2 (или современный аналог) | шт. | 10
120 | Датчик многофункциональный (давление, перепад давления, температура) HART |  | шт. | 6
121 | Промышленный индикатор чередования фаз c дисплеем 3-х фазная индикация |  | шт. | 2
122 | Четырёхканальный цветной осциллограф ScopeMeter |  | шт. | 2
123 | Регистрирующий цифровой мультиметр |  | шт. | 15
124 | Цифровой микроскоп |  | шт. | 2
125 | Лабораторный блок питания | Вых. напр. не менее 220В / Вых. ток не менее 10А | шт. | 6
126 | Многофункциональный калибратор BEAMEX (с полным комплектом дополнений к заказу) | Вeamex MC6-Ex-R | шт. | 3
127 | Измеритель иммитанса RLС Meter |  | шт. | 2
128 | Лазерный прибор для центровки вала |  | шт. | 3
129 | Видеоэндоскоп для осмотра газотурбинных двигателей |  | шт. | 3
130 | Эндоскоп | Н-200П | шт. | 3
131 | Персональный компьютер в комплекте (общедоступное исполнение) | Процессор: Intel® Core™ i9-12900K 12-го поколения, кэш 30 Мбайт, 16 ядер (8+8), 3,2–5,2 ГГц, 125 Вт; Охлаждения: кулер ЦП Premium с водяным охлаждением; Операционная система: Windows 11Pro, 64 Bit; Видеокарта: NVIDIA® Quadro® RTX A6000, 48 Гбайт, GDDR6; Память: 128 Гбайт двухканальной памяти DDR5, 4x32 Гбайт, 3600 МГц, ECC; Жесткий диск: Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 4 x4 NVMe®, 4 Тбайт, класс 40; Порты: На передней панели: 1 универсальный аудиопорт 2 порта USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 порт USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 1 разъем для карт памяти SD На задней панели: 2 порта DisplayPort 1.4 2 порта USB 3.2 Gen 2 Type-C 2 порта USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 порта USB 2.0 Type-A 1 порт Ethernet RJ45 1 разъем питания 1 видеопорт 1 линейный аудиовыход Без дисковод: Слоты: 1 полновысотный разъем Gen 5 PCIe x16 1 полновысотный разъем Gen 3 PCIe x4 1 полновысотный разъем Gen 4 PCIe x4 1 разъем M.2 2230 для платы Wi-Fi и Bluetooth 2 разъема M.2 2230/2280 PCIe Gen4 для твердотельного накопителя NVMe 1 разъем M.2 2280 PCIe Gen 3 для твердотельного накопителя NVMe 5 разъемов SATA для жестких дисков 2,5/3,5" (оптических приводов) | шт. | 20
132 | Прибор для анализа кислорода | ПАК-III (или современный аналог) | шт. | 2
133 | Бюретка специальная газовая | БСГ ТУ 25-1173.126-85 (или современный аналог) | шт. | 2
Базис поставки: DAP Балканабад
График поставки: 120-150 календарных дней