## 3
Перечень необходимых электрооборудований, запчастей и материалов по Государственному концерну Туркменнебит
по отдел главного энергетика
№ | Наименование продукции | Гост, тех. условия чертеж, особые условия | Ед.изм. | Кол-во | Базис поставки по "Инкотермс" | Форма оплаты | График поставки | Ориентировачная цена в долларах США |  | обоснование необходимости закупки по каждой позиции
[8 empty] | Цена за единицу | Общая сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Электродвигатель Р=5,5 кВт, n=1500 об/мин U≈380 В | тип АИММ112М4У2,5 ТУ У3.09-00217159-050-95 Исп.1М2081 | шт. | 250 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Ремонтно-эксплуатационные нужды (РЭН)
2 | Электродвигатель Р=13 кВт n=485 об/мин U≈380 В | тип ВАСО5К-13-12У1 ТУ.У31.1-32832237-002-2004 исп 1М9733 | шт. | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
3 | Электродвигатель Р=2,2 кВт n=1400 об/мин U≈380 В | тип АИМ-М90L4У2,5 ГОСТ183-74; Исп.1М1081 | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
4 | Электродвигатель Р=11кВт n=2904 об/мин U≈380 В | тип АИММ 132 М2 У2,5 ГОСТ 183-74; Исп.1М2081 | шт. | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
5 | Электродвигатель Р=7,5 кВт n=1450 об/мин. U≈380 В | тип. АИММВ 132 S4 У2,5 ГОСТ183-74; Исп.1М2081 | шт. | 150 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
6 | Электродвигатель Р=18,5 кВт, n=1500об/мин. U≈380 В | тип.4 АМУ 160 М4У2 Исп.1М2081 | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
7 | Электродвигатель Р=22 кВт, n=3000 об/мин. U≈380 В | тип. B180S2 У 2,5 Исп 1М2081 | шт. | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
8 | Электродвигатель Р=55 кВт, n=1500 об/мин. U≈380 В | тип. АИММ 225 М4 У5 Исп.1М1001 | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
9 | Элекродвигатель Р=800кВт, n=1488 об/мин, U≈10кВ | тип YBBP-500-4WF16 | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
10 | Двигатель синхронный взрывозащищённый Р=200кВт, n=500 об/мин, U≈0,4кВ | БСДКПМ 15-21-12 УЗ | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
11 | Двигатель синхронный взрывозащищённый Р=400кВт, n=500 об/мин, U≈6кВ | СДКП2-16-29-12К УХЛ4 | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
12 | Элекродвигатель Р=3кВт, n=1420 об/мин, U≈380В | тип YB3-100L2-4 | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
13 | Элекродвигатель Р=11кВт, n=1460 об/мин, U≈380В | тип YBBP-160 M-4 | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
14 | Элекродвигатель Р=3кВт, n=1435 об/мин, U≈0,4кВ | 3~M2JA100 LB 4E | шт | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
15 | Элекродвигатель Р=1,1кВт, n=1390 об/мин, U≈380В | тип YB2-90 5-4 | шт | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
16 | Элекродвигатель Р=0,09кВт n=1400 об/мин U≈380В | XK06-014-00721 | шт | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
17 | Катушки-секции для СДКП Изоляция типа "Монолит-2", Нагревостойкость класса "В", Темпер. Нагрев 130°С | СДКП2-16-29-12К УХЛ4 | шт. | 450 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
18 | Катушки-секции для СДКП Изоляция типа "Монолит-2", Нагревостойкость класса "В", Темпер. Нагрев 130°С | БСДКПМ 15-21-12 УЗ | шт | 200 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
19 | Реле контроля фаз | ЕЛ-11У3 380В, 50-60Гц | шт | 150 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
20 | Преобразователи частоты Altivar 31 | ATV 31 HD11N4 | шт | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
21 | Преобразователи частоты Altivar 31 | ATV 31 HU5,5N4 | шт | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
22 | Тиристорный возбудитель с трансформатором ТСЗВ | ГОСТ 24688-81 ВТЕ 10-315/48-ТУХЛ4 (или современный аналог) | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
23 | Вакуумный выключатель вариант схемы №3, эл.магн.=220В (пост) | тип ВР-1-10-20/630 У2 ТУ У22588376.008-98 | шт | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
24 | Вакуумный выключатель, вариант схемы №3, Uэл.магн.=220В (пост) | тип ВР-2-10-31.5/1000-У2 ГОСТ 687-874, ТУ У225883376.0102000 | шт | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
25 | Зарядное устройство | SN 150 24/400 М 91-2-19S 3х400VAC11A-24VDC 150A | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
26 | Зарядное устройство | SN50 220/400 м91-2SR1Z 3х400VAC 28A Выход 220 VDC | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
27 | Выпрямитель АВ-2 | АВ-2-400х28,5/48 3х380 VAC-х28,5/48VDC | шт | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
28 | Конденсаторная установка | тип УКРП-0,4 250-20 У3 Q=250 квар: Un=0,4кв | шт. | 16 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
29 | Конденсаторная установка | тип УК-6-900-п/ЛУ3 Q=900 квар: Un=6кв | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
30 | Конденсаторная установка | тип УК-6-1350-п/ЛУ3 Q=1350 квар: Un=6кв | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
31 | Автоматический выключатель In-5000A, U≈660В | тип HW 50H1 IES60947-3 | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
32 | Автоматический выключатель In-2500A, U≈660В | тип HW25H1 IES60947-3 | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
33 | Автоматический выключатель In-1600A, U≈660В | тип HS1600N IES60947-2 | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
34 | Автоматический выключатель | Т7S4х1600А. PR231/PL-S-I+A ИхSR | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
35 | Автоматический выключатель | Compact N630H, I=630A, U≈750В | шт | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
36 | Автоматический выключатель | Compact N400H, I=400A, U≈750В | шт | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
37 | Автоматические выключатели | S203-K50 | шт | 150 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
38 | Автоматические выключатели | S203-K63 | шт | 150 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
39 | Автоматические выключатели | S203-K40 | шт | 150 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
40 | Автоматические выключатели | S203-K32 | шт | 150 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
41 | Автоматические выключатели | S203-K25 | шт | 150 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
42 | Автоматические выключатели | S203-K10 | шт | 150 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
43 | Автоматические выключатели | S203-K4 | шт | 150 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
44 | Автоматические выключатели | S202-C32 | шт | 150 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
45 | Автоматические выключатели | S202-C16 | шт | 150 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
46 | Автоматические выключатели | S201-Z50 | шт | 150 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
47 | Автоматические выключатели | S201-Z16 | шт | 150 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
48 | Выключатель электрон | Э25ВУЗ/В61590232 2500 А | шт | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
49 | Выключатель электрон | Э16ВУЗ/841570222 1600 А | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
50 | Магнитный пускатель | LC1F630 Uk~220B | шт | 200 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
51 | Магнитный пускатель | DLC1F400 Uk~220B | шт | 200 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
52 | Магнитный пускатель | LC1D115 Uk~220B | шт | 200 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
53 | Магнитный пускатель | LC1D40 Uk~220B | шт | 250 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
54 | Магнитный пускатель | LC1D25 Uk~220B | шт | 250 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
55 | Магнитный пускатель | LC1D09 Uk~220B | шт | 250 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
56 | Магнитный пускатель | LC1D18 Uk~220B | шт. | 200 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
57 | Контактная приставка | LADN22 | шт | 400 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
58 | Контактная приставка | ПКЛ 2204 А | шт | 400 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
59 | Тепловое реле | LR9D5369 90-150A | шт | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
60 | Тепловое реле | LR2D33 37-50A | шт | 50 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
61 | Тепловое реле | LRD04 04-0,63A | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
62 | Тепловое реле | LRD06 1-1,7A | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
63 | Тепловое реле | LRD08 2,5-4A | шт | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
64 | Тепловое реле | LRD10 4-6A | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
65 | Тепловое реле | LRD16 9-13A | шт | 50 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
66 | Тепловое реле | LRD22 17-25A | шт | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
67 | Тепловое реле | LR9D5367 60-100A | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
68 | Тепловое реле | РТЛ-1016 Iср.р= 9,5-14А | шт | 200 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
69 | Тепловое реле | РТЛ-1021 Iср.р=13-21А | шт | 100 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
70 | Тепловое реле | РТЛ-1007 Iср.р=1.9-2.5А | шт | 50 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
71 | Тепловое реле | РТЛ-1010 Iср.р=3,8-6А | шт | 50 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
72 | Тепловое реле | РТЛ-1008 Iср.р=2,5-4А | шт | 50 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
73 | Тепловое реле | РТЛ-1022 Iср.р=18-25А | шт | 100 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
74 | Кабельный наконечник 6-10kW | EXRM-1235-150/240-SK12 | шт. | 100 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
75 | Щёткодержатель | ДГ-20х32 | шт. | 150 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
76 | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | тип.ТЭН БН 200Д13/2,5Т220 | шт. | 300 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
77 | Ignitor HS/SON 50-400 W | тип FET 400 | шт. | 200 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
78 | Ignitor HS/SON 1000W | тип FET 2000 | шт. | 100 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
79 | Лампы | ЛБ-80 | шт. | 2000 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
80 | Лампы | Днат-1000 Вт | шт. | 300 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
81 | Дроссель для ламп 400 Вт | Q/400.561 Ral:925.561 | шт. | 400 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
82 | Дроссель для ламп 1000 Вт | FBMN 1000 W | шт. | 200 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
83 | Микропроцессорное реле защиты, U≈220В (перем.) | БМРЗ-04-вв-15 | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
84 | Блок микропроцессорный аварийной автоматики, U≈220В (перем.) | БМПА-04 А | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
85 | Блок микропроцессорный центральной сигнализации, U≈220В (перем.) | БМЦС-10 | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
86 | Силовой трансформатор S=2500kBA, 6000/400В, ∆/Y n=11 | тип AN2500кВА CEIIEC 600 76-11 | шт. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
87 | Силовой трансформатор S=1600kBA, 10000/400В, ∆/Y n=11 | тип 4GB6244-3DC CEIIEC 600 76-11 | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
88 | Токоизмерительные клещи | UT 208A | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
89 | Цифровой ручной тахометр | ТМ-5010 | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
90 | Обжимные клещи для наконечника без изоляции 10-240 мм2 |  | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН