## ЛОТ №3
На запчасти и необходимые оборудование и материалы
по Государственный концерну "Туркменнефть" на 2022 год
по отделу связи и автоматизации
№ | Наименование продукции | Тип, марка, ГОСТ, тех.условия, чертеж | Ед.изм. | Кол-во | Базис поставки "Инкотермс" | Форма оплаты | График поставки (календарных дней) | Ориентировочная цена в долларах США |  | обоснование необходимости закупки по каждой позиции
[8 empty] | цена за ед. | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Лот №3 - электротехническое, геофизическое, контрольное и измерительное оборудование, продукция связи и строительства
институт "Небитгазылмытаслама"
Перечень потребностей в МТР
1 | Автоматический цифровой измеритель плотности, удельного веса и концентрации DMA 4500. Измеряемая плотность жидкости от 0 до 3 г/см³, точность 0,00005 кг/см³, диапазон температур от 0 до 90⁰, точность термостатирования ± 0,03⁰С | DMA 4500 (перечень методов: Density; Density nc; Brix; OILM w/w; OILM v/v AOAC PROOF Crude oil; Fuel oil; Lubricants) | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Для проведения лабораторных исследований по определению плотности удельного веса и концентрации жидкостей
2 | Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный анализатор серы. Измерения массовой доли серы 0,01÷5,0%. Стандартные образцы для рентгенофлуоресцентного метода определения содержания серы в сырой нефти, масс. %, 10 образцов: от 0% до 5%. |  | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Для проведения лабораторных исследований по определению содержания серы в пробе нефти
3 | Вискозиметры Штабингера SVM 3000. Динамическая вязкость, кинематическая вязкость и плотность в любых жидкостях. Диапазон динамической вязкости от 0,2 до 20000 Мпа*с±0,35%. Диапазон плотности от 0,65 до 3,0 г/см³±0,0005 г/см³. Температура: от 15 до 105⁰С; объём образца - 2,5 мл. | SVM 3000, производитель Anton Paar (Австрия) | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Для определения динамической и кинематической вязкости любых жидкостей
4 | Автоматический анализатор температуры застывания и помутнения нефти и нефтепродуктов. |  | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Для определения температуры застывания и помутнения нефти и нефтепродуктов
5 | Лабораторный газовый хроматограф с детектором по теплопроводности, подача пробы в пробоотборнике, давление пробы - избыточное, с наличием влаги в анализируемом газе, в комплекте современный персональный компьютер и программное обеспечение "Хроматек Аналитик" в комплекте: • колонки для неуглеводородных - 1шт. и углеводородных - 1шт. компонентов природного (состав 1) и попутного (состав 2) газа • аттестованные газовые смеси неуглеводородных - 1бал. и углеводородных - 1бал. компонентов газа типового состава для градуировки. | "Хромтэк-Кристалл-5000" | комп. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Для определения неуглеводородных и углеводородных компонентов до C6
6 | Электропечи |  | шт. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | Для нагрева проб при проведении деэмульсации нефти
7 | Прибор для измерения 4-х параметров: проводимости, общего содержания растворённого твёрдого вещества (100-99 промилле (мг/л)), солённости (100-99 промилле (мг/л)) и температуры (0-65⁰С); водонепроницаемый; размер 36×173×41 мм; вес 110г. | EC 400 / ExStik R / EC 410 / EC 405 / EX 007 / CA 895 / SR44W | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Для измерения проводимости, общего содержания растворённого твёрдого вещества, солённости и температуры
8 | Автоматический титратор в комплекте с терминалом, электродами для аргентометрии и кислотно-основного титрования, датчиками, набором буферных растворов, осушитель ( молекулярные сита), стаканы для титрования стеклянные и пластиковые; шестикомпонентный анализ пластовых и химических вод; определение йодного числа; определение содержания бария, кальция и цинка комлексометрическим методом титрования; определение меркоптановой серы и сероводорода. | Титратор / DL50 / Graphix / Mettler Toledo / РД 39-23-1055-84 / ГОСТ 2070 / ГОСТ 13538 / ASTM D 3227 / ГОСТ 17323 | к-т | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Для определения содержания солей в воде
9 | Лабораторный рН-метр. Прибор для определения водородного показателя (Рн ОТ 0 до 10 с точностью до 0,01) и температуры воды (0÷50⁰С). | Inolab pH Level 2 | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Для определения водородного показателя и температуры воды
10 | Весы аналитические. Предел измерения 310г; минимальный вес измерения до 0,1мг; точность измерения до 0,01г; линейность ± 0,3мг; время стабилизации 3,5 сек; размеры внешние 249×330×327 мм; размеры кабинки 178×160×233 мм; мощность 11 VA, вес 6 кг. |  | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Для взвешивания образцов проб
11 | Лабораторный дистиллятор CAP 8 л/ч; объём 16 л; размеры 780×410×540 мм; мощность 6,0 кВт. | CAP 8 | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Для получения дистиллированной воды
12 | Лазерный дифракционный микроанализатор для автоматического гранулометрического экспресс-анализа твёрдых веществ в диапазоне от 0,16 мкм до 1160 мкм. |  | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Для автоматического гранулометрического экспресс-анализа твёрдых веществ
13 | Сокслет-экстрактор керна для цилиндрических образцов керна: многоместный аппарат - 6 экстракторов; диаметр образцов керна до 30 мм. |  | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Для экстракции образцов керна
14 | Система Дина-Старка (шестиместный аппарат) Dean Stark Series (DS-207). Ёмкость экстрактора - 250 мл. Колба для растворителя - 500 мл. Диаметр образцов керна - до 30 мм. | Dean Stark Series (DS-207) | к-т | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Для определения водонасыщенности и нефтенасыщенности образцов керна
15 | Ручной сверлильный станок для выбуривания цилиндрических образцов керна. | МДР-405 | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Для выбуривания цилиндрических образцов керна
16 | Прибор для измерения удельного сопротивления ARS-300. Позволяет определять давление пористых пород, коэффициенты сцементированнности "м" и насыщенности "п". Включает в себя программируемый измеритель RCL, пневматический кернодержатель и 4-х электродную измерительную систему. | ARS-300 | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Для измерения удельного сопротивления
17 | Автоматизированный прибор для измерения пористости и проницаемости на образцах керна. | АР-608 | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Для измерения пористости и проницаемости на образцах керна
18 | Геологический комплекс - комплекс геологических приборов и оборудования для экспресс-анализа керна и шлама. |  | комп. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Для экспресс-анализа керна и шлама
| • Карбонаметр микропроцессорный КМ-1А - 1шт. | [8 empty] | Для определения карбонатов
| • Микроскоп стереоскопический МБС-10 с фотоприставкой - 2шт. • Лампа РП-8-20-1 - 5шт. | [8 empty] | Для определения вещественного состава; исследования литологического и минералогического состава горных пород
| • Установка УДЖ-2М для определения остаточной водонасыщенности УДЖ-2М - 1шт. | [8 empty] | Для определения остаточной водонасыщенности
| • Прибор ПЭ-2 для экспрессного определения открытой пористости ПЭ-2 - 1шт. | [8 empty] | Для экспрессного определения открытой пористости
| • Установка для разделения шлама по фракциям УРФ-2 - 1шт. | [8 empty] | Для разделения шлама
19 | Эталонные образцы пористости и проницаемости Ø 30 мм. | СКР-series | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Для измерения пористости и проницаемости
20 | Электронная система обмера образов | GBV-250 | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Для измерения образцов керна
21 | Глубинный пробоотборник максимальная рабочая температура 200⁰С, максимальное рабочее давление 15000psi, объём 600-700см³ | Эпак-Сервис ЗАО | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | Для отбора проб
22 | Контейнер с плавающим поршнем. Объём 600-700 см³, максимальная рабочая температура 200⁰С, максимальное рабочее давление 15000psi, материал - нержавеющая сталь | FPA Эпак-Сервис ЗАО | шт. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | Для транспортировки проб
23 | Поршневой контейнер высокого давления Максимальная рабочая температура 150⁰С, максимальное рабочее давление 15000psi, объём 1000см³ | HPP Эпак-Сервис ЗАО | шт. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | Для транспортировки проб жидкости
24 | Поршневой контейнер высокого давления Максимальное рабочее давление 10000psi, объём 15-20л. |  | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | Для транспортировки проб газа
25 | Абразивный отрезок станок с двигателем 5,5 л.с. (4,0 квт), отрезным диском 12" (300 мм). | BUEHLER delta R | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Для изготовления петрографических шлифов
26 | Алмазный диск диаметром 20мм, с диаметром отверстия 32мм. | BUEHLER Power Pro | шт. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | Для станков
27 | Полуавтоматическая шлифовально-полировальная установка с 12" (300 мм) кругами. |  | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Для изготовления петрографических шлифов
28 | Прибор М-416 |  | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Для определения удельного электрического сопротивления грунта в полевых условиях
Поставшик должна включать установку, пуско-наладочные работы приборов и оборудования с вводным курсом обучения и гарантийным обслуживанием сроком на 2 года вышеуказаного оборудования.
Программаный обеспечения для институт "Небитгазылмытаслама"
29 | GeoniCS Изыскания |  | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Для объединения разделов изысканий, генплана и проектирования наружных сетей в единую систему
30 | GeoniCS Инженерная геология |  | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0
31 | GeoniCS Сечения |  | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0
32 | Топоплан |  | шт. | 1
33 | Plprofile+Трассы |  | шт. | 1
34 | Project Studio CS - водоснабжение |  | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Проектирование систем водоснабжения и канализации
35 | СПДС GraphiCS |  | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0
36 | АРС-ПС |  | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Проектирование систем отопления и вентиляции
37 | СПДС GraphiCS |  | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0
38 | Model Studio CS ЛЭП |  | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Проектирование систем электроснабжения, линий электропередач, токов короткого замыкания и молниезащиты, систем автоматики
39 | Model Studio CS Молниезащита |  | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0
40 | Energy CS ТКЗ |  | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0
41 | Project Studio CS Электрика |  | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0
42 | AutomatiCS |  | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0
43 | ETAP (electrical Trancient Analyser Program) |  | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0
44 | Plant-4D Импорт из PDMS (PDMS Link) |  | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | Автоматизирует разработку технологических схем, моделей трубопроводов, нестандартного оборудования, металлоконструкций, КИПиА
45 | Plant-4D Генератор чертежей (2D Deliverable Generator Tool) |  | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0
46 | Plant-4D Российские каталоги |  | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | Автоматизирует разработку технологических схем, моделей трубопроводов, нестандартного оборудования, металлоконструкций, КИПиА
47 | Plant-4D Трубопроводы (PIPE) |  | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0
48 | Гидросистема |  | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0
49 | Project Studio CS конструкция |  | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Проектирование и расчет строительных конструкций различного назначения
50 | Project Studio CS фундаменты |  | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0
51 | Лира |  | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0
| ИТОГО: | [7 empty] | 0