Техническое задание

на разработку тендерного предложения на:

«Приобретение, монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию реле защит и автоматики Easergy и Ecofit для Туркменбашинского КНПЗ»

| 1. Наименование предприятия Заказчика и объекта монтажа | 1.1 Государственный концерн «Туркменнебит», Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (далее ТКНПЗ), г.Туркменбаши, Туркменистан. 1.2 Трансформаторные подстанции ТКНПЗ. |
| --- | --- |
| 2. Заказчик | 2.1 Государственный концерн «Туркменнебит», Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов. |
| 3. Подрядчик | 3.1 Будет определен по результатам тендера. |
| 4. Основание для проведения тендера | 4.1 Разрешение Кабинета Министров Туркменистана за № ____________от «____»__________202 года. |
| 5. Цель | 5.1 Бесперебойная работа защит электрооборудования технологических объектов ТКНПЗ. |
| 6. Объем выполняемых работ и основные технические характеристики | 6.1 Организовать приезд технических специалистов и произвести обследование объекта, в которых вышли из строя ранее установленные реле Sepam и АВВ, и в которых необходимо установить реле защит и автоматики Easergy и Ecofit (Приложение №1). 6.2 Поставка, монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию реле защит и автоматики Easergy и Ecofit со всеми необходимыми аксессуарами. 6.3 Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию реле защит и автоматики Easergy и Ecofit со всеми необходимыми аксессуарами, провести с составлением соответствующих актов. 6.4 Предоставить лицензионное программное обеспечение и оборудование для программирования реле, необходимые для выполнения технического обслуживания реле защит и автоматики Easergy и Ecofit. 6.5 Предусмотреть поставку расходных материалов, а также запасных частей на два года эксплуатации реле защит и автоматики Easergy и Ecofit. Список запасных частей составить исходя из рекомендаций изготовителя оборудования и согласовать с Заказчиком. |
| 7. Общие требования к выполнению работ | 7.1 Наличие соответствующих разрешений, лицензий и сертификатов на выполнение монтажных и ремонтных работ реле защит и автоматики Easergy и Ecofit, полученных в установленном порядке от Государственных служб Туркменистана. 7.2 Предоставление Подрядчиком сертификатов качества, соответствия на всё поставляемое оборудование. 7.3 Наличие соответствующих групп допуска по электробезопасности у персонала монтажных организаций, позволяющих выполнять работы в действующих электроустановках. 7.4 Всё поставляемое, применяемое оборудование и материалы, должны быть новейших технологий ведущих мировых лидеров (производителей) в данной области, со сроком производства не ранее 2024 года. 7.5 Предусматриваемые в проекте измерительные приборы должны быть зарегистрированы в службе «Туркменстандартлары» и внесены в Государственный реестр Туркменистана. 7.6 Предоставление гарантии - два года на смонтированное оборудование и выполненные работы. 7.7 Предусмотреть обучение персонала Заказчика. 7.8 Согласно строительной климатологии СНТ 2.01.01-98 Национального комитета архитектурно-строительного контроля при Кабинете Министров Туркменистана г. Ашхабад 1998 г. по городу Туркменбаши абсолютная минимальная температура составляет –(минус) -22оС, а абсолютная максимальная температура составляет –(плюс) +45оС. В связи с вышеописанным предусмотреть реле защит и автоматики Easergy именно для данных температурных показателей (Приложение №2). 7.9 Объём предоставляемой документации: Паспорта оборудования и инструкции по эксплуатации оборудования на русском языке – 2 экз., на оригинальном языке – 2 экз., на электронном носителе на русском языке – 2 экз. |
| 8. Особые условия | 8.1 Работы по монтажу и пуско-наладке реле защит и автоматики Easergy и Ecofit, будут производиться на территории действующего предприятия. |
| 9. Условия финансирования и поставки оборудования | 9.1 Опережающее финансирование за счёт средств Подрядчика с последующим возвратом Заказчиком; оплата по поставке и работам производится только при 100% выполнении. 9.2 Стоимость поставок и услуг отразить с разбивкой затрат по направлениям, а именно: 1. Поставка оборудования и материалов в том числе: 1.1 Материалы и оборудование, приобретаемые на территории Туркменистана - в национальной валюте. 1.2 Материалы и оборудование, ввозимые на территорию Туркменистана - в иностранной валюте, Включая: а) Расходные материалы и запасные части на 2 года эксплуатации; 3. Монтажные работы и пуско-наладка – в иностранной валюте; 4. Обучение персонала – в иностранной валюте; 5. Прочие работы - в национальной валюте, Включая: 5.1 Техническую документацию и инструкции Итого по работам и поставкам: |

Приложения:

Приложение №1: Перечень объектов в которых вышли из строя ранее установленные реле Sepam и АВВ, и в которых необходимо установить новые реле Easergy и Ecofit.

Приложение №2: Строительная климатология СНТ 2.01.01-98 Национального комитета архитектурно-строительного контроля при Кабинете Министров Туркменистана город Ашхабад 1998 год, по городу Туркменбаши.