## лот
ЛОТ №3 "Электротехническая продукция, КИПиА".
№ п/п | Наименование продукции | ГОСТ, Тип, Марка | Ед. изм. | Кол-во | График поставки | Базис поставки | Год выпуска
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I
1 | Анализатор точка росы | Модель "Chandler" 13-1200 C-S-2 | шт. | 3 | 180 календарный дней | DAP ст. Гарыбата, Зергер и Аннау | 2027г.
2 | Прибор для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов | Прибор давления насыщенных паров 81000-22 SETAWAR | шт. | 1
3 | Пробоотборник Hi Flow Sampler | Вес: 20 фунта (9,09кг) Габариты: дл.457х шир. 305х 178 мм. Дисплей: ЖКИ ра 8строк по 20 знаков. Измеряемый величины: Скорость отбора проб Фоновая концентрация газа. Концентрация газа в пробе Напряжение батарей. Расчетные величины: Концентрация утечки с поправкой на фон. Интенсивность утечки разница в Интенсивность утечки в % между измерениями №1 и №2 Измеряемая интенсивность утечки : 1,4 - 226,6 л/мин. Верность расчетной интенсивности утечки: ±10% от показания. Темп. режим: Эксплуат: 0-50 Цельсия. Хранения: -40 до 60 Цельсия. Влажность: 5 до 95% отн. влаж. (без конденсации). Скорость отбора пробы: Максимальная Эксплуатац. точки: 297 л/мин. С свежезаряженый батареей. Начальная скорость, прибл. 226 л/мин. Вторая скорость, прибл. 170 л/мин. (Вторая скорость ниже начальной скорости на 25%) | шт. | 7
4 | Ультразвуковой датчик VPAC | Модель VPAC Размер (ДхШхВ), 4,7 х1,4 х 7. Вес 1 фунт. Источник питания: Никель-металлогидридный аккумульятор. Срок службы батарей > 100 часов. ЖК-дисплей: Прозрачно-отражаюший ЖК-дисплей на стекле. Подсветка: Синие светодиоды с рассеивателем. Тип беспроводного интерфейса Bluetooth Class B Диапазон беçпроводного интерфейса: 50 футов. Рабочая температура: - 15-158 F (-20-55 С). Температура хранения - 40-85 F -40-85C). ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКОВ. D9203 - IS* Высокочастотная характеристика. Размер: 0,9 х 0,8 Температура : -40 -70С. V9203 - IS * Высокочастотная характеристика. Размер: 0,9 х 0,8 Температура : -40 -70С. | шт. | 7
5 | Ручной газовый детектор (Baskom Turner Explorer) | Датчик калиброванный точность (10-35 С) Разрешение нижний предел обнаружение. Регистрации данных. Время прогрева. Операционная температура. Хранилище температура время работы за комплект батарейность. Источник питания Размеры Инструмент масса Двойное каталитическое сжигание Теплопроводность (СН4) Электрохимический (СО) Электрохимический (О2)±2% НПВ (СН4) ±2%(СН4)±5%=10 частей миллион СО(±10% выше 100ppm) ±2 об.% О2 0,04% НВП. (СН4) 1ppm СО 0,1% О2 0,04%НПВ (20 частей на миллион) (СН4) 1 ppm 2-3 месяца (обычно) Автоматический и самостоятельный поддержание 30 секунд от -30С до 50С (от-20F до -120F) От -40С до 60С (от-40F до -140F) 12 часов обычно От 0 до 98% относительной влажности (без конденсации) 2 щелочные батарейки размера C или NiMH батареи размера С Высото 9,00 дюймов (22,9см) Ширина 3,50 дюйма, (8,90см) Глубина 2,50 дюйма (6,40см) 1,50 фунта (0,68 кг) | шт. | 7
6 | Анемометр (АМ-70) | Наименование характеристик ИСП-МГ 4 ИСП-МГ4.01 Диапазон измерения скорости воздушного потока м/с 0,1…20 Диапазон измерения температуры воздуха, С, -20....+85 Основная погрешность измерения скорости потока, м/с ± (0,1+0,05V), где-V измеряемая средняя скорость воздушного потока или ветра. Основная погрешность измерения температуры, С ±0,5 Обьем архивируемой информации, значений 99 Габаритный размеры, мм: электронного блока 160 х 70 х 30 преобразователя 355 х 88 х 28 Масса преобразователем, кг, не более 0,4 | шт. | 7 | -//- | -//- | -//-
7 | Дефектоскоп для внутритрубной диагностики газовых трубопроводов. | Рабочая среда: с природный газ с высоким содержанием серы, (3,5-5%); рабочее давление- 10Мра; Диаметр: Ø609.6x21.2mm | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
8 | Дефектоскоп для внутритрубной диагностики газовых трубопроводов. | Рабочая среда: с природный газ с высоким содержанием серы, (3,5-5%); рабочее давление- 10Мра; Диаметр: Ø508x18.4mm | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
9 | Дефектоскоп для внутритрубной диагностики газовых трубопроводов. | Рабочая среда: с природный газ с высоким содержанием серы, (3,5-5%); рабочее давление- 10Мра; Диаметр: Ø711x25mm | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
[5 empty] | -//- | -//- | -//-
10 | Эндоскоп | Для осмотра лопаток компрессора, турбины ТК, СТ газотурбинных приводов | кт. | 4 | -//- | -//- | -//-
11 | Набор инст. Ключей |  |  |  | -//- | -//- | -//-
12 | Комплект инструментов для установки штекерных муфт | PFISTERER Connex installation tool kit или аналог | кт. | 2 | -//- | -//- | -//-
13 | Концевые муфты 35 кВ штекерного типа | PFISTERER MV CONNEX size 3 или аналог | кт. | 2 | -//- | -//- | -//-
14 | Мультиметр | FLUKE 287 MULTIMETER или аналог | шт. | 15 | -//- | -//- | -//-
15 | Клещ | FLUKE 376 CLAMP METER или аналог | шт. | 15 | -//- | -//- | -//-
II
16 | Волокно-оптический одномодовый, 24-и волоконный кабель бронированный стальной проволокой с центральным усиливающим элементом |  | метр | 31250 | -//- | -//- | -//-
17 | Шкаф телекоммуникационный 19’’ с набором аксессуаров |  | шт. | 4 | -//- | -//- | -//-
18 | Промышленный Ethernet коммутатор (Switch) |  | шт. | 4 | -//- | -//- | -//-
19 | Оптический кросс ODF на 24 волоконный оптический кабель |  | шт. | 4 | -//- | -//- | -//-
20 | PDU с блоком розеток на 6 мест ~220 В |  | шт. | 4 | -//- | -//- | -//-
21 | Муфта универсальная канистрового типа UCNCP на ВОК |  | шт. | 12 | -//- | -//- | -//-
22 | Лента предупредительная |  | метр | 17800 | -//- | -//- | -//-
III
23 | Пробоотборник Hi Flow Sampler | Вес: 20 фунта (9,09кг) Габариты: дл.457х шир. 305х 178 мм. Дисплей: ЖКИ ра 8строк по 20 знаков. Измеряемый величины: Скорость отбора проб Фоновая концентрация газа. Концентрация газа в пробе Напряжение батарей. Расчетные величины: Концентрация утечки с поправкой на фон. Интенсивность утечки разница в Интенсивность утечки в % между измерениями №1 и №2 Измеряемая интенсивность утечки : 1,4 - 226,6 л/мин. Верность расчетной интенсивности утечки: ±10% от показания. Темп. режим: Эксплуат: 0-50 Цельсия. Хранения: -40 до 60 Цельсия. Влажность: 5 до 95% отн. влаж. (без конденсации). Скорость отбора пробы: Максимальная Эксплуатац. точки: 297 л/мин. С свежезаряженый батареей. Начальная скорость, прибл. 226 л/мин. Вторая скорость, прибл. 170 л/мин. (Вторая скорость ниже начальной скорости на 25%) | шт. | 3 | -//- | -//- | -//-
24 | Ультразвуковой датчик VPAC | Модель VPAC Размер (ДхШхВ), 4,7 х1,4 х 7. Вес 1 фунт. Источник питания: Никель-металлогидридный аккумульятор. Срок службы батарей > 100 часов. ЖК-дисплей: Прозрачно-отражаюший ЖК-дисплей на стекле. Подсветка: Синие светодиоды с рассеивателем. Тип беспроводного интерфейса Bluetooth Class B Диапазон беçпроводного интерфейса: 50 футов. Рабочая температура: - 15-158 F (-20-55 С). Температура хранения - 40-85 F -40-85C). ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКОВ. D9203 - IS* Высокочастотная характеристика. Размер: 0,9 х 0,8 Температура : -40 -70С. V9203 - IS * Высокочастотная характеристика. Размер: 0,9 х 0,8 Температура : -40 -70С. | шт. | 3 | -//- | -//- | -//-
25 | Ручной газовый детектор (Baskom Turner Explorer) | Датчик калиброванный точность (10-35 С) Разрешение нижний предел обнаружение. Регистрации данных. Время прогрева. Операционная температура. Хранилище температура время работы за комплект батарейность. Источник питания Размеры Инструмент масса Двойное каталитическое сжигание Теплопроводность (СН4) Электрохимический (СО) Электрохимический (О2)±2% НПВ (СН4) ±2%(СН4)±5%=10 частей миллион СО(±10% выше 100ppm) ±2 об.% О2 0,04% НВП. (СН4) 1ppm СО 0,1% О2 0,04%НПВ (20 частей на миллион) (СН4) 1 ppm 2-3 месяца (обычно) Автоматический и самостоятельный поддержание 30 секунд от -30С до 50С (от-20F до -120F) От -40С до 60С (от-40F до -140F) 12 часов обычно От 0 до 98% относительной влажности (без конденсации) 2 щелочные батарейки размера C или NiMH батареи размера С Высото 9,00 дюймов (22,9см) Ширина 3,50 дюйма, (8,90см) Глубина 2,50 дюйма (6,40см) 1,50 фунта (0,68 кг) | шт. | 3 | -//- | -//- | -//-
26 | Anemometr (анемометр) (АМ-70) | Наименование характеристик ИСП-МГ 4 ИСП-МГ4.01 Диапазон измерения скорости воздушного потока м/с 0,1…20 Диапазон измерения температуры воздуха, С, -20....+85 Основная погрешность измерения скорости потока, м/с ± (0,1+0,05V), где-V измеряемая средняя скорость воздушного потока или ветра. Основная погрешность измерения температуры, С ±0,5 Обьем архивируемой информации, значений 99 Габаритный размеры, мм: электронного блока 160 х 70 х 30 преобразователя 355 х 88 х 28 Масса преобразователем, кг, не более 0,4 | шт. | 3 | -//- | -//- | -//-
Примечание: 1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. При поставке товара Продавец обязан предоставить документ о проведении международной инспекционной проверки на предмет проведенного испытания и качества по каждой партии Товара со стороны соответствующих уполномоченных организации. 7. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 8. Срок действия коммерческого предложения не менее 1 (одного) года 9. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование. - Цену, на предлагаемое к обучение, шефмонтаж указать отдельно. Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят к-тектующие, то необходимо предоставить к-тектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. Сертификаты качества, сертификаты происхождения, сертификаты соответствия. В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления. 9. График поставки по каждой позиции (180 календарный дней).