Перечень пожарное оборудований для нужд ГК "Туркменнебит" на 2025 год.

| № | Наименование продукции | Марка и ГОСТ продукции | Ед. изм. | Кол-во | Базис поставки по "Инкомтермс" | Форма оплаты | Срок поставки | Заявитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (лот неделимый) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рукава всасывающие Д=125мм L-4м, с соединительными головками | ГОСТ 5398-76 ГОСТ 53279-2009 | шт | 40 | DAP Туркменбаши | по факту поставки или аккредетив | 90-120 дней с даты открытия аккредетива | Управления охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды |
| 2 | Рукава всасывающие Д=77мм L-4м, с соединительными головками | ГОСТ 5398-76 ГОСТ 53279-2009 | шт | 40 |  |  |  |  |
| 3 | Рукава напорные с соединительными головками Д=77мм, (длина по 20 метр) | ГОСТ Р 51049-2008 ГОСТ Р 53279-2009 | п/м | 4400 |  |  |  |  |
| 4 | Рукава напорные с соединительными головками Д=51мм, (длина по 20 метр) | ГОСТ Р 51049-2008 ГОСТ Р 53279-2009 | п/м | 5200 |  |  |  |  |
| 5 | Рукава напорные с соединительными головками Д=66мм, (длина по 20 метр) | ГОСТ Р 51049-2008 ГОСТ Р 53279-2009 | п/м | 5000 |  |  |  |  |
| 6 | Кольца уплотнительные для соединтельных головок типа "Богдан" Д=125мм |  | шт | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Стволы ручные комбинированные с переменным расходом "Протекс" |  | шт | 30 |  |  |  |  |
| 8 | Лестница трёхколенная выдвижная металлическая Л-60 | ТY 22-4280-78 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Лестница-палка металлическая ЛП | ГОСТ 8556-72 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 10 | Резиновые перчатки диэлектрические |  | пар | 50 |  |  |  |  |
| 11 | Лестница-штурмовка | TY 220 YCCP 71-75 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Лафетные стволы комбинированные с перемещенным расходом с насадком №847 | TY 22-4425-79E | шт | 15 | DAP Туркменбаши | по факту поставки или аккредетив | 90-120 дней с даты открытия аккредетива | Управления охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды |
| 13 | Вакуумный насос АВС-01Э в комплекте (с одним вакуумным агрегатом и блоком управления) |  | шт | 20 |  |  |  |  |
| 14 | U-образный мановакуумметр (с верхним пределом измерения 1600Па) |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 15 | Автономная световая башня высотой 5 метров с площадью освещения до 10000м2 |  | шт | 4 |  |  |  |  |
| 16 | Ранцевое устройство пожаротушения "Игла" |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 17 | Водяной насос охлаждения дизельного двигателя марки 2Д12БС-2ДЭ |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Стартер для дизельного двигателя 2Д12БС-2ДЭ. СТ-721 |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов |  | шт | 5 |  |  |  |  |
| 20 | Манометр АСВ-2.21.000 | АСВ aппарат Горизонт 2004г | шт | 20 |  |  |  |  |
| 21 | Редуктор мембранный У-2.08.00.000 | АСВ aппарат Горизонт 2004г | шт | 20 |  |  |  |  |
| 22 | Пожарная колонка | ГОСТ 13816-80 | шт | 20 |  |  |  |  |
| 23 | Устройство сигнальное АСВ-2.18..000 | АСВ aппарат Горизонт 2004г | шт | 20 |  |  |  |  |
| 24 | Маска панорамная АСВ-2 | АСВ aппарат Горизонт 2004г | шт | 50 |  |  |  |  |
| 25 | Легочный автомат аппарата АСВ-2 "Вариант-2" ТИП-1 | АСВ aппарат Горизонт 2004г | шт | 20 |  |  |  |  |
| 26 | Рукавный зажим | ГОСТ 2071-69 | шт | 50 |  |  |  |  |
| 27 | Прокладки рукавные D51 | ГОСТ 6557-79 | шт | 40 |  |  |  |  |
| 28 | Прокладки рукавные D66 | ГОСТ 6557-79 | шт | 40 |  |  |  |  |
| 29 | Прокладки рукавные D77 | ГОСТ 6557-79 | шт | 40 |  |  |  |  |
| 30 | Прокладки рукавные D125 |  | шт | 20 |  |  |  |  |
| 31 | Пожарный насос НПЦ-40/100 | OСТ 22-929-76 | шт | 5 |  |  |  |  |
| 32 | Вытяжной шкаф для зарядки аккумуляторов с вытяжкой |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 33 | Заточной станок |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Сверлильный станок |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 35 | Электропровод в катушках для переносных ламп |  | шт | 4 |  |  |  |  |
| 36 | Вставка с тисками |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 37 | Комплект ключей (рожковых, накидных, головочных) с 8х36 |  | к-т | 8 | DAP Туркменбаши | по факту поставки или аккредетив | 90-120 дней с даты открытия аккредетива | Управления охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды |
| 38 | Компрессор для подкачки автошин |  | шт | 4 |  |  |  |  |
| 39 | Вулканизационный станок |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 40 | Коробка отбора мощности МП27-215010-31 |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 41 | Головка соединительная муфтовая типа "Богдан" Д-125 | ГОСТ 12964-80 | шт | 20 |  |  |  |  |
| 42 | Головка соединительная муфтовая типа "Богдан" Д-77 | ГОСТ 2217-76 | шт | 40 |  |  |  |  |
| 43 | Головка соединительная муфтовая типа "Богдан" Д-66 | ГОСТ 2217-76 | шт | 40 |  |  |  |  |
| 44 | Головка соединительная муфтовая типа "Богдан" Д-51 | ГОСТ 2217-76 | шт | 40 |  |  |  |  |
| 45 | Огнетушител ОУ-5 |  | шт | 140 |  |  |  |  |
| 46 | Огнетушител ОП-5 |  | шт | 140 |  |  |  |  |
| 47 | Огнетушител ОП-8 |  | шт | 140 |  |  |  |  |
| 48 | Огнетушител ОП-10 |  | шт | 140 |  |  |  |  |
| 49 | Резиновые сапоги для пожарников |  | шт | 30 |  |  |  |  |
| 50 | Ручной пенный ствол | ГОСТ Р 50409-92 | шт | 20 |  |  |  |  |
| 51 | Гидроэлеватор | ГОСТ Р 50398-92 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 52 | Разветвление 4 ходовой | ГОСТ Р 50400-2011 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 53 | Разветвление 3 ходовой | ГОСТ Р 50400-2011 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 54 | Патрубка водянной D-35mm |  | п/м | 40 |  |  |  |  |
| 55 | Патрубка водянной D-30mm |  | п/м | 40 |  |  |  |  |
| 56 | Патрубка водянной D-25mm |  | п/м | 40 |  |  |  |  |
| 57 | Патрубка водянной D-20mm |  | п/м | 40 |  |  |  |  |
| 58 | Патрубка водянной D-15mm |  | п/м | 40 |  |  |  |  |
| 59 | Патрубка водянной D-10mm |  | п/м | 40 |  |  |  |  |
| 60 | Теплоотражательний костюм ТОК-200 |  | к-т | 50 |  |  |  |  |
| 61 | Фонарь осветительный специальный ФОС-3-5/6 с зарядным устройством |  | шт | 20 |  |  |  |  |
| 62 | Боты диэлектрические |  | пар | 20 |  |  |  |  |
| 63 | Ножницы для резки проводов, электрокабеля, (Ножницы диэлектрические НД-1) | ГОСТ 1151-94 | шт | 25 |  |  |  |  |
| 64 | Краник ЕN-CSL 250-125 |  | шт | 40 |  |  |  |  |
| 65 | Маска панорамная АСВ-2 |  | шт | 50 |  |  |  |  |
| 66 | Веревка пожарная спасательная ВПС-30 | ГОСТ P53266-2009 | шт | 20 |  |  |  |  |
| 67 | УКТП Пурга-10 |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 68 | УКТП Пурга-60 |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 69 | Ствол пожарный лафетный ЛС-С40 стационарный с ручным управлением |  | к-т | 10 |  |  |  |  |
| 70 | Ствол пожарный лафетный ЛС-С60У стационарный с ручным управлением |  | к-т | 4 |  |  |  |  |
| Сейдинский нефтеперерабатывающих заводов (лот неделимый) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Генератор пены КДГ-600, Пруга-5, ХКП-4 | ГОСТ Р 50409-92 | к-т | 1 | DAP Сейди | по факту поставки или аккредетив | 90-120 дней с даты открытия аккредетива | Управления охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды |
| 72 | Рукава напорные с соединительными головками Д=51мм, (длина по 20 метр) | ГОСТ Р 51049-97 | шт | 5200 |  |  |  |  |
| 73 | Рукава напорные с соединительными головками Д=66мм, (длина по 20 метр) | ГОСТ 51049-2008 | шт | 4500 |  |  |  |  |
| 74 | Рукава напорные с соединительными головками Д=77мм, (длина по 20 метр) | ГОСТ 51049-2008 | шт | 5000 |  |  |  |  |
| 75 | Рукава всасывающие с соединительными головками Д=200мм (длина по 4 метр) | ГОСТ 5398-76 | шт | 20 |  |  |  |  |
| 76 | Прокладки рукавные D51 | ГОСТ 15180-86 | шт | 40 |  |  |  |  |
| 77 | Прокладки рукавные D66 | ГОСТ 15180-86 | шт | 40 |  |  |  |  |
| 78 | Прокладки рукавные D77 | ГОСТ 15180-86 | шт | 40 |  |  |  |  |
| 79 | Пневматическое оборудование (АСВ) «Горизонт» |  | шт | 20 |  |  |  |  |
| 80 | Манометр АСВ-2. | ГОСТ 2405-88 | шт | 20 |  |  |  |  |
| 81 | Устройство сигнальное АСВ-2. |  | шт | 20 |  |  |  |  |
| 82 | Маска панорамная АСВ-2 | ГОСТ 12429-2015 | шт | 50 |  |  |  |  |
| 83 | Устройство сжатого воздуха (драгер) | ГОСТ 17433-80 | шт | 22 |  |  |  |  |
| 84 | ICOM IC F 4002 UNIWERSAL Радиостансия Mощность 5/4 Wt, 16 канал |  | шт | 50 |  |  |  |  |
| 85 | TESLA взрывобезопасный телефон аппарат. Тип 4 FP 153 32/S |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 86 | Крючок для открытия крышки гидранта | ГОСТ 7499-95 | шт | 200 |  |  |  |  |
| 87 | Огнетушитель ОП-8 | ГОСТ Р51057-2001 | шт | 200 |  |  |  |  |
| 88 | Огнетушитель ОП-10 | ГОСТ Р51057-2001 | шт | 200 | DAP Сейди | по факту поставки или аккредетив | 90-120 дней с даты открытия аккредетива | Управления охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды |
| 89 | Огнетушитель ОУ-20 | ГОСТ Р51017-2009 | шт | 200 |  |  |  |  |
| 90 | Спасательная веревка с сумкой длиной 30 м. | ГОСТ Р53266-2019 | шт | 100 |  |  |  |  |
| 91 | Спасательная веревка с сумкой длиной 50 м. | ГОСТ Р53266-2019 | шт | 100 |  |  |  |  |
| 92 | Резиновые перчатки диэлектрические | ГОСТ 124307-2016 | пар | 50 |  |  |  |  |
| 93 | Боты диэлектрические | ГОСТ 13385-78 | пар | 50 |  |  |  |  |
| 94 | Разветвление 4 ходовой | ГОСТ 80037-80 | шт | 30 |  |  |  |  |
| 95 | Разветвление 3 ходовой | ГОСТ Р50400-92 | шт | 30 |  |  |  |  |
| 96 | Универсальный огнетушитель | ГОСТ 51017-97 | шт | 200 |  |  |  |  |
| 97 | Ручной пенный ствол | ГОСТ 15150-69 | шт | 20 |  |  |  |  |
| 98 | Деревянная лопата | ГОСТ 437-63 | шт | 600 |  |  |  |  |
| 99 | Топор | ГОСТ 18578-89 | шт | 600 |  |  |  |  |
| 100 | Патрубка водянной D-30mm |  | п/м | 40 |  |  |  |  |
| 101 | Патрубка водянной D-25mm |  | п/м | 40 |  |  |  |  |
| 102 | Патрубка водянной D-20mm |  | п/м | 40 |  |  |  |  |
| 103 | Патрубка водянной D-l5mm |  | п/м | 40 |  |  |  |  |
| 104 | Буксирный трос | ГОСТ 3067-80 | шт | 150 |  |  |  |  |
| 105 | Номер аварийной остановки |  | шт | 60 |  |  |  |  |
| 106 | Противооткатные упоры для автомобильных колес | ГОСТ 15150-69 | шт | 60 |  |  |  |  |
| 107 | Комплект ключей (рожковых, накидных, головочных), с 8x36 |  | к-т | 10 |  |  |  |  |
| 108 | Газоанализатор и сигнализатор ИР-700 |  | шт | 100 |  |  |  |  |
| 109 | Устройство пожарной сигнализации ИП212-77 | ГОСТ Р51089-97 | шт | 100 |  |  |  |  |
| 110 | Подъемный компрессор с электрическим приводом | ГОСТ 10393-2014 | шт | 20 |  |  |  |  |
| 111 | Резин РУМ-2 | ГОСТ 7338-90 | метр | 2500 |  |  |  |  |
| 112 | СОРИМА» компании «Икджам». |  | к-т | 1 | DAP Сейди | по факту поставки или аккредетив | 90-120 дней с даты открытия аккредетива | Управления охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды |
| 113 | Генератор дизель-генератор 100кВт | ГОСТ 22246-84 | к-т | 1 |  |  |  |  |
| 114 | Генератор дизель-генератор 800кВт | ГОСТ 14284 | к-т | 1 |  |  |  |  |
| 115 | Кошма-2м2 | ГОСТ - | шт | 3000 |  |  |  |  |
| 116 | Тормозной башмак неискрящего материала | ГОСТ 3269-78 | шт | 100 |  |  |  |  |
| 117 | Всасывающая труба d-200мм | ГОСТ 5398-76 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 118 | Аппаратура типа «Корноспасатель-10». |  | шт | 20 |  |  |  |  |
| 119 | Газозащита шланговая ПШ-2-57 |  | шт | 50 |  |  |  |  |
| 120 | Газозащита шланговая ПШ-1-57 |  | шт | 50 |  |  |  |  |
| “Небитгазчыкарыш” трест (лот неделимый) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Ручной ствол ЕР-50 | протек 366 | шт | 148 | DAP Балканабад УМТР и К Джебел база | по факту поставки или аккредетив | 90-120 дней с даты открытия аккредетива | Управления охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды |
| 122 | Ручной ствол ЕР-70 | протек 368 | шт | 74 |  |  |  |  |
| 123 | Генератор средней кратности (ГПС-600) | ГОСТ П 5049-92 | шт | 74 |  |  |  |  |
| 124 | Пожарный насос ПН-40 | ГОСТ П 52283-2004 | шт | 12 |  |  |  |  |
| 125 | Трехколенная лестница ВПЛ | ГОСТ Р 53275-2019 | шт | 38 |  |  |  |  |
| 126 | Лестница палка ЛП | ГОСТ Р 53275-2019 | шт | 38 |  |  |  |  |
| 127 | Штурмовая лестница ЛШ | ГОСТ Р 53275-2019 | шт | 38 |  |  |  |  |
| 128 | Спасательная верёвка с мешком длина 30 м | ГОСТ П 53266-2019 | шт | 34 |  |  |  |  |
| 129 | Комплект диелектрический (резиновые ботыб, перчатки, коврик резиновый и ножницы) | ГОСТ 13385-78, 12.4.307-2016, 4975-75, 11516-94 | шт | 38 |  |  |  |  |
| 130 | Рукавная задержка ВР-80 | ГОСТ Р 70693-2023 | шт | 152 |  |  |  |  |
| 131 | Рукавный зажим 80 | ГОСТ 2071-69 | шт | 152 |  |  |  |  |
| 132 | Рукавный ключ К80 | ГОСТ 14286-69 | шт | 76 |  |  |  |  |
| 133 | Рукавный ключ К150 | ГОСТ 14286-69 | шт | 76 |  |  |  |  |
| 134 | Всасывающея сетка Ø125 мм | ГОСТ 12963-93 | шт | 49 |  |  |  |  |
| “Небитгазчыкарыш” трест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Пенообразователь |  | тн | 160 |  |  |  |  |