## 2024
На запчасти и необходимые оборудование и материалы
по Государственный концерну "Туркменнебит"
по отделу связи и автоматизации
Лот №3 - "Электротехническое, геофизическое, контрольное и измерительное оборудование, продукция связи и строительства"
№ | Наименование продукции | Тип, марка, ГОСТ, тех.условия, чертеж | Ед.изм. | Кол-во | Базис поставки "Инкотермс" | Форма оплаты | График поставки (календарных дней) | Ориентировочная цена в долларах США |  | обоснование необходимости закупки по каждой позиции
[8 empty] | цена за ед. | общая сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Сейдинский нефтеперерабатывающий завод (СНПЗ)
1 | EKM-1u | 0-10 кгс/см3 | шт. | 24
2 | EKM-1u | 0-16 кгс/см3 | шт. | 6
3 | EKM-1u | 0-25 кгс/см3 | шт. | 24
4 | EKM-1u | 0-60 кгс/см3 | шт. | 8
5 | EKM-1u | 0-100 кгс/см3 | шт. | 8
6 | EKM-1u | 0-160 кгс/см3 | шт. | 6
7 | Вторичные прибор | А-543 4-20mA | шт. | 10
8 | Вторичные прибор | BMK-100 потенциометр HAL | шт. | 76
9 | Вторичные прибор турбоквант | 0...250mA | шт. | 4
10 | Воздушный редуктор | ТИП: EXCELON B72G-2AS-980 Воздушный редуктор WIKA | шт. | 30 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500
11 | Газоанализатор | Hobbit T-2cl | шт. | 2
12 | Газоанализатор | IR-700 | шт. | 90 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500
13 | Датчик Газоанализатора | IR-700 | шт. | 30 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500
14 | Плата Газоанализатор | IR-700 | шт. | 30 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500
15 | Газоанализатор | Sensor 2E-2cl 0-10ppm | шт. | 4
16 | Газоанализатор | STM10-0001 | шт. | 24
17 | Гири | Г-2 | комп. | 4
18 | Датчик газоанализатора ЭСТМ-10 | IBYaL418429-66-01 | шт. | 500
19 | Датчик давления | FOXBORO IAP10 / 0-0,0160 мПа | шт. | 4
20 | Датчик давления | FOXBORO IAP10 / 0-160 мПа | шт. | 4
21 | Датчик давления | IGP10-T22DIE-MILIKI / 0-6 мПа | шт. | 28
22 | Датчик давления | IGP10-T22 D1 E-M1L-1 0-2.1 мПа Foxboro invesys | шт. | 4 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500
23 | Датчик давления | IGP10-T22 D1 E-M1L-1 0-20 мПа Foxboro invesys | шт. | 4 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500
24 | Датчик давления | IGP10-T22 D1 E-L1GK-1 0-0.16 мПа (2.1 MAX preasure) | шт. | 4 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500
25 | Датчик реле контроля пламени | ПАРУС-002УФ-1/220ЕК | шт. | 100 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500
26 | Датчик температуры | ТИП: T32.IS.0IS-S | шт. | 5 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500
27 | Датчик температуры | MeTeKa-CZ s.r.o KL 160 0106 ТИП:1091.32-T | шт. | 20 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500
28 | Датчик температуры | Thermoelement 90.1821.1050 / 0-250°C | шт. | 12
29 | Датчик температуры | Wika 0-800°C | шт. | 8
30 | Датчик турбодетандра | KK 2010,00,500 | шт. | 4
31 | Дифманометр | РВ-2710 25кпа | шт. | 16
32 | Измеритель-регулятор двухканальный | Тип: 2ТРМ1А-Щ1.ТС-Р градуировка 50М | шт. | 4
33 | Импульсная трубка | Ø12 | шт. | 1000
34 | Источник высокого напряжения | ИВН-ТР.220 V/8кВ. П.В.25% | шт. | 28 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500
35 | Инженерная станция | HPE Proliant DL38- Gen9 | шт. | 1 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500
36 | Калибратор автоматический давление | ADDITEL 761-D | шт. | 5
37 | Калибратор многофункциональный | для проверки вольтметров, милливольтметров, потенциометров | шт. | 4
38 | Сетевой коммутатор Ethernet Extreme Networks | Model: A4H124-24TX / P/N: 0973JM | шт. | 2
39 | Лампа сигнальная | 60V 50mA | шт. | 100
40 | Лампа сигнальная | РНС-220в 10вт | шт. | 1000
41 | Логометр | 6900 100p / -70…+200°C | шт. | 4
42 | Логометр | Щ6900 гр.100П шк. (-200°C…+80°C) | шт. | 5
43 | Логометр | Щ6900 гр.100П шк. (-50°C…+50°C) | шт. | 5
44 | Луч-кэ сигнализатор горение | ТУ3113-005-87875767-2010 | шт. | 12
45 | Дифференциальный манометр | РВ-2710 16 кПа | шт. | 10
46 | Дифференциальный манометр | РВ-2710 40 кПа | шт. | 20
47 | Дифференциальный манометр | РВ-2401 63 кПа | шт. | 10
48 | Дифференциальный манометр | ДСС-712 6,3кПа | шт. | 10
49 | Дифференциальный манометр | ДСС-712 16кПа | шт. | 5
50 | Дифференциальный манометр | ДСС-712 25кПа | шт. | 10
51 | Дифференциальный манометр | ДСС-712 40кПа | шт. | 10
52 | Манометр избыточного давления грузопоршеновой | МП-600 класс точности: 0,05 Рmax 60МПа | шт. | 2
53 | Манометры образцовые электронные | класс точности 0,05 диапазоне измерения от -40 до 40 kPa | шт. | 5
54 | Манометры образцовые электронные | класс точности 0,05 диапазон измерения от -100 до 100 kPa | шт. | 8
55 | Манометры образцовые электронные | класс точности 0,05 диапазон измерения от 0-250 kPa | шт. | 5
56 | Манометры образцовые электронные | класс точности 0,05 диапазон измерения от 0-600 kPa | шт. | 5
57 | Мультиметр цифровой | HIOKI DT4253 | шт. | 5
58 | Муфельная печь | ПЭ-4820 | шт. | 2
59 | Набор инструментом | INCO | комп. | 5
60 | Набор инструментом для КИПиА | FORCE | шт. | 7
61 | Напоромеры | НМП-52 1,6кПа | шт. | 4
62 | Пневмокабель | 8x7мм | метр | 2000
63 | Пневмокабель | 12x8мм | метр | 3000
64 | Пневмо клапан | BESTELL 1,5-14bar | шт. | 100
65 | Поверочная газовая смесь для калибровки приборов | Бутан С4Н6 0,38% объемной | баллон | 10
66 | Поверочная газовая смесь для калибровки приборов | Водород Н2 80% объемной | баллон | 5
67 | Поверочная газовая смесь для калибровки приборов | Диоксид углерода СО2 8% объемной | баллон | 5
68 | Поверочная газовая смесь для калибровки приборов | Метан СН4 0,38% объемной | баллон | 10
69 | Проверочный эталон газ 5кг. | Бутан 1,2% | баллон | 10
70 | Проверочный эталон газ 5кг. | Гексан 1,24% | баллон | 10
71 | Проверочный эталон газ 5кг. | Метан 1,7% | баллон | 10
72 | Проверочный эталон газ 5кг. | Изобутан 1,81% | баллон | 10
73 | Проверочный эталон газ 5кг. | Пропан 2,35 | баллон | 10
74 | Проверочный эталон газ 5кг. | Хлор 23,8 mgr/m3 | баллон | 5
75 | Проверочный эталон газ 5кг. | Водород 80% | баллон | 5
76 | Позиционер | Metso Flow Control 1.4-8 bar TYPE:ND9102HX REV 4.0 ID:CO166565 | шт. | 12 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500
77 | Позиционер | Metso Flow Control 1.4-8 bar TYPE:ND9103HXT REV 2.1 ID: CO166529 | шт. | 8 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500
78 | Позиционер пневмотический | PPS-100 | шт. | 24
79 | Потанцюметр | KSP-2 0-300°C | шт. | 4
80 | Потенциометр | КСД-2 0-10кг/см² | шт. | 2
81 | Потенциометр | КСД-2 0-16кг/см² | шт. | 2
82 | Потенциометр | КСМ-4 гр. 100П (0°C…+300°C) 12 канальный | шт. | 4
83 | Потенциометр | КСП-4 (0°C…+300°C) 12 канальный | шт. | 4
84 | Предохранитель | 0.5А | шт. | 100
85 | Предохранитель | 0.8А | шт. | 100
86 | Предохранитель | 1А | шт. | 100
87 | Преобразователь температуры | T32.IS.0IS-S / DC 10.5…30V / 4-20mA / HART | шт. | 100 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500
88 | Прибор | PW-10 1E | шт. | 20
89 | Прибор для калибровки приборов HART communicator EMERSON ROSEMOUNT | model: Rosemount 375 | шт. | 5
90 | Расходомер | (интеллектуальный, вихревой расходомер) Тип: интегральное, сдвоенный сенсор 84F T04RRDSTJL-NJ, 0-2500nm3/s | шт. | 2 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500
91 | Расходомер | 84F-T04RRDSTJL-NJ / 11000-25000 нм3/ч | шт. | 2 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500
92 | Расходомер | (интеллектуальный, вихревой расходомер) Тип: интегральное, сдвоенный сенсор 84F-T08RCDSTJL-NJ, 0-125000nm3/s | шт. | 2 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500
93 | Расходомер | FOXBORO 84F интилектуалный вихровой расходамер 0-135 / 0-100 км/ч | шт. | 4
94 | Расходомер | FT3092-KROHNE OPTIMASS 6400S S15 | шт. | 5
95 | Расходомер | (интеллектуальный, вихревой расходомер) Тип: интегральное,сдвоенный сенсор, 84F-T03RCSSTJL-NQ, 0-25000 nm³/s) | шт. | 2 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500
96 | Расходомер | KROHNE UFM 3030 ултуразвукавой 0-6,30м2 | шт. | 4
97 | Расходомер | (массовый OPTIMASS 1400) | шт. | 2 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500
98 | Расходомер | (массовый OPTIMASS 3300) | шт. | 2 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500
99 | Расходомер | (ультрозвукавой OPTISONIC 3400 C/i-Ex) | шт. | 4 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500
100 | Регулятор температуры | T32.IS.0IS-S / DC 10.5…30V / 4-20mA / HART | шт. | 20 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500
101 | Регульятор | ЭСКАРТ | шт. | 20
102 | Редуктор давления с фильтром | РДФ-3 | шт. | 200
103 | Реле токовое | РТД-12 | шт. | 20
104 | Сапфир | 22 DD 4-20mA 4кпа | шт. | 4
105 | Сапфир | 22 DD 4-20mA 6.3кпа | шт. | 4
106 | Сапфир | 22 DD 4-20mA 16кпа | шт. | 4
107 | Сканер | ФДС-03-с-ЕХ | шт. | 24
108 | Соленоидный клапан | 5/2 двух катушечный WZG EExd 24V | шт. | 16
109 | Термоусадка | 10 | шт. | 200
110 | Термометр (термопара) | ТПГ-ск: (0°C...+600°C) | шт. | 4
111 | Термометр лабораторный електронный | ЛТ-300 | шт. | 5
112 | Термометр манометрический | ТКП-160 СГ М1: (+160°C...+200°C) | шт. | 80
113 | Термометры сопротивления медный | ТСМ-0979 длина погружной части L=16мм градуировка: 50М | шт. | 5
114 | Термометры сопротивления медный | ТСМ-0979 длина элемента L=30мм градуировка: 50М | шт. | 5
115 | Термометр сопротивления платиновый | ТСП 0979 L=30мм градуировка: 50П | шт. | 10
116 | Терморегулятор (термостат) | ТУДЭ-7-300-П1В2 | шт. | 4
117 | Терморегулятор (термостат) | ТУДЭ-12-4,5-В3Т4 | шт. | 4
118 | Терморегулятор (термостат) | ТУДЭ-2-4-П1В2 | шт. | 4
119 | Терморегулятор (термостат) | ТУДЭ-4-П1В2 | шт. | 4
120 | Терморегулятор (термостат) | ТУДЭ-5-П1В2 (0°C…+500°C) | шт. | 4
121 | Терморегулятор (термостат) | ТУДЭ-6-200-П1В2 | шт. | 4
122 | Терморегулятор (термостат) | ТУДЭ-6 0-500°C | шт. | 4
123 | Термосопротивления | TSP-08 / u.100p/b / -200...+600°C | шт. | 24
124 | Tермопара | KTXA Exi03.07-141-k1H50-6И-С321-L-514.2 Датчик температуры Тип:K Преобразователь температуры 6 st Монтажная длина АТХ.ОЛ1.11 Диапазон измерения 0-600C Диаметр трубапровода 600mm | шт. | 36 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500
125 | Уровнемер | UDU-10 | шт. | 4
126 | Уровнемер | UDU-20 | шт. | 4
127 | Уровнемер буйковый | Level Transmitter 244 LLD KI2FERTNHGAI-M2 0-100% | шт. | 8 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500
128 | Уровнемер буйковый | OPTIFLIX 1300 0-100% | шт. | 5
129 | Уровнемер буйковый | УБ-пв 1м. | шт. | 5
130 | Уровнемер буйковый | УБ-пв 1,6м. | шт. | 5
131 | Уровнемер буйковый | УБ-пв 2м. | шт. | 8
132 | Уровнемер буйковый | УБ-пв 3м. | шт. | 8
133 | Уровнемер буйковый | УБ-пв 4м. | шт. | 5
134 | Уровнемер | РВ 513А 1метр | шт. | 5
135 | Уровнемер | РВ 563А 1,5метр | шт. | 5
136 | Электропневмоклапан | ПК-300 | комп. | 2
137 | Элемент нормальный ненасыщенный | Х4810 | шт. | 5
138 | HART communicator | Honeywell MST-202 | шт. | 1 | [5 empty] | для Битумная установки ЛЧ-35-11/500