## Konsern
На запчасти и необходимые оборудование и материалы
на 2025 год по отделу энергетики управления главного энергетика и автоматизации (по тресту "Небитгазбуравлайыш")
№ | Наименование продукции | Гост, тех. условия чертеж, особые условия | Ед.изм. | Кол-во | Базис поставки по "Инкотермс" | Форма оплаты | График поставки | Ориентировочная цена в долларах (США) |  | обоснование необходимости закупки по каждой позиции
[8 empty] | Цена за единицу | Общая сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Электродвигатели
1 | Электродвигатель для лебёдки А (левый) | 1000кВт 1138А 799 об/мин 600В | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | ZJ70DB №79,80
2 | Электродвигатель для лебёдки Б (правый) | 1000кВт 1138А 799 об/мин 600В | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | ZJ70DB №79,80
3 | Электродвигатель для ротора | 600кВт 710А 661об/мин 600В | шт. | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | ZJ70DB №79,80
4 | Электродвигатель | 55 кВт/ 1500 об/мин 380В | шт. | 8 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | ZJ70DB ZJ70DS бур. уст. №440,81,85,2
5 | Электродвигатель | 45 кВт / 1500 об/мин 380В | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | ZJ70DB №79,80
6 | Электродвигатель | 45 кВт / 750 об/мин 380В | шт. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Бур уст 3Д . № 1355 для компрессора
7 | Электродвигатель | 37 кВт / 1500 об/мин 380В | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
8 | Электродвигатель | 18,5 кВт / 1500 об/мин 380В | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Бур уст 3Д . № 1361, № 1785 водяной насос
9 | Электродвигатель | 15 кВт /2930 об/мин 380В | шт. | 12 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Бур уст. №196, №84, №100, №20E, № 4, №440,81,85,2 № База.
10 | Электродвигатель | 15 кВт /1500 об/мин 380В | шт. | 21 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | ZJ 70 DS № 1344, ZJ 30моб. уст. № 954, № 965, 3D Бур уст 3Д № 1335, № 1329, № 1330 перемешователь
11 | Электродвигатель | 15 кВт /1000 об/мин 380В | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
12 | Электродвигатель | 11 кВт /2950 об/мин 380В | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
13 | Электродвигатель | 11 кВт /1000 об/мин 380В | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | ZJ70DB ZJ70DS Bur№440,81,85,2
14 | Электродвигатель | 7,5 кВт/1500 об/мин 380В | шт. | 34 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | 3D bur.desg № 1335, № 1329, № 1330, № 1355, №197, №368, №35N , №97Е, №20K laý garyjy, Otkaçka nasos üçin, B-abat-1 sany, Jebel-2 sany, G-Depe-1 sany, Baleýşem-1 sany
15 | Электродвигатель | 5,5 кВт /1500 об/мин 380В | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Для компрессоров и насосов
16 | Электродвигатель | 5 кВт /1500 об/мин 380В | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для откачивающих B-abat-1 sany, Jebel-2 sany, G-Depe-1 sany, Baleýşem-1 sany
17 | Электродвигатель | 3 кВт/1500 об/мин 380В | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Бур уст 3Д № 399, № 1355,№356, №197 вибросито
18 | Электродвигатель | для вибросит MISWAСO HP-2.5RPM-1500 | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | ZJ70DB ZJ70DS Bur№440,81,85,2 Bur.laý garyjy
19 | Электродвигатель | 2,5 кВт /1000 об/мин 380В | шт. | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
20 | Электродвигатель | 2,2 кВт /3000 об/мин 380В | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
21 | Электродвигатель | 2,2 кВт /1500 об/мин 380В | шт. | 11 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Бур уст 3Д №440,81,85,2, 1785, № 1335, №77, №35N, №100 для ГСМ
22 | Электродвигатель | 2,2 кВт /1000 об/мин 380В | шт. | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
23 | Электродвигатель | AIR80B2 IM1001 2,2кВт /1500 об/мин 380В | шт. | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для козлового крана
24 | Электродвигатель | AMTF 132 L6У1, 7,5 кВт 925 об/мин IM1001с фазным роторным | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для козлового крана
25 | Электродвигатель | AIP80A4УЗ Isp IM1001 22 кВт, 1500об/мин 380В с фазным роторным | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для козлового крана
26 | Электродвигатель | МТН 412-6У1 30кВт 960 об/мин (грузовой) испол. IM 1003 степень зашиты IP54/с фазным роторным | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для козлового крана
27 | Электродвигатель | 30 кВт1500 об/мин /M 100/ | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для водоснабжение
28 | Электродвигатель | 75 кВт1500 об/мин /M 100/ | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для водоснабжение
29 | Электродвигатель | 90 кВт 1500 об/мин /M 100/ | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для водоснабжение
30 | Электродвигатель | 132 кВт 1500 об/мин /M 100/ | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для водоснабжение
31 | Электродвигатель | 160кВт 1500 об/мин /M 100/ | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для водоснабжение
32 | Электродвигатель 6кВ | 200 кВт 1500 об/мин | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для водоснабжение
33 | Электродвигатель 6кВ | 250 кВт 1500 об/мин | шт. | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для водоснабжение
34 | Электродвигатель 6кВ | 315 кВт 1500 об/мин | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для водоснабжение
35 | Электродвигатель 6кВ | 400 кВт 1500 об/мин | шт. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для водоснабжение
36 | Электродвигатель 6кВ | 500 кВт 1500 об/мин | шт. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для водоснабжение
37 | Электродвигатель 6кВ | 800 кВт 1500 об/мин | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для водоснабжение
38 | Электродвигатель 6кВ | 900 кВт 1500 об/мин | шт. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для водоснабжение
Кабельно-проводниковая продукция
1 | Кабель алюминевый | АВВГ 3х120+1х70 | км. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | ремонтно-эксплуатационные нужды (РЭН)
2 | Кабель алюминевый | АВВГ 3х95 + 1x50 | км. | 2.2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
3 | Кабель алюминевый | АВВГ 3х70+1х35 | км. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
4 | Кабель алюминевый | АВВГ 3х50 + 1x25 | км. | 3.7 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
5 | Кабель алюминевый | АВВГ 3х50 + 1x10 | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
6 | Кабель алюминевый | АВВГ 3х35 + 1x16 | км. | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
7 | Кабель алюминевый | АВВГ 3х25 + 1x16 | км. | 0.15 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
8 | Кабель алюминевый | АВВГ 3х25 + 1x10 | км. | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
9 | Кабель алюминевый | АВВГ 3x16-1x16 | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
10 | Кабель алюминевый | АВВГ 3x16-1x8 | км. | 0.3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
11 | Кабель алюминевый | АВВГ 3х10+1х4 | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
12 | Кабель алюминевый | АВВГ 4х 50 | км. | 0.1 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
13 | Кабель алюминевый | АВВГ 4 х 25 | км. | 0.1 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
14 | Кабель алюминевый | АВВГ 4 х 16 | км. | 0.1 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
15 | Кабель медный | ВВГ 3х185+1х95 | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
16 | Кабель медный | ВВГ 3х150+1х95 | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
17 | Кабель медный | ВВГ 3х120+1х70 | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
18 | Кабель медный | ВВГ 3х95+1х50 | км. | 0.7 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
19 | Кабель медный | ВВГ 3х70+1х35 | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
20 | Кабель медный | ВВГ 3х50+1х25 | км. | 1.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
21 | Кабель медный | ВВГ 3х35+1х16 | км. | 1.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
22 | Кабель медный | ВВГ 3х25+1х16 | км. | 1.3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
23 | Кабель медный | ВВГ 3х25+1х10 | км. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
24 | Кабель медный | ВВГ 3х16+1х10 | км. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
25 | Кабель медный | ВВГ 3х16+1х6 | км. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
26 | Кабель медный | ВВГ 3х10+1х6 | км. | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
27 | Кабель медный | ВВГ 3х6+1х4 | км. | 4.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
28 | Кабель медный | ВВГ 2х4 | км. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
29 | Кабель медный | ВВГ 4х4 | км. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
30 | Кабель медный | ВВГ 3х2,5 | км. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
31 | Кабель контрольный | КВВГ 14-2,5mm | км. | 1.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
32 | Кабель контрольный | КВВГ 14-1,5mm | км. | 0.3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
33 | Кабель контрольный | КВВГ 7 х 1.5 | км. | 0.6 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
34 | Кабель контрольный | АКВВГ 7х2,5 (алюминевый) | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
35 | Кабель KГ | NYY / 3x10mm / 06/1kw | км. | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
36 | Кабель KГ | NYY-K-J / 4x16mm | км. | 4.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
37 | Кабель KГ | 4х4 | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
38 | Кабель KГ | 4х6 | км. | 0.2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
39 | Кабель KГ | КГ-3х50+1х25-1kW | км. | 0.2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
40 | Кабель KГ | КГ-3х25+1х10-1kW | км. | 0.3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
41 | Кабель KГ | KГ 3x50+1x35 | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
42 | Кабель KГ | KГ 3x70+1x33 | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
43 | Провод | АПВ 1х16mm | км. | 1.3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
44 | Провод | 1 Х 25mm | км. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
45 | Провод | АП 2 х 4 | км. | 0.4 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
46 | Провод | АППВ 2x2,5 | км. | 3.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
47 | Провод | АППВ 2x4 | км. | 3.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
48 | Провод | АППВ 2x6 | км. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
49 | Провод | АППВ 2x10 | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
50 | Провод | ППВ-2х4 | км. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
51 | Електрические провод | АС-50 | тон | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
52 | Провод катенка для заземление | 6,80мм | тон | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
53 | Кабель (Kebşirleýji kabeli) | 1 Х 70mm | км. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
54 | Кабель KГ | 1 х 50 | км. | 0.2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
55 | Кабель | KRPT-660 3x25+1x16 | км. | 0.3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
56 | Кабель | KRPT-660 3x4+1x2,5 | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
57 | Кабель | Kabel ASB 3х240-10kw | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
58 | Кабель | Kabel ASB 3х150-10kw | км. | 0.25 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
59 | Кабель | Kabel ASB 3х120-10kw | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
60 | Кабель | Kabel ASB 3х95-10kw | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
61 | Кабель | Kabel ASB 3х70-10kw | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
62 | Кабель | 10кВ 3*185 | км. | 0.3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
63 | Кабель | 10кВ 3*150 | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
64 | Кабель | 10кВ 3*120 | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
65 | Кабель | 10кВ 3*95 | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
66 | Кабель | 10кВ 3*70 | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
67 | Кабель | 10кВ 1*185 | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
68 | Кабель | 10кВ 1*150 | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
69 | Кабель | 10кВ 1*120 | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
70 | Кабель | 10кВ 1*95 | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
71 | Кабель | 10кВ 1*70 | км. | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
Трансформаторы
1 | трансформатор | KTP-100/6/0,4 kw | шт. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для упр. связь. и станции
2 | трансформатор | KTP-250/6/0,4 kw | шт. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для водоснабжения
3 | Трасформаторное масло | (Т-1500) | тон | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для водоснабжение
4 | Сварочный трансформатор | BХ-1-400 | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
Лампы, светильники, прожектора, дроссели
1 | Лампы ртутные | ДРЛ-400Wt | шт. | 1205 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
2 | Лампы ртутные | ДРЛ-250Wt | шт. | 1290 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
3 | Лампы натриевые | ДНаТ-400Wt | шт. | 650 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
4 | Лампы натриевые | ДНаТ-250Wt | шт. | 690 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
5 | Лампы натриевые | ДHaT-1000 Wt | шт. | 40 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
6 | люминесцентная лампа | FL-36 | шт. | 516 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
7 | Люминессентные ламра «Рhilips» | 18 Вт | шт. | 800 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Для замены
8 | Светильник | 210 wtt | шт. | 200 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
9 | Светильник | LED 200 Watt E-40 | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Наружное освещение територии
10 | Светильник | LED 150 Watt E-40 | шт. | 40 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Наружное освещение територии
11 | Светильник взрывозащитный | 11-Л.НАК.200С1-(220АС)-УХЛ1 | шт. | 400 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
12 | Светильник взрывозащитный | НСП – 200 | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | освещение АЗС и складов
13 | Светильник | НСП-500 | шт. | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Наружное освещение територии
14 | Прожектор | ЖКУ-250 | шт. | 200 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
15 | Прожектор | ЖКУ-400 | шт. | 200 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
16 | Светильник | RKU-250 lampasy bilen | шт. | 250 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Наружное освещение територии
17 | Светильник | RKU-400 (lampasy bilen) | шт. | 150 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Наружное освещение територии
18 | Дроссели | 250 Wt | шт. | 125 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
19 | Дроссели | 400 Wt | шт. | 170 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
20 | Дроссели | 1000 Wt | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
21 | Дроссели | 18 Вт | шт. | 120 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Для замены
22 | Дроссель для прожекторов ЖКУ | МЕ64-400Вт | шт. | 60 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Ремонт прожекторов ЖКУ
23 | Дроссель для светильников RKU | Drossel ДРЛ-1000 Wt | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
24 | Дроссель для светильников RKU | Drossel ДРЛ-400 Wt | шт. | 230 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
25 | Дроссель для светильников RKU | Drossel ДРЛ-250 Wt | шт. | 200 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
26 | Дроссели для люминесцентных ламп | HF-R 218 TL-D EII 220-240V 50/60HzA1 2х18 | шт. | 200 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
27 | Дроссели для люминесцентных ламп | HF-R 218 TL-D EII 220-240V 50/60HzA1 2х36 | шт. | 200 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
28 | Светильник | 06-СД.Л.200-УХЛ2 | шт. | 140 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
29 | Светильник | ВЭЛАН 06-СДЛ 200"КОБРА"УХЛ1 | шт. | 50 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
30 | Электролампы 12 watt ~ 100 watt | LED | шт. | 4200 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Для замены
31 | Прожектор | 500-1000 Watt | шт. | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
32 | Игнатор для прожектора (ИЗУ) | 400 watt | шт. | 320 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
33 | Импульсное зажыгаюшее устройства для запуска натриевых и металогалогеновых ламп | ИЗУ 250 watt | шт. | 80 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
34 | Светильник для подвесного потолка | LED 60x60 sm | шт. | 250 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Административный
35 | Светильник для подвесного потолка | Тинко 2 х 36 | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | корпус
36 | Лампы накалывание | 500 Wt | шт. | 340 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
37 | Лампы накалывание | 300 Wt | шт. | 300 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
38 | Лампы накалывание | 200 Wt | шт. | 200 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
39 | Лампы накалывание | 150 Wt | шт. | 400 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
40 | Лампы накалывание | 100 Wt | шт. | 400 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
41 | стартер | S2 | шт. | 200 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Ремонт потолочных светильников
Автоматический выключатель
1 | Автоматический выключатель | 630A 380B | шт. | 100 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
2 | Автоматический выключатель | 400A 380B | шт. | 120 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
3 | Автоматический выключатель | 250A 380B | шт. | 107 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
4 | Автоматический выключатель | 160A 380B | шт. | 45 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
5 | Автоматический выключатель | 100A 380B | шт. | 260 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
6 | Автоматический выключатель | 80A 380B | шт. | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
7 | Автоматический выключатель | 63A 380B | шт. | 108 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
8 | Автоматический выключатель | 32A 380B | шт. | 120 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
9 | Автоматический выключатель | 40 A 380B | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
10 | Автоматический выключатель | 50 A 3ф | шт. | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
11 | Автоматический выключатель | 50 A 1ф | шт. | 100 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
12 | Автоматический выключатель | 25 A 1ф | шт. | 120 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
13 | Автоматический выключатель | 25 A 3ф | шт. | 90 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
14 | Автоматический выключатель | 16 A 1ф | шт. | 120 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
15 | Автоматический выключатель | 10A 3ф | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
16 | Автоматический выключатель | АР-50 –ЭМТУЗ 50А | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
17 | Автоматический выключатель | АЕ1031-10-25А | шт. | 8 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
18 | Автоматический выключатель | АЕ716-125 | шт. | 8 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
19 | Автоматический выключатель | АЕ3126-250 | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
20 | Автомат одно полюсный | VIKO-40А | шт. | 40 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
21 | Автомат одно полюсный | VIКО- 63А | шт. | 12 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
22 | Автоматический выключатель | 1000 A | шт. | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
Контакторы, электромагнитные пускатели
1 | Контактор с блок контактами | 63А 380В | шт. | 40 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
2 | Контактор с блок контактами | 100А 380В | шт. | 60 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
3 | Контактор с блок контактами | 250А 380В | шт. | 14 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
4 | Контактор с блок контактами | 630А 380В | шт. | 32 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
5 | Контактор | 800 A 380В | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
6 | Контактор | 250А | шт. | 54 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
7 | Контактор | 400А | шт. | 55 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
8 | Контактор | 630А | шт. | 50 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
9 | Магнитный пускатель | PME 22 | шт. | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
10 | Магнитный пускатель | ПМЕ212-380В-25 А | шт. | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
11 | Магнитный пускатель | ПМЕ 40А | шт. | 200 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
12 | Магнитный пускатель | ПМЕ 63А | шт. | 225 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
13 | Магнитный пускатель | ПМЕ 100А | шт. | 19 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
14 | Магнитный пускатель | PAE 522 125A | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
15 | Магнитный пускатель | ПМЕ 160А | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
16 | Магнитный пускатель | PME-111, 110В 3ф | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
17 | Магнитный пускатель Schneider | LC1D18 котушка 220V | шт. | 24 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
18 | Магнитный пускатель Schneider | LC1D25 котушка 220V | шт. | 24 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
19 | Магнитный пускатель 3-х фазные 0,4кВ | 250 A | шт. | 13 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
20 | Магнитный пускатель 3-х фазные 0,4кВ | 400 A | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
21 | Магнитный пускатель 3-х фазные 0,4кВ | 630 A | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
22 | Пускател магнитний (Schneider elec.kontaktor) | LS1D150 | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
23 | Пускател магнитний (Schneider elec.kontaktor) | LS1D32 | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
24 | Пускател магнитний (Schneider elec.kontaktor) | LS1D25 | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
25 | Пускател магнитний (Schneider elec.kontaktor) | LS1D09 | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
26 | Пускател магнитний (Schneider elec.kontaktor) | LA1DN 22 | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
Силовые ящики, щитки, распределители, стабилизаторы, Разъединители
1 | Ящик силовой с трехфазным перекидным рубильником корпус оцинкованный | ЯРВ 630А 380В | шт. | 60 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
2 | Ящик силовой с рубильником | ЯРВ-6123 400 А | шт. | 58 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
3 | Ящик силовой с рубильником | ЯРВ-6123 250 А | шт. | 105 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
4 | Ящик силовой с рубильником | ЯРВ 100 А | шт. | 60 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
5 | Рубильники с предохранителями | ЯРП-21, 630A 380В | шт. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Электроснабжение оборудования
6 | Рубильники с предохранителями | ЯРП-21, 250A 380В | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для козлового крана
7 | Рубильники с предохранителями | ЯРП-21, 400A 380В | шт. | 15 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для козлового крана
8 | Рубильники с предохранителями | ЯРП 100A 380В | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для козлового крана
9 | Разеденитель | РЛНД-10 | шт. | 22 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
10 | Щит распределительный | NXK-250 1x20x5 | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
11 | Щит распределительный | NXK-250 3x50x4 | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
12 | Силовой блок управления | РУС – 100 А | шт. | 12 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Электроснабжение оборудования
13 | стабилизатор вместе с АВР | СНПТО-5,5 | шт. | 18 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для упр. связь. и станции
14 | Разеденитель | ваакумный разеденитель 6 кВ (10 sany öýjükli) | комп | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
Пост кнопочный
1 | Кнопочные станция | КТ-40 | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Управления тельфером
2 | Кнопка «пуск-стоп» | ПК 222 | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Управления электро обаруд.
3 | Контактор органичителя хода | ОГП-1 | шт. | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Управления тельфером
4 | Кнопка управления | PKE-213-2N3 | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для электродвиготелей
5 | Кнопка управления | PKE-212-3N3 | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для электродвиготелей
6 | Кнопка управления тельферные | PKT-40 | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Управления тельфером
7 | Кнопка управления тельферные | PKT-60 | шт. | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Управления тельфером
СУЗ Станция управление защиты
1 | Станция управление защиты (плавный пуск) | СУЗ-132 кВт | шт. | 15 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
2 | Станция управление защиты (плавный пуск) | СУЗ-160 кВт | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
3 | Станция управление защиты (плавный пуск) | СУЗ-200 кВт | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для цехов и участков
Эл.монтерские приборы
1 | Эл.монтерские когти | трубные | пара | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Эл.ремонтные и монтажные работы
2 | Изолента | ХБ | кг. | 16 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для изоляции
3 | Изолента | ПВХ | кг. | 142 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для изоляции
4 | Лента | ПВx60 STTU2245 | метр | 150 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для изоляции
5 | Тестер | «WIKTOR» | шт. | 24 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для измерение
6 | Измерительный прибор Multimetr | "Эфлуке" | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для измерение
7 | Электро комплектуюшие инструменты |  | комп. | 46 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Эл.ремонтные и монтажные работы
8 | Кабель канал | 20х20 мм | метр | 40 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Эл.ремонтные и монтажные работы
9 | Кабель канал | 20х40 мм | метр | 60 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Эл.ремонтные и монтажные работы
10 | Гофра | 20 мм | метр | 120 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Эл.ремонтные и монтажные работы
11 | Диелектрик перчатки | 6-10kV | пара | 520 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для изоляции
12 | Диелектрик коврик резиновый | 750 ⃰ 750 х 6sm | шт. | 660 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для изоляции
13 | Токоизмерительные клеши | от 0 до1000А | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для измерение
14 | Токоизмерительные клеши | до10 кВ | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для измерение
15 | Токоизмерительные клеши | _“_ naprýaženiýany ölçeýän 1000 kw-a çenli priborlar | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для измерение
16 | индикатор | до10 кВ | шт. | 15 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для измерение
17 | индикатор | до35 кВ | шт. | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для измерение
18 | оперативная штанга | ШО-10 ВЛ-10 кВ | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Эл.ремонтные и монтажные работы
19 | оперативная штанга | ŞJ-10 RU-10 kw | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Эл.ремонтные и монтажные работы
20 | показательный прибор тока | ШЕП-10 ВЛ | комп. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Эл.ремонтные и монтажные работы
21 | показательный прибор тока | СЛЖ-10 ВУ | комп. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Эл.ремонтные и монтажные работы
22 | щетки графитно угольные | GZ-40x12,5x20m 12/gl42/4,3 | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для козлового крана
23 | Шотка уголный для двигателя постойвнного тока | Т-900 | шт. | 50 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для козлового крана
24 | Переносной барабан- удлинитель | 220 в 50м | шт. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Эл.ремонтные и монтажные работы
Изоляторы, предохранитель, конденцаторы, Эл. Счетчики, выпрямители
1 | Изолятор проходной | ИПУ-10\630-7,5УХЛ | шт. | 55 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
2 | Изолятор | ПСД 70Е | шт. | 3000 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
3 | Изолятор | ТФ - 20 | шт. | 10000 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
4 | Изолятор | ШФ-20 | шт. | 5500 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
5 | Колпачок для изоляторя шф-20 |  | шт. | 5000 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
6 | Переносной электрозаземлитель | До 10кв | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
7 | Указатель напряжения | УВН-10 кв | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
8 | Указатель напряжения | УВН-35 кв | шт. | 7 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
9 | Указатель напряжения | УВН-110 кв | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
10 | предохранитель | ПН-630-380В | шт. | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
11 | предохранитель | ПН-400-380В | шт. | 18 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
12 | предохранитель | ПН-250-380В | шт. | 18 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
13 | предохранитель | ПН-100-380В | шт. | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
14 | предохранитель | ПВ-40-10кВ | шт. | 24 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
15 | предохранители н/вольтные | ПН2-100А | шт. | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
16 | предохранители н/вольтные | ПН2-250А | шт. | 45 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
17 | предохранители н/вольтные | ПН2-400А | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
18 | предохранитель | PN2 63A | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
19 | предохранитель | PN2 32A | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
20 | предохранитель | PTK 101-6/20 1 Y 6 kw-10 A | шт. | 300 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
21 | предохранитель | _“_101-6/20 1 Y 6 kw-29 A | шт. | 100 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
22 | Выпрямительное устройство | UPK-380 w | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
23 | Выпрямител | ВАСТ-20/800 | шт. | 8 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
24 | Конденцаторные установки 6кВ-е | UKL (P) 57-6,3-900 UZ(YI) | комп. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
25 | Конденцаторные установки 6кВ-е | UKL9PO-57-6,3-450 UZ(YI) | комп. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
26 | Конденцаторные установки 6кВ-е | UKL9PO 57-6,3-250 UZ (YI-1) | комп. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
27 | Конденцаторные установки 6кВ-е | UK-0,35-150 U-3-II IUZ (YI-1) | комп. | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
28 | Выключатель открытой эл.проводки | 220В | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
29 | Выключатель закрытой эл.проводки | 220В | шт. | 25 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
30 | Щтепсельная вилка | 220В | шт. | 25 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
31 | Коробка 10х10 эл.распределительная | 220В | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
32 | Электропатрон | Е-27 | шт. | 60 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
33 | Электропатрон | Е-40 | шт. | 40 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
34 | Розетка с вилкой | РШ-ВШ-380В-50А | шт. | 12 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
35 | Розетка открытой эл.проводки | 220В | шт. | 90 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
36 | Розетка закрытой эл.проводки | 220В | шт. | 90 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
37 | Электрические розетки | 220-240w16A E27-E40 | шт. | 250 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
38 | Электрические вилки | 220-240w16A | шт. | 250 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
39 | Электросчетчик | 3 фазный | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
40 | Электросчетчик | 1фазный | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
41 | Панель распредустройства | ШО-70-1-03 | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
42 | Панель распредустройства | ШО-70-1-04 | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
43 | Конденсаторы БСК | КПС-0,4-25-3У3 | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
44 | Выключатель масляный тип ВМПП-10 | тип ВМПП-10 | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
45 | Выключатель масляный тип ВМПЭ-10 | типВМПЭ-10-20У2 | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
Диз.генераторы
1 | Дизельгенератор | Volvo Penta 300 kVa | шт. | 13 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
2 | Дизельгенератор | 200кВа | шт. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для упр. связь. и станции
3 | Дизельгенератор | 60 кВа | шт. | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для упр. связь. и станции
4 | Дизельгенератор | 6 кВа | шт. | 15 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для упр. связь. и станции
5 | Контроллер для дизельной-электростанции | ДСЕ 7320 | шт. | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
Подшипники
1 | Подшипники для лебёдки | SKF330 EC/VA 301 Germany 210L | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
2 | Подшипники для лебёдки | SKF320 EC/VA 301 Germany 247K | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
Муфты
1 | Муфты термоусаживаемые соединительная 35кВ. | ǿ3*70-120мм² Гост 30732-2006 | шт. | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
2 | Муфты термоусаживаемые соединительная 35кВ. | ǿ1*70-120мм² Гост 30732-2006 | шт. | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
3 | Муфты термоусаживаемые концевая 35кВ. | ǿ3*70-120мм² Гост 30732-2006 | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
4 | Муфты термоусаживаемые концевая 35кВ | . ǿ1*70-120мм² Гост 30732-2006 | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
5 | Муфты термоусаживаемые соединительная 10кВ. | ǿ3*70-120мм² Гост 30732-2006 | шт. | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
6 | Муфты термоусаживаемые соединительная 10кВ. | ǿ3*95-150мм² | шт. | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
7 | Муфты термоусаживаемые соединительная 10кВ. | ǿ3*150-240мм² | шт. | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
8 | Муфты термоусаживаемые концевая 10кВ. | ǿ3*70-120мм² Гост 30732-2006 | шт. | 520 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
9 | Муфты термоусаживаемые концевая 10кВ. | ǿ3*95-150мм² | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
10 | Муфты термоусаживаемые концевая 10кВ. | ǿ3*120-200мм² | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
11 | Муфты термоусаживаемые концевая 10кВ. | ǿ3*240-150мм² Гост 30732-2006 | шт. | 500 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
12 | Муфты термоусаживаемые концевая 10кВ. | ǿ1*70-120мм² Гост 30732-2006 | шт. | 500 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
13 | Муфты термоусаживаемые концевая 10кВ. | ǿ1*150-240мм² Гост 30732-2006 | шт. | 500 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
21 | Муфты концевая 380В | d-3х70-120 mm2 | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
22 | Муфты концевая 380В | d-3х95-150 mm2 | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
23 | Муфты концевая 380В | d-3х120-200 mm2 | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
Наконечники медные
1 | Наконечники медные | ǿ 16мм² Гост 7386-80 | шт. | 300 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
2 | Наконечники медные | ǿ 25мм² Гост 7386-80 | шт. | 300 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
3 | Наконечники медные | ǿ 35мм² Гост 7386-80 | шт. | 340 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
4 | Наконечники медные | ǿ 50мм² Гост 7386-80 | шт. | 340 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
5 | Наконечники медные | ǿ 70мм² Гост 7386-80 | шт. | 300 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
6 | Наконечники медные | ǿ 95мм² Гост 7386-80 | шт. | 300 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
7 | Наконечники медные | ǿ 120мм² Гост 7386-80 | шт. | 320 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
8 | Наконечники медные | ǿ 150мм² Гост 7386-80 | шт. | 300 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
9 | Наконечники медные | ǿ 185мм² Гост 7386-80 | шт. | 300 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
10 | Наконечники медные | ǿ 240мм² Гост 7386-80 | шт. | 320 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
ремонтно-эксплуатационные нужды для охлаждения помещения
1 | Фреон , Индия (13,6кг) | R-22 | балон | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | заправка кондиционеров
2 | Фреон , Франция (13,6кг) | R-134A | балон | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | заправка холодильников, а/транспорта
3 | Фреон , Aнглия (11,3 кг) | R-410A | балон | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | заправка кондиционеров
4 | Припой из меди |  | кг | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | ремонтно-эксплуатационные нужды (РЭН)
5 | Нипель |  | шт | 100 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
6 | Фильтр кондиционера |  | шт | 50 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
7 | Капилярная трубка кондиционера |  | метр | 100 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
8 | Капилярная трубка холодильника |  | метр | 100 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
9 | Универсальное плата | SCU 03C SIGMA | шт. | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | ремонт холодильной техники
10 | Магнитный пускатель 1-о фазные |  | шт. | 25 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
11 | Магнитный пускатель 3-х фазные | 40 А | шт. | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
12 | Мотор-компрессор холодильника | "PANASONIС" FN51Q,125 Ватт,0,94A | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
13 | Мотор-компрессор холодильника | "PANASONIС" FN57Q,140 Ватт,1,10A | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
14 | Мотор-компрессор кондиционера | 1600000 BTU | шт. | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
15 | Мотор-компрессор кондиционера | 1000000 BTU | шт. | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
16 | Мотор-компрессор кондиционера | 48000 BTU | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
17 | Мотор-компрессор кондиционера | 42000 BTU | шт. | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
18 | Мотор-компрессор кондиционера | 12000 BTU | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
19 | Заправочный манометр 16атм СТ 572С |  | шт. | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
20 | Заправочный шланг- 2м |  | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
21 | Клещи токоизмерительные |  | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
22 | Весы электронные до 40кг |  | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
23 | Труборез вальсовка |  | шт. | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
Монтаж в/в опор
1 | Ушко однолапчатое У1 7-16 | TDS-2727-77 | шт. | 2000 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
2 | Ушко двухлапчатое У2 7-16 | TDS-2727-77 | шт. | 500 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
3 | Серга СРС 7-16 | TDS-2725-78 | шт. | 2000 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
4 | Зажим поддерживающий глухой | ПГН 3-5 | шт. | 2000 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
5 | Зажим натяжной заклинивающий | НЗ 2-7 | шт. | 500 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
6 | Узел крепления | КГП 7-3 | шт. | 1000 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
7 | Виброгаситель | ГВН 7-13 | шт. | 4000 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
8 | Траверсы | ТМ-1 | шт | 1000 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
9 | Траверсы | ТМ-3 | шт | 1000 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
10 | Траверсы | М-8 | шт | 900 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
11 | Траверсы | М-9 | шт | 300 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
12 | Траверсы | ТН-8 | шт | 4000 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
13 | Траверсы | ТН-9 | шт | 4000 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
14 | Арматура Ø=18мм |  | м | 1000 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
15 | Арматура Ø=20мм |  | м | 1000 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
16 | Уголок 50*50 Ø=5мм | ГОСТ-8509-93 | м | 500 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
17 | Уголок 63*63 Ø=6мм | ГОСТ-8509-93 | м | 1000 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
18 | Электрод UONI | d-4mm 13/55 | т-н | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | РЭН
Оборудование для СКР (SKR üçin enjamlar)
1 | Тормозной блок | 120060410004 | шт. | 17 | DAP Балканабад |  | 120дней
2 | Предохранитель | RSG-2-1000V/500A-PK | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней
3 | Конденсатор | EPCOS B25620-B1487-K101 480µF 1100 V | шт. | 54 | DAP Балканабад |  | 120дней
4 | Блок питание | TEDRI-DG240TV.1 INPUT: 180-260 VAS1.5A 50/60Hz QUTPUT:24V 10A | шт. | 46 | DAP Балканабад |  | 120дней
5 | Инвентор плата SINAMICS CIM 380-690v | s ZYF 30567990033 | шт. | 21 | DAP Балканабад |  | 120дней
6 | Зарядное устройство | KDYA-162CD01-2.2; Input: AC/DC220V; Output:V1=27.5V 6A | шт. | 21 | DAP Балканабад |  | 120дней
7 | Зарядное устройство | DSE 9255-007-00 12V 5A 90w-304w 50Gs | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней
8 | Control dizel оборот (2301E Load sharing & speed control) | WOODWARD; Model N: 2301E; Part N:8273-1011 | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней
9 | AVR контроль возбуждения | DECS-100 | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней
10 | AVR для электростанции C-15 | R 450M | шт. | 8 | DAP Балканабад |  | 120дней
11 | Панель управления для электростанции C-15 | EMCP 4.1, 4.2 generator set control | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней
12 | Датчик кодер | EI100P38K-H6TR-1024.6CY100 | шт. | 23 | DAP Балканабад |  | 120дней
13 | DSU сопративление | 150 Om 1500V | шт. | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней
14 | монитор (контроль параметров и ошибок буровой) | PPC-L158T-R90-AXE с программой для ZJ70DB | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней
15 | кондиционер для VFD и MCC | "TRANE" model TWA250AN | к-кт | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней
16 | шкаф кондиционер для контейнера top drive | HAIER RFC13WG | шт. | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней
17 | Фреон | R-22 | кг | 150 | DAP Балканабад |  | 120дней
18 | компрессор кондиционера | "Danfoss commercial compressors" Model No:SM161T4VC | шт. | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней
19 | Сменный вентилятор охлаждения для DSU шкафа | "ZIEHL-ABEGG" A5E 00 161 569 MLFB:6SL3362-0AG00-0AA1 | шт. | 8 | DAP Балканабад |  | 120дней
20 | Реле промежутечное 24v | RXM3AB2BD Schneider Electric | шт. | 80 | DAP Балканабад |  | 120дней
21 | Автомат выключатель | ABB 55kA In2000A | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней
22 | Автомат выключатель | ABB 42kA In800A | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней
23 | Распределитель блок питания | DYFP-2 | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней
24 | Регулятор напряжения | DYTG | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней
25 | Регулятор напряжения | CYTJ-2 №200124301 | шт. | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней
26 | Регулятор напряжения | СlBH-2 S20103602 | шт. | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней
27 | Измерительная зашита | СLBH-2 №200124313 | шт. | 8 | DAP Балканабад |  | 120дней
28 | Измерительная зашита | SLBH-2 | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней
29 | Контроллер 3 фаза для кондиционера | GMR - 32B | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней
30 | Engine-Generator control panel | Woodward EASYGEN-3200-5 | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней
31 | SIMATIC TP900 COMFORT панель оператора сенсорное управления монитора | 6AV2124-0JC01-0AX0 | шт. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней
32 | Модуль IPD S 120 | 735А | шт. | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней
33 | Модуль IPD S 120 | 1025А | шт. | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней
34 | Модуль IPD S 120 | 1275А | шт. | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней
35 | Модуль IPD S 120 | 1880А | шт. | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней
36 | Simatic S7-200 CPU 222 | 6ES7 212-1AB23-OXBO | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней
37 | Предохранитель DSU | 750 A | шт. | 12 | DAP Балканабад |  | 120дней
38 | Предохранитель лебедка | 900 A | шт. | 8 | DAP Балканабад |  | 120дней
39 | Пульт бурильщика top drive | KOD:DQ 70BSD DK 1002 Model:DQ70BSD (Top drive) | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней
40 | Блок top drive ABB Oy ACS 800-04M-0490-7+D 150+P 901 | s *1150402966* | шт. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней
41 | Предохранитель DSU | 590-600 A | шт. | 12 | DAP Балканабад |  | 120дней
42 | Wibrosita dwigatel MISWACO HP | 2,5 RPM-1500FRAME-70 | шт. | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней