## ЛОТ №3
Острый с производственный необходимые оборудование и запчасти и материалы
по Государственный концерну "Туркменнефть" на 2026 год по Управлению Главного энергетики и автоматизации
№ | Наименование продукции | Тип, марка, ГОСТ, тех.условия, чертеж | Ед.изм. | Кол-во | Базис поставки "Инкотермс" | Форма оплаты | График поставки (календарных дней) | Ориентировочная цена в долларах США |  | острый с производственный необходимости на закупку оборудования для трестов и заводов ГК "Туркменнебит"
[8 empty] | цена за единицу доллар США | общая сумма в долларах США
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Лот №3 - "Электротехническое, геофизическое, контрольное и измерительное оборудование, продукция связи и строительства"
1 | Ø100 Манометр 0-1000 bar | Степень защиты IP: IP65 (EN 60529 / IEC 529); Корпус из нержавеющей стали AISI 304; Гидрозаполнение корпуса: глицерин 99,8%; Присоединение к процессу: 1/2 NPT внешняя или BSP (UNE-EN 10226-1); Резьбовое соединение: латунь или нержавеющей стали AISI 304; Класс точности: класс 1.0 и/или 1.6; Продувочный диск и заглушка для предохранителя от перегрева: неопрен | шт. | 30 | [5 empty] | трест "Небитгазчыкарыш"
2 | Ø160 Манометр 0-10 bar |  | шт. | 100
3 | Ø160 Манометр 0-16 bar |  | шт. | 165
4 | Ø160 Манометр 0-25 bar |  | шт. | 235
5 | Ø160 Манометр 0-40 bar |  | шт. | 217
6 | Ø160 Манометр 0-60 bar |  | шт. | 363
7 | Ø160 Манометр 0-100 bar |  | шт. | 530
8 | Ø160 Манометр 0-160 bar |  | шт. | 430
9 | Ø160 Манометр 0-250 bar |  | шт. | 450
10 | Ø160 Манометр 0-400 bar |  | шт. | 250
11 | Ø160 Манометр 0-600 bar |  | шт. | 130
12 | Ø160 Манометр 0-1000 bar |  | шт. | 30
13 | Ø100 Манометр 0-1,6 bar | Степень защиты IP: IP65 (EN 60529 / IEC 529); Корпус из нержавеющей стали AISI 304; Гидрозаполнение корпуса: глицерин 99,8%; Присоединение к процессу: 1/2 NPT внешняя или BSP (UNE-EN 10226-1); Резьбовое соединение: латунь или нержавеющей стали AISI 304; Класс точности: класс 1.0 и/или 1.6; Продувочный диск и заглушка для предохранителя от перегрева: неопрен | шт. | 4 | [5 empty] | трест "Небитгазбуравлайыш"
14 | Ø160 Манометр 0-40 bar |  | шт. | 20
15 | Ø160 Манометр 0-100 bar |  | шт. | 18
16 | Ø100 Манометр 0-10 bar | Степень защиты IP: IP65 (EN 60529 / IEC 529); Корпус из нержавеющей стали AISI 304; Гидрозаполнение корпуса: глицерин 99,8%; Присоединение к процессу: 1/2 NPT внешняя или BSP (UNE-EN 10226-1); Резьбовое соединение: латунь или нержавеющей стали AISI 304; Класс точности: класс 1.0 и/или 1.6; Продувочный диск и заглушка для предохранителя от перегрева: неопрен | шт. | 7 | [5 empty] | трест "Небитгаздуйплиабатлайыш"
17 | Ø100 Манометр 0-350 bar |  | шт. | 105
18 | Ø100 Манометр 0-500 bar |  | шт. | 12
19 | Ø100 Манометр 0-700 bar |  | шт. | 7
20 | Ø160 Манометр 0-500 bar |  | шт. | 5
21 | Ø160 Манометр 0-700 bar |  | шт. | 7
22 | Ø40 Манометр 0-7 bar | Степень защиты IP: IP65 (EN 60529 / IEC 529); Корпус из нержавеющей стали AISI 304; Гидрозаполнение корпуса: глицерин 99,8%; Присоединение к процессу: 1/2 NPT внешняя или BSP (UNE-EN 10226-1); Резьбовое соединение: латунь или нержавеющей стали AISI 304; Класс точности: класс 1.0 и/или 1.6; Продувочный диск и заглушка для предохранителя от перегрева: неопрен | шт. | 20 | [5 empty] | Туркменбашинский комплекса нефтеперерабатоющий завод
23 | Ø60 Манометр 0-1 bar |  | шт. | 4
24 | Ø60 Манометр 0-4 bar |  | шт. | 4
25 | Ø60 Манометр 0-6 bar |  | шт. | 10
26 | Ø60 Манометр 0-10 bar |  | шт. | 12
27 | Ø60 Манометр 0-16 bar |  | шт. | 10
28 | Ø60 Манометр 0-25 bar |  | шт. | 8
29 | Ø100 Манометр 0-16 bar |  | шт. | 58
30 | Ø100 Манометр 0-25 bar |  | шт. | 70
31 | Ø100 Манометр 0-10 bar |  | шт. | 50
32 | Ø100 Манометр 0-40 bar |  | шт. | 8
33 | Ø100 Манометр 0-100 bar |  | шт. | 4
34 | Ø160 Манометр 0-10 bar |  | шт. | 29
35 | Ø160 Манометр 0-16 bar |  | шт. | 13
36 | Ø160 Манометр 0-25 bar |  | шт. | 5
37 | Ø160 Манометр 0-40 bar |  | шт. | 20
38 | Ø100 Манометр 0-0,06 кПа | Корпус из нержавеющей стали AISI 304; Гидрозаполнение корпуса: глицерин 99,8%; Присоединение к процессу: 1/2 NPT внешняя или BSP (UNE-EN 10226-1); Резьбовое соединение: латунь или нержавеющей стали AISI 304; Класс точности: класс 1.0. | шт. | 10 | [5 empty] | Сейдинский нефтепереработающий завод
39 | Ø100 Манометр 0-0,25 кПа |  | шт. | 10
40 | Ø100 Манометр -0-0-0,15 МПа |  | шт. | 10
41 | Ø100 Манометр -0-0-0,3 МПа |  | шт. | 10
42 | Ø100 Манометр 0-0,6 МПа |  | шт. | 10
43 | Ø100 Манометр 0-1,0 МПа |  | шт. | 30
44 | Ø100 Манометр 0-1,6 МПа |  | шт. | 30
45 | Ø100 Манометр 0-25 bar |  | шт. | 30
46 | Ø160 Манометр 0-16 bar |  | шт. | 25
47 | Ø160 Манометр 0-6 bar | Корпус из нержавеющей стали AISI 304; Гидрозаполнение корпуса: нет; Присоединение к процессу: 1/2 NPT внешняя или BSP (UNE-EN 10226-1); Резьбовое соединение: латунь или нержавеющей стали AISI 304; Класс точности: класс 1,5. | шт. | 20
48 | Ø160 Манометр 0-10 bar |  | шт. | 130
49 | Ø160 Манометр 0-16 bar |  | шт. | 50
50 | Ø160 Манометр 0-25 bar |  | шт. | 20
51 | Ø250 Манометр 0-25 bar |  | шт. | 50
52 | Ø250 Манометр 0-40 bar |  | шт. | 25
53 | Ø160 Электроконтактный манометр 0-10 bar |  | шт. | 24
54 | Ø160 Электроконтактный манометр 0-16 bar |  | шт. | 6
55 | Ø160 Электроконтактный манометр 0-25 bar |  | шт. | 24
56 | Ø160 Электроконтактный манометр 0-60 bar |  | шт. | 8
57 | Ø160 Электроконтактный манометр 0-100 bar |  | шт. | 8
58 | Ø160 Электроконтактный манометр 0-160 bar |  | шт. | 6
59 | Ø160 Манометр 0-25 bar | Степень защиты IP: IP65 (EN 60529 / IEC 529); Корпус из нержавеющей стали AISI 304; Гидрозаполнение корпуса: глицерин 99,8%; Присоединение к процессу: 1/2 NPT внешняя или BSP (UNE-EN 10226-1); Резьбовое соединение: латунь или нержавеющей стали AISI 304; Класс точности: класс 1.0 и/или 1.6; Продувочный диск и заглушка для предохранителя от перегрева: неопрен | шт. | 30 | [5 empty] | Государственный предприятия "ХАЗАРНЕБИТ"
60 | Ø160 Манометр 0-40 bar |  | шт. | 30
61 | Ø160 Манометр 0-100 bar |  | шт. | 25
62 | Ø160 Манометр 0-160 bar |  | шт. | 25
63 | Ø160 Манометр 0-250 bar |  | шт. | 25
64 | Электропривод AUMA с взрывозащищенным исполнением, и металлическим уплотнением для подключения кабелей | SARExC 07.1/AMExC 01.1 | шт | 12 | [5 empty] | Компрессорная станция "Кеймир" треста "Небитгазчыкарыш"
65 | Электропривод AUMA с редуктором, в взрывозащищенным исполнением,и металлическим уплотнением для подключения кабелей | SAExC 07.5/AMExC 01.1/GS 80.3 | шт. | 4
66 | Электропривод AUMA с редуктором,в взрывозащищенным исполнением,и металлическим уплотнением для подключения кабелей | SAExC 14.5/AMExC 01.1/GS 250.3 | шт. | 3
67 | Электропривод AUMA с редуктором,в взрывозащищенным исполнением,и металлическим уплотнением для подключения кабелей | SAExC 14.1/AMExC 01.1/GS 200.3 | шт. | 1
68 | Электропривод AUMA с взрывозащищенным исполнением,и металлическим уплотнением для подключения кабелей | SAExC 10.1/AMExC 01.1 | шт. | 5
69 | Электропривод AUMA с редуктором,в взрывозащищенным исполнением,и металлическим уплотнением для подключения кабелей | SAExC 07.5/AMExC 01.1/GS 100.3 | шт. | 3
70 | Электропривод AUMA с взрывозащищенными исполнением,и металлическим уплотнением для подключения кабелей | SAExC 16.1/AMExC 01.1 | шт. | 11
71 | Электропривод AUMA с взрывозащищенными исполнением,и металлическим уплотнением для подключения кабелей | SGExC 07.1/AMExC 01.1 | шт. | 3
72 | Электропривод AUMA с взрывозащищенными исполнением,и металлическим уплотнением для подключения кабелей | SAExC 14.1/AMExC 01.1 | шт. | 2
73 | Электропривод AUMA с прямоходным модулем,в взрывозащищенным исполнением,и металлическим уплотнением для подключения кабелей | SARExC 07.1/AMExC 01.1/LE 25.1 | шт. | 2
74 | Электропривод AUMA с взрывозащищенным исполнением,и металлическим уплотнением для подключения кабелей | SAExC 16.1/AMExC 01.1 | шт. | 2 | [5 empty] | Компрессорная станция "Кеймир" треста "Небитгазчыкарыш"
75 | Электропривод AUMA с редуктором,в взрывозащищенным исполнением,и металлическим уплотнением для подключения кабелей | SAExC 07.5/AMExC 01.1/GS 63.3 | шт. | 1
76 | Электропривод AUMA с редуктором,в взрывозащищенным исполнением,и металлическим уплотнением для подключения кабелей | SAExC 07.5/AMExC 01.1/GS 63.3 | шт. | 1
77 | Электропривод AUMA с редуктором,в взрывозащищенным исполненеим,и металлическим уплотнением для подключения кабелей | SAExC 14.5/AMExC 01.1/ GS 250.3 | шт. | 1
78 | Электропривод AUMA с взрывозащищенным исполнением металлическим,и уплотнением для подключения кабелей | SGExC 10.1/AMExC 01.1 | шт. | 1
79 | Электропривод AUMA с взрывозащищенным исполнением, и металлическим уплотнением для подключения кабелей | SGExC 05.1/NORM | шт. | 1
80 | Электропривод AUMA с прямоходным модулем,в взрывозащищенным исполнением,и металлическим уплотнением для подключения кабелей | SAR 07.1/AM 01.1/LE 12.1 | шт. | 3
81 | Электропривод AUMA с прямоходным модулем,в взрывозащищенным исполнением,и металлическим уплотнением для подключения кабелей | SAR 07.1/AM 01.1/LE 12.1 | шт. | 3
82 | Для электроприводов AUMA,ZIP запчастей | SAR/SGExC/SAExC/SARExC | комп | 1
83 | Для электроприводов AUMA набор спец инструментов | Z007,735 | комп | 1
84 | OMNIGUARD 660 UV | FIRE DETECTOR | шт. | 12
85 | Плата IS 200TBCIH2DCE | Для щитов UCP NUOVO PIGNONE | шт. | 3
86 | Плата IS 200TBTC1CBB | Для щитов UCP NUOVO PIGNONE | шт. | 3
87 | Плата IS 200TRTDH1CCC | Для щитов UCP NUOVO PIGNONE | шт. | 3
88 | Плата IS 200TTURH1BED | Для щитов UCP NUOVO PIGNONE | шт. | 3
89 | Плата IS 200TRLUH1BGG | Для щитов UCP NUOVO PIGNONE | шт. | 3
90 | Плата IS 200TSVOH1BCC | Для щитов UCP NUOVO PIGNONE | шт. | 3
91 | Плата IS 200TBAIH1CDC | Для щитов UCP NUOVO PIGNONE | шт. | 3
92 | Электродвигатель клапана регулирования горючего газа (мотор дозатора) | ЕМ 35 MR1 ACTUATOR WOODWARD Р/п 9907-956. S/n 1645384 YR OF MFR-2009 (Газовая турбина PGT 20 SAC) | комп. | 3
93 | Блок управления SEHAZ | для привода SEHAZ-E-1-125-SP в соотв. с номером изделия №897 /210001 / HV H210001 | шт. | 1 | [5 empty] | Компрессорная станция "Корпедже" треста "Небитгазчыкарыш"
94 | Блок управления SEHAZ | для привода SEHAZ-D-1-125-SP в соотв. с номером изделия №886 / 310001 / HV H310001 | шт. | 1
95 | Блок управления SEHAZ | для привода SEHAZ-D-1-125-SP в соотв. с номером изделия №885 / 540011 / HV H540011 | шт. | 1
96 | Блок управления SEHAZ | для привода SEHAZ-D-1-125-SP в соотв. с номером изделия №901 / 440001 / HV H440001 | шт. | 1
97 | SEHAZ, двойного действия с функцией положения безопасности (ESD) | SEHAZ-C-1-80-SP в соотв. с номером изделия №865/43000, тип арматуры - 12" А600, положение безопастности - Close& ESD | комп. | 1
98 | SEHAZ, двойного действия с функцией положения безопасности (ESD) | SEHAZ-D-1-125-SP в соотв. с номером изделия №901/44000, тип арматуры - 16" А600, положение безопастности - FL&ESD | комп. | 1
99 | Контроллер | PARKER CD60 | шт. | 10
100 | Модуль управления и регулирования | IOM ССС Series 4 | шт. | 12 | [5 empty] | Компрессорная станция "Сердар" треста "Небитгазчыкарыш"
101 | Влагомер поточный | УДВН-1ПМ | шт. | 10 | [5 empty] | "Системы Измерений Количества и Показателей Качества Нефти" треста "Небитгазчыкарыш"
102 | Пробоотборник нефти “Стандарт-А” DN-50 | Электроприводом ЭПВ-1 | шт. | 3
103 | Пробоотборник нефти “Стандарт-А” DN-50 | Микропереключатель путевого МПВ-1, (имеющих взрывобезопасный уровень взрывозащиты с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и маркировку lExdIIBT4) | шт. | 3
104 | Сигнализатор (детектор) | прохождения шара ТПУ «Сапфир» 1Exd IIBT3 Gb / -40°C + 50°C / IP55 | шт. | 2
105 | Счетчик нефти турбинный МИГ (предназначен для измерения объемного количества нефти, нефтепродуктов и других нейтральных к сталям) | 20X13 и 12X18Н10Т жидкостей ТУ 4318-015-00136662-02 / 1Exd IIBT4 / IP65 / -50°C +50°C | шт. | 3
106 | Термопреобразователь сопротивления ТСМ-1088 50м, 5ц2,822.027-01 пределы измерения-50 до +180 | ТУ25-07.7363.032-89 | шт. | 10 | [5 empty] | Запасные части для печи ПТБ10А треста "Небитгазчыкарыш"
107 | Cоленоидный клапан пилотный | КСП-4 | шт. | 10
108 | Cоленоидный клапан пилотный | КСП-8 | шт. | 10
109 | Блок контроля пламени | БКП | шт. | 10
110 | Блок питания 12-24 волт |  | шт. | 10
111 | Датчик реле контроля пламени оптический | СЛ-90-1 | шт. | 20
112 | Преобразователь ультра-фиолетового излучения ПУИ-1 | 3281.15.00.000 | шт. | 10 | [5 empty] | Запасные части для печи ПТБ10А треста "Небитгазчыкарыш"
113 | Блок искрового розжига БИР-м в комплекте высоковольтным кабелем | ТУ39-5300143780-94 | шт. | 10
114 | Щит контроля управления УСА 2ТК-ПТБ-10-64 (резерв) | 3578.01.00 | шт. | 2
115 | Клапан электромагнитный 25Вaтт | ВН2Н-2Е | шт. | 10
116 | Клапан электромагнитный 25Вaтт | ВФ1Н-4Е | шт. | 10
117 | Клапан электромагнитный 25Вaтт | ВН1Н-4Е | шт. | 10
118 | Клапан электромагнитный 25Вaтт | ВН2Н-2П | шт. | 10
119 | Клапан электромагнитный взрывозащещённый | СЕНС DN80PN16.1И,2КВ | шт. | 10
120 | RMT 49 Dex |  | шт. | 5
121 | Гидравлический Индикатор Веса (ГИВ) JZ | Размер талевого каната: JZ200 - Ø22-16шт., Ø25-2шт., Ø26-29шт., Ø29-6шт.- 53шт. JZ250 - Ø28-4шт., Ø32-4шт. - 8шт. JZ400 - Ø32-56шт. - 56шт. JZ900 - Ø38-34шт. - 34шт. Трансформатор давления ТД-300 (3ш5.135.021) ±2,5% - 151шт. В комплекте: на 2 года ЗИП | комп. | 151 | [5 empty] | Тресты "Небитгазбуравлайыш" и "Небитгаздуйплиабатлайыш" "Используемый в буровых установках и капитальном ремонте скважин для измерения фиксации нагрузки (натяжения) на талевого троса"
122 | Дизельная Генератор 0,4кВ | 630кВа | шт. | 2 | [5 empty] | Гумдагнебит НГДУ для местрождения Узынада треста "Небитгазчыкарыш"
123 | Теплообменник | 40,0 bar Mpa 4.0 / temperatura min. -28°C max. +90°C | шт. | 4 | [5 empty] | Корпеджинский ГПУ для КС Корпедже треста "Небитгазчыкарыш"
124 | Электрический Стабилизатор | Тип SBW 10-15kWt / 0,4kW | шт. | 14 | [5 empty] | Управления "Туркменнебитгеофизика"
125 | Азотный мембранный сеператор | 23339 | шт. | 8 | [5 empty] | Запасные части для КС "Кеймир" и КС "Корпедже" Корпеджинский ГПУ треста "Небитгазчыкарыш"
126 | Азотный мембранный сеператор | PA 4050-NI-4A-00 | шт. | 20
127 | Термогигрометр (Измерительная оборудования) | ИВТМ-7 Н-03-3В-02-М8 с проводом 1 метр и разъемом | комп. | 5
128 | Филтр (кассетный) | CAM GT 4V-300-E11 Article number CGT0105111DE / Type Std 592x592x292 / Воздушный поток 4250м³/ч/230Па / Класс фильтра Е11 | шт. | 32 | [5 empty] | Государственный предприятия "ХАЗАРНЕБИТ"
129 | Фильтр мешковой | Hi-Flo P-7 | шт. | 32
130 | Газотурбинные воздушный фильтры | Clearcurrent PRO HX v Cell PHX/006157F-221A3087P113H | шт. | 200 | [5 empty] | Туркменбашинский комплекса нефтеперерабатоющий завод
131 | Газотурбинные воздушный фильтры | P954282 | шт. | 312
132 | Газотурбинные воздушный фильтры | P954283 | шт. | 312
133 | Расходомер (ультразвуковой расходомер) | OPTISONIK 3400 | шт. | 69 | [5 empty] | Сейдинский нефтепереработающий завод
134 | Расходомер (массовый расходомер) | OPTIMASS 6400 | шт. | 30
135 | Расходомер (интеллектуал вихровой расходомер) | 84F | шт. | 54
136 | Расходомер (электромагнитные расходомер) | OPTIFLUX 4300 | шт. | 1
137 | Аккумуляторная батарея | 12V-7AH | шт. | 142 | [5 empty] | трест "Небитгазчыкарыш"
138 | Аккумуляторная батарея | 12V-9AH |  | 6
139 | Аккумуляторная батарея | 12V-40AH |  | 2
140 | Аккумуляторная батарея | 12V-55AH |  | 17
141 | Аккумуляторная батарея | 12V-75AH |  | 17
142 | Аккумуляторная батарея | 12V-90AH |  | 9
143 | Аккумуляторная батарея | 12V-190AH |  | 18
144 | Аккумуляторная батарея | 12V-7AH |  | 224 | [5 empty] | трест "Небитгазбуравлайыш"
145 | Аккумуляторная батарея | 12V-24AH |  | 100
146 | Аккумуляторная батарея | 12V-40AH |  | 118
147 | Аккумуляторная батарея | 12V-65AH |  | 200
148 | Аккумуляторная батарея | 12V-200AH | шт. | 5
149 | Источник Бесперебойного Питания ИБП (UPS) | 30kWA /12V-18AH с аккумуляторными батареями | шт. | 2
150 | Источник Бесперебойного Питания ИБП (UPS) | 6 kWA / 12V-7AH с аккумуляторными батареями | шт. | 10
151 | Аккумуляторная батарея | 12V-7AH |  | 40 | [5 empty] | Туркменбашинский комплекса нефтеперерабатоющий завод
152 | Аккумуляторная батарея | 12V-9AH |  | 22
153 | Аккумуляторная батарея | 12V-20AH |  | 8
154 | Аккумуляторная батарея | 12V-24AH |  | 6
155 | Аккумуляторная батарея | 12V-26AH |  | 16
156 | Аккумуляторная батарея | 12V-33AH |  | 36
157 | Аккумуляторная батарея | 12V-40AH |  | 102
158 | Аккумуляторная батарея | 12V-65AH |  | 4
159 | Аккумуляторная батарея | 12V-80AH |  | 80
160 | Аккумуляторная батарея | 12V-100AH |  | 119
161 | Аккумуляторная батарея | 12V-150AH |  | 118
162 | Аккумуляторная батарея | 12V-200AH |  | 206
163 | Источник Бесперебойного Питания ИБП (UPS) | 20kWA /12V-9AH с аккумуляторными батареями | шт. | 64
164 | Источник Бесперебойного Питания ИБП (UPS) | 6 kWA / 12V-7AH с аккумуляторными батареями | шт. | 32
165 | Аккумуляторная батарея | 12V-27AH | шт. | 216 | [5 empty] | Сейдинский нефтепереработающий завод
166 | Аккумуляторная батарея | 12V-34AH | шт. | 216
167 | Источник Бесперебойного Питания ИБП (UPS) | 30kWA /12V-18AH с аккумуляторными батареями и трехфазный | шт. | 8
168 | Геливый Аккумуляторная батарея | "HRL 12110W FR 12V110W/Cell/1,67v15minCSB Battery" | шт. | 144
169 | Геливый Аккумуляторная батарея | "Sprinter XP 12 V 1800 56,4AH" | шт. | 144
170 | Аккумуляторная батарея | BB-BATTERY 12V, 27WPG 100x90x70mm | шт. | 192
171 | Аккумуляторная батарея | BB-BATTERY 12V, 34W 150x95x65mm | шт. | 234
172 | Дизельная Генератор | 6кВ / 2500 кВа | шт. | 2 | [5 empty] | трест "Небитгазчыкарыш"
173 | Магистральный двойной винтовой насос (прилагается техническое описания) производства HOUTTUIN B.V. | №7216.105.000.48 тип насоса 216.105/035.100.40 | шт. | 2 | [5 empty] | Государственный предприятия "ХАЗАРНЕБИТ"