## 3
Спецификация по Лоту №3 "Электротехническое, геофизическое, контрольное и измерительное оборудование, средства связи и строительные материалы"
№ | Наименование продукции | Гост, тех. условия чертеж, особые условия | Ед. изм. | Кол-во | График поставки | Базис поставки | Год выпуска | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8
1 | Трансформатор масляный | ТМГ 40 кВA 6/0,4кB | шт | 2 | 120 дней | DAP Балканабад
2 | Трансформатор масляный | ТМГ-63 кВа 6/0,4кВ | шт | 2 | 120 дней | DAP Балканабад
3 | Трансформатор масляный | ТМГ-100 кВа 6/0,4кВ | шт | 2 | 120 дней | DAP Балканабад
4 | Трансформатор масляный | ТМГ-160 кВа 6/0,4кВ | шт | 6 | 120 дней | DAP Балканабад
5 | Трансформатор масляный | ТМГ 250 кВA 6/0,4кB | шт | 7 | 120 дней | DAP Балканабад
6 | Трансформатор масляный | ТМГ 400 кВA 6/0,4kB | шт | 6 | 120 дней | DAP Балканабад
7 | Трансформатор масляный | ТМГ 630 кВA 6/0,4kB | шт | 2 | 120 дней | DAP Балканабад
8 | Комплектная трансформаторная п/ст модульного типа | 100кВА 6/0,4кВ В/К с трансформатором 100кВА и конденсаторной установкой | к-т | 8 | 120 дней | DAP Балканабад
9 | Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 6/0,4кв мощ. 160кВА | 160кВА 6/0,4кВ В/К с трансформатором и конденсаторной установкой | к-т | 8 | 120 дней | DAP Балканабад
10 | Комплектная трансформаторная подстанция модульного типа напряжением 6/0,4кв мощ. 250кВА | 250кВА 6/0,4кВ В/К с трансформатором 250кВА и конденсаторной установкой | к-т | 15 | 120 дней | DAP Балканабад
11 | Комплектная трансформаторная п/ст модульного типа | 315кВА 6/0,4кВ с трансформатором 315кВА и конденсаторной установкой | к-т | 10 | 120 дней | DAP Балканабад
12 | Комплектная трансформаторная п/ст модульного типа | 400кВА/6/0,4кВ В/К с трансформатором 400кВА и конденсаторной установкой | к-т | 13 | 120 дней | DAP Балканабад
13 | Комплектная трансформаторная п/ст модульного типа | КТПН 630кВА 6/0,4кВ В/К с трансформатором 630кВА и конденсаторной установкой | к-т | 8 | 120 дней | DAP Балканабад
14 | Трансформатор | 600/110V 1.5kW | шт | 2 | 120дней | DAP Балканабад
15 | Трансформатор | 600/110V 600Watt | шт | 2 | 120дней | DAP Балканабад
16 | Кабель гибкий КГ | КГ- 2х2,5 ГОСТ 16442-80 | км | 14 | 120 дней | DAP Балканабад
17 | Кабель гибкий КГ | КГ- 4х4 | км | 6.4 | 120 дней | DAP Балканабад
18 | Кабель медный КГ | КГ 3х10+1x6 | км | 8.5 | 120 дней | DAP Балканабад
19 | Кабель медный КГ | КГ 3х16+1x10 | км | 9 | 120 дней | DAP Балканабад
20 | Кабель медный КГ | КГ 3х25+1x10 | км | 1.3 | 120 дней | DAP Балканабад
21 | Кабель медный КГ | КГ 3х35+1x16 | км | 5.7 | 120 дней | DAP Балканабад
22 | Кабель медный КГ | КГ 3х50+1x25 | км | 3 | 120 дней | DAP Балканабад
23 | Кабель медный КГ | КГ 3х70+1x35 | км | 2.6 | 120 дней | DAP Балканабад
24 | Кабель AВВГ | 3х35+1x16 ГОСТ 16442-80 | км | 12 | 120 дней | DAP Балканабад
25 | Кабель AВВГ | 3х50+1x25 ГОСТ 16442-80 | км | 9 | 120 дней | DAP Балканабад
26 | Кабель AВВГ | 3х95+1x50 ГОСТ 16442-80 | км | 7.6 | 120 дней | DAP Балканабад
27 | Kабель АВВГ | 3x120+1x70 | км. | 2.5 | 120 дней | DAP Балканабад
28 | КабельAВВГ | 3x150+1x70mm2 | км. | 0.3 | 120 дней | DAP Балканабад
29 | Кабель силовой медный до 10кВ | 3*120мм² | км. | 3 | 120 дней | DAP Балканабад
30 | Кабель силовой медный до 10кВ | 3*150мм² | км. | 1.5 | 120 дней | DAP Балканабад
31 | Кабель силовой медный до 10кВ | 3*70мм² | км. | 1.3 | 120 дней | DAP Балканабад
32 | Кабель силовой медный до 15кВ | 3*95мм² | км. | 1.1 | 120 дней | DAP Балканабад
33 | Кабель контрольный | КВВГ 7 x2,5 | км. | 3 | 120 дней | DAP Балканабад
34 | Кабель | ВВГ 3х50+1х25-0,66 TDS-16442-80* | км. | 2 | 120 дней | DAP Балканабад
35 | Кабель силовой медный до 42кВ | 1*150мм² | км. | 2.4 | 120 дней | DAP Балканабад
36 | Кабель XLPE 1*120/ 42кВ | 1*120мм² | км. | 0.96 | 120 дней | DAP Балканабад
37 | Провод аллюминевый | AS-35 | тн | 6 | 120 дней | DAP Балканабад
38 | Провод аллюминевый | A-50 | тн | 5.5 | 120 дней | DAP Балканабад
39 | Провод аллюминевый | AS-50 | тн | 30 | 120 дней | DAP Балканабад
40 | Провод аллюминевый | A-70 | тн | 5 | 120 дней | DAP Балканабад
41 | Провод аллюминевый | Ac-70 | тн | 10 | 120 дней | DAP Балканабад
42 | Провод аллюминевый | ASKP-95 | тн | 30 | 120 дней | DAP Балканабад
43 | Автоматический выключатель | NMI-630S 630A 3P | шт | 190 | 120дней | DAP Балканабад
44 | Автоматический выключатель | NMI-400S 400A 3P | шт | 230 | 120дней | DAP Балканабад
45 | Автоматический выключатель | 3-х фазный 250А | шт. | 250 | 120дней | DAP Балканабад
46 | Автоматический выключатель | 3-х фазный 160А | шт. | 195 | 120дней | DAP Балканабад
47 | Автоматический выключатель | NMI-100S 100A 3P | шт | 680 | 120дней | DAP Балканабад
48 | Автоматический выключатель | NMI-63S 63A 3P | шт | 240 | 120дней | DAP Балканабад
49 | Магнитный пускатель 3-х фазные 0,4кВ | 100А | шт | 20 | 120дней | DAP Балканабад
50 | Магнитный пускатель 3-х фазные 0,4кВ | 125А | шт | 10 | 120дней | DAP Балканабад
51 | Магнитный пускатель 3-х фазные 0,4кВ (в закрытом ввиде) | 160А | шт | 200 | 120дней | DAP Балканабад
52 | Магнитный пускатель 3-х фазные 0,4кВ | 250А | шт | 40 | 120дней | DAP Балканабад
53 | Магнитный пускатель 3-х фазные 0,4кВ | 400А | шт | 15 | 120дней | DAP Балканабад
54 | Магнитный пускатель 3-х фазные 0,4кВ | 630А | шт | 20 | 120дней | DAP Балканабад
55 | Магнитный пускатель | LC1D18 Uk~220B | шт. | 34 | 120дней | DAP Балканабад
56 | Магнитный пускатель | LC1D25 Uk~220B | шт. | 34 | 120дней | DAP Балканабад
57 | Контактор ограничителя хода | ОГП-1 | шт | 30 | 120дней | DAP Балканабад
58 | Контактор | NC2 800A 380B 3F катушка 380B | шт | 20 | 120дней | DAP Балканабад
59 | Контактор | NC2 630A 380B 3F катушка 380B | шт | 50 | 120дней | DAP Балканабад
60 | Контактор | NC2 400A 380B 3F катушка 380B | шт | 40 | 120дней | DAP Балканабад
61 | Контактор | КТ-60-23, NS2 100- 160A 380B 3F катушка 380B | шт | 220 | 120дней | DAP Балканабад
62 | Контактор | CJ 12-80A 380В3 F | шт | 100 | 120дней | DAP Балканабад
63 | Контактор | CJ 12-100A 380В3 F | шт | 170 | 120дней | DAP Балканабад
64 | Контактор | CJ 12-150A 380В3 F | шт | 160 | 120дней | DAP Балканабад
65 | Контактор | CJ 12-400A 380В3 F | шт | 44 | 120дней | DAP Балканабад
66 | Контактор | KT-6053 CJ 12-630A 380В3 F | шт | 60 | 120дней | DAP Балканабад
67 | Контактор реверсивный | 2-25А (катушка 220В) | шт | 20 | 120дней | DAP Балканабад
68 | Контактор реверсивный | 80А (катушка 220В) | шт | 10 | 120дней | DAP Балканабад
69 | Контактор | KT-6033 250A 380В3 F | шт | 53 | 120дней | DAP Балканабад
70 | Муфты термоусаживаемые концевые 10кВ Ø3*70-120мм² | Гост 30732-2006 | шт. | 200 | 120дней | DAP Балканабад
71 | Муфты термоусаживаемые концевые 10кВ 3*150-240мм² | Гост 30732-2006 | шт. | 200 | 120дней | DAP Балканабад
72 | Муфты термоусаживаемые соединительные 10кВ. Ø3*70-120мм² | Гост 30732-2006 | шт. | 200 | 120дней | DAP Балканабад
73 | Муфты термоусаживаемые соединительные 10кВ. Ø3*150-240мм² | Гост 307322006 | шт. | 200 | 120дней | DAP Балканабад
74 | Муфты термоусаживаемые концевые 35кВ. Ø3*70*120мм² | Гост 30732-2006 | шт. | 60 | 120дней | DAP Балканабад
75 | Муфты термоусаживаемые концевые 35кВ. Ø3*150*240мм² | Гост 30732-2006 | шт. | 50 | 120дней | DAP Балканабад
76 | Муфты термоусаживаемые соединительные 35кВ. Ø3*70*120мм² | Гост 30732-2006 | шт. | 50 | 120дней | DAP Балканабад
77 | Муфты термоусаживаемые соединительные 35кВ. Ø3*150*240мм² | Гост 30732-2006 | шт. | 50 | 120дней | DAP Балканабад
78 | Разеденитель с приводом PRNZ -10 | РЛНД-10/630 | шт | 130 | 120дней | DAP Балканабад
79 | Разъединитель внутренный установки | РВ-10-400-Уз 10кВ 400А | к-т | 12 | 120дней | DAP Балканабад
80 | Изоляторы проходной | ИПУ-10\630-7,5УХЛ-1 | шт | 472 | 120дней | DAP Балканабад
81 | Изолятор ШФ - 20 | ШФ - 20 | шт | 6000 | 120дней | DAP Балканабад
82 | Распределительное устройство | РУСМ 5111-3174-12,5А | шт | 30 | 120дней | DAP Балканабад
83 | Распределительное устройство | РУСМ 5111-4274-160А | шт | 30 | 120дней | DAP Балканабад
84 | Ящик силовой с трехфазным перекидным рубильником корпус оцинкованный | 630А 380В | шт | 70 | 120дней | DAP Балканабад
85 | Электронный блок | AVR SX440 | шт | 2 | 120дней | DAP Балканабад
86 | Электронный блок | AVR SX460 | шт | 2 | 120дней | DAP Балканабад
87 | Контроллер | Gowerner DGS-2007 | шт | 2 | 120дней | DAP Балканабад
88 | Контроллер | DSE 7320 | шт | 50 | 120дней | DAP Балканабад
89 | Контроллер naprýaženiýa | БУАВР 1.220 | шт | 4 | 120дней | DAP Балканабад
90 | Зарядное устройство | 8024 (ŞOT220/10/20/55) 220W | к-т | 3 | 120дней | DAP Балканабад
91 | Зарядное устройство | PS-A-110W/5A/18Ah | к-т | 2 | 120дней | DAP Балканабад
92 | Зарядное устройство | DSE 9130 12V 5А | шт | 10 | 120дней | DAP Балканабад
93 | Зарядное устройство | DSE 9255 24V 5А | шт | 17 | 120дней | DAP Балканабад
94 | Зарядное устройство | С двумя вводам 48В | шт | 2 | 120дней | DAP Балканабад
95 | Станция управления защиты (с плавным пуском) | SUZ-132 kwt | шт | 45 | 120дней | DAP Балканабад
96 | Станция управления защиты (с плавным пуском) | SUZ-160 kwt | шт | 15 | 120дней | DAP Балканабад
97 | Станция управления защиты (с плавным пуском) | SUZ-200 kwt | шт | 35 | 120дней | DAP Балканабад
98 | Станция управления защиты (с плавным пуском) | SUZ-55kwt | шт | 30 | 120дней | DAP Балканабад
99 | Станция управления защиты (с плавным пуском) | SUZ-250 kwt | шт | 4 | 120дней | DAP Балканабад
100 | Станция управления защиты (с плавным пуском) | SUZ-75 kwt | шт | 20 | 120дней | DAP Балканабад
101 | Станция управления возбуждение для эл двигатель | 1600 кВт (ВТЭ) |  | 4 | 120дней | DAP Балканабад
102 | Трансформатор силовой | мощность 10МВА, напряжение 110/35/10кВ с устройством РПН (регулирование под нагрузкой) | шт. | 1 | 120дней | DAP Балканабад
103 | Изоляторы полимерный | 42кВ | шт. | 2328 | 120дней | DAP Балканабад
104 | Дизель генератор | 1200 kWa, 6kW | шт | 3 | 120дней | DAP Балканабад
105 | Дизель генератор | 900 kWa ,6kW | шт | 2 | 120дней | DAP Балканабад
106 | Дизель генератор | 450kWa, 0,4кW | шт | 3 | 120дней | DAP Балканабад
107 | Дизель генератор | 400 kWa, 0,4kW | шт | 1 | 120дней | DAP Балканабад
108 | Дизель генератор | 630 kWa, 0,4kW | шт | 1 | 120дней | DAP Балканабад
109 | Дизель генератор | 500 kWa ,0,4kW | шт | 3 | 120дней | DAP Балканабад
110 | Дизель генератор | 1 MWT ,04kW | шт | 1 | 120дней | DAP Балканабад
111 | Дизельгенератор 275кВА с АТС панель и контроллером DSE7320 | 275 kWa, 0,4kW | шт | 6 | 120дней | DAP Балканабад
112 | Дизельгениратор | 60 kWa, 0,4кВ | шт | 6 | 120дней | DAP Балканабад
113 | Дизельгениратор | 6 kWa, 0,4кВ | шт | 15 | 120дней | DAP Балканабад
114 | Дизельгенератор | 44 kWa, 0,4кВ | шт | 20 | 120дней | DAP Балканабад
115 | Изоляционный лак | Гост 15865-70 | тн | 1 | 120дней | DAP Балканабад
116 | Трасформаторное масло (Т-1500) | Гост 982-80 | тн | 42.5 | 120дней | DAP Балканабад
117 | Синтофлекс | 0,25мм | тн | 1 | 120дней | DAP Балканабад
118 | Киперная лента | Гост 4514-78 | m | 20000 | 120дней | DAP Балканабад
119 | Электрокартон (толщина-0,5мм) | Гост 2824-86 | кг | 200 | 120дней | DAP Балканабад
120 | Электрокартон (толщина-1,0мм) | Гост 2824-86 | кг | 200 | 120дней | DAP Балканабад
121 | Электрокартон (толщина-2,0мм) | Гост 2824-86 | кг | 200 | 120дней | DAP Балканабад
122 | Электрокартон (толщина-3,0мм) | Гост 2824-86 | кг | 200 | 120дней | DAP Балканабад
123 | Кабельная бумага (К-120) (толщина-0,12мм) | Гост 436-83 | кг | 300 | 120дней | DAP Балканабад
124 | Крепированная бумага (толщина-0,12мм) | Гост 10396-84 | кг | 200 | 120дней | DAP Балканабад
125 | Телефонная бумага (толщина-0,075÷0,085мм) | Гост 8273-75 | кг | 400 | 120дней | DAP Балканабад
126 | Маслоустойчивая резина (толщина-6,0мм) | Гост 7338-77 | кг | 300 | 120дней | DAP Балканабад
127 | Маслоустойчивая резина в виде профиля | Гост 7338-77 | кг | 200 | 120дней | DAP Балканабад
128 | Лакоткань | Гост 28034-89 | кг | 40 | 120дней | DAP Балканабад
129 | Тафтяная лента | Гост 4514-78 | м | 7000 | 120дней | DAP Балканабад
130 | Текстолит-1мм | Гост 2910-74 | кг | 20 | 120дней | DAP Балканабад
131 | Гетонакс | Гост 2718-74 | кг | 20 | 120дней | DAP Балканабад
132 | Припой цирконевый | Гост 31921-2012 (191248-73) | кг | 7 | 120дней | DAP Балканабад
133 | Алюминевый припой | "Пос" | кг | 7 | 120дней | DAP Балканабад
134 | Входящий изолятор силовых трансформаторов высокого напряжения ИПТ-6-10/250-0,1 А | ГОСТ-20419-83 | шт. | 30 | 120дней | DAP Балканабад
135 | Входящий изолятор силовых трансформаторов низкого напряжения ИПТ-0,4 | ГОСТ-20419-83 | шт. | 40 | 120дней | DAP Балканабад
136 | Вакелитовые трубки | ГОСТ-8726-88 | кг | 20 | 120дней | DAP Балканабад
137 | Реле "DEMA" MPM 400-D Motor Protection Relay | MPM 400-D | шт. | 84 | 120дней | DAP Балканабад
138 | Реле "DEMA" CPM 400-D Motor Owercurret Protection Relay | CPM 400-D | шт. | 34 | 120дней | DAP Балканабад
139 | UPS промыщленный 220 В | 15кВт | шт. | 19 | 120дней | DAP Балканабад
140 | Стабилизатор напряжение 380/220В | 30кВа | шт. | 18 | 120дней | DAP Балканабад
141 | Эмаль провод d- 0,50 = d-1,50mm | ГОСТ-2112-79 | тн | 20 | 120дней | DAP Балканабад
Примечание: 1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕННЕБИТ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование.
Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления.