## Lot №2-2
Лот-2. Umumy zawod enjamlary/General plant eguipment.
№ | Наименование продукции, назначение, технические характеристики | Марка, тип, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | К-во | Базис поставки | Сроки поставки
II | Трубопроводная арматура в том числе: |  |  |  | DAP - Марыйская база №2 УКПО ГК «Türkmengaz» | 2022г.
1) | Краны шаровые: |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
1 | Кран шаровой | Ду 1400 Ру 80 11лс (6) 762 р4 по ТУ 26-07-1450-96 гериетичность затвора класс А с пневмогидроприводом подземной, с блоком управления на 24 В под приварку. | шт | 5
2 | Кран шаровой | Ду 1000 Ру 80 11лс (6) 768 п 4 по ТУ 26-07-1450-96 герметичность затвора класс А с пневмогидроприводом подземный, с блоком управления на 24 В, под приварку. | шт | 12
3 | Кран шаровой | Кран шаровой 11лс (6)768п4 Ду-1000 Ру-8,0 МПа Подземный, пневмогидропривод под приварку ЭППУ-4, 110В герметичность затвора класс А | шт | 10
4 | Кран шаровой | Ду 1000 Ру 80 11лс (6) 768 п 6 по ТУ 26-07-1450-96 герметичность затвора класс А с пневмогидроприводом надземный, с блоком управления на 24 В, под приварку. | шт | 1
5 | Кран шаровой | Ду 700 Ру 80 11лс (6)762 р 4 по ТУ 26-07-1450-96 герметичность затвора класс А с пневмогидроприводом подземный, с блоком управления на 24 В, под приварку. | шт | 4
6 | Шаровые краны | Шаровый кран 11 лс (6)762п6 Ду-700 Ру 8,0 МПа надземный, герметичность затвора класс А пневмогидропривод под приварку ЭППУ-4, 110В | шт | 9
7 | Кран шаровой | Ду 500 Ру 80 11лс(6)768 п 10 по ТУ 26-07-1450-96 герметичность затвора класс А с пневмогидроприводом подземный, с блоком управления на 24 В, под приварку. | шт | 26
8 | Шаровые краны | Шаровый кран 11 лс 68п12 Ду-500 Ру 8,0 МПа Надземный, ручной, под приварку герметичность затвора класс А | шт | 4
9 | Шаровые краны | Шаровый кран 11 лс (6)762п6 Ду-500 Ру-8,0 МПа надземный, пневмогидропривод под приварку герметичность затвора класс А ЭППУ-4, 110В | шт | 1
10 | Кран шаровой | Ду 400 РУ 80 11лс (6) 768 п 4 по ТУ 26-07-1450-96 герметичность затвора класс А с пневмогидроприводом подземный, с блоком управления на 24 В, под приварку. | шт | 9
11 | Шаровые краны | Ду-400 РУ-8,0 МПа Надземный, ручной, под приварку герметичность затвора класс А. 11лс68п12 | шт | 8
12 | Кран шаровой | Ду 300 Ру 80 11лс (6) 768 п 2 по ТУ 26-07-1450-96 герметичность затвора класс А с пневмогидроприводом подземный, с блоком управления на 24 В, под приварку. | шт | 40
13 | Кран шаровой | Ду 300 Ру 80 11лс (6) 768 п по ТУ 26-07-1450-96 герметичность затвора класс А с пневмогидроприводом надземный, с блоком управления на 24 В, под приварку. | шт | 5
14 | Кран шаровой | Ду 300 Ру 80 11лс 68 п по ТУ 26-07-1450-96 герметичность затвора класс А с ручным приводом надземный, под приварку | шт | 28
15 | Кран шаровой | Ду 200 Ру 80 11лс (6) 760 п 6 по ТУ 26-07-1450-96 герметичность затвора класс А с пневмогидроприводом подземный, с блоком управления на 24 В, под приварку. | шт | 7
16 | Кран шаровой | Ду 200 Ру 80 11лс 60 п4 по ТУ 26-07-1450-96 герметичность затвора класс А с ручным приводом надземный, под приварку | шт | 6
17 | Кран шаровой | Ду 200 Ру 80 11лс 60 п 2 м по ТУ 26-07-1450-96 герметичность затвора класс А с ручным приводом надземный фланцевый | шт | 2
18 | Кран шаровой | Ду 150 Ру 80 11лс (6) 760 п 6 м по ТУ26-07-1435-96 герметичность затвора Класс А с пневмогидроприводом подземный, с блоком управления на 24 В, под приварку. | шт | 11
19 | Кран шаровой | Ду150 Ру80 11лс 60 пм по ТУ 26-07-1450-95 герметичность затвора класс А с ручным приводом надземный, под приварку | шт | 7
20 | Кран шаровой | Ду 150 Ру 80 11лс 60 п 2 м по ТУ 26-07-1450-96 герметичность затвора класс А с ручным приводом надземный фланцевый | шт | 15
21 | Кран шаровой | Ду100 Ру80 11лс 660 п по ТУ 26-07-1435-95 герметичность затвора класс А пневмогидроприводом надземный, с блоком управления на 24 В, под приварку | шт | 4
22 | Кран шаровой | Ду100 Ру80 11лс 60 п по ТУ26-07-1435-95 герметичность затвора класс А с ручным привод надземный, под приварку | шт | 12
23 | Кран шаровой | Ду 100 Ру 80 11лс 60 п 2 по ТУ 26-07-1450-96 герметичность затвора класс А с ручным приводом надземный фланцевый | шт | 16
24 | Кран шаровой | Ду80 Ру80 11лс 60 п по ТУ26-07-1435-95 герметичность затвора класс А с ручным привод надземный, под приварку | шт | 7
25 | Кран шаровой | Ду 80 Ру 80 11лс 60 п 2 м по ТУ 26-07-1450-96 герметичность затвора класс А с ручным приводом надземный фланцевый | шт | 16
26 | Кран шаровой | Ду 50 Ру 80 11лс 60 п по ТУ 26-07-1435-95 герметичность затвора класс А с ручным приводом надземный, под приварку | шт | 102
27 | Кран шаровой | Ду 50 Ру 80 11лс 60 п 2 по ТУ 26-07-1450-96 герметичность затвора класс А с ручным приводом надземный фланцевый | шт | 10
2) | Задвижки:
1 | Задвижка клиновая | Задвижка клиновая стальная литая с выдвижным 30ч76нж Ду 100 Ру 6,4 Мпа с ответными фланцами по ТУ 26-07-1167-05 | шт | 17
2 | Задвижка клиновая | Задвижка клиновая стальная литая с выдвижным 30ч76нж Ду 80 Ру 6,4 Мпа с ответными фланцами по ТУ 26-07-1167-05 | шт | 11
3 | Задвижка клиновая | Задвижка клиновая стальная литая с выдвижным 30ч76нж Ду 50 Ру 6,4 Мпа с ответными фланцами по ТУ 26-07-1167-05 | шт | 2
3) | Клапаны обратные: |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
1 | Обратный клапан | Обратный клапан. Подземный Ду-1000 Ру-80 | шт | 1
III | Соединительные детали трубопроводов в том числе: |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
1) | Отводы:
1 | Отвод | ОГ 900 Д 114х8 р-55 кгс/см2 ТУ 1469-010-04834179-2011 | шт | 10
2 | Отвод | Отвод Д-325х10 ОГ 90 гр. ТУ 102-488-95 ГОСТ 17375-2001 | шт | 3
3 | Отвод | Отводы ОКШ 900 Д 530х10 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
4 | Отвод | ОГ 45гр Д-1020 (16 К60)-6,4-0,75-5Ду-У по ТУ 102-488-95 | шт | 26
5 | Отвод | ОГ 45гр Д-1220 (16,5 К60)-6,4-0,75-5Ду-У по ТУ 102-488-95 | шт | 36
6 | Отвод | ОГ 45гр Д-1420 (18,7 К60)-7,5-0,75-5Ду-У по ТУ 102-488-95 | шт | 4
7 | Отвод | ОГ 45гр Д-1420 (21,8 К60)-7,5-0,75-5Ду-У по ТУ 102-488-95 | шт | 20
2) | Переходы: |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
1 | Переход | ПСШ530х10-325х8 ГОСТ-17378-2001 | шт | 2
2 | Переход | ПСШ530х12-426х10 ГОСТ-17378-2001 | шт | 2
3) | Тройники: |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
1 | Тройник | 530(11К50)х219(8К50)-5,5-0,6-У ГОСТ 17376-2001 | шт | 3
2 | Тройник | 530(14К50)х325(12К50)-5,5-0,6-У ГОСТ 17376-2001 | шт | 1
3 | Тройник | 530 (11К50)х426(10К50)-5,5-0,6-У ГОСТ 17376-2001 | шт | 2
4 | Тройник | 720(12K50)х530(11K50)-7,5-0,6-У ГОСТ 17376-2001 | шт | 2
4) | Заглушка, Днище: |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
1 | Днище | ДШ 1020(16 К56)-6,4-0,6-УТУ 102-488-95 | шт | 6
2 | Днище | ДШ 1220(16 К60)-6,4-0,6-У ТУ 102-488-95 | шт | 6
3 | Днище | ДШ 1420(21 К60)-7,5-0,75-У ТУ 102-488-95 | шт | 6
1 | Клиновый ремень открытый профиль, зубчатый для насоса ABELL HP-K-25 | XPB x 2800 (ABEL книга 10 стр. Поз № Е037) | шт | 40
2 | Сальник уплотнительный MG 1/30-Z | Для насоса ALLWE ILER AG D-78315 Radoifzeli NT32-160 Q 164 U3 | шт | 20
3 | Упорный R-подшипник цилиндрически NUP207E DIN 5412 35/72Dx17 72Dx17.(LEWA) книга 28 стр. Поз.№032 | Насос LEWA edocodos EEK 0350 S11 | шт | 20
4 | Многослойная мембрана ECODOS 350S 118x118x31(LEWA) книга 35 стр. Поз.№027 | Насос LEWA edocodos EEK 0350 S11 | шт | 80
VI | Газораспределительные станции, подогреватели, пункты шкафные и регуляторы: |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
1) | Автоматический одоризатор газа | Комплекс контроля и учета газа, автоматический ручной системой управления, с регулирующей дозировкой минимально от 3гр/1000м3. | шт | 83
2) | Подогреватели: |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
1 | Подогреватели газа | ТК-ПГ-100 М | шт | 1
2 | Подогреватели газа | ТК-ПГ- 30 М | шт | 8
3 | Подогреватели газа | ТК-ПГ- 15М | шт | 7
3) | Регуляторы давления |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
1 | РД 63/50 с воздушным регулятором | Присоединеие к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12821-80, природный газ по ГОСТ 5542-87, ТУ25-02.1089-76 | шт | 2
2 | РД 63/80 с воздушным регулятором |  | шт | 8
3 | РД 63/100 с воздушным регулятором-1 |  | шт | 12
4 | РД 63/150 с воздушным регулятором-1 |  | шт | 9
5 | Регулятор давления газа комбинированный РДНК-400 (ШП) | Вход Р=0.005-0.6 Мпа; Выход Р=2-5кПа | шт | 59
6 | Регулятор перепада давления | РПД-3/120-1 | шт | 2
7 | Клапан давления (мембрана) | 636420000 | шт | 4
4) | Запасные части для регуляторов давления: |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
Манжеты для осевого регулятора давления газа серии GS-80A-AF "Gaz Souzan":
1 | Ду-50 | GS-80A-AF | шт | 30
2 | Ду-80 | GS-80A-AF | шт | 48
| Мембрана для регулятор давления газа УРД: |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
3 | УРД-80х64 | ГОСТ 18829-73 | шт | 8
4 | УРД-50х64 | ГОСТ 18829-73 | шт | 8
5 | УРД-40х64 | ГОСТ 18829-73 | шт | 12
6 | Мембрана маслостойчивая внутри с нитками, по обе стороны гладкие. | Из прорезинной ткани. Листовая. Толщина 1-2 мм Ширина не менее 50 см ГОСТ 7338 | м | 60
| Резиновые уплотнительные сальники для шарового крана: |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
7 | Ду-50 мм | ГОСТ 8752-79 | шт | 40
8 | Ду-80 мм | ГОСТ 8752-79 | шт | 60
9 | Ду-100 мм | ГОСТ 8752-79 | шт | 80
10 | Паронит | ГОСТ 481-80 ПОН-Б -паранит общего назначения. Толщина 2.0 мм | кг | 10
VII | Станочное, грузоподъемное, котельное оборудование и расходные материалы (подшипники, средства малой механизации и абразивные инструменты, прокладочные и запорные материалы): |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
1) | Средства малой механизации и инструменты:
1 | Набор ключей (накидные, гаячные) от 6 (мм) до 65 (мм) | Искробезопасные. Размер от 6 мм до 65мм. | комп | 17
2 | Ударный ключ | Д 27-75 мм | комп | 4
3 | Разводной газовый ключ | КРТ 2-3-4-5 | комп | 32
4 | Ударное клеймо по металлу с цифрами. | Размер цифр 10 мм. Высота шрифта 1.5-2мм. | комп | 1
5 | Ударное клеймо по металлу буквенные | Размер букв 10 мм. Высота шрифта 1.5-2мм. (Туркменский и русский алфавиты) | комп | 1
2) | Шары запорные резиновые: |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
1 | Шар запорный | ШРЗ Д-1400 мм ТУ У6-00152253.017-98 | шт | 104
2 | Шар запорный | ШРЗ Д-1000 ммТУ У6-00152253.017-98 | шт | 110
3 | Шар запорный | ШРЗ Д-700 ммТУ У6-00152253.017-98 | шт | 30
4 | Шар запорный | ШРЗ Д-500 ммТУ У6-00152253.017-98 | шт | 20
5 | Шар запорный | ШРЗ Д-300 ммТУ У6-00152253.017-98 | шт | 20
3) | Уплотнительные манжеты на затворы КЗП и КПП |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
1 | Д-1620х20 мм |  | шт | 32
2 | Д-1620х16 мм |  | шт | 32
3 | Д-1420х14 мм |  | шт | 22
4 | Д-1220х14 мм |  | шт | 26
5 | Д-1020х14 мм |  | шт | 8
Примечание: 1. Наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. Участники тендера могут представить предложения, являющиеся аналогом заявленной продукции по стандартом ISO, API и другие. По каждой предлагаемой позиции приложить технические характеристики и описание. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант предложения (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. Форма оплаты - ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ, ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ . 7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование. - Цену, на предлагаемое к обучение, шефмонтаж указать отдельно; - Рассматриваются предложения участников тендера которые являются производителем и /или официальным представителем производителя.
Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования. (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Предоставить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенным посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. В случае отсутствия в тендерном предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления.