## lot täze
ЛОТ №3 "Электротехническая продукция".
№ п/п | Наименование продукции | Тип, марка, р/п, s/п, черт или опр.листа | Ед. изм. | Кол-во | График поставки | Цена в дол. США | Базис поставки | Страна, завод изготовитель
1 | Предвижные сварочные агрегаты с дизельным двигателем, воздушным охлаждением, вспомогательным генераторам на 220В для питания ручных электроинструментов и печи сушки электродов 1 постовый на базе 2-х колесноге прицепе | Linkoln elektrik | шт | 4 | согласно контракта |  | DAP Аннау
2 | Сварочные выпрямители ВД-306 (с дополнительными аксессуарами) | ВД-306 | шт | 5 | -//- | -//- | -//- | -//-
3 | Сварочные балластные реостаты (или аналог) | РБ-302 или РБ-301 У.2 | шт | 10 | -//- | -//- | -//- | -//-
4 | Сварочный агрегат передвижной 1 постовой ГОСТ 2402 | АДД-4004П+ВГ Номинальный сварочный ток - 400 А, пределы регулирования сварочного тока - 45-430 А, модель двигателя - Д-144 (ВМТЗ), номин.мощность вспомогательного электрогенератора - 4 кВт. | шт | 20 | -//- | -//- | -//- | -//-
5 | Сварочный агрегат передвижной 2 постовой | "VANTAGE-500" 4- х цилиндровый дизель Deutz с воздушным охлаждением 48 л.с., Мощность 20 КВт (3 фазы), 12 КВт (1 фаза). Выходные параметры: 500А/40В/100%, 550А/36В/60% | шт | 10 | -//- | -//- | -//- | -//-
6 | Сварочный выпрямитель ТУ 16-739.198-79 | ВД-306 | шт | 3 | -//- | -//- | -//- | -//-
7 | Сварочный трансформатор ГОСT 95-77Е | ТДМ-403У2 | шт | 1 | -//- | -//- | -//- | -//-
8 | Реостат балластный ГОСT 304-65, ТУ 16-739.334-2001 | РБ-302 | шт | 3 | -//- | -//- | -//- | -//-
9 | Генератор синхронный | ГАБ-2-0/230-М2 | шт | 3 | -//- | -//- | -//- | -//-
10 | Кабель сварочный ГОСТ 24334-80 | KG-1х70 | метр | 950 | -//- | -//- | -//-
11 | Прожекторный генератор с осветительной мачтой | Высота мачты - 7-9 метр Количество ламп - 4 Мощность ламп - 1000 Вт Напряжение - 230 В Топливо - дизельное топливо | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
12 | LINGOLN VANTAGE 500 DEUTZ - комплект энжектров с форсунками (4 шт) | complet Inyector 0138-19- 0510 1896 (003) | комп | 1 | -//- | -//- | -//-
Примечание: 1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование. - Цену, на предлагаемое к обучение, шефмонтаж указать отдельно.
Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления.