## lot
Средства индивидуальной защиты и других вспомогательных средств
по охране труда и техники безопасности для предприятий ГК "Туркменгаз" на 2023 г.
Спецификация по лоту № 5
№ п/п | Наименование продукции | Тип, марка, ГОСТ, тех. условия, чертеж, особые требования | Ед. изм | Кол-во | Базис поставки | Год выпуска продукции | Примечание
1 | Пенообразователь | ПО-6ТС марки "Б" ГОСТ Р 50588-2012 ТУ 0258-147-05744685-98/ "KOLAGOM" ISO 9001:2008; ISO14001:2007 OHSAS 1800:2007 made in Turkey или аналог | кг | 45066 | DAP ст. Аннау | 2023г.
2 | Пожарный порошок | "ВЕКСОН - АВС25" ГОСТ Р53280.4-2009/ ТУ 2149-086-10968286-2000, изм. 1 "ЭКОХИММАШ" Россия или аналог | кг | 45450 | DAP ст. Аннау | 2023г.
3 | Костюм полиэфирной ткани с кислотозащитной пропиткой | ГОСТ 12.4.248-2008 или аналог | к-т | 126 | DAP ст. Аннау | 2023г.
4 | Перчатки КЩС тип-2 | ГОСТ Р 12.4.246-2008 или аналог | пара | 500 | DAP ст. Аннау | 2023г.
5 | Химиконефтенной защитный костюм (фон.упр) | Dräger Work Master или аналог | шт | 65 | DAP ст. Аннау | 2023г.
6 | Защитные очки для газосварщика | ТР ТС 019/2011, EN 166, EN 175 ГОСТ Р 12.4.238-2007 или аналог | шт | 534 | DAP ст. Аннау | 2023г.
7 | Щиток для сварщика | ТР ТС 019/2011, EN 166, EN 175 ГОСТ Р 12.4.238-2007 или аналог | шт | 767 | DAP ст. Аннау | 2023г.
8 | Очки защитные (открытого типа) для зашиты глаз от летящих частиц, УФ и механических воздействий | ГОСТ 12.4.013.-97, EN 166 или аналог | шт | 3664 | DAP ст. Аннау | 2023г.
9 | Очки защитные для токарей для зашиты глаз от твердых частиц, брызга строительных растворов | ГОСТ 12.4.013.-97 или аналог | шт | 429 | DAP ст. Аннау | 2023г.
10 | Предохранительный пояс лямочный со стропом | ГОСТ Р EN 365- 2010 или аналог | к-т | 400 | DAP ст. Аннау | 2023г.
11 | Полнолицевая маска с фильтрами для защиты от сероводорода (класс защиты фильтра 2) с сумкой для хранения и ношения | ГОСТ Р.12.4.189-99 EN 136 Типа 3M серии 6000 или аналог | к-т | 602 | DAP ст. Аннау | 2023г.
12 | Фильтры 3М 6057 | EN 149-1998 или аналог | пара | 752 | DAP ст. Аннау | 2023г.
13 | Пред фильтр 3м 5911 | EN 143 или аналог | пара | 652 | DAP ст. Аннау | 2023г.
14 | держатель пред фильтра 3м 501 | EN 149-1998 или аналог | шт | 432 | DAP ст. Аннау | 2023г.
15 | Полумаска типа 3М 6200 с фильтрами для защиты углеводородных газов | ГОСТ 12.4.294-2015 EN- 149 201 или аналог | к-т | 150 | DAP ст. Аннау | 2023г.
16 | Когти монтажные по бетонным опорам | ТУ 5296-001-59636331 или аналог | к-т | 8 | DAP ст. Аннау | 2023г.
17 | Краги для сварщиков | ГОСТ Р 12.4.246-2008 или аналог | пара | 1933 |  | 2023г.
18 | Фартук прорезиненный или хлоривинированный | ГОСТ 12.4.029-76 или аналог | шт | 351 | DAP ст. Аннау | 2023г.
19 | Дыхательный аппарат на сжатом воздухе | ГОСТ Р 12.4.276-1-2012 EN 137 "Drager PSS 4000" или аналог | к-т | 127 | DAP ст. Аннау | 2023г.
20 | Аспиратор | ТУ 12.43.01.166-86 AM-5 или аналог | к-т | 13 | DAP ст. Аннау | 2023г.
21 | Индикаторные трубки для определения O2 | H2S-0,0066; ГОСТ 12.1.014-84 | шт | 1200 | DAP ст. Аннау | 2023г.
22 | Индикаторные трубки для определения H2S | O2-21; ГОСТ Р 51712, ГОСТ Р 51945 | шт | 1200 | DAP ст. Аннау | 2023г.
23 | Реаниматор для окозания первой до врачебной помощи. | типа witim - 2 или аналог | пара | 5 | DAP ст. Аннау | 2023г.
24 | Боты диэлектрические | ГОСТ 13385-78, ТР ТС 019/2011 или аналог | пара | 87 | DAP ст. Аннау | 2023г.
25 | Огнетушитель ОП-80 | ГОСТ Р 51057-2001 или аналог | шт | 60 | DAP ст. Аннау | 2023г.
26 | Огнетушитель ОП-50 | ГОСТ Р 51057-2001 или аналог | шт | 220 | DAP ст. Аннау | 2023г.
27 | Огнетушитель ОП-25 | ГОСТ Р 51057-2001 или аналог | шт | 20 | DAP ст. Аннау | 2023г.
28 | Огнетушитель ОП-10 | ГОСТ Р 51057-2001 или аналог | шт | 619 | DAP ст. Аннау | 2023г.
29 | Огнетушитель ОП-8 | ГОСТ Р 51057-2001 или аналог | шт | 521 | DAP ст. Аннау | 2023г.
30 | Огнетушитель ОП-5 | ГОСТ Р 51057-2001 или аналог | шт | 874 | DAP ст. Аннау | 2023г.
31 | Огнетушитель ОП-4 | ГОСТ Р 51057-2001 или аналог | шт | 492 | DAP ст. Аннау | 2023г.
32 | Огнетушитель ОП-2 | ГОСТ Р 51057-2001 или аналог | шт | 870 | DAP ст. Аннау | 2023г.
33 | Огнетушитель ОУ-50 | ГОСТ Р 51057-2001 или аналог | шт | 250 | DAP ст. Аннау | 2023г.
34 | Огнетушитель ОУ-5 | ГОСТ Р 51057-2001 или аналог | шт | 70 | DAP ст. Аннау | 2023г.
35 | Огнетушитель ОУ-2 | ГОСТ Р 51057-2001 или аналог | шт | 417 | DAP ст. Аннау | 2023г.
36 | Огнетушитель пенный | ОВП-10 или аналог | шт | 158 | DAP ст. Аннау | 2023г.
37 | Ствол пожарный ручной | РС-50 или аналог | шт | 12 | DAP ст. Аннау | 2023г.
38 | Ствол пожарный ручной | РС-70 или аналог | шт | 4 | DAP ст. Аннау | 2023г.
39 | Электрогенератор мобильный мощность 7,2 кВт | GBS 100 TEA,"Genpower" или аналог | шт | 9 | DAP ст. Аннау | 2023г.
40 | Диэлектрические ножницы НД-1 | ТУ 3926-012-47966371-2011, ТУ 25.73.30-007-26226664-2018, ГОСТ 11516-94, ГОСТ 51140-98 | шт | 12 | DAP ст. Аннау | 2023г.
41 | Очки защитные для пожарных | ГОСТ-13385/78 PILOT PILOFCSP или аналог | шт | 17 | DAP ст. Аннау | 2023г.
42 | Лестница трехколенная (выдвижная) | ТУ 4854-010-14837701-07/Л-3КМ. или аналог | шт | 4 | DAP ст. Аннау | 2023г.
43 | Лестница штурмовая | ЛШМ ТУ 4854-011-14837701-07, ГОСТ Р53275-2009/ЛШМ ТУ 4854-011-14837701-07, ГОСТ Р53275-2009. или аналог | шт | 4 | DAP ст. Аннау | 2023г.
44 | Лестница пожарная (алюминовая) | ЛП или аналог | шт | 4 | DAP ст. Аннау | 2023г.
45 | Генератор огнетушащего аэрозоля | AGS-7 или аналог | шт | 5 | DAP ст. Аннау | 2023г.
46 | Рукава пожарные (напорные) с соединительными головками (в скатках по 20м.) P=1.6 Mpa | РПМ (В)-51-1,6-ИМ УХЛ 1 или аналог | к-т | 139 | DAP ст. Аннау | 2023г.
47 | Рукава пожарные (напорные) с соединительными головками (в скатках по 20м.) P=1.6 Mpa | РПМ (В)-66-1,6-ИМ УХЛ 1 или аналог | к-т | 121 | DAP ст. Аннау | 2023г.
48 | Рукава пожарные (напорные) с соединительными головками (в скатках по 20м.) P=1.6 Mpa | РПМ (В)-77-1,6-ИМ УХЛ 1 или аналог | к-т | 146 | DAP ст. Аннау | 2023г.
49 | Рукава пожарные (напорные) с соединительными головками (L=4m/) (шоферские) | d=77mm | к-т | 15 | DAP ст. Аннау | 2023г.
50 | Рукав напорно-всасывающий | КЩС 1-32-3 или аналог | к-т | 11 | DAP ст. Аннау | 2023г.
51 | Рукава пожарные напорно-всвсывающие с соединительными головками | РПМ (В)-77-1,2-ИМ УХЛ 1 или аналог | к-т | 10 | DAP ст. Аннау | 2023г.
52 | Рукава пожарные напорно-всвсывающие с соединительными головками | РПМ (В)-125-1,2-ИМ УХЛ 1 или аналог | к-т | 4 | DAP ст. Аннау | 2023г.
53 | Водосборник | ВС-125 или аналог | шт | 6 | DAP ст. Аннау | 2023г.
54 | Рукавная задержка | ЗР-50 или аналог | шт | 23 | DAP ст. Аннау | 2023г.
55 | Зажим рукавный | ЗПР-80 ГОСТ 2071-69 или аналог | шт | 39 | DAP ст. Аннау | 2023г.
56 | Рукавное разветвление | РТ-70 или аналог | шт | 1 | DAP ст. Аннау | 2023г.
57 | Рукавное разветвление | РТ-80 ГОСТ Р 50400-92 РT-80 или аналог | шт | 4 | DAP ст. Аннау | 2023г.
58 | Пеногенератор | ГПС-600 | шт | 10 | DAP ст. Аннау | 2023г.
59 | Гидроэлеватор | Г-600 | шт | 11 | DAP ст. Аннау | 2023г.
60 | Фонарь освитительный с зарядным уст-вом. | ФОС-3-5/6 или аналог | шт | 62 | DAP ст. Аннау | 2023г.
61 | Сапоги для пожарных термостойкие | ГОСТ Р 53265-2009 | пара | 129 | DAP ст. Аннау | 2023г.
62 | Шлем пожарного с подшлемником (каска) | ГОСТ Р 53264-2009 | к-т | 125 | DAP ст. Аннау | 2023г.
63 | Переносной лафетный ствол с насадком | ЛС-П60У | к-т | 11 | DAP ст. Аннау | 2023г.
64 | Ствол пожарный ручной | РС-50А | шт | 9 | DAP ст. Аннау | 2023г.
65 | Ствол пожарный ручной | РС-70А | шт | 10 | DAP ст. Аннау | 2023г.
66 | Воздушно-пенный ствол | СВП-4 | шт | 5 | DAP ст. Аннау | 2023г.
67 | Головка переходная | 50/70 | шт | 4 | DAP ст. Аннау | 2023г.
68 | Головка переходная | 50/80 | шт | 10 | DAP ст. Аннау | 2023г.
69 | Головка переходная | 70/80 | шт | 8 | DAP ст. Аннау | 2023г.
70 | Компрессор для заправки дыхательных баллонов на сжатом воздухе с эл. приводом | BAUER MARINER-320 или аналог | к-т | 3 | DAP ст. Аннау | 2023г.
71 | (защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий) | TОK-800 | к-т | 45 | DAP ст. Мары | 2023г.
72 | Боевая одежда пожарного для нач. состава | БОП-А, GOST P 5364-2009 TУ 8572-004-43228285-2005 | к-т | 19 | DAP ст. Мары | 2023г.
73 | Боевая одежда пожарного рядового состава | БОП-Б, GOST P 5364-2009 TУ 8572-004-43228285-2005 | к-т | 106 | DAP ст. Мары | 2023г.
74 | Рукава пожарные напорные (Рукава пожарные d-51mm) 20м с соеденительными головками | GOST 7877-75 HOREKS TSE | к-т | 178 | DAP ст. Мары | 2023г.
75 | Рукава пожарные напорные (Рукава пожарные d-66mm) с соединительными головками | GOST 7877-75 GENFI TS9222 | к-т | 432 | DAP ст. Мары | 2023г.
76 | Рукава пожарные напорные (Рукава пожарные d-77mm) с соединительными головками | GOST 7877-75 | к-т | 66 | DAP ст. Мары | 2023г.
77 | Спасательный пояс пожарного | ГОСТ-13385-78 | шт | 194 | DAP ст. Мары | 2023г.
78 | Карабин спасательного пояса пожарного | ГОСТ Р-53267-2019 | шт | 196 | DAP ст. Мары | 2023г.
79 | Краги пожарного | ГОСТ Р 53264-2009 и ТУ 8572-004-432281852005 | пара | 171 | DAP ст. Мары | 2023г.
80 | Подшлемник пожарный с подкладкой | ГОСТ- 13385-78 | шт | 14 | DAP ст. Мары | 2023г.
81 | Пожарный топор с коробом | ГОСТ 13385-78 | шт | 264 | DAP ст. Мары | 2023г.
82 | Каска пожарного | ГОСТ Р 53264-2009 | шт | 69 | DAP ст. Мары | 2023г.
83 | Спасательная веревка 30 метров с мешком | ВПС-30 | шт | 9 | DAP ст. Мары | 2023г.
84 | Диэлектрический комплект (резиновые перчатки, коврик, ножницы). | ГОСТ 13385-78 | к-т | 26 | DAP ст. Мары | 2023г.
85 | Переносной водяной лафет. | ПЛС (GLSP) | шт | 5 | DAP ст. Мары | 2023г.
86 | Пожарная колонка | ПК | шт | 3 | DAP ст. Мары | 2023г.
87 | Рупор | OS | шт | 1 | DAP ст. Мары | 2023г.
88 | Ключ | К-80 | шт | 4 | DAP ст. Мары | 2023г.
89 | Резиновые перчатки для химреагентов | КЩС | пара | 332 | DAP ст. Мары | 2023г.
90 | Плащ не промокаемый | GOST 12.4.134.83. | шт | 90 | DAP ст. Мары | 2023г.
91 | Противогаз полнолицевая маска PFMG с фильтрами | PFMG-96 | шт | 180 | DAP ст. Мары | 2023г.
92 | Противoгаз шланговый | GOST 12.4.121-2015 ПШ-1Б | к-т | 10 | DAP ст. Мары | 2023г.
93 | Противoгаз шланговый пш-2 ЭРБ | GOST 12.4.121-2015 ПШ-20ЭРБ | к-т | 12 | DAP ст. Мары | 2023г.
94 | Аппарат "горноспасатель" | GS-10 görnüşli | к-т | 2 | DAP ст. Мары | 2023г.
95 | Аппарат ИВЛ | Drager Oxylog 1000 или аналог | к-т | 6 | DAP ст. Мары | 2023г.
96 | многоканальный газоанализатор | "Drager X-am 2500" | к-т | 20 | DAP ст. Мары | 2023г.
97 | газоанализатор механический с проотборным насосом | Drager accuro или аналог | к-т | 8 | DAP ст. Мары | 2023г.
98 | газоанализатор | DRAGER 5600 или аналог | к-т | 2 | DAP ст. Мары | 2023г.
99 | Резиновые сапоги (Устойчевые к воздействию до 40%-го раствора кислоты и щелочи, бензина, смазочных масел) (ПВХ, МБС/КЩС с МП) | ГОСТ 29182-91 | пара | 1411 | DAP ст. Мары | 2023г.
100 | Сапоги кирзовые (МБС, МП) | TDS 821-2016 | пара | 5673 | DAP ст. Мары | 2023г.
101 | Ботинки рабочие МП (МБП) | TDS 821-2016 | пара | 18301 | DAP ст. Мары | 2023г.
Примечание: 1. Допускается предложение аналогов, не уступающих по техническим характеристикам заявленной продукции. Наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование. - Цену, на предлагаемое к обучение, шефмонтаж указать отдельно. |  | Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления.