СПЕЦИФИКАЦИЯ

по Лоту №3 “Электротехническое, контролбное и измерительное оборудование, средства связи и строительные материалы”

| № | Наименование продукции | Гост, тех. условия чертеж, особые условия | Ед. изм. | Кол-во | Базис поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Комплектная трансформаторная п/ст модульного типа | 100кВА 6/0,4кВ В/К с трансформатором 100кВА и конденсаторной установкой | к-т | 8 | DAP Балканабад | 120 календарных дней |
| 13 | Комплектная трансформаторная п/ст модульного типа | КТПН 630кВА 6/0,4кВ В/К с трансформатором 630кВА и конденсаторной установкой | к-т | 8 |  |  |
| 14 | Трансформатор | 600/110V 1.5kW | шт | 2 |  |  |
| 15 | Трансформатор | 600/110V 600Watt | шт | 2 |  |  |
| 29 | Кабель силовой медный до 10кВ | 3*120мм² | км. | 3 |  |  |
| 30 | Кабель силовой медный до 10кВ | 3*150мм² | км. | 1,5 |  |  |
| 31 | Кабель силовой медный до 10кВ | 3*70мм² | км. | 1,3 |  |  |
| 32 | Кабель силовой медный до 15кВ | 3*95мм² | км. | 1,1 |  |  |
| 35 | Кабель силовой медный до 42кВ | 1*150мм² | км. | 2,4 |  |  |
| 36 | Кабель XLPE 1*120/ 42кВ | 1*120мм² | км. | 0,96 |  |  |
| 68 | Контактор реверсивный | 80А (катушка 220В) | шт | 10 |  |  |
| 69 | Контактор | KT-6033 250A 380В3 F | шт | 53 |  |  |
| 78 | Разеденитель с приводом PRNZ -10 | РЛНД-10/630 | шт | 130 |  |  |
| 79 | Разъединитель внутренный установки | РВ-10-400-Уз 10кВ 400А | к-т | 12 |  |  |
| 80 | Изоляторы проходной | ИПУ-10\630-7,5УХЛ-1 | шт | 472 |  |  |
| 81 | Изолятор ШФ - 20 | ШФ - 20 | шт | 6000 |  |  |
| 82 | Распределительное устройство | РУСМ 5111-3174-12,5А | шт | 30 |  |  |
| 83 | Распределительное устройство | РУСМ 5111-4274-160А | шт | 30 |  |  |
| 84 | Ящик силовой с трехфазным перекидным рубильником корпус оцинкованный | 630А 380В | шт | 70 |  |  |
| 85 | Электронный блок | AVR SX440 | шт | 2 |  |  |
| 86 | Электронный блок | AVR SX460 | шт | 2 |  |  |
| 87 | Контроллер | Gowerner DGS-2007 | шт | 2 |  |  |
| 88 | Контроллер | DSE 7320 | шт | 50 |  |  |
| 89 | Контроллер naprýaženiýa | БУАВР 1.220 | шт | 4 |  |  |
| 90 | Зарядное устройство | 8024 (ŞOT220/10/20/55) 220W | к-т | 3 |  |  |
| 91 | Зарядное устройство | PS-A-110W/5A/18Ah | к-т | 2 |  |  |
| 92 | Зарядное устройство | DSE 9130 12V 5А | шт | 10 |  |  |
| 93 | Зарядное устройство | DSE 9255 24V 5А | шт | 17 |  |  |
| 94 | Зарядное устройство | с двумя вводам 48В | шт | 2 |  |  |
| 95 | Станция управления защиты (с плавным пуском) | SUZ-132 kwt | шт | 45 |  |  |
| 96 | Станция управления защиты (с плавным пуском) | SUZ-160 kwt | шт | 15 |  |  |
| 97 | Станция управления защиты (с плавным пуском) | SUZ-200 kwt | шт | 35 |  |  |
| 98 | Станция управления защиты (с плавным пуском) | SUZ-55kwt | шт | 30 |  |  |
| 99 | Станция управления защиты (с плавным пуском) | SUZ-250 kwt | шт | 4 | DAP Балканабад | 120 календарных дней |
| 100 | Станция управления защиты (с плавным пуском) | SUZ-75 kwt | шт | 20 |  |  |
| 101 | Станция управления возбуждение для эл двигатель | 1600 кВт (ВТЭ) |  | 4 |  |  |
| 103 | Изоляторы полимерный | 42кВ | шт. | 2328 |  |  |
| 115 | Изоляционный лак | Гост 15865-70 | тн | 1 |  |  |
| 117 | Синтофлекс | 0,25мм | тн | 1 |  |  |
| 118 | Киперная лента | Гост 4514-78 | m | 20000 |  |  |
| 119 | Электрокартон (толщина-0,5мм) | Гост 2824-86 | кг | 200 |  |  |
| 120 | Электрокартон (толщина-1,0мм) | Гост 2824-86 | кг | 200 |  |  |
| 121 | Электрокартон (толщина-2,0мм) | Гост 2824-86 | кг | 200 |  |  |
| 122 | Электрокартон (толщина-3,0мм) | Гост 2824-86 | кг | 200 |  |  |
| 123 | Кабельная бумага (К-120) (толщина-0,12мм) | Гост 436-83 | кг | 300 |  |  |
| 124 | Крепированная бумага (толщина-0,12мм) | Гост 10396-84 | кг | 200 |  |  |
| 125 | Телефонная бумага (толщина-0,075÷0,085мм) | Гост 8273-75 | кг | 400 |  |  |
| 126 | Маслоустойчивая резина (толщина-6,0мм) | Гост 7338-77 | кг | 300 |  |  |
| 127 | Маслоустойчивая резина в виде профиля | Гост 7338-77 | кг | 200 |  |  |
| 128 | Лакоткань | Гост 28034-89 | кг | 40 |  |  |
| 129 | Тафтяная лента | Гост 4514-78 | м | 7000 |  |  |
| 130 | Текстолит-1мм | Гост 2910-74 | кг | 20 |  |  |
| 131 | Гетонакс | Гост 2718-74 | кг | 20 |  |  |
| 132 | Припой цирконевый | Гост 31921-2012 (191248-73) | кг | 7 |  |  |
| 133 | Алюминевый припой | "Пос" | кг | 7 |  |  |
| 134 | Входящий изолятор силовых трансформаторов высокого напряжения ИПТ-6-10/250-0,1 А | ГОСТ-20419-83 | шт. | 30 |  |  |
| 135 | Входящий изолятор силовых трансформаторов низкого напряжения ИПТ-0,4 | ГОСТ-20419-83 | шт. | 40 |  |  |
| 136 | Вакелитовые трубки | ГОСТ-8726-88 | кг | 20 |  |  |
| 137 | Реле "DEMA" MPM 400-D Motor Protection Relay | MPM 400-D | шт. | 84 |  |  |
| 138 | Реле "DEMA" CPM 400-D Motor Owercurret Protection Relay | CPM 400-D | шт. | 34 |  |  |