## Лист1
ЛОТ №3 "Электротехническое оборудование и измерительные приборы"
№ | № заявки | Наименование продукции | Тип, марка, р/п, s/п, черт или опр.листа | Ед. изм. | Кол-во | Базис поставки | График поставки | Год выпуска
[6 empty] | DAP Лебапская база №4 УКПО ГК "Туркменгаз" | Согласно контракта | 2023-2024 г.г.
1 | 6 | Температура газа в шлейфах скважины +40° С Термометр технический ртутный прямой Предел измерения 0-100°С | ТТП41 260 103 | шт | 3 | -//- | -//-
2 | 28 | Соединитель коннектор ABB Багаджа 1-2 нитка | "PROFIBUS" коннектор ABB No BP910S UL:3.75V ll:2.66A Ta<=700 | шт | 20 | -//- | -//-
[6 empty] | -//- | -//-
3 | 46 | АВВ А185-30, I=275A, U=380-415B, P=90 kBt Багаджа 1-2 нитка | АВВ А185-30, I=275A, U=380-415B, P=90 kBt | шт | 3 | -//- | -//-
4 | 48 | АВВSER A26-30-10 In=63A Un=400В Багаджа 1-2 нитка | АВВSER A26-30-10 In=63A Un=400В | шт | 2 | -//- | -//-
5 | 53 | АВВ REF 542 plus Configuration V4D020b Багаджа 1-2 нитка | АВВ REF 542 plus Configuration V4D020b | шт | 2 | -//- | -//-
| Примечание: 1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование. - Цену, на предлагаемое к обучение, шефмонтаж указать отдельно. |  |  | Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления.