## Лист1
ЛОТ №3 "Электротехническое оборудование для ЭХЗ " / Lot 3 "Electrical equipment".
№ заявки | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Базис поставки | График поставки
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Оборудование |  |  | DAP Аннау База №3 | 2023г.
1.1 | УКЗВ-10-5,0-2У1 (ручное управление) | кт | 20
1.2 | УКЗВ-10-3,0-2У1 (ручное управление) | кт | 2
1.3 | Переобразователи В-ОПЕД-Д 3кВт; Uвых-48/96В; Iвых-62/31А; Un-220В с дискретной установкой напряжения | кт | 173
1.4 | Переобразователи В-ОПЕД 2кВт; Uвых-40/80В; Iвых-50/25А; Un-220В | кт | 8 | -//- | -//-
1.5 | Неполяризующийся медно-сульфатный электрод сравнения переносной | кт | 1 | -//- | -//-
2 | Комплектующие к СКЗ |  |  | -//- | -//-
| Трансформаторы |  |  | -//- | -//-
2.1 | ОМП 4/10-0,23 | шт | 10 | -//- | -//-
2.2 | ОМП 4/6-0,23 | шт | 6 | -//- | -//-
2.3 | ОМП 6/10-0,23 | шт | 9 | -//- | -//-
2.4 | ОМП 10/10-0,23 | шт | 70 | -//- | -//-
2.5 | ОМП 10/6-0,23 | шт | 2 | -//- | -//-
2.6 | Контрольный трансформатор DW301 30VA, 1PH, IP30, 50/60 Hz, Class E; INPUT TERM: 1 to 2; OUTPUT TERM: 3 to 9 | шт | 8 | -//- | -//-
| Предохранители |  |  | -//- | -//-
2.7 | ПКТ-10-2А | шт | 16 | -//- | -//-
2.8 | FR10AM50V1, 1A, 500V AC, 10x38 (d-10мм, h-38мм) форма цилиндр, Ferraz | шт | 21 | -//- | -//-
| Платы |  |  | -//- | -//-
2.9 | Тристорная контрольная плата PML-TCC-V2.1 | шт | 3 | -//- | -//-
2.10 | Плата источник электропитания PML-RE-V1.0 | шт | 3 | -//- | -//-
3 | Трансформаторы |  |  | -//- | -//-
3.1 | ТМГ-25кВт 6/0,4 | шт | 3 | -//- | -//-
3.2 | ТМГ-25кВт 10/0,4 | шт | 4 | -//- | -//-
4 | Разъединители |  |  | -//- | -//-
4 | РЛНД-10 кВ 400А с приводом ПРНЗ | шт | 18 | -//- | -//-
5 | Кабельно-проводниковая продукция |  |  | -//- | -//-
5.1 | АВВГ- 1х70 | км | 1 | -//- | -//-
5.2 | АС-50/8 | тн | 36.195 | -//- | -//-
6 | Изоляторы, крюки |  |  | -//- | -//-
6.1 | Проходные изоляторы наружные ИПУ-10/630/750 | шт | 20 | -//- | -//-
6.2 | Изолятор опорно-стержневой С4-80-II-УХЛ1 | шт | 4 | -//- | -//-
6.3 | Изоляторы ШФ-20 | шт | 3730 | -//- | -//-
7 | Средства измерения |  |  | -//- | -//-
7.1 | Прибор комбинированный вольтамперметр (ЭВ-2234) | шт | 1 | -//- | -//-
7.2 | Прибор комбинированный тестер для измерения напряжения от 6 до 690В постоянного и переменного тока (мультиметр) | шт | 3 | -//- | -//-
7.3 | Тольщиномер ультразвуковой портативный УТМ-101 | кт | 1 | -//- | -//-
7.4 | Амперметр (M 42300) | шт | 20 | -//- | -//-
7.5 | Вольтметр (М 42300) | шт | 20 | -//- | -//-
7.6 | Вольтамперметр цифровой 0-100В; 0-100A; ИП DC4-30V |  | 50 | -//- | -//-
8 | Средства защиты |  |  | -//- | -//-
8.1 | Указатели высокого напряжения контактно-бесконтактный со светозвуковой индикацией и самоповеркой 6-10 кВ | шт | 17 | -//- | -//-
8.2 | Перчатки диэлектрические бесшовные | пар | 40 | -//- | -//-
8.3 | Диэлектрический коврик 2 группа 700*700 |  | 25 | -//- | -//-
9 | Спецлаборотория |  |  | -//- | -//-
9.1 | Автолаборотория ПЭЛ ЭХЗ. На базе грузового автомобиля повышенной проходимости (Сог. Тех. Задания) | кт | 1 | -//- | -//-
10 | Гидравлический пресс для наконечников (высоковольтный кабель) Диапазон сечений: Медные наконечники 16-300мм2. Алюминиевые наконечники 25-240мм2. Комплектность: Аккумуляторный пресс, Набор из 11 сменных шестигранных матриц (насадок), Аккумуляторные батареи 18V, 3A/h., Зарядное устройство от сети 230В, Плечевой ремень., Прочный пластиковый кейс. | кт | 1 | -//- | -//-
11 | Гидравлический пресс для наконечников (высоковольтный кабель) Диапазон сечений: Медные наконечники 150-630мм2, Алюминиевые наконечники 150-630мм2. Комплектность: Аккумуляторный пресс, Набор из 7 сменных шестигранных матриц (насадок), Аккумуляторные батареи 18V, 3A/h, Зарядное устройство от сети 230В, Плечевой ремень, Прочный пластиковый кейс. | кт | 1 | -//- | -//-
Примечание: 1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование. - Цену, на предлагаемое к обучение, шефмонтаж указать отдельно.
Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки), 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.), 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции, 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ, 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции), 8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления.