## Тендер306
#REF!
№ | Полное наименование продукции, теххарактеристики, комплектность | Тип, марка | Ед.изм | Кол-во | Форма оплаты | Год выпуска | Базис поставки, ст. назначения | Срок поставки | Страна, завод производитель и его полный адрес
1 | Комплектация интелектуальной станции управлении (ИСУ)
| Станция управления в комплекте: |  | комп. | 200 | аккредитив | 2022 | DAP Балканабат, Туркменистан, (Инкотермс-2010) | согласно по графику
контроллер с программным обеспечением по кибербезопасности, резервированию связи и построению маршрутов ретрансляции - 1шт;
блок питания контроллера и аппаратуры связи - 1шт;
барьеры искробезопасности - 3шт;
ЧРП c векторным управлением и номинальным выходным током до 60А - 1шт;
радиомодем 450МГц, выходная мощность до 5Вт - 1шт;
модем GSM GPRS/3G - 1шт;
силовое и защитно - коммутационное электрооборудование - 1шт;
электрообогрев/вентиляция - 1шт;
освещение - 1шт;
сервисная розетка 220В - 1шт;
датчики открытия двери - 2шт;
внешний аккумуляторный блок - 1шт;
антенно-фидерное оборудование диапазонов GSM/3G, WiFi и 450МГц - 1шт;
антенная мачта высотой до 8м на растяжках - 1шт;
| датчик нагрузки на ПШ (динамограф) во взрывозащищенном исполнении Ex |  | шт. | 200
| датчик угла наклона балансира, либо позиционный датчик положения ПШ |  | шт. | 200
| датчик оборотов двигателя |  | шт. | 200
| датчик устьевого давления в НКТ во взрывозащищенном исполнении Exd, (кабели и крепежные коплекты датчика и запорная арматура) |  | шт. | 200
| датчик температуры ГЖС на устье во взрывозащищенном исполнении Exd, (кабели и крепежные коплекты датчика и запорная арматура) |  | шт. | 200
| датчик затрубного давления во взрывозащищенном исполнении Exd, (кабели и крепежные коплекты датчика и запорная арматура) |  | шт. | 200
| внешний тормозной резистор |  | шт. | 200
2 | СКЖ с пределом измерения до 30т/сут, (запорная арматура для подключения СКЖ) |  | шт. | 200
3 | Комплектация диспетчерских центров ГК "Туркменнебит" и трест "Небитгазчыкарыш"
| Оборудование для ДЦ в комплекте: |  | комп. | 2 | аккредитив | 2022 | DAP Балканабат, Туркменистан, (Инкотермс-2010) | согласно по графику
компьютер - 1шт;
монитор 27” - 3шт;
обзорный ЖК дисплей 75” - 1шт;
сетевой маршрутизатор с функцией межсетевого экрана (Firewall) и поддержкой промышленной и SCADA кибербезопасности в соответствии с МЭК 62443/NERC CIP - 1шт;
источник бесперебойного питания - 1шт;
структурированная кабельная система (СКС) - 1шт;
набор мебели ДЦ (Диспетчерский центр): стол диспетчерский, кресло диспетчера - 1шт; стойка панели 75" - 1шт;
| дизель-генератор |  | шт. | 1
4 | Комплектация диспетчерских центров НГДУ "Небитдагнебит" и "Гумдагнебит"
| Оборудование для ДЦ в комплекте: |  | комп. | 2 | аккредитив | 2022 | DAP Балканабат, Туркменистан, (Инкотермс-2010) | согласно по графику
сервер основной и резервный - 2шт;
система хранение данных (СХД) - 1шт;
компьютер - 2шт;
монитор 27” - 6шт;
обзорный ЖК дисплей 75” - 1шт;
источник бесперебойного питания - 2шт;
структурированная кабельная система (СКС) - 1шт;
набор мебели ДЦ (Диспетчерский центр): стол диспетчерский, кресло диспетчера - 1шт; стойка панели 75" - 1шт;
| дизель-генератор |  | шт. | 2
5 | Комплектация автоматизированного рабочего места (АРМ)
| Оборудование для АРМ в комплекте: |  | комп. | 5 | аккредитив | 2022 | DAP Балканабат, Туркменистан, (Инкотермс-2010) | согласно по графику
компьютер - 1шт;
монитор 27” - 3шт;
источник бесперебойного питания - 1шт;
набор мебели для АРМ: стол диспетчерский, кресло диспетчера - 1шт;
| дизель-генератор |  | шт. | 5
6 | Скоростной канал связи БС-ДЦ
Шкаф базовой станции связи IP54 в комплекте:
| мультипротокольный коммуникационный сервер - 1шт; |  | комп. | 7 | аккредитив | 2022 | DAP Балканабат, Туркменистан, (Инкотермс-2010) | согласно по графику
программное обеспечение маршрутизации реального времени RTX Basestation - 1шт;
сетевой маршрутизатор с функцией межсетевого экрана (Firewall) и поддержкой промышленной и SCADA кибербезопасности в соответствии с МЭК 62443/NERC CIP - 1шт;
сетевой коммутатор (свитч) - 1шт;
радиомодем 450МГц - 6шт;
вентиляция/подогрев - 1шт;
блок питания резервированный - 1шт;
контроллер заряда аккумуляторная батарея - 1шт;
блок питания АC/DC - 1шт;
Выносные блоки, кабели, и принадлежности:
антенно-фидерное оборудование 450МГц - 6шт;
внешний аккумуляторный блок - 1шт;
кабель коаксиальный с малым затуханием и крепеж антенный - 1шт;
радиорелейный трансивер 2,4ГГц - 2шт;
антенно-фидерное оборудование 2,4ГГц - 2шт;
7 | Программное обеспечение
| Серверное программное обеспечение (рабочий язык RU) |  | шт. | 4 | аккредитив | 2022 | DAP Балканабат, Туркменистан, (Инкотермс-2010) | согласно по графику
| Серверное программное обеспечение СУБД (Система Управления Базами Данных) (рабочий язык RU) |  | шт. | 4
| Операционная система MS Windows (рабочий язык RU) |  | шт. | 11
| Серверное программное обеспечение SCADA диспетчерских центров НГДУ "Небитдагнебит" и "Гумдагнебит" (рабочий язык RU), сертификат промышленной кибербезопасности в соответствии с МЭК 62443 |  | шт. | 4
| Диспетчерское программное обеспечение SCADA (рабочий язык RU) |  | шт. | 9
| Инженерное программное обеспечение SCADA (рабочий язык RU) |  | шт. | 2
8 | Услуги и шеф-монтажные работы
| Поставщик осуществляет шеф-монтаж оборудования, устранение дефектов, техническую поддержку и сопровождение АСУОД в течение 1-го года. Поставщик производит обучение эксплуатационного и ремонтного персонала на площадке заказчика. Разработать программно-профессиональное обучение работников НГДУ ГК «Туркменнебит» по эксплуатации и оптимизации работы, мониторинга и дистанционного управления до уровня, достаточного для самостоятельных работ. |  | шт. | 1 | аккредитив | 2022 | DAP Балканабат, Туркменистан, (Инкотермс-2010) | согласно по графику