## ПС (5)
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
потребности Туркменбашинского КНПЗ в материально-технических ресурсах по объекту "Подстанция ПС110/35/6 кВ по улице "Рухнама" г. Туркменбаши".
наименование продукции
| условия поставки : | DAP, ТКНПЗ Туркменбаши
| получатель : | ТКНПЗ
| код завода: | 4431
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
1) Продукция подлежит поставке с паспортами, инструкциями по эксплуатации и прочей технической документацией на русском языке
2) В случае предложения аналогов, одновременно с предложением необходимо представить полную характеристику оборудования и нормативно-техническую документацию .
3) Оборудовании должны быть произведении зарубежными известными производителями и должны соответствовать международным стандартам.
4) На основании экономической и технической целесообразности для ТКНПЗ, спецификация, выставленная на тендер неделима.
5) К спецификации прилагается вес объем проектных документов "Подстанции ПС110/35/6 кВ по улице "Рухнама" г. Туркменбаши" в электроном виде для правильного комплектации оборудовании и материалов.
№ п/п | Наименование, марка, ГОСТ, ТУ, продукции | Ед. изм. | кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Трансформатор силовой 115/36, 75/6,3кВ; 25 МВА (ТР 25 МВА) | шт | 2
2 | Трансформатор YT-100/6,3 "ELTAS" 100 кВА;6,3+/-2х2,5%/0,4кВ | шт | 2
3 | Трансформатор тока 123 кВ, 300-600/1-1-1-1А (АТ-123) | шт | 9
4 | Трансформатор тока 123 кВ, 600-1200/1-1-1-1А (АТ-123) | шт | 6
5 | Емкостной трансформатор напряжения 123кВ, 110/√3;0,1/√3;0,1/√3кВ; 30+30ВА (KGT-123) | шт | 6
6 | Заземляющий трансформатор 6,6 кВ,300А;10 sec (ЗТ-1,ЗТ-2) | комп. | 2
7 | Выключатель элегазовый 123 кВ, 2000А, 31.5кА | комп. | 3
8 | Выключатель элегазовый 123 кВ, 2500А, 25кА | комп. | 2
9 | Оборудование РУ-35 кВ,I=1250A, Iоткл.=25кА типа "ABB" panel в составе:ячейка ввода-2шт, ячейка секционного выключателя-1шт, ячейка секционного разъединителя-1шт, ячейка трансформатора напряжениря-2 шт,ячейка линейная-6 шт. | комп. | 1
10 | Оборудование РУ-6 кВ,I=2500A, Iоткл.=31,5кА типа "ABB" panel в составе:ячейка ввода-2шт, ячейка секционного выключателя-1шт, ячейка секционного разъединителя-1шт, ячейка трансформатора напряжениря-2 шт,ячейка линейная-12 шт,ячейка ТСН-2шт. | комп. | 1
11 | Концевая муфта внутренней установки для одножильных кабелей напряжением 35 кВ (3-х фазн.) POLT-42F/1X0-L12 | комп. | 6
12 | Концевая муфта наружной установки на 35 кВ POLT-42F/1X0-L16 | комп. | 6
13 | Концевая муфта наружной установки на 35 кВ POLT-42D/1X0-L12 | комп. | 4
14 | Концевая муфта внутреней установки на 35 кВ POLT-42F/1X0-L12 | комп. | 6
15 | Концевая муфта внутренней установки для одножильных кабелей напряжением 6 кВ (3-х фазн.)POLT-12C/1XI-L12A | комп. | 4
16 | Концевая муфта внутренней установки для одножильных кабелей напряжением 6 кВ (3-х фазн.)POLT-12E/1XI | комп. | 18
17 | Концевая муфта внутренней установки на 6 кВ POLT-12D/1XI-L1A | комп. | 12
18 | Концевая муфта наружной установки на 6 кВ POLT-12D/1XО-L12A | комп. | 12
19 | Концевая муфта наружной установки на 6 кВ POLT-12E/1X0-L12 | комп. | 18
20 | Концевая муфта для 4-х жильного кабеля напряжением до 0,4 кВ EPKT-0047-L12 | комп. | 2
21 | Концевая муфта, на напряжение до 1 кВ (ЕРКТ 0047-L12) | комп. | 2
22 | Акккумуляторные батареи 20PzS100 | шт | 55
23 | Пункт распредилительный ПР8501-70 на 22 групп с автоматом ВА51-35 на вводе (ТУ16-536.683-81) | шт | 1
24 | Щиток аврийного освещения на 6 групп ОЩВ-6АУХЛ4 | шт | 1
25 | Кабель контрольный с медными жилами, напряжением 300/500В, с PVC изоляцией в оболочке из ПВХ NYY 1*95 | метр | 50
26 | Кабель контрольный с медными жилами, напряжением 300/500В, с PVC изоляцией в оболочке из ПВХ NYY 2*2,5 | метр | 384
27 | Кабель контрольный с медными жилами, напряжением 300/500В, с PVC изоляцией в оболочке из ПВХ NYY 2*4 | метр | 400
28 | Кабель контрольный с медными жилами, напряжением 300/500В, с PVC изоляцией в оболочке из ПВХ NYY 2*6 | метр | 74
29 | Кабель контрольный с медными жилами, напряжением 300/500В, с PVC изоляцией в оболочке из ПВХ NYY 2*16 | метр | 20
30 | Кабель контрольный с медными жилами, напряжением 300/500В, с PVC изоляцией в оболочке из ПВХ NYY 4*2,5 | метр | 982
31 | Кабель контрольный с медными жилами, напряжением 300/500В, с PVC изоляцией в оболочке из ПВХ NYY 4*4 | метр | 1222
32 | Кабель контрольный с медными жилами, напряжением 300/500В, с PVC изоляцией в оболочке из ПВХ NYY 4*6 | метр | 104
33 | Кабель контрольный с медными жилами, напряжением 300/500В, с PVC изоляцией в оболочке из ПВХ NYY 4*10 | метр | 30
34 | Кабель контрольный с медными жилами, напряжением 300/500В, с PVC изоляцией в оболочке из ПВХ NYY 7*2,5 | метр | 422
35 | Кабель контрольный с медными жилами, напряжением 300/500В, с PVC изоляцией в оболочке из ПВХ NYY 10*2,5 | метр | 402
36 | Кабель контрольный с медными жилами, напряжением 300/500В, с PVC изоляцией в оболочке из ПВХ NYY 14*2,5 | метр | 591
37 | Кабель контрольный с медными жилами, напряжением 300/500В, с PVC изоляцией в оболочке из ПВХ NYY 19*2,5 | метр | 675
38 | Кабель 300/500 В NYM-3*4мм² | метр | 300
39 | Кабель 300/500 В NYM-4*1,5мм² | метр | 35
40 | Кабель силовой на 0,6/1кВ NYY-3*95/50rm | метр | 80
41 | Кабель силовой на 0,6/1кВ NYY-4*10mm² | метр | 15
42 | Кабель силовой на 0,6/1кВ NYY-4*16rm | метр | 51
43 | Кабель силовой на 0,6/1кВ NYY-4*2,5re | метр | 80
44 | Кабель силовой на 0,6/1кВ NYY-2*2,5re | метр | 153
45 | Кабель силовой на 0,6/1кВ NYY-4*4mm² | метр | 15
46 | Кабел 300/500 кВ NYM 2*2,5mm² | метр | 535
47 | Кабел 300/500 кВ NYM 3*2,5mm² | метр | 340
48 | Кабель силовой на напряжение 35 кВ (N2ХSY 1*240RM/25) | метр | 180
49 | Кабель силовой на напряжение 35 кВ (N2ХSY 1*120RM/16) | метр | 28
50 | Кабель силовой на напряжение 6 кВ (N2ХSY 1*400RM/35) | метр | 450
51 | Кабель силовой на напряжение 6 кВ (N2ХSY 1*120RM/16) | метр | 90
52 | Кабель силовой на напряжение 6 кВ (N2ХSY 1*35RM/16) | метр | 111
53 | Провод сталеалюминиевый 1*795 | метр | 110
54 | Провод сталеалюминиевый (АС150/24) | метр | 730
55 | Провод сталеалюминиевый, стальной сердечник изолирован лентами ПЭТФ АСК-120/19 (ГОСТ 839-80) | метр | 1040
56 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-23УЗ 220/36В (ТУ36.6314-76) | шт | 3
57 | Разъединитель трехполюсный с двумя комп.заземляющих ножей 123 кВ, Iн=1250А 31,5кА (СВDEE-2000) | комп. | 2
58 | Разъединитель трехполюсный с одним комп.заземляющих ножей 123 кВ, Iн=1250А 31,5кА (СВDE-2000) | комп. | 4
59 | Ограничитель перенапряжения 66кВ, 10кА (ЗEL2-066) | шт | 2
60 | Ограничитель перенапряжения 108кВ, 10кА (ЗEL2-108-2PJ31-4NA2) | шт | 12
61 | Опорный изолятор 123 кВ (С4-550) | шт | 3
62 | Гирлянда изоляторов натяжная для 1-го провода (ЛК 70-110-IV) | комп. | 24
63 | Заземлитель однополюсный 123 кВ нейтраль силового трансформатора | комп. | 2
64 | Низкоомный резистор 35кВ, 67,4 0м; 300А; 10 sec (ЗТ-1,ЗТ-2) | шт | 2
65 | Зажим аппаратный (IL T01) | шт | 42
66 | Зажим аппаратный (С T10) | шт | 24
67 | Зажим аппаратный (I T04) | шт | 50
68 | Зажим опорный (DA T14) | шт | 3
69 | Зажим ответвительный (Т Т 05) | шт | 48
70 | Зажим аппаратный (TL T01) | шт | 6
71 | Ящик зажимов выключателя | шт | 2
72 | Проводник заземляющий медный d=95 mm | метр | 1392
73 | Заземляющий болт присоединительный (для крепления заземляющего проводника к оборудованию)GIP-55 | шт | 102
74 | Болт медный (для крепления проводника к металл. Стойке) GIT-34 | шт | 66
75 | Клема медная (для заземления опоры) GIT-6 | шт | 57
76 | Н-образная клемма присоединительная медная (для крепления заземляющего проводника к общему контуру заземления) GIT-41 | шт | 165
77 | Т-образная клемма соединительная медная (для фиксации пересечений заземляющего проводника ) GМT-106 | шт | 6
78 | Хомут (для крепления пластиковой трубы к металлической опоре) М 8/60 | шт | 36
79 | Соединительная клемма медная (для вертикального электрода d=20мм медь) | шт | 75
80 | Вертикальный электрод d=20мм ТЕ-20-ВК-1-2500 | шт | 75
81 | Н,Т- образные клеммы присоединительные медные (для фиксации пересечений горизонтальных заземлитилей)GIT-41 | шт | 77
82 | Изолятор полимерный модификации "гнездо-пестик" ЛК-70/110-IV-ГП | шт | 57
83 | Изолятор ЛК70/110-BIV (ТУ34-13-10879-87) (ГОСТ 28856-90) | шт | 1
84 | Изолятор стеклянный ПСД-70Е(ГОСТ 28856-90) | шт | 6
85 | Серьга СРС-7-16 | шт | 24
86 | Серьга СРС-12-16 (ТУ 34-13-10272-88) | шт | 49
87 | Узел крепления гирлянды КГП-7-3 | шт | 24
88 | Ушко однолапчатое У1-12-16 | шт | 24
89 | Ушко однолапчатое У1К-7-16 (ТУ 34-13-11309-88) | шт | 13
90 | Ушко двух лапчатое укороченное У2К-7-16 | шт | 49
91 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-12-1 | шт | 24
92 | Звено промежуточное прямое ПР-7-6 | шт | 49
93 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5 (ТУ 34-13-10029-90) | шт | 7
94 | Зажим натяжной заклинивающий НЗ-2-7 (ТУ 34-13-11310-88) | шт | 49
95 | Зажим натяжной клиновый НКК-1-1Б (ТУ 34-13-10029-90) | шт | 6
96 | Зажим заземляющий ЗПС-50-3 (ТУ 34-13-11292-88) | шт | 6
97 | Зажим соединительный овальный СОАС-120-3 (ТУ 34-2710876-84) | шт | 12
98 | Зажим ответвительный ОА-120-1 (ГОСТ 4262-84) | шт | 6
99 | Зажим натяжной болтовой НБ-3-6 | шт | 24
100 | Скоба СК-12-1А (ТУ 34-13-11420-89) | шт | 99
101 | Скоба СК-7-1А (ТУ 34-13-11420-89) | шт | 12
102 | Каналообразующая аппаратура DM4400e | шт | 2
103 | Панельный компютер RTU | шт | 1
104 | Источник бесперебойного питания UPS | шт | 1
105 | Ретранслятор | шт | 1
106 | Источник бесперебойного питания до 10 кВт | шт | 1
107 | Радиомачта. Стойка СК26.1-1.1 ГОСТ 22687-85 | шт | 1
108 | Антена направленная | шт | 1
109 | Кабельная лестница КЛ-1-600(L=3000) | шт | 31
110 | Кабельная лестница КЛ-2-400(L=3000) | шт | 14
111 | Кабельная лестница КЛ-3-600(L=2080) | шт | 1
112 | Кабельная лестница КЛ-4-600(L=2500) | шт | 4
113 | Кабельная лестница КЛ-5-600(L=2330) | шт | 1
114 | Кабельная лестница КЛ-6-600(L=1550) | шт | 2
115 | Кабельная лестница КЛ-7-600(L=1430) | шт | 2
116 | Кабельная лестница КЛ-8-600(L=710) | шт | 10
117 | Кабельная лестница КЛ-9-600(L=900) | шт | 2
118 | Кабельная лестница КЛ-10-600(L=430) | шт | 3
119 | Т-образный элемент KST-1-600 R=300 | шт | 16
120 | Т-образный элемент KST-2-600(300) R=300 | шт | 11
121 | Т-образный элемент KST-3(KST-300(600) R=300) | шт | 1
122 | Х-образный элемент KSХ-1(KSХ-600 R=300) | шт | 4
123 | Г-образный элемент KSГ-1(KSГ-600 R=300) | шт | 2
124 | Настенные кронштейны VK | шт | 65
125 | Настенные кронштейны VK-1 | шт | 30
126 | Опорная стойка ASR | шт | 95
127 | Соединители SSR (600) | шт | 58
128 | Соединители SSR (400) | шт | 20
129 | Панель управления Т-1 и Е-2 трансформаторов | шт | 1
130 | Панель управления 35 кВ | шт | 2
131 | Панель управления 6 кВ | шт | 2
132 | Панель реле Т-1 и Е-2 трансформаторов | шт | 2
133 | панель АРН трансформаторов Т-1 и Т-2 | шт | 1
134 | Панель измерительных устройств (электросчетчики активной энергии 2 шт. класс точности 0,5А, | шт | 1
135 | Панель переменного тока | шт | 1
136 | Панель постоянного тока | шт | 1
137 | Зарядно-подзарядное устройство 380VAC/110 VDC | шт | 2
138 | Ящик зажимов выключателя | шт | 2
139 | Счетчики активной электроэнергии на стороне 35кВ класс точности 0,5 | шт | 9
140 | Счетчики активной электроэнергии на стороне 6кВ класс точности 0,5 | шт | 15
Элементы траверса линейных порталов. Опоры под оборудования ПС-110кВ (металлоконструкции линейных порталов, под ограничителя перенапряжение, под элегазовых выключателей, под трёхполюсных разъединителей, под опорных изоляторов и.т.др)
141 | Швеллер [ 10 ГОСТ 8240-89 | кг | 855.8
142 | Швеллер [ 12 ГОСТ 8240-97 | кг | 27.88
143 | Швеллер [ 14 ГОСТ 8240-97 | кг | 196.8
144 | Швеллер [ 16 ГОСТ 8240-97 | кг | 242.8
145 | Уголок 65*50*5мм ГОСТ 8510-86 | кг | 48.1
146 | Уголок 75*75*5мм ГОСТ 8509-93* | кг | 16.12
147 | Уголок 63*63*5мм ГОСТ 8509-93* | кг | 153.19
148 | Уголок 50*50*5мм ГОСТ 8509-93 | кг | 1001.11
149 | Уголок 100*100*10мм ГОСТ 8509-86* | кг | 469.9
150 | Уголок 90*90*9мм ГОСТ 8509-86* | кг | 134.64
151 | Уголок 80*80*8мм ГОСТ 8509-86* | кг | 513.16
152 | Уголок 70*70*7мм ГОСТ 8509-86* | кг | 742.98
153 | Уголок 60*60*6мм ГОСТ 8509-86* | кг | 2181.6
154 | Уголок 40*40*4мм ГОСТ 8509-86* | кг | 2202.04
155 | Трубы стальные квадратного профиля ГОСТ 8639-82(Марка металла ГОСТ 27772-88) □ 100*6мм | кг | 361.53
156 | Трубы стальные квадратного профиля ГОСТ 8639-82(Марка металла ГОСТ 27772-88) □ 80*4мм | кг | 551.5
157 | Трубы стальные квадратного профиля ГОСТ 8639-82(Марка металла ГОСТ 27772-88) □ 30*3мм | кг | 5081.76
158 | Трубы стальные квадратного профиля ГОСТ 8639-82(Марка металла ГОСТ 27772-88) □ 30*4мм | кг | 2516
159 | Трубы стальные прямоуголного профиля ГОСТ 8645-68(Марка металла ГОСТ 27772-88) □ 80*40*4мм | кг | 38.8
160 | Трубы стальные прямоуголного профиля ГОСТ 8645-68(Марка металла ГОСТ 27772-88) □ 80*40*3мм | кг | 1531.84
161 | Трубы стальные прямоуголного профиля ГОСТ 8645-68(Марка металла ГОСТ 27772-88) □ 40*30*4мм | кг | 2684.66
162 | Болты ГОСТ 7798-70*,5915-70 М14*30 | шт | 370
163 | Болты ГОСТ 7798-70*,5915-70 М14*35 | шт | 727
164 | Болты ГОСТ 7798-70*,5915-70 М14*40 | шт | 62
165 | Болты ГОСТ 7798-70*,5915-70 М14*50 | шт | 12
166 | Болты ГОСТ 7798-70*,5915-70 М14*55 | шт | 2
167 | Болты ГОСТ 7798-70*,5915-70 М16*35 | шт | 62
168 | Болты ГОСТ 7798-70*,5915-70 М16*40 | шт | 102
169 | Болты ГОСТ 7798-70*,5915-70 М16*50 | шт | 96
Примечание: 1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕННЕБИТ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование.
Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления.