## Лист1
Lot No 2 - “General plant equipment”.
№ п/п | Наименование продукции, назначение, технические характеристики | Марка, тип, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Базис поставки | Срок поставки
I | Трубопроводная запорно-регулирующая арматура: |  |  |  | DAP - Марыйская база №2 УКПО ГК "Туркменгаз" | 2024 год
1 | Краны шаровые:
1 | Кран шаровой с пневмогидроприводом, подземной установки с концами под приварку Ду1400, Ру80 с блоком управления на U=24B, без ААЗК (см. примеч. п.4), с АКПП | 11лс(6)762р4 Опросный лист 670-ТХ.О.4 | шт. | 10 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
2 | Кран шаровой с пневмогидроприводом, подземной установки с концами под приварку Ду1400, Ру80 с блоком управления на U=110B, с ААЗК, с АКПП | 11лс(6)762р Опросный лист 670-ТХ.О.3 | шт. | 9 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
3 | Кран шаровой с пневмогидроприводом для подземной установки с концами под приварку Ду1000, Ру80 с блоком управления на U=24B, с АКПП | 11лс(6)768п4 Опросный лист 670-ТХ.О.5 | шт. | 6 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
4 | Кран шаровой с пневмогидроприводом, с концами под приварку, подземной установки, с блоком управления, без ААЗК, Ду1000, Ру80, U=24B | 11лс(6)768п4 Опросный лист 670-ТХ.О.5 | шт. | 4 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
5 | Кран шаровой с пневмогидроприводом подземной установки с концами под приварку Ду1000, Ру80 с блоком управления U=24B с ААЗК, с антикоррозионным полимерным покрытием | 11лс(6) 768п10 Опросный лист 103-ТХ.0.8 | шт | 2 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
6 | Кран шаровой с пневмогидроприводом подземной установки с концами под приварку Ду1000, Ру80 и блоком управления U=24B с ААЗК, с антикоррозионным полимерным покрытием | 11лс(6) 768п10 Опросный лист 103-ТХ.0.12 | шт | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
7 | Кран шаровой с пневмогидроприводом, с концами под приварку подземный Ду1000, Ру80 с блоком управления, U=24B, без ААЗК с антикоррозионным полимерным покрытием | 11 лс(6) 768п4 Опросный лист 103-ТХ.О.2 | шт | 4 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
8 | Кран шаровой с пневмогидроприводом, подземной установки с концами под приварку Ду500, Ру80 и блоком управления U=24B. | 11лс(6)768п2 Опросный лист 670-ТХ.О.6 | шт. | 36 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
9 | Кран шаровой с пневмогидроприводом, подземной установки с концами под приварку и блоком управления U=24В, Ду500, Ру80. | 11лс(6)768п10 Опросный лист 670-ТХ.О.6 | шт. | 3 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
10 | Кран шаровой с пневмогидроприводом, с концами под приварку подземный Ду400, Ру80 с блоком управления U=24B с антикоррозионным полимерным покрытием | 11лс(6) 768п4 Опросный лист 103-ТХ.О.3 | шт | 2 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
11 | Кран шаровой с пневмогидроприводом, подземной установки с концами под приварку Ду300, Ру80 и блоком управления U=110B. | 11лс(6)768п2 Опросный лист 670-ТХ.О.7 | шт. | 36 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
12 | Кран шаровой с пневмогидроприводом, подземной установки с концами под приварку и блоком управления U=24В, Ду300, Ру80. | 11лс(6)768п2 Опросный лист 670-ТХ.О.7 | шт. | 11 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
13 | Кран шаровой с пневмогидроприводом подземной установки с концами под приварку Ду300, Ру80 с блоком управления U=24B с антикоррозионным полимерным покрытием | 11 лс(6) 768п2 Опросный лист 103-ТХ.0.4 | шт | 17 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
14 | Кран шаровой с пневмогидроприводом с концами под приварку, подземной установки с блоком управления без ААЗК Ду 300, Ру 80, U=24B | 11лс(6)768п2 Опросный лист 670-ТХ.О.7 | шт. | 8 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
15 | Кран шаровой с пневмогидроприводом для подземной установки с концами под приварку Ду300, Ру80 с блоком управления на U=24B, с АКПП | 11лс(6)768п2 Опросный лист 670-ТХ.О.7 | шт. | 6 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
16 | Кран шаровой с пневмогидроприводом подземной установки с концами под приварку Ду300, Ру80 с блоком управления U=24B, с заводским АКПП | 11лс(6)768п2 | шт. | 4 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
17 | Кран шаровой подземный с редуктором Ду300, Ру80 | 11лс68п4 Опросный лист 670-ТХ.О.14 | шт. | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
18 | Кран шаровой подземный с редуктором Ду200, Ру80 | 11лс60п4 Опросный лист 670-ТХ.О.13 | шт. | 2 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
19 | Кран шаровой с пневмогидроприводом, с концами под приварку, подземной установки, с блоком управления Ду200, Ру80, U=24B | 11лс(6)760п6 Опросный лист 670-ТХ.О.12 | шт. | 6 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
20 | Кран шаровой с пневмоприводом, надземной установки с концами под приварку Ду150, Ру80 с блоком управления U=24B | 11лс(6)760п6 | шт. | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
21 | Кран шаровой с пневмогидроприводом, подземной установки с концами под приварку и блоком управления U=24В, Ду150, Ру80. | 11лс(6)760п6м Опросный лист 670-ТХ.О.8 | шт. | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
22 | Кран шаровой с пневмогидроприводом с концами под приварку, подземной установки с блоком управления без ААЗК Ду 150, Ру 80, U=24B | 11лс(6)760п6м Опросный лист 670-ТХ.О.8 | шт. | 3 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
23 | Кран шаровой с пневмогидроприводом, с концами под приварку подземный Ду150, Ру80 с блоком управления U=24B с антикоррозионным полимерным покрытием | 11лс(6)760п6м Опросный лист 103-ТХ.0.5 | шт | 7 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
24 | Кран шаровой с пневмоприводом и блоком управления, с концами под приварку, надземной установки Ду100, Ру80, U=24B | 11лс660п Опросный лист 670-ТХ.0.11 | шт. | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
25 | Кран шаровой, с пневмоприводом, с концами под приварку надземный, Ду100, Ру80 с блоком управления U=24B | 11лс660п Опросный лист 103-ТХ.0.11 | шт | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
26 | Кран шаровой, для надземной установки с концами под приварку с ручном приводом Ду100 Ру8,0 Мпа | 11лс60п | компл | 2 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
27 | Кран шаровой с пневмоприводом, надземной установки с концами под приварку Ду100, Ру80 и блоком упровления U=24B | 11лс660п | шт. | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
28 | Кран шаровой приварной надземной установки с ручным приводом Ду50,Ру80 | 11лс60п Опросный лист 670-ТХ.О.10 | шт. | 38 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
29 | Кран шаровой, с пневмоприводом, с блоком управления, с концами под приварку надземный, Ду50, Ру80 U=24B. | 11лс660п Опросный лист 670-ТХ.О.9 | шт. | 3 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
30 | Кран шаровой с пневмоприводом, надземной установки с концами под приварку Ду50, Ру80 и блоком упровления U=24B. | 11лс660п | шт. | 2 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
31 | Кран шаровой с пневмоприводом и блоком управления, с концами под приварку, надземной установки Ду50, Ру80, U=24B | 11лс660п Опросный лист 670-ТХ.О.9 | шт. | 4 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
32 | Кран шаровой с пневмоприводом, с концами под приварку надземный, Ду50, Ру80 с блоком управления U=24B | 11лс660п Опросный лист 103-ТХ.0.6 | шт | 5 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
33 | Кран шаровой с ручным приводом надземной установки с концами под приварку Ду50, Ру80 | 11лс60п Опросный лист 103-ТХ.0.7 | шт | 29 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
34 | Кран шаровой стальной с ручным приводом под приварку для надземной установки Ду50, Ру80 | 11лс 60п Опросный лист 670-ТХ.О.10 | шт. | 40 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
35 | Кран шаровой с ручным управлением надземной установки, с концами под приварку Ду50, Ру80 | 11лс660п | шт. | 9 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
36 | Кран шаровой с ручным приводом надземной установки, с концами под приварку, Ду50, Ру80 | 11лс60п Опросный лист 670-ТХ.О.10 | шт. | 14 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
37 | Кран шаровой стальной с ручным приводом под приварку для надземной установки Ду50, Ру80. | 11лс60п7 Опросный лист 670-ТХ.О.10 | шт. | 20 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
38 | Кран шаровой с ручным приводом Ду50, Ру80кгс/см2 | 11лс60п | компл | 2 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
39 | Кран шаровой запорный ½”NPTF | Н-710 | шт | 14 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
2 | Клапаны: |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
40 | Затвор обратный Ду1000, Ру80 | Опросный лист 670-ТХ.О.15 | шт. | 2 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
41 | Затвор (клапан) обратный Ду1000, Рр75 | Опросный лист 103-ТХ.0.9 | шт | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
42 | Клапан обратный,поворотный, фланцевый Ду50 Ру160 | 19с19нж (КОП50-160) | шт. | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
43 | Клапан невозвратно-запорный проходной муфтовый Ду15, Ру 160. | 16с48нж | шт. | 36 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
44 | Клапан невозвратно-запорный проходной муфтовый Ду15, Ру160 | 16с48нж | шт | 10 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
45 | Клапан запорный, проходной муфтовый Ду15, Ру160 | 15с 57бк3 | шт. | 288 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
46 | Клапан запорный, проходной муфтовый Ду15, Ру 16,0МПа | 15с57бк2 | компл | 6 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
47 | Клапан запорный, проходной муфтовый Ду15, Ру 160 | 15с57бк3 | шт | 96 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
48 | Клапан запорный проходной игольчатый с маховиком с внутренней соединительной резьбой на обоих концах, Ду15,Ру160 | 15с54бк2 | шт. | 8 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
49 | Клапан запорный проходной игольчатый с маховиком с внутренней соединительной резьбой на обоих концах, Ду15,Ру160 | 15с54бк2 | шт. | 3 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
50 | Клапан обратный, муфтовый, подъемный Ду15, Ру160 | 16с48нж | шт. | 6 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
51 | Клапан запорный, проходной Ду15, Ру160. | 15с57бк3 | шт. | 69 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
52 | Клапан проходной Ду 15,Ру 160 | 15с54бк2 | шт | 3 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
53 | Клапан трехходовой для манометра ДN10, PN140 кс/см2 | 1093-10-0 ТУ 108-984-80 | шт | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
54 | Клапан трехходовой для манометра Ду10, Ру137 | 1093-10-0 | шт. | 18 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
55 | Клапан трехходовой для манометра Ду10, Ру137 | 1093-10-0 | шт | 4 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
IV | Газораспределительные станции и пункты шкафные:
1 | Блочно-комплектная АГРС Энергия-30: | Опросной лист 2081. ТХ.2.О |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
56 | Блок редуцирования в блок боксе | ТК 130.03.00.00.000 | компл. | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
57 | Блок переключения в блок - боксе | ТК 130.02.00.00.000 | компл. | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
58 | Фильтр сепаратор ФСГ-100 Рр =6,3 МПа | ТК 130.02.00.00.000 | компл. | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
59 | Одаризатор инжекционного типа производства Total Gaz indastri (Румыния) | 832Е | компл. | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
60 | Блок -Бокс КИПиА с устройством Вега сигнализатор, системой отопления, освещения и резервного питания | ТК 130.01.00.00.000 | компл. | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
61 | Подогреватель природного газа ПТПГ-30, Q=30000нм3/час. |  | компл. | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
62 | Узел учета расхода газа с диафрагмой камерной ДКС63-150, измерительным комплексом "AutoPILOT - PRO" |  | компл. | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
63 | Емкость для сбора конденсата, V= 8.0 м3, P=5,5МПа |  | компл. | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
64 | Емкость для хранения одоранта , V=1,0м3 P=1,6МПа |  | компл. | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
65 | Емкость для слива теплоносителя , V=8.0м3 P=Ратм |  | компл. | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
66 | Клапан сальниковый запорный с концами под приварку Ду-25, Ру 16,0МПа | 15С576к2 | компл. | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
67 | Кран шаровой Ду 10, Ру 1,6МПа | АЯД 4.460.048 | компл. | 2 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
68 | Кран шаровой запорный проходной фланцевый Ду10 Ру1,6МПа | АИ.3.40.014-010 | компл. | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
69 | Клапан Ду-25, Ру 16,0МПа | КПР-01 | компл. | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
70 | Задвижка с выдвижным шпинделем сальниковая фланцевая Ду50 Ру6,3 Мпа | 30с76нжФ | компл. | 3 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
71 | Задвижка с концами под приварку Ду20 Ру16,0МПа | 30с93нжФ | компл. | 5 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
VII | Станочные, грузоподъемное, котельное оборудование и расчодные материалы : |  |  |  | DAP - Марыйская база №2 УКПО ГК "Туркменгаз" | 2024 год
72 | Устройство камеры запуска в блочно - комплектном исполнении Ду1400, Рр75 (правое исполнение камеры) | Опросный лист 670-ТХ.О.1 | шт. | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
73 | Устройство камеры приема в блочно-комплектном исполнении Ду1400, Рр75(правое исполнение) | Опросный лист 670-ТХ.О.2 | шт. | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
74 | Устройство камеры запуска в блочно-комплектном исполнении Ду1000, Ру55(правое исполнение) | Опросный лист 103-ТХ.0.1 | шт | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
75 | Устройство камеры приема в блочно-комплектном исполнении Ду1000, Рр55 (левое исполнение) | Опросный лист 103-ТХ.0.10 | шт | 1 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
76 | Сигнализатор прохождения очистного устройства | ДПС-5В | шт. | 5 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
77 | Сигнализатор прохождения очистного устройства | ТУ 14-3-11-28-2000 | шт. | 3 | .-//-//-//- | .-//-//-//-
Примечание: 1. Наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. Участники тендера могут представить предложения, являющиеся аналогом заявленной продукции по стандартам ISO, API и другие. По каждой предлагаемой позиции приложить технические характеристики и описания, а также в объязятельном порядке приложить: сертификаты качества, сертификаты происхождения, сертификаты соответствия. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант предложения (CD-диск или USB флешка). 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование; 8. Рассматриваются предложения участников тендера которые являются производителем и/или официальным представителем производителя. 9. Предоставить график поставки.
Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования. (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ. 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Предоставить разрешения на производство, сертификаты (лицензии), (СТ-1) выданные уполномоченным органом и заверенным посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. В случае отсутствия в тендерном предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления.