## LOT3
Lot No 3 - “Electrical equipment”.
№ п/п | Наименование продукции | Тип, марка, ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во | График поставки | Базис поставки | Год выпуска
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Термометр сопротивления платиновый Pt 100 во взрывозащищенном исполнении, с термокарманом. Монтажная длина до 280 мм. | OPTITEMP TR/CA S12 | шт | 3
2 | Программируемый логический контроллер, встраиваемый в шит ЩК. Работа в режиме =24В. Интерфейс связи с системой телемеханики RS232/485; Графическая панель оператора Р778 (Siemens). Вспомогательное оборудование и комплектующие. Документация и ПО | Опросный лист 103-ТМ.ОЛ | K-т | 3 | 180 календарных дней | DAP ст. Гарыбата (УКПО, Марыская база №2) | 2023-2024г.
3 | Преобразователь температуры в искробезопасном и взрывозащищенном исполнении с местным ЖК- индикатором, комплект с термоэлементом RTD Сu. Пределы измерения от -70 до + 150 °С. Кл. тонн. 0,1. Выходной сигнал 4...20 мА, с HART-протоколом. | YTA110-EA2DB/KU2 | шт | 3 |  |  | -//-
4 | Электронный преобразователь давления во взрывозащищенном исполнении и монтажными изделиями. Пределы измерения 0,14...14МПа. Выходной сигнал 4...20mA, HART. Точность 0,075% | Model EJA430E-DBS4B-32ND | шт | 6 |  |  | -//-
5 | Манометр показывающий Верхний предел измерения 100 кгс/см2 (10.0МПа) | JUMO manic 404010-408/00, 0...160бар | шт | 3 |  |  | -//-
6 | Манометр показывающий Верхний предел измерения 100кгс/см2 | MBS 861/150 GF 100 bar | шт | 11 |  |  | -//-
7 | Удаленное терминальное устройство RTU Блок со встроенной р/ст 20Вт Работа в режиме ~220В, 50Гц Модули ввода/вывода 8AI, 16DO, 16DI. УКВ антенна 140... 170МГц½, коаксиальный кабель - 50 м. Разъемы для кабеля |  | K-т | 3 | -//- | -//- | -//-
8 | Блок-контейнер телекоммуникационный наземного типа двухсекционный, размером 6x3x3 м, с отдельными входами, в комплекте с системами жизнеобеспечения: кондиционированием, освещением, системой дистанционной сигнализации контроля окружающей среды, с гермовводами, кабельростом, системой заземления |  | K-т | 3 | -//- | -//- | -//-
9 | Кабель контрольный КВБбШв 10x2,5 | TDS 1508-78*Е | м | 1740 | -//- | -//- | -//-
10 | Кабель с медными жилами «витая пара», экранированный, бронированный, с наружной ПВХ оболочкой 4x2x16 AWG CS |  | м | 60 | -//- | -//- | -//-
11 | Кабель с медными жилами «витая триада», 5 кат. экранированный, бронированный, с наружной ПВХ оболочкой 1x3x16AWG SWA |  | м | 30 | -//- | -//- | -//-
12 | Кабель ВБбШв 4x6-1,0 | TDS 16442-80 | м | 470 | -//- | -//- | -//-
13 | Кабель ВБбШв 1x50-0,66 (дренажный) | TDS 16442-80 | м | 615 | -//- | -//- | -//-
14 | Кабель контрольный КВБбШв 4x1,5 | TDS 1508-78Е | м | 474 | -//- | -//- | -//-
15 | КВБбШв 4x2,5 | TDS 1508-78Е | м | 2280 | -//- | -//- | -//-
16 | КВБбШв 10x1,5 | TDS 1508-78Е | м | 1928 | -//- | -//- | -//-
17 | Провод МГ6 | ТУ 16.К71-087-90 | м | 134 | -//- | -//- | -//-
18 | Одноуровневые клеммы с фронтальным подключением на 2 провода | № арт. 280-991 | шт | 600 | -//- | -//- | -//-
19 | Провод сталеалюминиевый АС-70/11 | TDS 839-80 | км | 183.3 | -//- | -//- | -//-
20 | Щит контроллера ЩК1,ЩК2,ЩКЗ. Щит шкафной 1100x550x2100 УХЛ 4 IP30 (для установки программируемого логического контроллера и вспомогательного оборудования) | ОСТ 36.13-90 | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
21 | Щит освещения IP54 импортного производства с вводным трехфазным автоматом на ток 25А и 6-ю линейными однофазными автоматами на ток 16А |  | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
22 | Щит распределительный настенного исполнения IP31 с вводным трехполюсным автоматам на вводе на ток 25А, линейными однополюсными автоматами на ток 16А-2шт, 10А-2шт; трехполюсными на ток 16А-4шт. | имп. произ.-ва | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
23 | Щит распределительный настенного исполнения IP31 с вводным трехполюсным автоматам на вводе на ток 25А, линейными однополюсными автоматами на ток 16А-2шт, 10А-2шт; трехполюсными на ток 16А-2шт. | имп. произ.-ва | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
24 | Микровыключатель =24В, 1з, 1р | М 11000 ТУ 16-526.329-73 | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
25 | Ящик клеммный | ЯК163132У1380 ТУ 16-89ИМШБ68.5552.006 | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
26 | Преобразователь напряжения 220VAC/24VDC |  | шт | 6 | -//- | -//- | -//-
27 | Предохранитель 1А, 1отс=1,5н |  | шт | 52 | -//- | -//- | -//-
28 | Изолятор ШФ 20-Г с колпачоком | ТУ 34.13.11214-87 | шт | 3014 | -//- | -//- | -//-
29 | Подвеска натяжная изолирующая в составе: | сер. 3.407.1-143 | шт | 414 | -//- | -//- | -//-
30 | Разъединитель РЛНД-1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1 | TDS 689-90Е | шт | 12 | -//- | -//- | -//-
31 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-25/10/0,4кВ с одним масляным трансформатором мощн. 25кВА, схема соединений (звезда-зигзаг) согласно опросному листу | 10З-ЭК.ЭГ.1.0 | кмпл | 1 | -//- | -//- | -//-
32 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-25/10/0,4кВ с одним масляным трансфор-матором мощн. 25кВА, схема соединений (звезда-зигзаг) согласно опросному листу | 103 - ЭК.ЭГ.2.0 | кмпл | 1 | -//- | -//- | -//-
33 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-25/10/0,4кВ с одним масляным трансфор-матором мощн. 25кВА, схема соединений (звезда-зигзаг) согласно опросному листу | 103-ЭК.ЭГ.З.О | кмпл | 1 | -//- | -//- | -//-
34 | Устройство катодной защиты УКЗВ-А-10-1.2-2У1 с двумя преобразователями 6ВЩ-387.817 мощностью 1,2кВт каждый. | черт. 0000-ЭХ3.2 | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
35 | Источник бесперебойного питания Powerware R9120, полная мощность бкВА / активная мощность 4,2кВт ~380В / ~220В |  | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
36 | Контрольно- измерительный пункт |  | шт | 47 | -//- | -//- | -//-
37 | Блок диодно-резисторный БДРМ-25-2 |  | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
38 | Сигнализатор перепада давления, Рст 10МПа. Предел 0,03.. 1,0 МПа | СПД-10/120Г ТУ25-7733.027-88 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
39 | Сигнализатор прохождения очистного устройства | ДПС-5В | шт | 10 | -//- | -//- | -//-
40 | Муфта соединительная эпоксидная ПСЭС-2 | TDS 13781.0-86 | шт | 20 | -//- | -//- | -//-
41 | Шкаф утепленный Ш1 (Ш3) 600x650x530 мм (для размещения сигнализатора перепада давления СПД-10-120/Г) | ШОЭ АСА4.107.096-03 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
Примечание: 1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Срок действия коммерческого предложения не менее 1 (одного) года 8. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование. - Цену, на предлагаемое к обучение, шефмонтаж указать отдельно. |  | Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят к-тектующие, то необходимо предоставить к-тектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. Сертификаты качества, сертификаты происхождения, сертификаты соответствия. В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления. 9. График поставки по каждой позиции (180 календарный дней).