## Лот 2
Лот №2 - общезаводское, технологическое, буровое оборудование
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Предложение поставщика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Форма оплаты | Базис поставки ст. назначения (DAP, Инкотермс 2010) | Срок и условия поставки | Страна, завод производитель, адрес
7 | Приводной дизель САТ3512В (или аналог) к генератору Caterpillar SR4B, 600V Prime Excited, 1500RPM, 0,7PF, 1900kVA | комплект | 1 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв

## Лот 3
Лот №3 - электротехническое, геофизическое, контрольное и измерительное оборудование, средства связи и строительные материалы
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Предложение поставщика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Форма оплаты | Базис поставки ст. назначения (DAP, Инкотермс 2010) | Срок и условия поставки | Страна, завод производитель, адрес
1 | Дизельгенератор для установки на буровые установки ZJ-70D замены в системе электропривода SS70L-XA САТ3512DITA дизель- 1087kW; 1500 об/мин; генератор- 1500 KVA; 600V; 50Hz (или аналог). Генераторы интегрированы в энергетический блок буровых установок ZJ-70D. Комплект одного блока включает в себя 4 (четыре) единицы дизель-генераторов которые обеспечивают подачу электроэнергии в систему заданных параметров по схеме АС-SCR-DC как с индивидуальным приводом так и с групповым от 4-х генераторов синхронно. Управление приводом энергетического блока осуществляется посредством системы PLC. Условия поставки:- Предворительная поставка одного блока, монтаж, пуско-наладка производственно полевые испытания. В случаи положительных результатов испытаний, последующая поставка на условиях DAP, в комплекте с сменными элементами, и ЗИП на 2 года эксплуатации, инструкции по эксплуатации и каталоги к поставляемому оборудованию. | комплект | 12 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
5 | Дизель-генератор в защитном кожухе 200 кВт 400B, 250кВА ЗИП и сменные элементы на 2 года эксплуатации, инструкции по эксплуатации и каталоги к поставляемому оборудованию. | комплект | 13 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
9 | Дизель-электростанция передвижная в защитном кожухе 60Kw ЗИП на 2 года эксплуатации, инструкции по эксплуатации и каталоги к поставляемому оборудованию. | комплект | 3 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
10 | Дизель-электростанция передвижная в защитном кожухе 30Kw ЗИП и сменные элементы на 2 года эксплуатации, инструкции по эксплуатации и каталоги к поставляемому оборудованию. | комплект | 3 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв