## лот
ЛОТ №3 "Электротехническое оборудование, контрольно-измерительные приборы и кабельная продукция".
№ п/п | Наименование оборудования | Тип, Марка, Гост | Ед. изм. | Кол-во | График поставки | Базис поставки | Год выпуска
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I |  |  |  |  | 180 календарных дней | DAP ст. Гарыбата (УКПО, Марыская база №2) | 2026г.
1 | Неполяризованный электрод сравнения | ЭНЕС-1 Черт. 0000-ЭХЗ.12 | шт | 11
2 | Вольтамперметр | ЭВ 2234 | шт | 3
II | "Gündogargazakdyryş" müdirliginiň “Garagum-Malaý” gazgeçirijisiniň 2-nji şahasynyň D-1420 mm taslama boýunça (şifr 2479) desgasynyň Elektro-himiki gorag ulgamyna gerek bolan materiallary |  |  |  | -//- | -//- | -//-
| Отдел высоковольтного оборудования |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором мощн. 25кВА 10/0,4кВ, схема соединения обмоток звезда/зигзаг | КТП-25-10/0,4кВ 2479-ЭС.ЭК.О | шт | 9 | -//- | -//- | -//-
2 | Источник бесперебойного питания активная мощность 5000Вт.-220В/-220В |  | шт | 9 | -//- | -//- | -//-
3 | Устройство катодной защиты с двумя преобразователем 6ВЩ-387.817 мощностью 1,2 кВт каждый | УКЗВ-А-10-1,2-2 У1 2479-ЭХЗ.О | шт | 4 | -//- | -//- | -//-
4 | Изолятор подвесной | ПС70Д | шт | 516 | -//- | -//- | -//-
5 | Зажим натяжной | НКК-1-1Б | шт | 258 | -//- | -//- | -//-
6 | Зажим | А2А-70-7 | шт | 138 | -//- | -//- | -//-
7 | Зажим | ПС2-1 | шт | 528 | -//- | -//- | -//-
8 | Зажим | ПА 1-1 | шт | 44 | -//- | -//- | -//-
9 | Ушко однолапчатое | У1-7-16 | шт | 258 | -//- | -//- | -//-
10 | Звено промежуточное | ПРТ7-1 | шт | 262 | -//- | -//- | -//-
11 | Зажим натяжной болтовой | НБ-2 | шт | 96 | -//- | -//- | -//-
12 | Зажим натяжной заклинивающий | НЗ-2 | шт | 96 | -//- | -//- | -//-
13 | Скоба | С-32 | шт | 106 | -//- | -//- | -//-
14 | Скоба | СК-7-1А | шт | 24 | -//- | -//- | -//-
15 | Серьга | СРС7-16 | шт | 294 | -//- | -//- | -//-
| Отдел низковольтного оборудования |  |  |  | -//- | -//- | -//-
16 | Щит распределительный импортного производства настенного исполнения IP31с трехполюсным автоматом на вводе на ток 25А и линейными однополюсными автоматами на ток 16А-6шт (ЩС). |  | шт | 9 | -//- | -//- | -//-
17 | Щит освещения навесного исполнения IP65 с вводным трехфазным автоматом на 16А и 6-ю линейными однофазными автоматами на 10А каждый |  | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
18 | Ящик клеммный | ЯК163132 У1.380 | шт | 24 | -//- | -//- | -//-
19 | Ящик клеммный | ЯК24514213 У1.380 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
| Отдел крупноблочных устройств управления |  |  |  | -//- | -//- | -//-
20 | Щит контроллера ЩК1…ЩК9. Щит шкафной (1100х550х2100УХЛ4 IР30) дла установки программируемого логического контроллера и вспомогательного оборудования) | ОСТ 36.13-90 | шт | 9 | -//- | -//- | -//-
21 | Шкаф утепленный 600х650х530мм (дла размещения сигнализатора перепада давления СПД-10-120/Г) | ШОЭ АСА4.107.096-03 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
| Отдел КИП |  |  |  | -//- | -//- | -//-
22 | Разъединитель мембранный в серостойком исполнении | РМ-5321 | шт | 42 | -//- | -//- | -//-
23 | Сигнализатор перепада давления Рст 10 Мпа, уставка 0,23…1,0МПа | СПД-10/120Г | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
24 | Преобразователь температуры в искробезопасном и взрывозащищенном исполнении с местным ЖК-индикатором, в комплекте с термоэлементном RTD Cu. Предел измерения от-70 до +150ᵒ С. Кл. точн. 0,1. Выходной сигнал 4…20мА, с HART-протоколом. | YTA110-EA2DB/KU2 | шт | 19 | -//- | -//- | -//-
25 | Электронный преобразователь давления во взрывозащищенном исполнении и монтажными изделиями. Класс точности 0,075%. Предел измерения 0,14…14МПа. Выход 4… 20mA, HART. Точность 0,075 | Model: TJA430E-DBS4B-32ND | шт | 44 | -//- | -//- | -//-
| Отдел Аит |  |  |  | -//- | -//- | -//-
26 | Сигнализатор прохождения очисного устройства "A" | ДПС-7В | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
27 | Сигнализатор прохождения очисного устройства "Б" | ДПС-7В | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
28 | Сигнализатор прохождения очисного устройства "В" | ДПС-7В | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
29 | Сигнализатор прохождения очисного устройства "Г" | ДПС-7В | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
30 | Сигнализатор прохождения очисного устройства "Д" | ДПС-7В | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
31 | Сигнализатор прохождения очисного устройства "Е" | ДПС-7В | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
32 | Сигнализатор прохождения очисного устройства "С" | ДПС-7В | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
33 | Термометр сопротивления платиновый Рt100 во взрывозащищенном исполнении, с тармокарманом. Монтажная длина до 280мм. | OPTITEMP TR/СА S12 | шт | 19 | -//- | -//- | -//-
34 | Неполяризованный электрот сравнения | ЭНЕС-1 | шт | 7 | -//- | -//- | -//-
35 | Программируемый логический контроллер, встраиваемый в щит ЩК1. Работа в режиме =24В. Сигналы ввода/вывода:АI-12, DI-36, DO-28. Интерфейс связи с системой телемеханики RS232/485; Графическая панель оператора Р778 Комплектующие и вспомогательное оборудование. Документация и программное обеспечение (ПО) | Опр. Лист 2479-ТМ.ОЛ | компл | 1 | -//- | -//- | -//-
36 | Программируемый логический контроллер, встраиваемый в щит ЩК2. Работа в режиме =24В. Сигналы ввода/вывода:АI-3, DI-7, DO-2. Интерфейс связи с системой телемеханики RS232/485; Графическая панель оператора Р778. Комплектующие и вспомогательное оборудование. Документация и программное обеспечение (ПО) | Опр. Лист 2479-ТМ.ОЛ | компл | 1 | -//- | -//- | -//-
37 | Программируемый логический контроллер, встраиваемый в щит ЩК3. Работа в режиме =24В. Сигналы ввода/вывода:АI-12, DI-13, DO-8. Интерфейс связи с системой телемеханики RS232/485; Графическая панель оператора Р778 Комплектующие и вспомогательное оборудование. Документация и программное обеспечение (ПО) | Опр. Лист 2479-ТМ.ОЛ | компл | 1 | -//- | -//- | -//-
38 | Программируемый логический контроллер, встраиваемый в щит ЩК4. Работа в режиме =24В. Сигналы ввода/вывода:АI-3, DI-6, DO-2. Интерфейс связи с системой телемеханики RS232/485; Графическая панель оператора Р778 Комплектующие и вспомогательное оборудование. Документация и программное обеспечение (ПО) | Опр. Лист 2479-ТМ.ОЛ | компл | 1 | -//- | -//- | -//-
39 | Программируемый логический контроллер, встраиваемый в щит ЩК6. Работа в режиме =24В. Сигналы ввода/вывода:АI-3, DI-6, DO-6. Интерфейс связи с системой телемеханики RS232/485; Графическая панель оператора Р778 Комплектующие и вспомогательное оборудование. Документация и программное обеспечение (ПО) | Опр. Лист 2479-ТМ.ОЛ | компл | 1 | -//- | -//- | -//-
40 | Программируемый логический контроллер, встраиваемый в щит ЩК8. Работа в режиме =24В. Сигналы ввода/вывода:АI-9, DI-47, DO-38. Интерфейс связи с системой телемеханики RS232/485; Графическая панель оператора Р778 Комплектующие и вспомогательное оборудование. Документация и программное обеспечение (ПО) | Опр. Лист 2479-ТМ.ОЛ | компл | 1 | -//- | -//- | -//-
41 | Программируемый логический контроллер, встраиваемый в щит ЩК9. Работа в режиме =24В. Сигналы ввода/вывода:АI-3, DI-6, DO-6. Интерфейс связи с системой телемеханики RS232/485; Графическая панель оператора Р778 Комплектующие и вспомогательное оборудование. Документация и программное обеспечение (ПО) | Опр. Лист 2479-ТМ.ОЛ | компл | 1 | -//- | -//- | -//-
42 | Удаленное терминальное устройство RTU Блок со встроенной р/ст 20ВТ Работа в режиме ~220В, 50Гц Модули ввода/вывода 8AI, 16DO, 16DI. УКВ антенна 140…170МГц1/2", коаксиальный кабель-50м. Разъемы дла кабеля Источник бесперебойного питания ~220/ ~220В (продолжительность работы без входного электропитания не менее 6 часов) | MOTOROLA | компл | 7 | -//- | -//- | -//-
43 | Блок-контейнер телекоммуникационный наземного типа двухсекционный, размером 6х3х3м, с отдельными входами, в комплекте с системами жизнеобеспечения: кондиционированием, освещением, системой дистанционной сигнализации контроля окружающей среды, с гермовводами, кабельростом, системой заземления |  | компл | 7 | -//- | -//- | -//-
| Отдел средств связи |  |  |  | -//- | -//- | -//-
44 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2 | шт | 16 | -//- | -//- | -//-
45 | Муфта соединительная эпоксидная | ПСЭС-2 | шт | 20 | -//- | -//- | -//-
| Отдел кабельной продуеции |  |  |  | -//- | -//- | -//-
| Провода голые |  |  |  | -//- | -//- | -//-
46 | Провод | А-70 | км | 1.084 | -//- | -//- | -//-
47 | Провод | АС-70/11 | км | 75.868 | -//- | -//- | -//-
48 | Провод | МГ-6 | км | 0.304 | -//- | -//- | -//-
| Кабели силовые |  |  |  | -//- | -//- | -//-
49 | Кабели силовые 1х50мм2 | ВВГ-1000 | км | 2.78 | -//- | -//- | -//-
50 | Кабели силовые 3х4мм2 | ВБбШв-660 | км | 0.5 | -//- | -//- | -//-
51 | Кабели силовые 3х6+1х4 мм2 | ВБбШв-1000 | км | 0.526 | -//- | -//- | -//-
52 | Кабели силовые 3х4+1х2,5 мм2 | ВБбШв-1000 | км | 0.5 | -//- | -//- | -//-
| Кабели контрольный |  |  |  | -//- | -//- | -//-
53 | Кабели контрольный 4х1,5мм2 | КВБбШв | км | 1.02 | -//- | -//- | -//-
54 | Кабели контрольный 10х1,5мм2 | КВБбШв | км | 2.38 | -//- | -//- | -//-
55 | Кабели контрольный 27х1,5мм2 | КВБбШв | км | 0.5 | -//- | -//- | -//-
56 | Кабели контрольный 4х2,5мм2 | КВБбШв | км | 2.475 | -//- | -//- | -//-
57 | Кабели контрольный 10х2,5мм2 | NYRY | км | 6.51 | -//- | -//- | -//-
58 | Кабель с медными жилами "витая пара", экранированный,бронированный, с наружной ПВХ облочкой 4х2х16 AWG СS |  | км | 2.785 | -//- | -//- | -//-
59 | Кабель с медными жилами "витая пара", 5кат экранированный,бронированный, с наружной ПВХ облочкой 1х3х16 AWG SWA |  | км | 0.5 | -//- | -//- | -//-
III | "Marygazçykaryş" müdirliginiň "Töreşyh" (Tagtabazar-1) gaz kondensatly käninde ilkinji taýýarlyk işleriniň I nobatdaky Awtomatlaşdyrlan pnewma nasoslaryň toplumyna (АНПУ) gerek bolan maddy-tehniki serişdeleri |  |  |  | -//- | -//- | -//-
| Приборы и средства автоматизации |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Давление 0,3 Мпа (3кгс/см2) Манометр показывающий, сигнолизирующий, предел измерения от 0 до 6 кгс/см2 | ТУ25-1329-004-90 | шт | 4 | -//- | -//- | -//-
2 | Давление 0,85 Мпа (8,5 кгс/см2) Манометр показывающий, сигнолизирующий, предел измерения от 0 до 16 кгс/см2 | ТУ25-1329-004-90 | шт | 6 | -//- | -//- | -//-
3 | Регулятор-сигнализатор уровня, датчики из стали 12*18НТОТ длинной 0,1м | ТУ25-1329-004-90 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
| Щиты |  |  |  | -//- | -//- | -//-
4 | Щит автоматика штА-30. г.Калининград опытный завод "Союзгазавтоматика" | АСАЧ.124.217 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
| Оборудование и материалы |  |  |  | -//- | -//- | -//-
5 | Щит защищенный ЩЗ 1500х800х600 мм |  | комп | 1 | -//- | -//- | -//-
6 | Станция управления для автоматического переключения на резерв односторонного обслуживания защищенного пополнения | ТУ16.536 042-76Е | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
7 | Светильник для ламп полвесная потолочный с рассветоавами из накладного молочного стекла | ТУ16.535.707-82 | шт | 8 | -//- | -//- | -//-
| Кабели и провода |  |  |  | -//- | -//- | -//-
8 | Провод медный гибкий с поливинилхлоридной изоляцией ссчение 1,0 мм2 | ГОСТ 6323-79 | м | 100 | -//- | -//- | -//-
9 | Провод альюминиевый с поливинилхлоридной изоляцией ссчение 1,0 мм2 | ГОСТ 6323-79 | м | 250 | -//- | -//- | -//-
10 | Кабель с альюминиевыми жилами сечением 2,5 мм2 количеством жил 4, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика | ГОСТ 1508-78 | м | 100 | -//- | -//- | -//-
11 | Кабель с альюминиевыми жилами сечением 2,5 мм2 количеством жил 7, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика | ГОСТ 1508-78 | м | 100 | -//- | -//- | -//-
19 | Выключатель однополюсный инд. 20.11-01 | ГОСТ 7397-76 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
20 | Коробка ответвительная | ТУ36-2568-83 | шт | 8 | -//- | -//- | -//-
21 | Ящик с понижающим трансформаторам ~ 220/12В | ЯТП-0,25-21 УЗ | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
IV | "Marygazçykaryş" müdirliginiň "Töreşyh" (Tagtabazar-1) gaz kondensatly käninde ilkinji taýýarlyk işleriniň I nobatdaky ýangyn howpsuzlygynyň elektrika üpjünçiligine gerek bolan maddy-tehniki serişdeleri |  |  |  | -//- | -//- | -//-
| Кабелный продукция |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Кабель АВВГ 3х25+1х16 - 0,66 | ГОСТ 16442-80 | м | 245 | -//- | -//- | -//-
2 | Кабель АВВГ 3х120+1х70 - 0,66 | ГОСТ 16442-80 | м | 280 | -//- | -//- | -//-
3 | Кабель АВВГ 3х120+1х35 - 0,66 | ГОСТ 16442-80 | м | 700 | -//- | -//- | -//-
4 | Кабель АВВГ 3х6+1х4 - 0,66 | ГОСТ 16442-80 | м | 105 | -//- | -//- | -//-
5 | Кабель АВВГ 4х2,5 - 0,66 | ГОСТ 1508-78 | м | 375 | -//- | -//- | -//-
V | "Marygazçykaryş" müdirliginiň "Töreşyh" (Tagtabazar-1) |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Батарея аккумуляторная | 10 нж-60 | шт | 5 | -//- | -//- | -//-
2 | Блок автоматики и заряда | БЛ3-3 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
3 | Впрямительный блок | ВБ-60/10-3 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
4 | Датчик пожарный сигнализации ДПС-0,38 | ТУ25-04.2060-76 | шт | 6 | -//- | -//- | -//-
5 | Диод полупроводниковый КД105Б | ГР3.362.060ТУ | шт | 4 | -//- | -//- | -//-
6 | Извещател ручной ИПР | 42.402.004ТУ | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
7 | Извещатель пожарный ИПР (ручной) | 42.402.004ТУ | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
8 | Извещатель пожарный ИП 105-2/1 | 12МО.082033ТУ | шт | 20 | -//- | -//- | -//-
9 | Извещатель пожарный ИПР (ручной) | 42.402.004ТУ | шт | 5 | -//- | -//- | -//-
10 | Извещатель пожарный тепловой ИП 105-2/1 | ТУ12.МО.082.033 | шт | 76 | -//- | -//- | -//-
11 | Извещатель пожарный тепловой ИП-105-2/1 | ТУ12МО.082.033 | шт | 7 | -//- | -//- | -//-
12 | Кабель АВВГ-2х6мм2 И˜660В | ГОСТ16442-80 | м | 25 | -//- | -//- | -//-
13 | Кабель АНРГ-1х6 И˜660В | ГОСТ433-73 | м | 10 | -//- | -//- | -//-
14 | Кабель ВРГ-1х2,5 И˜660В | ГОСТ433-73 | м | 15 | -//- | -//- | -//-
15 | Кабель ВРГ-1х4 И˜660В | ГОСТ433-73 | м | 20 | -//- | -//- | -//-
16 | Кабель КВВГ-4х1,5мм2 И˜660В | ГОСТ1508-78 | м | 37 | -//- | -//- | -//-
17 | Кабель станционный ТСВ-30х2х0,5 | ГОСТ14354-79 | м | 5 | -//- | -//- | -//-
18 | Коробка телефонная КРТП-10х2 | ТУ45-87-6е0362.016 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
19 | Коробка телефонная распределительная КРТП-10х2 | ТУ45-86.6е0362.016 | шт | 6 | -//- | -//- | -//-
20 | Коробка разветвительная УК-2П | ТУ45-87.6е0362.017 | шт | 39 | -//- | -//- | -//-
21 | Коробка универсальная УК-2П | ТУ16-87.6е0.362.017 | шт | 17 | -//- | -//- | -//-
22 | Провод ПВ-1 Сеч 1,5мм2 И˜380В | ГОСТ6323-79 | м | 2 | -//- | -//- | -//-
23 | Провод с медными жилами телефонный ТРП-2х0,5 | ТУ16-К04.005.89 | м | 250 | -//- | -//- | -//-
24 | Провод ТПР 2х0,5 | ТУ16-К04.005-89 | м | 120 | -//- | -//- | -//-
25 | Провод ТРП-1х2х0,5 | ТУ16.К04-005-89 | м | 95 | -//- | -//- | -//-
26 | Промежуточный исполнительный орган ПИО-0,17 | ТУ25-04.2061-76 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
27 | Реле электромагнитное пэ-32-22У3 24В | ТУ16-523.457-80 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
28 | Стеллаж L=2300мм | СТ-1-2-VII | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
29 | Установка электропитающая ЭПУ в составе Шкаф-тумба ШТ-1 |  | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
30 | Шит 3-х земель с размером 600х500х300 мм |  | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
31 | Устройство приемно-контрольное охранно-пожарное на 50 отходящих мений топаз УПКОП 01041-10-1 | ТУ25-0,52758-81 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
VI | "Marygazçykaryş" müdirliginiň "Adminstratiw binasy" edarasynyň çäginde ekilen 2,41 ga bag nahallarynyň damjalaýyn suwaryş ulgamlary arkaly suwarmak üçin gerek bolan maddy-tehniki serişdeleri |  |  |  | -//- | -//- | -//-
| Отдел высоковольтного оборудования |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Ящик с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП-0,25 | ТУ 36-631-76 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
2 | Щит распределительный импортного производства IP44 настенного исполнения (ЩС) в составе: -вводной трехполюсный автомат на ток 25А-1шт; -трехполюсный автомат на ток 10А-2шт; -однополюсные автомат на ток 6А-2шт 10А-2шт; 16А-6шт; -пускатель магнитный ПМЛ-121002 Iн.э.=4A-2шт; -пост управления кнопочный двухштифтовый ПКЕ722-2У2, 5А,~235В-2шт | импортного производства | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
3 | Ввод гибкий К1085УЗ L=925мм |  | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
| Отдел КИП |  |  |  | -//- | -//- | -//-
4 | Мановакуумметр показывающий | ОБМ-1-100 | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
5 | Вакууметр показывающий | ОБМ-1-100 | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
| Изделия заводов НПО МА |  |  |  | -//- | -//- | -//-
6 | Бобышка БП1-М27х1,5 УХЛЗ | ТУ 36,1097-85 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
7 | Скоба СБ16 У2 | ТУ 36.22.19.06-001-87 | шт | 10 | -//- | -//- | -//-
| Отдел АиТ |  |  |  | -//- | -//- | -//-
8 | Датич-индикатор уровня в сосотаве: 1. Первичный преобразователь ПП-1 шт. (устанавливается в резервуаре) 2. Передающий преобразователь ППР-1 шт. (поз. 9а-1а, 9б-1а) 3. Показывающий прибор 1шт (поз. 9а-1а, 9б-1а) (устанавливается на металлоконструкции на стене в насосной) | РИС101-066-УХЛ(0,5)верт. Импорт | компл | 2 | -//- | -//- | -//-
| Инвентарь |  |  |  | -//- | -//- | -//-
9 | Шкаф для хранения хозинвентаря 450х500х2000 | Инд. ОН-7-742/4 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
VII | "Marygazçykaryş" müdirliginiň "Durmuş taýdan dolandyryş" edarasynyň çäginde ekilen 2,68 ga bag nahallarynyň damjalaýyn suwaryş ulgamlary arkaly suwarmak üçin gerek bolan maddy-tehniki serişdeleri |  |  |  | -//- | -//- | -//-
| Отдел высоковольтного оборудования |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Ящик с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП-0,25 | ТУ 36-631-76 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
2 | Щит распределительный импортного производства IP44 настенного исполнения (ЩС) в составе: -вводной трехполюсный автомат на ток 25А-1шт; -трехполюсный автомат на ток 6А-2шт; -однополюсные автомат на ток 6А-2шт 10А-2шт; 16А-4шт; -пускатель магнитный ПМЛ-121002 Iн.э.=2,5A-2шт; -пост управления кнопочный двухштифтовый ПКЕ722-2У2, 5А,~235В-2шт | импортного производства | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
3 | Ввод гибкий К1085УЗ L=925мм |  | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
| Отдел КИП |  |  |  | -//- | -//- | -//-
4 | Мановакуумметр показывающий | ОБМ-1-100 | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
5 | Вакууметр показывающий | ОБМ-1-100 | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
| Изделия заводов НПО МА |  |  |  | -//- | -//- | -//-
6 | Бобышка БП1-М27х1,5 УХЛЗ | ТУ 36,1097-85 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
7 | Скоба СБ16 У2 | ТУ 36.22.19.06-001-87 | шт | 60 | -//- | -//- | -//-
| Отдел АиТ |  |  |  | -//- | -//- | -//-
8 | Датич-индикатор уровня в сосотаве: 1. Первичный преобразователь ПП-1 шт (устанавливается в резервуаре) 2. Передающий преобразователь ППР-1 шт (поз. 9а-1а, 9б-1а) 3. Показывающий прибор 1шт (поз. 9а-1а, 9б-1а) (устанавливается на металлоконструкции на стене в насосной) | РИС101-066-УХЛ(0,5)верт. Импорт | компл | 2 | -//- | -//- | -//-
| Инвентарь |  |  |  | -//- | -//- | -//-
9 | Шкаф для хранения хозинвентаря 450х500х2000 | Инд. ОН-7-742/4 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
VIII | "Marygazçykaryş" müdirliginiň "Mehaniki abatlaýyş" sehiniň çäginde ekilen 2,73 ga bag nahallarynyň damjalaýyn suwaryş ulgamlary arkaly suwarmak üçin gerek bolan maddy-tehniki serişdeleri |  |  |  | -//- | -//- | -//-
| Отдел высоковольтного оборудования |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Ящик с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП-0,25 | ТУ 36-631-76 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
2 | Щит распределительный импортного производства IP44 настенного исполнения (ЩС) в составе: -трехфазный счетчик активной эл.энергии непосредственного подключения на ток 30А-1шт; -вводной трехполюсный автомат на ток 25А-1шт; -трехполюсный автомат на ток 6А-2шт 16А-3шт; -однополюсные автомат на ток 6А-1шт 10А-2шт; 16А-2шт; -пускатель магнитный ПМЛ-121002 Iн.э.=2,0A-2шт; -пост управления кнопочный двухштифтовый ПКЕ722-2У2, 5А,~235В-2шт | импортного производства | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
3 | Ввод гибкий К1085УЗ L=925мм |  | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
| Отдел КИП |  |  |  | -//- | -//- | -//-
4 | Манометр показывающий | ОБМ-1-100 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
5 | Вакууметр показывающий | ОБМ-1-100 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
| Изделия заводов НПО МА |  |  |  | -//- | -//- | -//-
6 | Бобышка БП1-М20х1,5 УХЛЗ | ТУ 36,1097-85 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
7 | Скоба СБ16 У2 | ТУ 36.22.19.06-001-87 | шт | 6 | -//- | -//- | -//-
| Отдел АиТ |  |  |  | -//- | -//- | -//-
8 | Датич-индикатор уровня в сосотаве: 1.Первичный преобразователь ПП-1 шт. (устанавливается в резервуаре) 2. Передающий преобразователь ППР-10-1 шт. (устанавливается на стене в насосной (поз.05 по ГП)) | РИС121(У)-266-42-УХЛ. верт.(0.1; 2.56) Импорт | компл | 1 | -//- | -//- | -//-
| Отдел кабельной продукции |  |  |  | -//- | -//- | -//-
| Инвентарь |  |  |  | -//- | -//- | -//-
9 | Шкаф для хранения хозинвентаря 450х500х2000 | Инд. ОН-7-742/4 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
XIX | "Marygazçykaryş" müdirliginiň "Elektrik üpjinçiligi,BÖA we A" gullugynyň we "Promraýon elektrik bekediniň çäginde ekilen 1,6 ga bag nahallarynyň damjalaýyn suwaryş ulgamlary arkaly suwarmak" üçin gerek bolan maddy-tehniki serişdeleri |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Ящик с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП-0,25 | ТУ 36-631-76 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
2 | Щит распределительный импортного производства IP44 настенного исполнения (ЩС) в составе: -трехфазный счетчик активной эл.энергии непосредственного подключения на ток 20А-1шт; -вводной трехполюсный автомат на ток 25А-1шт; -трехполюсный автомат на ток 6А-2шт; -однополюсные автомат на ток 10А-3шт; 16А-2шт; -пускатель магнитный ПМЛ-121002 Iн.э.=2,0A-2шт; -пост управления кнопочный двухштифтовый ПКЕ722-2У2, 5А,~235В-2шт | импортного производства | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
3 | Щит распределительный импортного производства IP44 настенного исполнения (ЩС) в составе: -трехфазный счетчик активной эл.энергии непосредственного подключения на ток 30А-1шт; -вводной трехполюсный автомат на ток 25А-1шт; -трехполюсный автомат на ток 6А-2шт; -однополюсные автомат на ток 10А-3шт; 16А-2шт; -пускатель магнитный ПМЛ-121002 Iн.э.=2,0A-2шт; -пост управления кнопочный двухштифтовый ПКЕ722-2У2, 5А,~235В-2шт | импортного производства | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
4 | Ввод гибкий К1085УЗ L=925мм |  | шт | 4 | -//- | -//- | -//-
| Отдел КИП |  |  |  | -//- | -//- | -//-
5 | Мановакуумметр показывающий | ОБМ-1-100 | шт | 6 | -//- | -//- | -//-
6 | Вакууметр показывающий | ОБМ-1-100 | шт | 6 | -//- | -//- | -//-
| Изделия заводов НПО МА |  |  |  | -//- | -//- | -//-
7 | Бобышка БП1-М27х1,5 УХЛЗ | ТУ 36,1097-85 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
8 | Скоба СБ16 У2 | ТУ 36.22.19.06-001-87 | шт | 20 | -//- | -//- | -//-
| Отдел АиТ |  |  |  | -//- | -//- | -//-
9 | Датич-индикатор уровня в сосотаве: 1. Первичный преобразователь ПП-1 шт (устанавливается в резервуаре) 2. Передающий преобразователь ППР-1 шт (поз. 9а-1а, 9б-1а) 3. Показывающий прибор 1шт (поз. 9а-1а, 9б-1а) (устанавливается на металлоконструкции на стене в насосной) | РИС101-066-УХЛ(0,5)верт. Импорт | компл | 2 | -//- | -//- | -//-
| Отдел кабельной продукции |  |  |  | -//- | -//- | -//-
| Инвентарь |  |  |  | -//- | -//- | -//-
10 | Шкаф для хранения хозинвентаря 450х500х2000 | Инд. ОН-7-742/4 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
X | "Marygazçykaryş" müdirliginiň "4-nji Tehnologik Ulaglar" kärhanasynyň çäginde ekilen 11 ga bag nahallarynyň damjalaýyn suwaryş ulgamlary arkaly suwarmak üçin gerek bolan maddy-tehniki serişdeleri |  |  |  | -//- | -//- | -//-
| Отдел высоковольтного оборудования |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Ящик с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП-0,25 | ТУ 36-631-76 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
2 | Щит распределительный IP44 настенного исполнения (ЩС) в составе: -Вводной трехполюсный автомат на ток 25А; -трехполюсный автомат на ток 16А-3шт; -однополюсные автомат на ток 10А-5шт; 16А-4шт; -пускатель магнитный ПМЛ-121002 Iн.э.=4A-2шт; -пост управления кнопочный двухштифтовый ПКЕ 722-2У2, 5А,~235В-2шт | импортного производства | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
3 | Ввод гибкий К1085УЗ L=925мм |  | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
| Отдел КИП |  |  |  | -//- | -//- | -//-
4 | Манометр показывающий | ОБМ-1-100 | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
5 | Вакууметр показывающий | ОБМ-1-100 | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
| Изделия заводов НПО МА |  |  |  | -//- | -//- | -//-
6 | Бобышка БП1-М27х1,5 УХЛЗ | ТУ 36,1097-85 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
7 | Скоба СО22 7 У2 | ТУ 36.22.19.06-001-87 | шт | 20 | -//- | -//- | -//-
| Отдел АиТ |  |  |  | -//- | -//- | -//-
8 | Датич-индикатор уровня в сосотаве: 1. Первичный преобразователь ПП-1 шт (устанавливается в резервуаре) 2. Передающий преобразователь ППР-1 шт (поз. 9а-1а, 9б-1а) 3. Показывающий прибор 1шт (поз. 9а-1а, 9б-1а) (устанавливается на металлоконструкции на стене в насосной) | РИС101-066-УХЛ(0,5)верт. Импорт | компл | 2 | -//- | -//- | -//-
| Инвентарь |  |  |  | -//- | -//- | -//-
9 | Шкаф для хранения хозинвентаря 450х500х2000 | Инд. ОН-7-742/4 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
XI | "Marygazçykaryş" müdirliginiň "GÝe we DAS" çäginde ekilen 4.9 ga bag nahallarynyň damjalaýyn suwaryş ulgamlary arkaly suwarmak üçin gerek bolan maddy-tehniki serişdeleri |  |  |  | -//- | -//- | -//-
| Отдел высоковольтного оборудования |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Ящик с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП-0,25 | ТУ 36-631-76 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
2 | Щит распределительный IP44 настенного исполнения (ЩС) в составе: -Вводной трехполюсный автомат на ток 25А; -трехполюсный автомат на ток 6А-3шт; -однополюсные автомат на ток 10А-4; 16А-3шт; -пускатель магнитный ПМЛ-121002 Iн.э.=1,6A-2шт; -пост управления кнопочный двухштифтовый ПКЕ 722-2У2, 5А,~235В-2шт | импортного производства | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
3 | Выключатель одноклавишный для скрытой установки, 10A, 220Вт, IP44 |  | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
4 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А,~380В |  | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
5 | Светильник настенный с лампой накаливания 1х100Вт, IP65 |  | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
6 | Светильник настенный с люминесцентными лампами 2х40Вт, IP44 |  | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
7 | Светильник ручной переносной с гибким шнуром длиной 6м PBO-42 | ТУ 16-545.132-77 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
8 | Стартер | 80С-220 | шт | 6 | -//- | -//- | -//-
9 | Лампа люминесцентная мощностью 40Вт |  | шт | 6 | -//- | -//- | -//-
10 | Лампа накаливания | Б-215-225-100 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
11 | Лампа накаливания мощностью 25Вт, U=36B МО 36-25 | ТУ 16-ИЖУЦ675.316001 ТУ-87 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
12 | Коробка монтажная для выключателей и розеток У196 УХЛЗ | ТУ 36-2383-81 | шт | 4 | -//- | -//- | -//-
13 | Коробка распределительная У194 МУХЛ2 | ТУ 36-1882-82 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
14 | Розетка двухполюсная заземляющим контактом со встроенным УЗО 30мА |  | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
15 | Ввод гибкий К1085УЗ L=925мм |  | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
| Отдел КИП |  |  |  | -//- | -//- | -//-
16 | Манометр показывающий | ОБМ-1-100 | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
17 | Вакууметр показывающий | ОБМ-1-100 | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
| Изделия заводов НПО МА |  |  |  | -//- | -//- | -//-
18 | Бобышка БП1-М20х1,5 УХЛЗ | ТУ 36,1097-85 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
19 | Скоба СБ16 У2 | ТУ 36.22.19.06-001-87 | шт | 6 | -//- | -//- | -//-
| Отдел АиТ |  |  |  | -//- | -//- | -//-
20 | Датич-индикатор уровня в сосотаве: 1.Первичный преобразователь ПП-1 шт (устанавливается в резервуаре) 2. Передающий преобразователь ППР-10-1 шт (устанавливается на стене в насосной (поз.05 по ГП)) | РИС121(У)-266-42-УХЛ. верт.(0.1; 2.56) Импорт | компл | 1 | -//- | -//- | -//-
| Инвентарь |  |  |  | -//- | -//- | -//-
21 | Шкаф для хранения хозинвентаря 450х500х2000 | Инд. ОН-7-742/4 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
XII | "Marygazçykaryş" müdirliginiň "GKDGBMI we TG" gullugynyň çäginde ekilen 0,9 ga bag nahallarynyň damjalaýyn suwaryş ulgamlary arkaly suwarmak üçin gerek bolan maddy-tehniki serişdeleri |  |  |  | -//- | -//- | -//-
| Отдел высоковольтного оборудования |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Ящик с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП-0,25 | ТУ 36-631-76 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
2 | Щит распределительный импортного производства IP44 настенного исполнения (ЩС) в составе: -трехфазный счетчик активной эл.энергии непосредственного подключения на ток 30А-1шт; -вводной трехполюсный автомат на ток 25А-1шт; -трехполюсный автомат на ток 6А-3шт; -однополюсные автомат на ток 10А-4шт; 16А-3шт; -пускатель магнитный ПМЛ-121002 Iн.э.=1,6A-2шт; -пост управления кнопочный двухштифтовый ПКЕ722-2У2, 5А,~235В-2шт | импортного производства | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
3 | Ввод гибкий К1085УЗ L=925мм |  | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
| Отдел КИП |  |  |  | -//- | -//- | -//-
4 | Мановакуумметр показывающий | ОБМ-1-100 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
5 | Вакууметр показывающий | ОБМ-1-100 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
| Изделия заводов НПО МА |  |  |  | -//- | -//- | -//-
6 | Бобышка БП1-М20х1,5 УХЛЗ | ТУ 36,1097-85 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
7 | Скоба СБ16 У2 | ТУ 36.22.19.06-001-87 | шт | 6 | -//- | -//- | -//-
| Отдел АиТ |  |  |  | -//- | -//- | -//-
8 | Датич-индикатор уровня в сосотаве: 1.Первичный преобразователь ПП-1 шт (устанавливается в резервуаре) 2. Передающий преобразователь ППР-10-1 шт (устанавливается на стене в насосной (поз.05 по ГП)) | РИС121(У)-266-42-УХЛ. верт.(0.1; 2.56) Импорт | компл | 1 | -//- | -//- | -//-
| Инвентарь |  |  |  | -//- | -//- | -//-
9 | Шкаф для хранения хозинвентаря 450х500х2000 | Инд. ОН-7-742/4 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
XIII | "Marygazçykaryş" müdirliginiň "Ýaşaýyş jaý jemagat " kontorasynyň çäginde ekilen 3,0 ga bag nahallarynyň damjalaýyn suwaryş ulgamlary arkaly suwarmak üçin gerek bolan maddy-tehniki serişdeleriniň sanawy: |  |  |  | -//- | -//- | -//-
| Отдел высоковольтного оборудования |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Ящик с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП-0,25 | ТУ 36-631-76 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
2 | Щит распределительный импортного производства IP44 настенного исполнения (ЩС) в составе: -трехфазный счетчик активной эл.энергии непосредственного подключения на ток 20А-1шт; -вводной трехполюсный автомат на ток 25А-1шт; -трехполюсный автомат на ток 6А-3шт; -однополюсные автомат на ток 10А-5шт; 16А-5шт; -пускатель магнитный ПМЛ-121002 Iн.э.=8A-2шт; -пост управления кнопочный двухштифтовый ПКЕ722-2У2, 5А,~235В-2шт |  | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
3 | Ввод гибкий К1085УЗ L=925мм |  | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
| Изделия заводов НПО МА |  |  |  | -//- | -//- | -//-
4 | Бобышка БП1-М27х1,5 УХЛЗ | ТУ 36.1097-85 | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
5 | Скоба СБ16 У2 | ТУ 36.22.19.06-001-87 | шт | 20 | -//- | -//- | -//-
| Отдел АиТ |  |  |  | -//- | -//- | -//-
6 | Датич-индикатор уровня в сосотаве: 1. Первичный преобразователь ПП-1 шт (устанавливается в резервуаре) 2. Передающий преобразователь ППР-1 шт (поз. 9а-1а, 9б-1а) 3. Показывающий прибор 1шт (поз. 9а-1а, 9б-1а) (устанавливается на металлоконструкции на стене в насосной) | РИС101-066-УХЛ(0,5)верт. Импорт | компл | 3 | -//- | -//- | -//-
| Инвентарь |  |  |  | -//- | -//- | -//-
7 | Шкаф для хранения хозинвентаря 450х500х2000 | Инд. ОН-7-742/4 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
| Отдел кабельной продукции |  |  |  | -//- | -//- | -//-
| Провода голые |  |  |  | -//- | -//- | -//-
8 | Провод МГ-6 | ТУ 16.К71-087-90 | км | 0.5 | -//- | -//- | -//-
| Кабели силовые, контрольные |  |  |  | -//- | -//- | -//-
| Кабель с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ |  |  |  | -//- | -//- | -//-
9 | Кабель ВВГ 3х1,5мм² - 1,0 | TDS 16442-80 | км | 0.5 | -//- | -//- | -//-
10 | Кабель ВВГ 3х2,5мм² - 1,0 | TDS 16442-80 | км | 0.5 | -//- | -//- | -//-
11 | Кабель ВБбШв 4х10мм² - 1,0 | TDS 16442-80 | км | 0.6 | -//- | -//- | -//-
12 | Кабель КВБбШв 5х1,5мм² | TDS 1508-78* | км | 0.5 | -//- | -//- | -//-
13 | Кабель с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, бронированный 3х6+1х4мм² ВБбШв-1000 | TDS 16442-80 | км | 0.5 | -//- | -//- | -//-
14 | Кабель ВБбШв 4х16мм² -1,0 | TDS 16442-80 | км | 0.6 | -//- | -//- | -//-
15 | Кабель с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, бронированный 4х70мм² | ВБбШв-1000 | км | 1.1 | -//- | -//- | -//-
16 | Кабель ВВГ 4х2,5мм² - 1,0 | TDS 16442-80 | км | 0.5 | -//- | -//- | -//-
203
Примечание: 1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Срок действия коммерческого предложения не менее 1 (одного) года 8. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование. - Цену, на предлагаемое к обучение, шефмонтаж указать отдельно. 9. При поставке товара Продавец обязан предоставить документ о проведении международной инспекционной проверки на предмет проведенного испытания и качества по каждой партии Товара со стороны соответствующих уполномоченных организации. Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров; 4. Внешний вид продукции; 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. Сертификаты качества, сертификаты происхождения, сертификаты соответствия. В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления. 9. График поставки по каждой позиции (180 календарный дней). 10. Поставщик обязан внести все приборы в список Государственного реестра Туркменистана и обеспечить предоставление всех документов (паспорта, инструкция по эксплуатации, метод проверки, метод испытания) на руском языке.