## lot
Lot №5 "Himiki serişdeleri" boýunça ýöriteleşdirme / Спецификация по лоту №5 "Химическая продукция"
T/b / № п/п | Önümiň atlandyrylyşy / Наименование продукции | Iş sredasy, görnüşi, TDS (GOST), TŞ we onuň himiki düzümi / Рабочая среда, ГОСТ, ОСТ, тех. условие продукции и его химический состав | Ölçeg birligi/ Ед.изм | Mukdary/ Кол-во | Getirmegiň tertibi (grafigi) / График поставки | Öndüriji zawod, ýurdy / Страна, завод изготовитель | Getirmegiň bazisi / Базис поставки | Harydyň öndürilen ýyly / Год выпуска продукции | Примечание / Bellik
1 | Диэтиленгликоль (ДЭГ) 99,5% | Внешний вид Бесцветная, прозрачная жидкость без механических примесей; Плотность при 20ᵒС, г/см = 1,116; Массовая доля органич. примесей, % не более 0,04 в том числе этиленгликоля, % не более 0,15; Массовая доля диэтиленгликоля, % не менее 99,5; Массовая доля воды, % не более 0,05; Массовая доля кислот в пересчёте на уксусную кислоту, %, не более 0,005; Число омыления, мг КОН на 1г продукта, не более 0,1; Температурные пределы перегонки при давлении, 101.3 кПа (760мм.рт.ст.); Начало перегонки, С°, не ниже 244; Конец перегонки, С°, не выше 249 , качество ГОСТ 10136-77 | tn/тн | 1110.861 | Ýöriteleşdirme görä / Согласно спецификации |  | DAP ÖDÜM-niň Marydaky 2-nji bazasy/ DAP (УКПО, Марыйская база №2) | 2021ý. / 2021г.
2 | Метилдиэтаноламин (МДЭА) | Среда-сырой газ. 99%весовых MDEA CH3N(CH2CH2OH)2 ≥. Внешний вид: Бесцветная, прозрачная жидкость,с запахом аммиака; PH: Неопределённый; Растворимость в воде:20°C % 100; Температура вспышки (в закрытом тигле): 137,7°C. 280 °F; Температура вспышки (в открытом тигле): 140,5 °C, 285 °F; Молекулярная масса: 119,16 g/mol; Плотность (Удельный вес) (20 °C) кг/м3: 1,041тн; Точка кипения (760ммНg): 247,39°C. 477,1 °F; Точка застывания: -21 °C.-6 °F; Упругость паров 20 °C: <0,001kPa. <0,01ммHg; Плотность пара (АТМ): 4,1; Плотность кг/м3:1042,6. 20°C/20°C; Вязкость мПА*s:101, 20°C; | tn/тн | 1085.302 | -//- |  | -//- | -//-
3 | Ингибитор коррозии Сонкор 9520 | Рабочая среда; Газ+Конд+Н2О+СО2+H2S Внешний вид - Жидкость темно-коричневого цвета; Плотность при 20 ºC,г/см3 (с отклонением, %) - 0.877; Кислотное число мг КОН/г продукта, не более - 10.10; Кинематическая вязкость, при 20 ºC, мм2/с, не более - 9.210; Кинематическая вязкость, при минус 40 ºC, мм2/с, не более - 228.7; Массовая доля активного вещества, %, (с отклонением) - 30.18; Температура застывания, ºC, не выше - минус 50 н/з; Растворимость -модельная вода / недиспергируем-модель нефти / растворим. | tn/тн | 951 | -//- |  | -//- | -//-
4 | Активированный уголь | Диаметр Ø4-8 мм. Плотность (Удельный вес) (20оC) кг/cм3: 538; Внешность: чёрные гранулы; Значения: рН =8; Прочность: 90%; Точка кипения (760ммНg): >1000 оC; Точка застывания:>1000 оC ; Растворимость в воде: Не растворимо; Запах: нет; Плотность пара (АТМ): не применимо; Точка плавления >3000С; Вязкость мПА*s: не применимо; Объем микропор: 0,4-0,55; Температура разложения: >10000С; Само воспламеняемость: 3500С; Золость: 8%; Содержание воды: 5%; Содержание серы: 860 мг/г; Относительная плотность: Около 2100 кг/м3; | tn/тн | 311.6 | -//- |  | -//- | -//-
5 | Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) | Внешний вид = порошкообразный материал от белого до кремового цвета, растворимость в воде в пересчёте на абсолютно сухой технический продукт, %= не менее 97, массовая доля воды не белее 10%, степень замещения по карбоксиметильным группам от 0,6 до 1,0; Ph=8-12; динамическая вязкость водного раствора КМЦ с массовой долей воды 2% выше 1000мПа, фильтрация не более 10мл/30мин, | tn/тн | 22 | -//- |  | -//- | -//-
6 | Барит | ГОСТ 4682-84 | tn/тн | 30 | -//- |  | -//- | -//-
7 | Поверхностно активное вещество "ЮНИКОР-10" |  | tn/тн | 16 | -//- |  | -//- | -//-
8 | Леватит S 1467 | Внешний вид светлокоричневый, прозрачный; Плотност 1,28г/мл; Размер гранул 0,6мм; Содержание воды 42-48%; Стабильност при температурах 10 до 120 °С; | tn/тн | 12 | -//- |  | -//- | -//-
9 | Активированный уголь | MDEA Тип графида ячейки 8-30 mm | tn/тн | 112.24 | -//- |  | -//- | -//-
10 | Стабилизатор качества воды SY-210 | Визуальный вид - бледно-желтая прозрачная жидкость; Содержание фосфета (Р04) - 5.5%; Цинк (Zn) - 4,0%; Содержание твердого тела - 28.0%; Число pH (10g/L водный раствор - 3,5; Плотность (20С), g/cм-31.100; Процент ингибирования против накипи (добавка средства 60/L) - 85.0%; Быстрота коррозии (добавка средства 30mg/L) mm/a - 0.075 | tn/тн | 30 | -//- |  | -//- | -//-
11 | Стабилизатор качества воды SY-509 | Визуальный вид - бледно-жёлтая прозрачная жидкость или бледно-зеленная прозрачная жидкость; Содержание активного состава - 1.5%; Число рН (первичныи раствор) - 5.0; Плотность (20С). g/cm2 - 0.980; Эффективность бактерицидный (доза 100 mg/L) - 85 | tn/тн | 3 | -//- |  | -//- | -//-
12 | Бисульфит Натрия 90% | Вода 90% весовых порошка. Формула NaHSO3. Твердое белый, грязно белое вещество. Запах сернистый слабый. Молекулярная масса 104,7 г/моль. Разлагается. Удельный вес 1,48. | tn/тн | 26.923 | -//- |  | -//- | -//-
13 | Коагулянт Хлорид железа | Вода 40% весовых Физическое состояние: Жидкость Внешний вид: Темно-коричневая жидкость Точка кипения: 106oC (223oF) Удельный вес: 1,38 до 1,42 Растворимость в воде: Полный Давление пара: 40 мм рт @ 35 ° C Запах: Слегка едкий рН: <2 | tn/тн | 134.65 | -//- |  | -//- | -//-
14 | Гипохлорит натрия (NаОСl12%) | Вода Жидкость от бесцветного до желтоватого цвета без запаха. 100% растворяетса в воде. Удельный вес 1.170-1.250. pH – 12.2-13.0. Объемная летучесть при 21°C (700 F): 95%. Температура кипения 40°C (1040 °F) | tn/тн | 170.628 | -//- |  | -//- | -//-
15 | Антинакипин (Очистка сточных вод) М-51 | Вода. Прозрачная, бесцветная, ближе к бледно-жёлтому жидкость. Характерный запах. Растворимость полная 100%. Удельная масса при 250C 1,350-1,450. pH – 10.5-11.5. Точка кипения 105-1080C. | tn/тн | 7.924 | -//- |  | -//- | -//-
16 | Антинакипин (Nalco 72215) | Вода. Бесцветная жидкость. Запах отсутствует. Удельный вес 1,09-1,12. Растворимость в воде полная. pH(100%) >13. Температура замерзания -3°C. | tn/тн | 29.472 | -//- |  | -//- | -//-
17 | Флокулянт (40% Ecolochem- МОРАС 18 S) | Вода Бледно желтая жидкость без запаха. Точка замерзания 10°C. pH (10%) 3,0+0,5. Точка кипения 100°C. Вязкость -20-50мПас. Растворяется в воде. | tn/тн | 0.41 | -//- |  | -//- | -//-
18 | Обезвоживающий Полимер (Praestol 856 BS) | Вода. Внешний вид: Порошок, твердое вещество Цвет: белый Запах: амино подобный pH: прим. 4,5; Концентрация: 10,00 г/л Нижний предел взрываемости: 30.000 мг/м3 Насыпная плотность 500-850 кг/м3 | tn/тн | 0.03 | -//- |  | -//- | -//-
19 | Кварцевый песок (размером 0,4-0,45мм) | Вода. | tn/тн | 10.072 | -//- |  | -//- | -//-
20 | Кварцевый песок (размером 0,4-0,8мм) | Вода. | tn/тн | 32.734 | -//- |  | -//- | -//-
21 | Активированный уголь (размером 0,8-1,6мм) | Вода. | tn/тн | 3.626 | -//- |  | -//- | -//-
22 | TриэтиленгликольТЭГ 99,5% | ТЭГ,Относительная плотность (H2O = 1) -1.1 при 15 °C Точка кипения ° C -286 °C Точка плавления ° C -7.3 °C Относительная плотность пара (воздух = 1) Н/Д Температура вспышки ° C 176 °C (закрытая емкость) Самовозгорание ° C 371 °C Давление пара (мм рт.ст.) @ 174 °C 20 Молекулярный вес 150.17 Пределы взрываемости в воздухе % по ВПВ 0.9% НПВ 9.2% рН 7.5±1 Вязкость сП при 20 °C 47.8 Удельный вес(20°C): 1.126 Точка замерзания (°C):-7 Точка кипения (°C):285 Давление пара (20°C): 0.0013 кПа Точка вспышки (20°C)154 (CC) Предел воспламеняемости(%):0.9-9.2 Темп. самовозгорания (°C): 360 Вязкость (20°C):49 сП % волатильность по весу: Нуль | tn/тн | 1142.094 | -//- |  | -//- | -//-
23 | Додецильсулфат натрия | Вода Metito OverseasLTD Внешний вид Грязно белый легко сыпучий порошок Растворяемость 300гм/л Обьемная масса 0,6кг/м3 рН 1%-ого раствора 7,5-9,5 | tn/тн | 0.041 | -//- |  | -//- | -//-
24 | Антивспениватель (SAG 7133) | среда MDEA. Вид: жидкость Цвет: непрозрачная Температура плавления: ca.0 °C Точка кипения/диапазон кипения :> 100 °C при 1.013 ГПa Давление паров :< 36 ГПa при 20 °C Плотность: 1,0040 г/cм3при 25 °C (1,013 ГПa) Растворимость в воде : дисперсная Относит. плотность паров :>1 Интенсивность испарения :<1 | tn/тн | 84.072 | -//- |  | -//- | -//-
25 | Материал намывки целлюлоза Арбокел (BWW 40) | среда MDEA. Основной сырьевой материал высокочистая целлюлоза. Характеристики Волокно среднего размера, белое. содержание целлюлозы приблизит. 99.5 % средняя длина волокна 200 μм средняя толщина волокна 20 μм объемная плотность 120 гл - 155 г/л степень белизны (абсолютная величина при 461 нм) 85.5 % +/- 4.5 % зольный остаток (850 °С, 4 ч) приблизит. 0.3 % величина pH 5.5 -7.5 плотность 1.5 г/см³ | tn/тн | 13.233 | -//- |  | -//- | -//-
26 | Диспергатор накипи (PRIMETOP D-300) | Вода. Состав Акриловая кислота на основе полимера – 100% СВОЙСТВА ВНЕШНИЙ ВИД-Бесцветная жидкость ЗАПАХ-Незначительный ЗНАЧЕНИЕ pH-7.0 ±1.0 (без примеси, 25℃) УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ -1.13 ±0.05 (без примеси, 20℃) РАСТВОРИМОСТЬ - Способный разбавлять любые пропорции ТОЧКА ЗАМЕРЗАНИЯ –5℃ | tn/тн | 0.266 | -//- |  | -//- | -//-
27 | Биоцид (PRIMETOP B-360) | Вода. СОСТАВ Глутаральдегид – 10~20% Вода - 80~90% СВОЙСТВА pH-3.1 ±1.0 (чистый,25℃) УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ-1.05 ±0.05 (чистый, 20℃) РАСТВОРИМОСТЬ-Полностью растворим ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ-101℃ ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ--5℃ ДАВЛЕНИЕ ПАРОВ-15ммHg @ 20℃ ПЛОТНОСТЬ ПАРОВ -1.05 (воздух =1.00) КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (Справ.) Глутаральдегид: -0.22, (продукт) : Нет ВЯЗКОСТЬ-5.3 cps @20℃ ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ-Глутаральдегид: 71℃ | tn/тн | 0.648 | -//- |  | -//- | -//-
28 | Раскислитель (Поглотитель кислорода для котловой воды) NONOХ NH-500 | Вода. Бесцветная или светло-желтая жидкость. Запах слабый. pH 11,7±1,0 (чистый, 25°C). Удельный вес 1,020± 0,05. Разбавляется в любой пропорции. Температура замерзания -3°C. | tn/тн | 2.988 | -//- |  | -//- | -//-
29 | Молекулярное сито | НQ-MO-512 Кристаллические алюмосиликаты, имеющие трёхмерную структуру из тетрае дровоксидакремния, оксида алюминия и характеризующиеся точными однородным размером пор. Осушитель адсорбент. | tn/тн | 0.772 | -//- |  | -//- | -//-
30 | Метанол | Метанол, ВНЕШНИЙ ВИД И ЦВЕТ: Метанол является прозрачной, бесцветной, маловязкой, воспламеняющейся жидкостью с сильным спиртовым запахом. УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПАРОВ (воздух = 1) : 1,11 pH : не применяется. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС (вода = 1): 0.79 ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ/ПЛАВЛЕНИЯ -97.8°C (-144°F) РАСТВОРИМОСТЬ В ВОДЕ : Растворим ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ: 64.5°C (148°F) СКОРОСТЬ ПАРООБРАЗОВАНИЯ (n-BuAc=1) : 2.0 ПОРОГ ЗАПАХА: восприятие запаха человеком: 4.3 мг/м3 ДАВЛЕНИЕ ПАРОВ : 500 мм Hg, 25°C ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДА/МАСЛО : -0.77 | tn/тн | 6.344 | -//- |  | -//- | -//-
31 | Антивспениватель KS-604А (Аналог SAG 7133) | Кислый газ. KS-604А (Аналог SAG 7133) Пеногаситель органического кремния, отличается с высокой стойкостью,с высокой концентрацией и с высокой термостойкостью в технологии обессеривания газа. Легко растворяется в воде, спирте и других растворителях. Внешний вид: Светложёлтый, непрозрачный; Плотность: (25 оC): 1,07; Вязкость: 6,000 mPa-S/25оC; Активные ингредиенты: 100%;Твёрдое содержание: 100%; | tn/тн | 2.289 | -//- |  | -//- | -//-
32 | Неокислительный бактерицид | Вода. CT4-42. Внешний вид: Бесцветная или слабо жёлтая жидкость. Плотность (20±5 оC): 0,99-1,01 г/cм3. Точка застывания, оC =0. Температура твёрдения: Показател ≤ 0 Значения: РН =5,00-7,00 (1% Водный раствор). Бактерицидная эффективность (100 мг/л): Показател ≤ 97%; Результат контроля ≤ 99,5% | tn/тн | 3.6 | -//- |  | -//- | -//-
33 | Три натрий фосфат | Вода. 98% Na3PO4 х12Н2О Молекулярная масса: 380,14 гр/мол Внешний вид: Бесцветные, прозрачные кристаллы, выветривающиеся в сухом воздухе. Температура плавления: 73.4 оC Плотность (20о C) g/cm3: 1,62 Растворимость: Растворяется в воде, не растворяется в этаноле и сероуглероде. Основная функция: В основном используется для смягчения воды, очистки котлов, а также используется как моющие средство и металлических антикоррозионных средств. | tn/тн | 7 | -//- |  | -//- | -//-
34 | Пиросульфит натрия (Аналог Бисулфит натрия | Пиросульфит натрия Вода. 97% Na2S2O5 Внешний вид: Белый кристалл или кристаллический порошок, слабый запах сернистой кислоты. Точка плавления: >300 оC (разложение) Относительная плотность: (вода=1)=1,48 Растворимость: Растворяется в воде, этаноле и ацетоне и др. Бисулфит натрия Вода. NaНSO3 Молекулярная масса: 104,07 г/моль. Внешний вид: белый. Грязно-белый. Температура плавления: разлагаетсяУдельный вес: 1,48 (Вода=1) | tn/тн | 10.2 | -//- |  | -//- | -//-
35 | Молекулярное сито угля | Воздух. (Углеродное молекулярное сито KN-260) Зернистое углеродное сито. Размер частиц: 1,0-1,8мм. Объемная плотность: 680-700кг/м3 Период адсорбции: 2х60S Прочность на раздавление: ≥70N/Pс | m³/м³ | 8.8 | -//- |  | -//- | -//-
36 | Стабильный диоксид хлора | Вода. 45% CLO2 Белое зерно 45%. Молекулярная масса: 67,5. Плотность газа двуокись хлора 3,09г/л, растворимость в воде 2,9г/л и становится жёлто-зелёным раствором. | tn/тн | 12.5 | -//- |  | -//- | -//-
37 | Окислительный бактерицид | Вода. CT4-43 Внешний вид: Белый порошок или зерновидное твёрдое тело. Содержания АДВ ≥ 50.6% Br. Значения: рН (1% водный раствор) =5,0-8,0. Состав содержание: Галогенид хлора ≥25,0%. Галогенид брома ≥7,0% Примечание: Допускается незначительный кристаллический осадок, который растворяется при подгревании или вибрации. | tn/тн | 1 | -//- |  | -//- | -//-
38 | Активированный глинозём | Сжатый воздух. Delsorb HQ A4 RED 540 (Активированный оксид алюминия), SPХ FLOW TECHNOLOGY ETTEN-LEUR B.V. Filter Elementизготовитель: Strojon SPX FLOW TECHNOLOGYETTEN-LEUR B.V. Диаметр активатора: 2-5мм мера поверхности. 300 м2/г. Насыщенная плотность активатора: 753кг/м3. Прочность на раздавливание: 42~180, Объём макропор: 0,5мл/г. AI2O3: ≥92, 7%(wt.) Na2O: 0,30 %(wt.) SiO2: 0,02 %(wt.) Давление на входе осушитель: 8,5кг/см2 температура на входе осушитель: 350С Точка росы на выходе -400С Производительность-1855Нм3/ч | tn/тн | 5.12 | -//- |  | -//- | -//-
39 | Контроль PH Cortron RN-478 | ВНЕШНИЙ ВИД Жидкость ЦВЕТ Темно-коричневый ЗАПАХ Аммиачный РАСТВОРИМОСТЬ Растворим в воде ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ (ºC) 249 ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ (ºC) <5 ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ 1,085-1,115 при 20ºC ПЛОТНОСТЬ ПАРА (воздух=1) >1 ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННОГО ПАРА <0,1 кПа при 20ºC Значение pH, КОНЦ. РАСТВОР 11,0-13,0 ВЯЗКОСТЬ <25 спз при 40ºC ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ (ºC) 100, открытый тигель Пенски-Мартенса | tn/тн | 14.584 | -//- |  | -//- | -//-
40 | Контроль PH CHEMAX A-452 | Внешний вид=жидкость, Цвет =Бесцветная или желтовая, Относительная плотность=1,01 ±0.05 при 20 °C PH=13 растворимость =Разбавляется до необходимой концентрации ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ(℃)=Циклогенциланин: 82.4F (28 °C) Алканол амин : 177F (77 °C), –метоксипропиламин: 100.4 F (38 °C) | tn/тн | 1.634 | -//- |  | -//- | -//-
41 | Фосфат СНЕМАХ Р200L | Среда вода Внешний вид =жидкость, Цвет =светло-Относительная плотность =1,07 ±0.05 при 20 °C PH= 12 растворимость= Способный разбавлять любые пропорцииТОЧКА ЗАМЕРЗАНИЯ= –5℃ | tn/тн | 20.94 | -//- |  | -//- | -//-
42 | Aмин СНЕМАХ А-400 | Среда вода Внешний вид =жидкость, Цвет =светло-желтая. Относительная плотность=1.±0.05 при 20 °C PH=12 растворимость=разбавлять любые пропорции ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (℃) =Циклогенциланин : 82.4F (28 °C) Алканол амин : 177F (77 °C) | tn/тн | 5.94 | -//- |  | -//- | -//-
43 | Ингибитор образования накипи DREWHOS 2600. | Вода.Молекулярная масса (142+40). Плотность (Удельный вес) (25°C) g/cm3: 1,13. Внешний вид: слабожёлтый жидкий раствор полифосфата, от прозрачной до слабомутный. Точка замерзания: -38°C. Значение рН (при чистой жидкости): 13,4 при холоде. Точка температуры вспышки (РМСС) – нет | tn/тн | 2.5 | -//- |  | -//- | -//-
Примечание:
1. Наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей на русском языке (заверенные печатью), с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре . 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант предложения (USB флешка). 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет Поставщика. 6. Форма оплаты - ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке продукции. 8. Представить разрешение на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. * В случае отсутствия в тендерном предложении (пакете) запршиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить Ваше предложение без официального уведомления.