Техническое задание

По лоту №3. на закупку электротехнических, измерительных приборов и строительных изделий

| № п/п | Наименование оборудования и материалов | Ед. изм. | к-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электродвигатель | шт | 8 | 4 kВт, 1000 об/мин |
|  | Электродвигатель | шт | 5 | 3 kВт, 1000 об/мин |
|  | Электродвигатель | шт | 3 | 2 kВт, 1000 об/мин |
|  | Электроконтакторы | шт | 5 | 250 А |
|  | Электродвигатель | шт | 1 | 55 kВт, 1500 об/мин , 380 В |
|  | Электродвигатель | шт | 1 | 75 kВт, 750 об/мин, 380 В |
|  | Сварочный кабель | м | 100 | Ø 50мм, С медной жилой |
|  | Электроплитка ЭПЧ-Т настольный | шт | 4 | 1-1,5 квт /220в |
|  | Кабель для вакуумного центрифуга насоса | м | 200 | Кабель гибкий медный, 3*70+1*35 |
|  | Эластичный медный кабель для мешалки | м | 500 | Кабель гибкий медный, 4*6 ýa-da 4*4 |
|  | Кабель для тельфера | м | 70 | 4*4 гибкий медный кабель 7*1,5 или 7*2,5 |
|  | Кабель для шнека | м | 100 | 4*6 гибкий медный кабель |
|  | Медный кабель для сушилки | м | 100 | Кабель гибкий медный, 3*50+1,25 |
|  | Контакторы | шт шт | 1 3 | 400 А (с магнитной катушкой 380 В) 250 А (с магнитной катушкой) |
|  | Магнитные пускатели | шт | 5 5 | 100 А (380 В) 160 А (380 В) |
|  | Автомат выключатели | шт | 3 5 3 | 400 А 250 А 100 А |
|  | Трансформатор для сушилки | шт | 1 | 380 В/90В или 220В/90В минимум 250 А |
|  | 6 кнопочный пульт для тельфера | шт | 3 | Пульт управления ПКТ-63 на 6 кнопок IP54 ИЭК |

Условия поставки:   DDP  ш. Балканабат  п. Узбой  Йодный завод

“Балканабат (Инкотермс-2010)

Условия оплаты:   По факту поставки, все банковские и биржевые расходы

в пределах Туркменистана и за его пределами за счёт

«Поставщика»

Сроки поставки:     60 дней после регистрации контракта на ГТСБТ-на.