## ЛОТ
Lot №5 boýunça ýöriteleşdirme "Kömekçi serişdeleri" / Спецификация по лоту №5 "Вспомогательная продукция"/Lot 5 "Auxiliary products".
T/b / № п/п | Önümiň atlandyrylyşy / Наименование продукции | Görnüşi, markasy, TDS (GOST), TŞ / Тип, марка, ГОСТ, тех условия | Ölçeg birligi / Ед.изм | Mukdary / Кол-во | Getirmegiň tertibi (grafigi) / График поставки | Getirmegiň bazisi / Базис поставки | Harydyň öndürilen ýyly / Год выпуска продукции
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Плёнка "Поликен" | Плёнка "Поликен" 2036-25 | тн | 176.2 | Согл. спецификации | Аннауская база №3 УКПО ГК «Туркменгаз»
2 | Обёртка "Поликен" | Обёртка "Поликен" 2055-25 | тн | 95.854 | Согл. спецификации
3 | Праймер "Поликен" | Праймер "Поликен" 1019 S "Поликен 2027" | тн | 21.521 | Согл. спецификации
4 | Манжеты - ТИАЛ - М Д-1420 | ТУ-2293-004-58210788-2004 | комп. | 1192 | Согл. спецификации
5 | Манжеты - ТИАЛ - М Д-1220 | ТУ-2293-004-58210788-2004 | комп. | 3552 | Согл. спецификации
6 | Манжеты - ТИАЛ - М Д-530 | ТУ-2293-004-58210788-2004 | комп. | 318 | Согл. спецификации
7 | Пленка ПХВ | Пленка ПХВ ТДС 9.602-2016 | тн | 397.237 | Согл. спецификации | Аннауская база №3 УКПО ГК «Туркменгаз»
8 | Карбит кальция | ГОСТ 1460-81 | тн | 20 | Согл. спецификации
9 | Краски | Краска алюминовая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | тн | 10.734 | Согл. спецификации
10 | Краски | Краска желтая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | тн | 65.6 | Согл. спецификации
11 | Краски | Краска красная ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | тн | 1.6 | Согл. спецификации
12 | Суспензия | ТДС-8420 | тн | 38.4 | Согл. спецификации
13 | Олиф | ГОСТ 190-78 | тн | 7.4 | Согл. спецификации
14 | Пудра | ГОСТ 5494-95 | тн | 3.049 | Согл. спецификации
15 | Экран флуоресцентный универсальный | NTD 1200 | упак. | 15 | Согл. спецификации
16 | Маркеровочный знаки и фишки (цифры и буквы) |  | комп. | 2 | Согл. спецификации
17 | Тех. Рентген плёнка 30х40 | Carestream INDUSTREX | пач. | 10 | Согл. спецификации
18 | Фиксаж | Carestream Industrex LO fixer | упак. | 6 | Согл. спецификации
19 | Проявитель | Carestream Kodak developer | упак. | 6 | Согл. спецификации
20 | Негатоскоп 10х50 | X-Lum | упак. | 1 | Согл. спецификации
21 | Эталон чувствительности |  | комп. | 20 | Согл. спецификации
22 | Универсальный шаблон сварщика | УШС-3 | шт | 2 | Согл. спецификации
23 | Polihlorwinil plýonkasy / Полихлорвинил плёнка |  | m² | 101021.4 | Согл. спецификации | Марыйская база №2 УКПО ГК «Туркменгаз»
24 | Базовая краска обьем баллона 250 мл 50 шт Магнитопорошковый состав Обьем баллона 250 мл 50 штПортативный электромагнит ЭМА-100 Комплектация - Портативный электромагнит, Кабель питания, Паспорт, Руководство по эксплуатации, Сумка для переноски и хранения. Комплект баллонов для магнитолпорошковой дефектоскопии BETA, |  | шт | 3 | Согл. спецификации | Марыйская база №2 УКПО ГК «Туркменгаз»
| ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  | Согл. спецификации | —‖—
25 | Резина листовая МБС толщиной 8мм |  | кг | 1305 | Согл. спецификации | —‖—
26 | 5-12мм |  | кг | 1520 | Согл. спецификации | —‖—
27 | Техпластина резиновая МБС-С толшина 10÷12мм |  | кг | 80 | Согл. спецификации | —‖—
28 | Резина полосовая МБС-С толшина 30÷16мм |  | кг | 92 | Согл. спецификации | —‖—
29 | 10-16мм |  | кг | 245 | Согл. спецификации | —‖—
30 | Резина рулонная МБС-С толшина 8мм |  | кг | 60 | Согл. спецификации | —‖—
31 | Стеклолакоткань ЛСМ 105/120 0,2 мм |  | кг | 85 | Согл. спецификации | —‖—
32 | Эмаль электроизоляционная глифталево-масляная ГФ-92 (ХК, ХС,ГК, ГС). |  | кг | 160 | Согл. спецификации | —‖—
33 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  | кг | 23 | Согл. спецификации | —‖—
34 | Лента киперная ширина 25 мм |  | кг | 600 | Согл. спецификации | —‖—
35 | Трубки электроизоляционные ПВХ, d=2 |  | кг | 60 | Согл. спецификации | —‖—
36 | d=4 |  | кг | 80 | Согл. спецификации | —‖—
37 | d=6 |  | кг | 80 | Согл. спецификации | —‖—
38 | d=8 |  | кг | 122 | Согл. спецификации | —‖—
39 | d=10 |  | кг | 55 | Согл. спецификации | —‖—
40 | Пленка синтокартон ПСК-ЛП-190 0,50мм |  | кг | 40 | Согл. спецификации | —‖—
41 | Пленка синтокартон ПСК-ЛП-190 0,40мм |  | кг | 60 | Согл. спецификации | —‖—
42 | Пленка синтокартон ПСК-ЛП-190 0,30мм |  | кг | 50 | Согл. спецификации | —‖—
43 | Пленка синтокартон ПСК-ЛП-190 0,25мм |  | кг | 76 | Согл. спецификации | —‖—
44 | Стеклотекстолит электротехнический STEF-1 5 мм |  | кг | 4 | Согл. спецификации | —‖—
| Инструменты и приспособления |  |  |  | Согл. спецификации | —‖—
45 | Гидравлический пресс для наконечников (высоковольтный кабель) Диапазон сечений: Медные наконечники 16-300мм2. Алюминиевые наконечники 25-240мм2. Комплектность: Аккумуляторный пресс Набор из 11 сменных шестигранных матриц (насадок). Аккумуляторные батареи 18V, 3A/h. Зарядное устройство от сети 230В. Плечевой ремень. Прочный пластиковый кейс. |  | к-т | 3 | Согл. спецификации | —‖—
46 | Гидравлический пресс для наконечников (высоковольтный кабель) Диапазон сечений: Медные наконечники 150-630мм2. Алюминиевые наконечники 150-630мм2. Комплектность: Аккумуляторный пресс Набор из 7 сменных шестигранных матриц (насадок). Аккумуляторные батареи 18V, 3A/h. Зарядное устройство от сети 230В. Плечевой ремень. Прочный пластиковый кейс. |  | к-т | 3 | Согл. спецификации | —‖—
47 | Гидравлический съемник Максимальное осевое усилие 20т Минимальный диаметр захватываемой детали 100 мм Максимальный диаметр захватываемой детали 350 мм Максимальная глубина захвата 280 мм Ход штока 70 мм Длина рукава высокого давления внешнего насоса съемника 1,8 м Рабочее давление съемника 630 бар |  | к-т | 1 | Согл. спецификации | —‖—
48 | Гидравлический съемник Максимальное осевое усилие 30т Минимальный диаметр захватываемой детали 150 мм Максимальный диаметр захватываемой детали 400 мм Максимальная глубина захвата 320 мм. Ход штока 70 мм |  | к-т | 1 | Согл. спецификации | —‖—
Зажим натяжной монтажный указанного типа или аналог
49 | МКZ-1: Площадь сечения провода, мм-16-50. Диаметр провода мм5-9 Длина зажима мм-300, . |  | к-т | 2 | Согл. спецификации | —‖—
50 | МКZ-2: Площадь сечения провода мм- 60-120. Диаметр провода мм9-14 Длина зажима мм-400 |  | к-т | 2 | Согл. спецификации | —‖—
51 | МКZ-3: Площадь сечения провода мм-150-240. Диаметр провода мм15-20 Длина зажима мм 500. |  | к-т | 2 | Согл. спецификации | —‖—
52 | Монтерский инструмент МИ-64 в составе: Напильник плоский 1 шт Ключ раздвижной КР-19 изолированный 1 шт Нож монтерский складной 1шт метр складной металлический 1шт отвертка крестообразный L=150 1шт отвертка крестообразный L=200 1шт отвертка прямая шлицевая 150x4 1 шт отвертка прямая шлицевая 250x6 1 шт перчатки диэлектрические до 1000 В 1 пара Плоскогубцы с изолированными ручками L=200 1шт Кусачки с изолированными ручками L=160 1шт Пассатижи с изолированными ручками L=160 1шт Зубило слесорное 1 шт Индикатор напряжения ПИН-90-2М (ПИН-50-1000) до 1000В 1шт Очки защитный 1шт Когти монтерские 1 шт Пояс монтерский 1 шт Молоток 0,4 кг 1шт Сумка инструментальная 1шт |  | к-т | 16 | Согл. спецификации | —‖—
53 | Вентилятор | RAH 1238 B1 | sany | 10 | Согл. спецификации | —‖—
54 | Ручной пневматический пресс | GE Druck PV411A Pneumatic Hand Pump Диапазон измерения: 0....700 bar çenli | sany | 4 | Согл. спецификации | —‖—
Комплект сальников для анализатора AMETEK 933
55.1 | Сальник O-ring #010 | PN: 300-2375 | Sany | 44 | Согл. спецификации | —‖—
55.2 | Сальник O-ring #113 | PN: 300-9147 | Sany | 29 | Согл. спецификации | —‖—
55.3 | Сальник O-ring #216 | PN: 300-8643 | Sany | 29 | Согл. спецификации | —‖—
55.4 | Сальник O-ring, Aflas #115 | PN: 300-6242 | Sany | 15 | Согл. спецификации | —‖—
56 | Клемма соединительная | DKIL-95 B-40x3 | шт | 43 | Согл. спецификации | —‖—
57 | Клемма соединительная | DKL-40x3,B-40x3D | шт | 37 | Согл. спецификации | —‖—
58 | Клемма | ТК-95-В-6 | шт | 25 | Согл. спецификации | —‖—
59 | Хомут | GBK – 80 | шт | 270 | Согл. спецификации | —‖—
60 | 800мм кабельный лоток лестничного | EMIT | п.метр | 205 | Согл. спецификации | —‖—
61 | Т-образная стойка опорных элементов | NPT-40 | шт | 212 | Согл. спецификации | —‖—
62 | Элементы для лотков | NTP | шт | 106 | Согл. спецификации | —‖—
63 | Манжета термоусаживаюшая ДОНОРОД-МСТ ЭП 89.450.1.2 | ТУ2293-022-46541379-01 | шт | 24 | Согл. спецификации | —‖—
64 | Манжета термоусаживаюшая ДОНОРОД-МСТ ЭП 159.450.1.2 | ТУ2293-022-46541379-01 | шт | 110 | Согл. спецификации | —‖—
| Изделия заводов АО МА |  |  |  |  | —‖—
65 | Бобышка БП1-М27х2-100 УХЛЗ | ТУ 36-1097-85 | шт | 6 | Согл. спецификации | —‖—
66 | Бобышка БП1-М27х2-55 УХЛЗ | ТУ 36-1097-85 | шт | 2 | Согл. спецификации | —‖—
67 | Бобышка БП1-М27х1,5-55 | ТУ 36-1097-85 | шт | 3 | Согл. спецификации | —‖—
68 | Бобышка БП1-М27х1,5-55 УХЛЗ | ТУ 36-1097-85 | шт | 4 | Согл. спецификации | —‖—
69 | Бобышка Б-М27х1,5 УХЛЗ | ТУ36-1097-85 | шт | 7 | Согл. спецификации | —‖—
70 | Бобышка БП1-М20х1,5-55 УХЛЗ | ТУ 36-1097-85 | шт | 4 | Согл. спецификации | —‖—
71 | Соединение НСП-М20 УЗ | ТУ 36-1123-83 | шт | 4 | Согл. спецификации | —‖—
72 | Соединение НСН14-М20 УХП4 | ТУ 36-1104-82 | шт | 5 | Согл. спецификации | —‖—
73 | Соединение НСВ14-М20 УХЛ4 | ТУ 36-1104-82 | шт | 4 | Согл. спецификации | —‖—
74 | Соединение HCB14-G1/2 УХЛ4 | ТУ 36-1104-82 | шт | 2 | Согл. спецификации | —‖—
75 | Соединение HCB14-Rc1/2" УХЛ4 | ТУ 36-1104-82 | шт | 39 | Согл. спецификации | —‖—
76 | Соединение CMB8-Rc1/4 УЗ | ТУ 36-1133-83 | шт | 4 | Согл. спецификации | —‖—
77 | Соединение М20-1.5 | ТУ 36.1132-75 | шт | 2 | Согл. спецификации | —‖—
78 | Соединение СМТ8 У4 | ТУ 36.1114-83 | шт | 32 | Согл. спецификации | —‖—
79 | Соединение СНП-М20 | ТУ 36.1123-83 | шт | 36 | Согл. спецификации | —‖—
80 | Соединение СНП-М20 УЗ | ТУ 36.1123-83 | шт | 4 | Согл. спецификации | —‖—
81 | Соединение НСН14хМ20 | ТУ 36.1104-82 | шт | 12 | Согл. спецификации | —‖—
82 | Соединение СМН8хМ20 | ТУ 36.1133-84 | шт | 24 | Согл. спецификации | —‖—
83 | Соединение СМН8хМ20 УХЛ4 | ТУ 36.1133-82 | шт | 4 | Согл. спецификации | —‖—
84 | Соединение HCB14-Rc1/2" | ТУ 36-1104-82 | шт | 88 | Согл. спецификации | —‖—
85 | Соединение СШВ 22-Rc1/2 | ТУ 36.1104-82 | шт | 11 | Согл. спецификации | —‖—
86 | Соединение СШВ 22-G1/2" | ТУ 36-1104-82 | шт | 2 | Согл. спецификации | —‖—
87 | Тройник Tp-Rc1/2 УХЛ1 | ТУ 36-1116-83 | шт | 20 | Согл. спецификации | —‖—
88 | Тройник Tp-Rc1/2 | ТУ 36-1116-83 | шт | 1 | Согл. спецификации | —‖—
89 | Скоба С016У2 | ТУ 36.22.19.06-001-87 | шт | 30 | Согл. спецификации | —‖—
90 | Скоба С027 7 У2 | ТУ 36.22.19.06-001-87 | шт | 1 | Согл. спецификации | —‖—
91 | Скоба С014У2 | ТУ 36.22.19.06-001-87 | шт | 135 | Согл. спецификации | —‖—
92 | Скоба С022 7 У2 | ТУ 36.22.19.06-001-87 | шт | 45 | Согл. спецификации | —‖—
93 | Скоба СБ16У2 | ТУ 36.22.19.06-001-87 | шт | 20 | Согл. спецификации | —‖—
94 | Скоба СБ14У2 | ТУ 36.22.19.06-001-87 | шт | 45 | Согл. спецификации | —‖—
95 | Скоба СБ22 7 У2 | ТУ 36.22.19.06-001-87 | шт | 20 | Согл. спецификации | —‖—
96 | Ввод гибкий К1080 УЗ | ТУ 36.1684-85 | шт | 15 | Согл. спецификации | —‖—
97 | Ввод кабельный ВКУЗ-16 У1 | ТУ 36-1764-79 | шт | 16 | Согл. спецификации | —‖—
98 | Ввод кабельный ВКУ2-12 | ТУ 36-1764-79 | шт | 12 | Согл. спецификации | —‖—
99 | Вставка диэлектрическая М20х1,5МхМ20х1,5F | SS-8-DE-6 | шт | 2 | Согл. спецификации | —‖—
100 | Ввод кабельный 1/2" NPT |  | шт | 1 | Согл. спецификации | —‖—
101 | Заглушка 1/2" NPTM BR |  | шт | 1 | Согл. спецификации | —‖—
102 | Соединитель с наружной резьбой 1/2”ODx1/2"NPTM | 768LSS HAMLET | шт | 2 | Согл. спецификации | —‖—
103 | Тампонажная гайка |  | шт | 10 | Согл. спецификации | —‖—
Примечание:
Примечание:
1. Наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. Участники тендера могут представить предложения, являющиеся аналогом заявленной продукции по стандартам ISO, API и другие. По каждой предлагаемой позиции приложить технические характеристики и описания.
2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня.
3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте.
4. Предоставить электронный вариант предложения (CD-диск или USB флешка) .
5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА.
6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ.
7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом:
- Уставные документы (устав);
- Подробную банковскую референцию;
- Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб;
- Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал);
- Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование;
8. Рассматриваются предложения участников тендера которые являются производителем и/или официальным представителем производителя.
9. Предоставить график поставки.
Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции:
1. Точная маркировка предлагаемого оборудования. (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки)
2. Все необходимые параметры (конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.)
3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров
4. Внешний вид продукции
5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию
6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ.
7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции)
8. Предоставить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенным посольством или консульством Туркменистана в стране производителя.
В случае отсутствия в тендерном предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления.
* Срок действия коммерческого предложения не менее 1 (одного) года.