## lot
Lot №5 boýunça ýöriteleşdirme "Kömekçi materiallary" / Спецификация по лоту №5 "Вспомогательные материалы" / Lot 5 "Auxiliary products".
№ п/п | Наименование продукции | Тип, марка, ГОСТ, тех. условия, чертеж, особые требование | Ед. изм. | Кол-во | Базис поставки по "Инкотермс" | Год выпуска продукции
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Термоусаживающаяся двухслойная лента "ТИАЛ-Л 225.1,8 .325" | ТУ 2293-004—58210788-2005 | м | 1533 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
2 | Термоусаживающаяся манжета "ТИАЛ-МГП 325.300.1.8.” | ТУ 2293-005-58210788-2013 | комп | 458 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
3 | Термоусаживающаяся двухслойная лента "ТИАЛ-Л 300.1,8.530" | ТУ 2293-004-58210788-2005 | м | 174 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
4 | Термоусаживающаяся двухслойная лента "ТИАЛ-Л 225.1,8.426" | ТУ 2293-004-58210788-2005 | м | 101 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
5 | Термоусаживающаяся двухслойная лента "ТИАЛ-Л 150.1,4.159" | ТУ 2293-004-58210788-2005 | м | 24 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
6 | Термоусаживающаяся манжета "ТИАЛ-МГП" 530.300.1,8 | ТУ 2293-005-58210788-2013 | компл | 106 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
7 | Термоусаживающаяся манжета "ТИАЛ-МГП" 426.225.1,8 | ТУ 2293-005-58210788-2013 | компл | 42 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
8 | Термоусаживающаяся манжета "ТИАЛ-МГП" 325.225.1,8 | ТУ 2293-005-58210788-2013 | компл | 18 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
9 | Термоусаживающаяся манжета "ТИАЛ-МГП" 219.225.1,4 | ТУ 2293-005-58210788-2013 | компл | 27 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
10 | Термоусаживающаяся манжета "ТИАЛ-МГП" 159.150.1,4 | ТУ 2293-005-58210788-2014 | компл | 28 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
11 | Термоусаживающаяся двухслойная лента «ТИАЛ-Л» 450.2,4.1422 | ТУ 2293-004-58210788-2005 | м | 7168 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
12 | Термоусаживающаяся манжета « ТИАЛ-МГП» 1422.450.2,4 | ТУ 2293-005-58210788-2005 | компл | 17544 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
13 | Манжета термоусаживающая ДОНРАД-МСТ ЭП 89.450.1.2 | ТУ2293-022-46541379-01 | шт | 96 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
14 | Манжета термоусаживающая ДОНРАД-МСТ ЭП 159.450.1.2 | ТУ2293-022-46541379-01 | шт | 440 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
15 | Манжета термоусаживающая ДОНРАД-МСТ ЭП 168.450.1.2 | ТУ 2293-4022-46541379-02 | шт | 1344 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
16 | Люк чугунный типа Т | TDS 3634-85 | шт | 5 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
17 | Гидранты пожарные Ру=1МПа D100 h=0,75m | TDS 8220-85Е | шт | 1 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
18 | Тройник фланцевый переходный с пожарной подставкой D 100x100 | TDS 5525-88 | шт | 1 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
19 | Заглушка фланцевая D100 | TDS 5525-88 | шт | 2 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
| 3686-2-ОВ.СО (Здание весовщика) | 006
20 | Сплинт-кондиционер настенного типа (наружный и внутренний блоки) №= 1,06кВт, Qx=2,5kBt, Qi-3,4kBt. (мульти система) | Импортное производства, 796 | шт | 1 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
21 | Конвектор настенного типа Q=0.25kBt, N=1,5kBt, 230V | ЕРНВМ02Р, 796 | шт | 2 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
22 | Конвектор настенного типа Q=1,5кВт. N=1,5kBt. 230V | ЕРНВМ15Р, 796 | шт | 1 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
23 | Опора 57-ХБ-А-Вст.3пс | ОСТ 36-146-88 | шт. | 2 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
24 | Накладка ∅180/59, S=19,6 из трубы ∅1422х19,6(Х70) |  | шт. | 4 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
25 | Эмаль синтетическая ХВ – 124 |  | кг | 167 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
26 | Грунтовка под краску ХС - 059 |  | кг | 82 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
27 | Мастика битумно-резиновая, МБР –100 |  | кг | 540 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
28 | Стеклохолст (ВВК) |  | м2 | 102 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
29 | Защитная обертка типа «ПЭКОМ» |  | м3 | 108 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
30 | Препарат «РД – ПГ» для закрепления песков | ТУ 6993-036-53904753-2009 | кг | 298796 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
31 | Котел двухконтурный газовый производительностью Qt=14,0кВт N=0,11кВт производство Италия | Baxi Main 5 14 F | компл | 1 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
32 | Изоляционная полимерная пленка, | Поликен 2036-25 | тн | 50.319 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
33 | Обертка «Поликен 2055-25» в 1 слой. | «Поликен 2055-25» | тн | 6.521 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
34 | Грунтовка под изоляцию | Поликен 2027 | тн | 4.289 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
35 | Изоляционная полимерная лента "Поликен 2036-25” | "Поликен 2036-25" | м2 | 1351 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
36 | Изоляционная полимерная обертка "Поликен 2055-25" | "Поликен 2055-25" | м2 | 1351 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
37 | Изоляционная полимерная пленка «Поликен 2036-25» в 1 слой с оберткой «Поликен 2055-25» в 1 слой. |  | м2 | 10015 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
38 | Грунтовка под изоляцию “Поликен 2027” |  | кг | 415 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
39 | Изоляционная полимерная пленка с оберткой | Поликен 2036-25 Поликен 2055-25 | кг | 61740 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
40 | Грунтовка под изоляцию | Поликен 2027 | кг | 3714 | DAP (УКПО, Марыйская база №2) ст.Гарыбата | 2024-2025
Примечание:
1. Наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. Участники тендера могут представить предложения, являющиеся аналогом заявленной продукции по стандартам ISO, API и другие. По каждой предлагаемой позиции приложить технические характеристики и описания, а также в обязательном порядке приложить сертификаты качества, сертификаты происхождения, сертификаты соответствия.
2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня.
3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте.
4. Предоставить электронный вариант предложения (CD-диск или USB флешка) .
5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА.
6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ.
7. Предоставить отчет о независимой инспекционной проверки на предмет испытания и качества по каждой партии поставляемого товара со стороны ведущих международных уполномоченных компании
8. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом:
- Уставные документы (устав);
- Подробную банковскую референцию;
- Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб;
- Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал);
- Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование;
9. Рассматриваются предложения участников тендера которые являются производителем и/или официальным представителем производителя.
Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции:
1. Точная маркировка предлагаемого оборудования. (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки)
2. Все необходимые параметры (конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.)
3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров
4. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров
5. Внешний вид продукции
6. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию
7. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ.
8. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции)
9. Предоставить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенным посольством или консульством Туркменистана в стране производителя.
10. Предоставить график поставки
В случае отсутствия в тендерном предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления.