## лот
ЛОТ №3 "Электротехническая продукция, КИПиА".
№ п/п | Наименование продукции | Полная характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во | График поставки | Базис поставки | Год выпуска
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Displeý sanly (Цифровой дисплей). | Elektrik togy, DSP005 | шт. | 5 | 90 календарных дней | DAP ст. Гарыбата, Зергер | 2026г.
2 | Аппарат контроля вибраций | ИВ-Д-ПФ-1М.3.2.1-01 | шт. | 10 | -//- | -//- | -//-
3 | Датчик разницы давления диапазон изм. 0-4 кгс/см2 расч. давления 0- 64 кгс/см2 Кл.точн.0,075, 4-20 мА | (Honeywell) STD 930 0-4 kgs/sm2 | шт. | 3 | -//- | -//- | -//-
4 | Преобразователь температуры подшипника | 5335D-OEM | шт. | 12 | -//- | -//- | -//-
5 | Пневмоусилитель антипомпажного клапана | KOSO kentintrol model-3000 | шт. | 2 | -//- | -//- | -//-
6 | Вторичный прибор | ПВ10.1Э Выход сигнала: 0,2-1 кгс/см2 Питание : 1,4 кгс/см2 | шт. | 12 | -//- | -//- | -//-
7 | Уровнемер буйковый | УБП Выход сигнала: 0,2-1 кгс/см2 Питание : 1,4 кгс/см2 | шт. | 13 | -//- | -//- | -//-
8 | Модуль ЦПУ | Woodward Part number: 5466-1045 Serial Number 18655632 | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
9 | Датчик температуры | S603PD451287 Pt100 0-150С | шт. | 2 | -//- | -//- | -//-
10 | Датчик температуры | 060-860-039 Pt100 0-150С | шт. | 12 | -//- | -//- | -//-
11 | Пневмарегулятор | ПР 3. 31 Выход сигнала: 0,2-1 кгс/см2 Питание : 1,4 кгс/см2 | шт. | 15 | -//- | -//- | -//-
12 | Частотный преобразователь | FC-302N250N5 T20H2 | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
13 | Маслонаполненные вводы высокого напряжения трансформатор №T-2 16000/110/6кВ | ГБМТУ-110/630У1,0-45 | шт. | 3 | -//- | -//- | -//-
14 | Маслонаполненные вводы высокого напряжения трансформатор №T-2 16000/110/6кВ | ТМТА-45-110/630 YI | шт. | 3 | -//- | -//- | -//-
[5 empty] | -//- | -//- | -//-
[5 empty] | -//- | -//- | -//-
15 | Монитор акустического давления | Dual RMS Accelerometr Monitor P/N 3300/26-XX-XX-XX-01-00-01-00 LBL P/N 86798-01 Rev. C Modification number: 159249-01 Bently Newada, США | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
16 | Позиционер клапана | Valve positioner Type: 3570RInput 20 kPag to100 kPagFisher Controls S/N:15526709 | шт. | 2 | -//- | -//- | -//-
17 | Трансмиттер вибрации | “BENTLY NEVADA” CORP. LR26744 ACCELEROMETER INTERFASE MODULE model: CA23733-03, 5 metre system, P/N: 23733-03, VT (-18 TO -24VDC) made in USA | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
18 | Трансмиттер вибрации | “Benly Nevada” Proximitor sensor model: 330100, series 3300, 5 metre system, P/N: 330100-50-05 , scale factor 7,87 V/µm(200 mV/mil) made in USA | шт. | 3 | -//- | -//- | -//-
[5 empty] | -//- | -//- | -//-
19 | Жёсткий диск сервера станции | POWER EDGE 2950 Dell Savviol15k. 1 № модели: ST973451SS код конфигурации: 1311 Система: Serial Attached SCSI(SAS) Объем: 73Gb RPM 15K Firmware: SM04, Dell | шт. | 8 | -//- | -//- | -//-
20 | Позиционер клапана | Masoneilan TYPE 4X-IP66MODEL SVI2-2112311130 VOLTS.4-20 mA.150PSI Masoneilan | шт. | 2 | -//- | -//- | -//-
21 | Блок питания сервера | Dell PowerEdge 2950 Z750P-00 ATSN model 7001072-Y000 (input 100-240 V 50/60 Hz Max AC Current 9,3A), (Output 12V 62,4A; 3,3 Vsb 5,5A) 750Wt DELL | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
22 | Кабель для FTM модуля | WIC 5417-173 REV BG 1109 | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
23 | Источник питания | QUINT-PS-3x400-500AC/24DC/10/Ex Order- № 2938617 Phoenix contact | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
24 | Пневмоусилитель антипомпажного клапана | Booster Relay BR200 max SUPPLY 1.03MPa max INPUT1.03MPa max OUTPUT1.03MPa Masoneilan | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
[5 empty] | -//- | -//- | -//-
25 | Блок питания сервера | Dell PowerEdge 2950 Z750P-00 ATSN model 7001072-Y000 (input 100-240 V 50/60 Hz Max AC Current 9,3A), (Output 12V 62,4A; 3,3 Vsb 5,5A) 750Wt DELL | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
26 | Модуль датчика скорости | Woodward module-Digital Speed Sensor P/N 5464-658 rev H S/N 14467446 0510 | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
27 | Модуль управления привода | Woodward module-2CH Actuator Controller (200MA) P/N 5501-432 rev E S/N 14357319 0510 | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
28 | Модуль центрального процессора | NT Pentium CPU “MicroNet Digital Control System Woodward” P/N 5466-409E/5503-173A Item number - 8262-1012 | шт. | 2 | -//- | -//- | -//-
[5 empty] | -//- | -//- | -//-
29 | Модуль Оптический преобразователь | SIMATIC NET PROFIBUS OLM/G12-EEC 6GK1 502-3 CD10 | шт. | 10 | -//- | -//- | -//-
30 | Блок питания для RIO | CEAG LB9006 GHG 127 0000 A 9006 | шт. | 67 | -//- | -//- | -//-
31 | Модуль интерфейс | SIEMENS SIMATIC ET 200M IM 153-2 1P 6ES7 153-2BA00-0XB0 | шт. | 11 | -//- | -//- | -//-
32 | Центральный процессор ПЛК | SIEMENS CPU315-2 DP SIPLUS S7-300 1P 6AG1 315-2AG10-2AB0 | шт. | 6 | -//- | -//- | -//-
33 | Модуль конвертер | CEAG LB5104 RTD GHG 127 0000 A 5104 | шт. | 8 | -//- | -//- | -//-
| По Электрической части |  |  |  | -//- | -//- | -//-
34 | Высоковольтные вводы | Тип ГМТА-45-110/630 У1 (3шт-1к-т) ГОСТ-10693-81 | к-т | 2 | -//- | -//- | -//-
35 | Высоковольтные вводы | Тип ГTТА-60-110/800 У1 (3шт-1к-т) ГОСТ-10693-81 | к-т | 2 | -//- | -//- | -//-
36 | Электродвигатель | TYPHDITA 132.24.2 11квт 2763об/мин гориз.исполнен. Фланцов | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
37 | Электродвигатель | 4АЗМП-1250/6000 V УХЛ4 1250квт 3000 об/мин гщриз.исполн.на лапах взрывозащищенные IExpIIT5 | шт. | 4 | -//- | -//- | -//-
38 | Нагревательный кабель | QTVR2-CT | метр | 1000 | -//- | -//- | -//-
Примечание: 1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Срок действия коммерческого предложения не менее 1 (одного) года 8. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование. - Цену, на предлагаемое к обучение, шефмонтаж указать отдельно. Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. Сертификаты качества, сертификаты происхождения, сертификаты соответствия. В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления. 9. График поставки по каждой позиции (90 календарный дней).