## лот
ЛОТ №3 "Электротехническая продукция, КИПиА".
№ п/п | Наименование продукции | ГОСТ, Тип, Марка | Ед. изм. | Кол-во | График поставки | Базис поставки | Год выпуска
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I
1 | Система управления | 1. CPU 317 2DP Siemens Simatic S7-300- 1 шт. 2. Фильтр для источника питания - 1 шт. 3. Блок питания - 1 шт. 4. Блок связи - 1 шт. 5. Модуль DI08 - 2 шт. 6. Модуль DO4 - 3 шт. 7. Модуль AI4-4 шт. 8. Модуль AO4 - 1 шт. 9. Модуль TI 4 - 1 шт. | к-т | 1 | 180 календарный дней | DAP ст. Гарыбата, Зергер и Аннау | 2026г.
2 | ДАТЧИК УРОВНЯ PRS-LIT-1680 | FMP45-7AKRGJB21C2B L-2000 mm Endress + Hauser | шт. | 1
3 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ GAS-PIT-1600 | 3051TG1A2B21BI1M5 Q4 ROSEMOUNT | шт. | 4
4 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ GAS-PIT-1621 A | 2088G2S22A2M5B4I1Q4 ROSEMOUNT | шт. | 2
5 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ GAS-PIT-1660B | 2088G3S22A2M5B4I1Q4 ROSEMOUNT | шт. | 10
6 | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ PRS-TE-1621A | A65 термометр Siemens | шт. | 2
7 | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ PRS-TE-1631A | RTD (RD-S-2-14-3-HT-R-6-120-21 TW (B34-1.75-16.5-250-18-X-R-RL-260-750 Wika Instruments | шт. | 8 | -//- | -//- | -//-
8 | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК PRS-TIT-1660A | 644HAI1J5M5C1C4Q4 RTD(RD-S-2-14-3-HT-R-6-120-12 TW(B34-1.75-7.5-250-9-X-R-RL-260-750 ROSEMOUNT | шт. | 9 | -//- | -//- | -//-
9 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МАНОМЕТР PRS-PDI-1685B | DPH200PGS45S4LV 5 1/2 "Dial Циферблат 4 1/2" Western Gauge | шт. | 3 | -//- | -//- | -//-
10 | ТЕРМОМЕТР PRS-TI-1690 | 2 "dial, 1/2" NPT back connection "stem, SW Thermowell Циферблат 5", резьбовое подключение 1/2" сзади, шток 18", термокарман с приваркой враструб 50180A006G4 Wika Instruments | шт. | 16 | -//- | -//- | -//-
11 | ТЕРМОМЕТР GAS-TI-504 | R45-K-L-3-8-7-10-XXX-SI (XXX=-10 to 100 C) 4.5 "dial, 10 ft.capillary 12" bendable extension Циферблат 4.5", капллярная трубка 10футов гибкий шлейф 12" Wika Instruments | шт. | 7 | -//- | -//- | -//-
12 | МАНОМЕТР GAS-PI-506 | WH 10974P 4 "Dial, 1/2" NPT Циферблат 4", трубная резьба 1/2" Western Gauge | шт. | 6 | -//- | -//- | -//-
13 | ЭЛКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ПОЗИЦИОНЕРОМ GAS-TY-504 | 3582I 4-20ma, 6-30 psig 4-20мA, 6-30 фунтов/кв. дюйм (изб) Fisher Controls | шт. | 4 | -//- | -//- | -//-
14 | ПОЗИЦИОНЕР GAS-TY-571 | TEXI7800-401E 4-20ma, 6-30 psig 4-20мАб 6-30 фунтов/кв. дюйм (изб) Fairchild | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
15 | ПОЗИЦИОНЕР GAS-TY-601 | 3620J 4-20ma, 6-30 psig 4-20мА, 6-30 фунтов/кв. дюйм (изб) Fisher Controls | шт. | 3 | -//- | -//- | -//-
16 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УРОВНЯ, В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ PRS-ZSC-1620A | 1/2 "FNPT Cap, Control Flow Valve Крышка 1/2 "с внутр. резьбой, клапан-регулятор расхода Mycom | шт. | 3 | -//- | -//- | -//-
17 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УРОВНЯ, В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ PRS-ZSО-1621A | 1/2 "FPT Cap, Control Flow Valve Крышка 1/2" с внутр. резьбой, клапан-регулятор расхода Mycom | шт. | 4 | -//- | -//- | -//-
18 | МЕСТНЫЙ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ | СP1A | к-т | 1 | -//- | -//- | -//-
19 | МЕСТНЫЙ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ | CP2A | к-т | 1 | -//- | -//- | -//-
20 | Цифровое устройство плавного пуска | RVS-DX 8-170A, 220-600V | шт. | 2 | -//- | -//- | -//-
21 | Автоматический включатель | 63A | шт. | 9 | -//- | -//- | -//-
22 | Автоматический включатель | 25A | шт. | 4 | -//- | -//- | -//-
23 | Магнитные пускатели с тепловым реле | 63A | шт. | 9 | -//- | -//- | -//-
24 | Магнитные пускатели с тепловым реле | 25A | шт. | 4 | -//- | -//- | -//-
| Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  | -//- | -//- | -//-
25 | Кабель высоковольтный 8/15 кВ | NA2XS(F)2Y 3x50 мм2 | км | 0.6 | -//- | -//- | -//-
26 | Кабель 0,4 кВ алюминиевыми жилами | NA2XS 3x25+1x16мм2 | км | 1.8 | -//- | -//- | -//-
27 | Кабель 0,4 кВ алюминиевыми жилами | NA2XY 3x16+1x10мм | км | 0.8 | -//- | -//- | -//-
[5 empty] | -//- | -//- | -//-
28 | Гидравлический насос WOODWORD servovalve, vsv PART No CAGE ØTEM 1-9902-41 | L44569P11 HYDRAULIC PUMP ANDVARIABLE STATOR VANE SERVOVALVE REPLAGED BY L44569 P15 PER CID 609396 USA | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
29 | Топливной клапан WOODWORD GS-16 | part № 9907-688 NL USA | шт. | 3 | -//- | -//- | -//-
II |  |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Топливный регулирующий клапан с драйвером | Woodward GS-10 Design № 9908-261 | шт. | 4 | -//- | -//- | -//-
Примечание: 1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Срок действия коммерческого предложения не менее 1 (одного) года 8. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование. - Цену, на предлагаемое к обучение, шефмонтаж указать отдельно. 9. При поставке товара Продавец обязан предоставить документ о проведении международной инспекционной проверки на предмет проведенного испытания и качества по каждой партии Товара со стороны соответствующих уполномоченных организации. Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров; 4. Внешний вид продукции; 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. Сертификаты качества, сертификаты происхождения, сертификаты соответствия. В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления. 9. График поставки по каждой позиции (180 календарный дней). 10. Поставщик обязан внести все приборы в список Государственного реестра Туркменистана и обеспечить предоставление всех документов (паспорта, инструкция по эксплуатации, метод проверки, метод испытания) на руском языке.