## лот
ЛОТ №3 "Электротехническое оборудование, контрольно-измерительные приборы и кабельная продукция".
№ п/п | Наименование продукции | Тип, марка, ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во | График поставки | Базис поставки | Год выпуска
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Изолятор НС-18А | ТУ 34.13.11452- 89 | шт | 142 | 180 календарных дней | DAP ст. Гарыбата, Анев, Зергер | 2026г.
2 | Устройство катодной защиты с двумя преобразователями 6ВЩ-387.817 мощностью 1,2кВт каждый | УКЗВ-А-10-1,2- 2У1 | шт | 6 |  |  | -//-
-//-
1 | Кабель контрольный КВБбШв 4х1,5 | ТДС 1508-78*Е | м | 1085 |  |  | -//-
2 | Кабель контрольный КВБбШв 5х1,5 | ТДС 1508-78*Е | м | 190 | -//- |  | -//-
3 | Кабель контрольный КВБбШв 7х1,5 | ТДС 1508-78*Е | м | 505 | -//- | -//- | -//-
4 | Кабель контрольный КВБбШв 14х1,5 | ТДС 1508-78*Е | м | 95 | -//- | -//- | -//-
5 | Кабель с медными жилами витая пара экранированный, бронированный, с наружной ПВХ оболочкой 4х2х16 AWG CS | ВИТАЯ ПАРА | м | 304 | -//- | -//- | -//-
6 | Манометр показывающий верхний предел измерения 100 кгс/см2 | МП4-У-100.1.5 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
7 | Устройство дистанционного контроля и сигнализации приемник | ВЕГА-СИГНАЛИЗАТОР-Д | компл | 1 | -//- | -//- | -//-
8 | Система автоматического управления и дистанционной аварийной сигнализации передатчик | БАУ ВЕГА-5 | компл | 1 | -//- | -//- | -//-
9 | Стационарная радиостанция 140-170МГц в комплекте с БП-220/=24В, с настольным микрофоном, с антенным кабелем длиной 50м, с круговой антенной 6 дб, с блоком питания и зарядным устройством |  | к/т | 1 | -//- | -//- | -//-
10 | Носимая радиостанция взрывозащищенная |  | к/т | 2 | -//- | -//- | -//-
11 | Коротковолновая радиостанция мощностью 125 ВТ стационарная в комплекте с настольным микрофоном, с антенным кабелем длиной 50м, с блоком питания -220В/=12В |  | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
12 | Широкополосная дипольная антенна с согласующим устройством размах 30м, с монтажным комплектом и креплениями |  | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
13 | Программатор и ПО |  | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
14 | Источник бесперебойного питания PW5115 -220/-220 50Гц мощностью 0,5 кВт |  | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
15 | ЗИП для радиостанции |  | к/т | 1 | -//- | -//- | -//-
16 | Прибор приемно-контрольный пожарный адресный |  | к/т | 1 | -//- | -//- | -//-
17 | Бокс резервного питания | БР-122х17 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
18 | Аккумуляторная батарея 17 Ач | РТК-BATERRY 12-17 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
19 | Аккумуляторная батарея 12 Ач | РТК-BATERRY 12-12 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
20 | Адресный релейный модуль РМ-1 |  | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
21 | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепи РМ-4К |  | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
22 | Источник вторичного электропитания Резервированный адресный "ИВЭПР 12/2 RSR 2x12" |  | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
23 | Извещетель пожарный дымовой оптико элекиронный адресный |  | шт | 10 | -//- | -//- | -//-
24 | Извещетель пожарный тепловой оптико элекиронный адресный |  | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
25 | Извещетель пожарный ручной адресный |  | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
26 | Оповещатель светозвуковой |  | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
27 | Щит распределительный настенного исполнения, IP31 с вводным трехполюсным автоматом на ток 40А и линейными однополюсными автоматами на ток 10А-6шт, на ток 16А-14шт. | Импортного производства | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
28 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25, 220/36В | ТУ 36-631-76 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
29 | Щит шкафной малогабаритный ЩШМ (600х400х250) УХЛ4IP30 | ОСТ 36.13-90 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
30 | Щит освещения IP65 импортного производства с вводным трехфазным автоматом на ток 25А и 6-ю линейными однофазными автоматами на ток 16А-1шт |  | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
31 | Источник бесперебойного питания PowerWare R9120, полная мощность 1500ВА, активная мощность 1050 Вт, -220В/-220В |  | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
32 | Источник бесперебойного питания PowerWare R9120, полная мощность 700ВА, активная мощность 490 Вт, -220В/-220В |  | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
33 | Кабель ВВГ 3х2,5мм2 -0,66 | ТДС 16442-80 | м | 310 | -//- | -//- | -//-
34 | Кабель ВБбШв 2х70-1,0 | ТДС 16442-80 | м | 250 | -//- | -//- | -//-
35 | Кабель ВБбШв 4х25-1,0 | ТДС 16442-80 | м | 110 | -//- | -//- | -//-
36 | Кабель ВБбШв 2х10-1,0 | ТДС 16442-80 | м | 280 | -//- | -//- | -//-
37 | Кабель ВБбШв 2х35-0,66 | ТДС 16442-80 | м | 280 | -//- | -//- | -//-
38 | Кабель ВБбШв 3х4-1,0 | ТДС 16442-80 | м | 195 | -//- | -//- | -//-
39 | Кабель ВБбШв 2х2,5-0,66 | ТДС 16442-80 | м | 130 | -//- | -//- | -//-
40 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-40/10/0,4кВ с одним трансформатором мощностью 40кВа схема соединений звезда - зигзаг | КТПН-40/10/0,4кВ | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
41 | Автоматизированная ДЭС-0,4кВ мощностью 28кВт | ДЭС-0,4кВ - 28кВт | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
42 | Провод АС-35/6,2 | ТДС 839-80 | м | 602 | -//- | -//- | -//-
45 | Ящик однофидерный ЯРП-20 с трехполюсным рубильником Р-16 с тремя отходящими предохранителями Е27 на ток 20А (ЯРП-20) | ТУ 36-946-74 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
[5 empty] | -//- | -//- | -//-
1 | Провод АС-35/6 |  | м | 341 | -//- | -//- | -//-
2 | Трансформатор ОМ-4/Ю |  | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
3 | Разъединитель трехполюсный РЛНД1-10/400У1 | ТУ16-520.151-83 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
4 | Привод ПРНЗ-10У1 | ТУ16.520.151-83 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
5 | Муфта КН | ТУ16-538.280-79 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
6 | Разрядник вентильный РВО-Ю | ТУ 16.521.232-77 | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
7 | Сталь круглая диам16мм длиной 5,2м | TDS 2590-88 | шт/кг | 3/13,8 | -//- | -//- | -//-
8 | Кабель АВВГ 4х6мм2 |  | м | 20 | -//- | -//- | -//-
9 | Кабель КВВГ 4x2.5мм2 | ГОСТ 1508-78Е | м | 18 | -//- | -//- | -//-
10 | Кабель АВВГ 3x4мм2 |  | м | 18 | -//- | -//- | -//-
11 | Труба диам 102мм толщ 5мм | ГОСТ 10704-91 | м/кг | 8/95,7 | -//- | -//- | -//-
12 | Изолятор ШФ20-В | ГОСТ 22863-77 | шт | 17 | -//- | -//- | -//-
13 | Колпачок К-6 | ГОСТ 18380-80 | шт | 11 | -//- | -//- | -//-
14 | Крепление провода | 3.407.1-143.1.28 | шт | 17 | -//- | -//- | -//-
15 | Зажим ПС-2 | ГОСТ 4261-82 | шт | 15 | -//- | -//- | -//-
16 | Зажим ПА | ГОСТ 4261-82 | шт | 25 | -//- | -//- | -//-
17 | Серьга СПС-7-16 | ГОСТ 2725-78 | шт | 6 | -//- | -//- | -//-
18 | Подвеска натяжная изолирующая | 3.407.1-143.1.30 | шт | 4 | -//- | -//- | -//-
19 | Скоба КМЗ | 3.407.1-143.8.56 | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
20 | Зажим аппаратный А1А | ГОСТ 23065-78 | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
21 | Наконечник 7-8 | ГОСТ 7386-80 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
22 | Ошиновка (провод ВЛ) | ГОСТ 839-80 | м | 9 | -//- | -//- | -//-
[5 empty] | -//- | -//- | -//-
1 | Щит электрический с вводным автоматом Зх16А-1шт., с линейными автоматами 1х16А-9шт. | ПР 8501-049, 796 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
2 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией Зх1.5мм2 | NYM, 006 | м | 40 | -//- | -//- | -//-
3 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией 3x2.5мм2 | NYM, 006 | м | 108 | -//- | -//- | -//-
4 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией 4х6мм2 | NYM, 006 | м | 6 | -//- | -//- | -//-
[5 empty] | -//- | -//- | -//-
1 | Извещатель пожарный комбинированный | 796 | шт | 4 | -//- | -//- | -//-
2 | Извещатель пожарной сигнализации ручной ИПР | 796 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
3 | Светозвуковое устройство с сигнальной лампой и сиреной | 796 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
4 | Провод с медными жилами 2х1,5+0,8мм2 | JY(ST)-Y, 006 | м | 25 | -//- | -//- | -//-
[5 empty] | -//- | -//- | -//-
1 | Термосварное соединение 35/35 | Kings Weld 34-6898-01 | шт | 368 | -//- | -//- | -//-
2 | Термосварное соединение 70/35 | Kings Weld 34-6898-01 | шт | 40 | -//- | -//- | -//-
3 | Термосварное соединение 70/70 | Kings Weld 34-6898-01 | шт | 80 | -//- | -//- | -//-
4 | Разрядники 10кВ | EL-199-PK7A-09-D01 -0041 | шт | 24 | -//- | -//- | -//-
5 | Изолятор ШФ-20Г | ТУ34.13.11214-87 | шт | 506 | -//- | -//- | -//-
6 | Зажим ПС 1-1 | ТУ34.13.10273-88 | шт | 175 | -//- | -//- | -//-
7 | Зажим ПА 1-1 | ТУ34.13.10273-88 | шт | 246 | -//- | -//- | -//-
8 | Скоба СК-7-1 А | ТУ34.13.11420-89 | шт | 26 | -//- | -//- | -//-
9 | Серьга СРС-7-16 | ТУ34.13.11124-88 | шт | 14 | -//- | -//- | -//-
10 | Зажим А2А-50-8 | ТУ34.13.11438-89 | шт | 138 | -//- | -//- | -//-
11 | Серьга СРС-7-16 | ТУ34.13.11124-88 | шт | 194 | -//- | -//- | -//-
12 | Изолятор ТФ-20П | ТУ34.13.11214-87 | шт | 24 | -//- | -//- | -//-
13 | Зажим ПС 1-1 | ТУ34.13.10273-88 | шт | 24 | -//- | -//- | -//-
14 | Зажим ПА 1 -1 | ТУ34.13.10273-88 | шт | 24 | -//- | -//- | -//-
15 | Неполяризующийся электрод сравнения ЭНЕС-1 | Документ: ЭНЕС-1 | шт | 8 | -//- | -//- | -//-
16 | Одномодовый 12-ти жильный волоконно-оптический кабель по ITU-Т G.652 D (1300nm/1550nm), бронированный | SYG-PSH-00-TL-SPC-0003 | м | 51300 | -//- | -//- | -//-
17 | Одномодовый 24-х жильный волоконно-оптический кабель по ITU-N G.652 D (1300nm/1550nm), бронированный | SYG-PSH-00-TL-SPC-0003 | м | 1290 | -//- | -//- | -//-
18 | Оптическая муфта разветвительная для соединения 2-х 12-ти жильных волоконно-оптических кабелей с 24- жильным волоконно-оптическим кабелем | Документ: Муфта оптическая | шт | 8 | -//- | -//- | -//-
19 | Манометр, элемент, конструкционный материал: SS316/316L (двойная сертификация), Двухходовой манифольд S S 316/316L (двойная сертификация), Диапазон от 0160 бар. изб. | Model PG 180, PYRO ELECTRIC INST, IP66 1 .док."Технические условия на контрольно-измерительные приборы" 2.Опросной лист Манометр | шт | 8 | -//- | -//- | -//-
[5 empty] | -//- | -//- | -//-
1 | Сигнализатор прохождения очистного устройства |  | шт. | 5 | -//- | -//- | -//-
[5 empty] | -//- | -//- | -//-
1 | Устройство катодной защиты с двумя преобразователями 6ВЩ-387.817 мощностью 1,2 кВт каждый | УКЗВ-Р-10-1,2-2 У1 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
4 | Изолятор подвесной | ПС70Д | шт | 24 | -//- | -//- | -//-
5 | Манометр показывающий Верхний предел измерения 60Кгс/см2 | МП4-У 60-1,5 | шт | 6 | -//- | -//- | -//-
6 | Провод голый | АС-70/11 | км | 0.2 | -//- | -//- | -//-
7 | Провод голый | А-70 | км | 0.105 | -//- | -//- | -//-
8 | Кабель контрольный Сеч. 1х50мм2 дренажный | ВБбШв-660 | км | 1.065 | -//- | -//- | -//-
9 | Контрольно измерительный пункт |  | шт | 131 | -//- | -//- | -//-
[5 empty] | -//- | -//- | -//-
1 | Устройство катодной защиты с двумя преобразователями 6ВЩ-387.817 мощностью 1,2 кВт | УКЗВ-А-10-1,2-2 У1 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
4 | Провод голый | АС-35/7 | км | 14.434 | -//- | -//- | -//-
5 | кабель силовой 1х50мм2 | ВВГ-1000 | км | 0.925 | -//- | -//- | -//-
6 | кабель силовой 7х1,5мм2 | КВБбШв | км | 1.8 | -//- | -//- | -//-
7 | контрольно измерительный пункт | ТР 1216-42 | шт | 101 | -//- | -//- | -//-
[5 empty] | -//- | -//- | -//-
1 | Шкаф редуцирования и учета газа на собственные нужды | ТК 141.05.00.00.000 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
2 | Автоматизированная дизельная электростанция мощн.50кВт | ДЭС-0,4кВ | компл | 1 | -//- | -//- | -//-
3 | Комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором 63кВА схема соединений звезда-зигзаг | КТП-63-6/0,4 | компл | 1 | -//- | -//- | -//-
4 | Щит силовой импортного производства настенный JP31 с трехфазным автоматом на вводе на ток 80А и однофазными автоматами 2шт-50А и 8шт-16А (ЩС) |  | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
5 | Щит силовой импортного производства настенный JP31 с трехфазным автоматом на вводе на ток 50А и трехфазными автоматами 3шт-16А и 1шт-50А (ЩС) |  | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
6 | Щит силовой импортного производства настенный JP31 с трехфазным автоматом на вводе на ток 40А и однофазными автоматами 2шт-25А и 8шт-16А (ЩС-2) |  | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
7 | Щит силовой импортного производства настенный JP31 с трехфазным автоматом на вводе на ток 40А и однофазными автоматами 2шт-25А и 8шт-16А (ЩНО) |  | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
8 | Щит шкафной с задней дверью ЩКС Фирма Калининград-газавтоматика | ЩШ-3Д-I-2200х600-600 УХЛ4 IP30 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
9 | Щит шкафной малогабаритный ЩШМ (ОСТ 36.13-90) | 600х400х250 УХЛ4 IP30 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
10 | Шкаф утопленный Фирма Калининград-газавтоматика | ШоЭ-600х650х530 | шт | 5 | -//- | -//- | -//-
11 | Ящик однофидерный с трехполюсным рубильником Р16 на и линейными предохранителями Е-27 на 2А-3шт | ЯРП-20 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
12 | Ящик управления с автоматическими выключателями На 32А | Я5111-3474 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
13 | Щиток осветительный с пакетным выключателем ПВ-3-60 на вводе и линейными автоматами АЕ1031-1 16А-6шт | ЯОУ-8501У3 | шт | 9 | -//- | -//- | -//-
14 | Источник бесперебойного питания полная мощность -700ВА, активная мощность-490Вт, 220В/220В ООО "Источник" | PW 9120 Power Ware | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
15 | Выключатель пакетный исп.IV, IP30 | ПВ2-16/Н2 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
16 | Прожектор мощностью 400Вт -220В | ЖО 01-400-02 УХЛ1 | шт | 34 | -//- | -//- | -//-
17 | Светильник мощностью 250Вт -220В | ЖкУ 03-250-002 | шт | 13 | -//- | -//- | -//-
18 | Реле 24В 50Гц 2з+2р | ПЭ-37+22-У3 | шт | 7 | -//- | -//- | -//-
19 | Реле напряжения | ЕЛ-11 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
20 | Реле промежуточное с катушкой на=24В | РПУ4-315 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
21 | Реле промежуточное Uкат=220В | РПУ2-М26 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
22 | Блок зажимов | БЗ-24-4П16-В/В У3-10 | шт | 4 | -//- | -//- | -//-
23 | Муфта мачтовая | 3КМ-1 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
24 | Муфта мачтовая | 4КМ-1 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
25 | Сжим плащечный | У 867-2 | шт | 8 | -//- | -//- | -//-
26 | Разрядник вентильный | РВН-0,5У1 | шт | 6 | -//- | -//- | -//-
27 | Муфта разветвительная типоразмер 13/20 | 2-МПР | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
28 | Муфта разветвительная типоразмер 13/20 | МПС | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
29 | Провод голый | А-25 | км | 0.429 | -//- | -//- | -//-
30 | Провод установочный сечение 1,5мм2 | ПВ1-380 | км | 0.46 | -//- | -//- | -//-
31 | Провод установочный сечение 2,5мм2 | ПВ1-380 | км | 0.465 | -//- | -//- | -//-
32 | кабель Витая пара экранированный бронированный с наружной ПВХ оболочкой сечение 1,31мм2 4х2х16 AWG CS | Витая пара | км | 1.29 | -//- | -//- | -//-
33 | кабель 20х2х0,5 | ТПП | км | 0.32 | -//- | -//- | -//-
34 | кабель силовой 3х35мм2 | ВВГ-660 | км | 1.4 | -//- | -//- | -//-
35 | кабель силовой 3х6+1х4мм2 | ВВГ-1000 | км | 0.205 | -//- | -//- | -//-
36 | кабель силовой 3х16+1х10мм2 | ВВГ-1000 | км | 0.81 | -//- | -//- | -//-
37 | кабель контрольный 4х1,5мм2 | КВВГ | км | 0.205 | -//- | -//- | -//-
38 | кабель контрольный 4х1,5мм2 | КВБбШв | км | 2.68 | -//- | -//- | -//-
39 | кабель контрольный 7х1,5мм2 | КВБбШв | км | 1.94 | -//- | -//- | -//-
40 | Оповещатель светозвуковой=24В |  | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
41 | Стационарная радиостанция 136-147МГц в комплекте с БП-220В/=24В, с настольным микрофоном, с антенным кабелем длиной 50м, с круговой антенной 6 дб, с источником бесперебойного питания | Motorolla GM-140 | компл | 1 | -//- | -//- | -//-
42 | Блок распределительный настенный в комплекте с плинтами на 10 пар | TWT-DB10-10P/K | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
43 | Плинты 10-ти парные | TWT-LSA 10 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
44 | Аппарат телефонный абонентский |  | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
45 | Носимая радиостанция | Моtorolla СР-080 | компл | 2 | -//- | -//- | -//-
46 | Зарядное устройство для носимых радиостанций |  | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
47 | Аккумуляторные батареи для носимых радиостанций УКВ |  | компл | 1 | -//- | -//- | -//-
48 | ЗИП для радиостанций |  | компл | 1 | -//- | -//- | -//-
49 | Оборудование КИПиА поставляемое комплектно с АГРС Энергия 160 |  | компл | 4 | -//- | -//- | -//-
50 | Датчик индикатор уровня в составе: Первичный преобразователь ПП264И Материал датчика Ст. 12х18Н10Т; Передающий преобразователь ППР-10И; Прибор показывающий; АООТ Теплоприбор г.Казань | РИС121(У)-264И-УХЛ-3,2 | компл | 2 | -//- | -//- | -//-
51 | Комплекс в составе: Блок БЛП-01 - 1шт; Клапан КлР-01 Ду25 - 1 шт; Сигнализатор СГУ-01 - 2шт; Панель распределительная УМП-01- 1шт; Вентиль ВВДМ Ду75 Ру160 - 2шт. Фирма Калининград-газавтоматика | Водоотвод | компл | 8 | -//- | -//- | -//-
52 | Устройство дистанционного контроля и сигнализации (приемник) поставляется комплектно с АГРС Энергия-160 №1…№4 | ВЕГА-СИГНАЛИЗАТОР Д ЮМЕК | компл | 4 | -//- | -//- | -//-
53 | Прибор приемно контрольный пожарный на 10 сигнальных линий | ППКП | компл | 1 | -//- | -//- | -//-
54 | Извещатель пожарный ручной | ИПР ручной | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
55 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный |  |  | 12 | -//- | -//- | -//-
56 | Манометр | МП-ЗУ | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
57 | Манометр МП-3У Ру-1МПа | TDS-2405-88 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
58 | Манометр показывающий. Верхний предел измерения 100 Bar Фирма JUMO | JUMO manox 420 | шт | 26 | -//- | -//- | -//-
59 | Манометр из нержавеющей стали. Верхний предел измерения 4 Bar фирма JUMO | JUMO manox 420 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
60 | Дифманометр сильфонный самопишущий с дополнительной записью давления 100кгс/см2 п.и. 0-250000м3/ч. Рабочее избыточное давление 160кгс/см2. Класс точности 1.5 ПО "Теплоконтроль" г.Казань | ДСП-160-М1 | шт | 8 | -//- | -//- | -//-
61 | Термометр биметаллический стрелочный. Диапазон измерений -40…+600С. Корпус из нержавеющей стали диаметром 160мм. Класс точности 1.0. Диаметр подключения 12мм. Монтажная длина подключения 12мм. Присоединительная резьба М20х1,5. Вкомплекте с защитной гильзой SH Ру=10МПа Фирма JUMO | 608001/1816-472-891-12-128-26-26-200/000 | шт | 8 | -//- | -//- | -//-
I
1 | Колпачок К-9 | ТУ 34.13.11232-87 | шт. | 114 | -//- | -//- | -//-
2 | Устройство катодной защиты УКЗВ-Р-10-1,2-2У1 с двумя преобразователями 6 ВЩ-387.817 мощностью 1,2кВт каждый | черт. 0000-ЭХЗ.2 | шт. | 4 | -//- | -//- | -//-
3 | Колпачок К-5 | ТУ 34.13.11232-87 | шт. | 8 | -//- | -//- | -//-
4 | Установка БДРМ-25-2 на контрольно-измерительном пункте в составе: |  |  |  | -//- | -//- | -//-
| Блок диодно-резисторный БДРМ-25-2 |  | шт. | 2 | -//- | -//- | -//-
5 | Болтовое присое. дренажного (измер.) провод к газопроводу в сост: | черт. 0000-ЭХЗ.11 | шт. | 143 | -//- | -//- | -//-
5.1 | Наконечник 50-10-11-МУХЛЗ | TDS 7386-80 | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
5.2 | Кабель ВБбШв 1х50-0,66 | TDS 16442-80 | м | 5 | -//- | -//- | -//-
6 | Оборудование для измерения поляризациионного потен в составе: | черт. 0000-ЭХЗ.12 | шт. | 4 | -//- | -//- | -//-
6.1 | Неполяризующийся электрод ЭНЕС-1 |  | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
6.2 | Кабель ВБбШв 1х50-0,66 | TDS 16442-80 | м | 10 | -//- | -//- | -//-
II |  |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Кабель АСБУ-Зх95 -10 | TDS 18410-73 | м | 200 | -//- | -//- | -//-
2 | Колпачок К-6 | ТУ34.13.11232-87 | шт. | 8680 | -//- | -//- | -//-
III |  |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Термометр сопротивления платиновый Pt 100 во взрывозащищенном исполнении, с термокарманом. Монтажная длина до 280 мм. | OPTITEMP TR/CA S12 | шт. | 3 | -//- | -//- | -//-
2 | Программируемый логический контроллер, встраиваемый в шит ЩК. Работа в режиме =24В. Интерфейс связи с системой телемеханики RS232/485; Графическая панель оператора Р778 (Siemens). Вспомогательное оборудование и к-т.тующие. Документация и ПО | Опр-ый лист 103-ТМ.ОЛ | K-т | 3 | -//- | -//- | -//-
3 | Преобразователь температуры в искробезопасном и взрывозащищенном исполнении с местным ЖК- индикатором, к-т.т с термоэлементом RTD Сu. Пределы измерения от -70 до + 150 °С. Кл. тонн. 0,1. Выходной сигнал 4...20 мА, с HART-протоколом. | YTA110-EA2DB/KU2 | шт. | 3 | -//- | -//- | -//-
4 | Электронный преобразователь давления во взрывозащищенном исполнении и монтажными изделиями. Пределы измерения 0,14...14МПа. Выходной сигнал 4...20mA, HART. Точность 0,075% | Model EJA430E-DBS4B-32ND | шт. | 6 | -//- | -//- | -//-
5 | Манометр показывающий Верхний предел измерения 100 кгс/см2 (10.0МПа) | JUMO manic 404010-408/00, 0...160бар | шт. | 3 | -//- | -//- | -//-
6 | Манометр показывающий Верхний предел измерения 100кгс/см2 | MBS 861/150 GF 100 bar | шт. | 11 | -//- | -//- | -//-
7 | Удаленное терминальное устройство RTU Блок со встроенной р/ст 20Вт Работа в режиме ~220В, 50Гц Модули ввода/вывода 8AI, 16DO, 16DI. УКВ антенна 140... 170МГц½, коаксиальный кабель - 50 м. Разъемы для кабеля |  | K-т | 3 | -//- | -//- | -//-
8 | Кабель с медными жилами «витая пара», экранированный, бронированный, с наружной ПВХ оболочкой 4x2x16 AWG CS |  | м | 60 | -//- | -//- | -//-
9 | Кабель с медными жилами «витая триада», 5 кат. экранированный, бронированный, с наружной ПВХ оболочкой 1x3x16AWG SWA |  | м | 30 | -//- | -//- | -//-
10 | Кабель ВБбШв 4x6-1,0 | TDS 16442-80 | м | 470 | -//- | -//- | -//-
11 | Кабель ВБбШв 1x50-0,66 (дренажный) | TDS 16442-80 | м | 615 | -//- | -//- | -//-
12 | Кабель контрольный КВБбШв 4x1,5 | TDS 1508-78Е | м | 474 | -//- | -//- | -//-
13 | Провод МГ6 | ТУ 16.К71-087-90 | м | 134 | -//- | -//- | -//-
14 | Одноуровневые клеммы с фронтальным подключением на 2 провода | № арт. 280-991 | шт. | 600 | -//- | -//- | -//-
15 | Микровыключатель =24В, 1з, 1р | М 11000 ТУ 16-526.329-73 | шт. | 3 | -//- | -//- | -//-
16 | Ящик клеммный | ЯК163132У1380 ТУ 16-89ИМШБ68.5552.006 | шт. | 3 | -//- | -//- | -//-
17 | Преобразователь напряжения 220VAC/24VDC |  | шт. | 6 | -//- | -//- | -//-
18 | Предохранитель 1А, 1отс=1,5н |  | шт. | 52 | -//- | -//- | -//-
19 | Подвеска натяжная изолирующая в составе: | сер. 3.407.1-143 | шт. | 414 | -//- | -//- | -//-
20 | Устройство катодной защиты УКЗВ-А-10-1.2-2У1 с двумя преобразователями 6ВЩ-387.817 мощностью 1,2кВт каждый. | черт. 0000-ЭХ3.2 | шт. | 3 | -//- | -//- | -//-
21 | Источник бесперебойного питания Powerware R9120, полная мощность бкВА / активная мощность 4,2кВт ~380В / ~220В |  | шт. | 3 | -//- | -//- | -//-
22 | Контрольно- измерительный пункт |  | шт. | 47 | -//- | -//- | -//-
23 | Блок диодно-резисторный БДРМ-25-2 |  | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
24 | Сигнализатор перепада давления, Рст 10МПа. Предел 0,03.. 1,0 МПа | СПД-10/120Г ТУ25-7733.027-88 | шт. | 2 | -//- | -//- | -//-
25 | Сигнализатор прохождения очистного устройства | ДПС-5В | шт. | 10 | -//- | -//- | -//-
26 | Муфта соединительная эпоксидная ПСЭС-2 | TDS 13781.0-86 | шт. | 20 | -//- | -//- | -//-
27 | Шкаф утепленный Ш1 (Ш3) 600x650x530 мм (для размещения сигнализатора перепада давления СПД-10-120/Г) | ШОЭ АСА4.107.096-03 | шт. | 2 | -//- | -//- | -//-
IV |  |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Устройство катодной защиты с одним преобразователем 6ВЩ-387.817 мощностью 3кВт | УКЗВ-Р-10-3,0-1-У1 | шт. | 2 | -//- | -//- | -//-
2 | Указатель напряжения на 2-10 кВ | УВН-80 | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
3 | Индикатор на напряжение от 110 до 500 В | МИН-1 | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
4 | Переносной заземлитель-закоротка | ШЗП-2500 | шт. | 2 | -//- | -//- | -//-
5 | Провод | А-70 | км | 0.105 | -//- | -//- | -//-
|  |  | т | 0.02 | -//- | -//- | -//-
V |  |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Кабель АСБу-10-3x70 | TDS 18410-73 | м | 361 | -//- | -//- | -//-
2 | Разрядник винтельный РВО-10 | TDS 16357-83 | шт. | 36 | -//- | -//- | -//-
3 | Наконечник 50-10-11 | МУХЛ 3 | шт. | 1033 | -//- | -//- | -//-
4 | Наконечник 70-10-13 | ТУ 1.3.26-78 | шт. | 15 | -//- | -//- | -//-
5 | Наконечник 10-11 | TDS 7386-80 | шт. | 42 | -//- | -//- | -//-
6 | к-т.сная трансформаторная подстанция с трансформатором мощностью 25кВА,6/0,4кВ схема соединений УУ-11 | КТП 25-6-У1 | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
7 | к-т.сная трансформаторная подстанция с трансформатором мощностью 63кВА, 6кВ | КТП 63-6/0,4-У1 | шт. | 9 | -//- | -//- | -//-
8 | к-т.сная трансформаторная подстанция с трансформатором мощностью 40кВА,10/0,4кВ схема соединение УУ-11 | КТП 40-10/0,4-У1 | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
9 | к-т.сная трансформаторная подстанция с трансформатором мощностью 63кВА, 10/0,4кВ схема соединение звезда/зигзак | КТП ТАВ-М-63-10/0,4-81,УХЛ 25-6-У1 | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
VI |  |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Температура газа в шлейфе скважины +55° С, Термометр технический ртутный прямой Предел измерения 0-100°С | ТТП41 260 103 ТУ 25-2021.010-89 | шт. | 14 | -//- | -//- | -//-
2 | Давление газа в шлейфах скважины 7,5МПа (75 кгс/см2), Манометр показывающий коррозионностойкий, Класс точности 1,5, Верхний предел измерений 100 кгс/см2 (10МПа) | МП4А-Кс-100-1,5 ТУ25-7329.002-86 | шт. | 7 | -//- | -//- | -//-
3 | Давление топлиного газа 0,3МПа…0,6МПа (3…6 кгс/см2), Манометр показывающий Верхний предел измерений 10 кгс/см2 (1МПа) | МП4А-Кс-10-1,5 ТУ25-7329.002-86 | шт. | 7 | -//- | -//- | -//-
4 | Провод алюминиевый АС-35/6,2 | TDS 839-80 | км | 275 | -//- | -//- | -//-
5 | Устройство катодной защиты УКЗВ-Р-10-3-1У1 с одним преобразователем 6ВЩ-387.817 мощностью 3кВт | черт. 0000-ЭХЗ.2 | шт. | 7 | -//- | -//- | -//-
VII |  |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Сварочный кабель Кг 1*70 | ГОСТ 13497-77 | метр | 2660 | -//- | -//- | -//-
2 | Сварочный агрегат | ГОСТ 2402-82, Wantage 500 | шт. | 15 | -//- | -//- | -//-
3 | Кабель сварочный КГ 1*50 | ГОСТ 13497-77 | метр | 400 | -//- | -//- | -//-
4 | Эл. двигатель 22 кВт 750 об/мин | ГОСТ 31606-2012 | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
5 | Эл. двигатель 5,5 кВт 950 об/мин | ГОСТ 31606-2012 | шт. | 4 | -//- | -//- | -//-
6 | Понижающий трансформатор 380/36 мощ. 2,5 кВт | ГОСТ 16710-76 | шт. | 4 | -//- | -//- | -//-
VIII |  |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Сварочный аппарат (220В) | Инвенторный сварочный аппарат модель-"INCGO" ING-MMA18028, 220W, d-1,6-4,0mm maksimalnyý tok-180A. Напряжение 220Вб Бренд-INCGO | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
2 | Сварочный агрегат | Lincoln vantage 500, 220Wt | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
3 | Тестер для измерения напряженияб сила тока и емкость аккумулятор | INCGO DCM6003 | шт. | 2 | -//- | -//- | -//-
4 | Кабель | ВВГ 4*16mm | метр | 200 | -//- | -//- | -//-
IX |  |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Электросварочный кабель | "01-70-380V" | метр | 2850 | -//- | -//- | -//-
2 | Электросварочный кабель | "01-35-380V" | метр | 3650 | -//- | -//- | -//-
3 | Электросварочный аппарат | "Lincoln" VANTAGE-500" |  |  | -//- | -//- | -//-
|  | -2-Post | к-т. | 12 | -//- | -//- | -//-
|  | -4-Post | к-т. | 20 | -//- | -//- | -//-
4 | Печь для прокалки электродов | ПСПЭ-50/400м | шт. | 16 | -//- | -//- | -//-
X |  |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Мультиметр | 1000V, ~ 700V, 200MOm, 2нФ, 20A, ГОСТ 14014-91 | шт. | 6 | -//- | -//- | -//-
2 | Тестер | AWO metr, uniwersal, диапозон измерения напряжения AC/DC: 4 В - 600 В, ЖК дисплей, ГОСТ 10374-63 | шт. | 2 | -//- | -//- | -//-
3 | Удлинитель | Elektriçeskiý, na katuşke, 3*2,5mm, 50 metr, ГОСТ 31223-2012 | шт | 3
4 | Генератор | dizel, 6500W-dan ýokary, ГОСТ 10032-80 | шт. | 5 | -//- | -//- | -//-
5 | Сварочный аппарат | 20-300А, 62 В, 5 кВт, сварочный инвертор, дтаметр электрода 1.60-5 мм, 220-380V, deržak we kabeli bilen, ГОСТ 216-94-94 | к-т. | 7 | -//- | -//- | -//-
XI |  |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Генератор дизельный | Fubag DS 5500 A ES | шт. | 50 | -//- | -//- | -//-
2 | Сварочный агрегат | SHINDAIWA DGW500DM/RU | шт. | 50 | -//- | -//- | -//-
3 | Воздушный компрессор | Remeza СБ4/С-100.OLD15Т 8098610 | шт. | 20 | -//- | -//- | -//-
4 | Кабель для сварки | Кабель силовой КГ 3х6+4 | метр | 12000 | -//- | -//- | -//-
5 | Сварочная маска | Маска Eco-Arc II ESAB 110х90 | шт. | 100 | -//- | -//- | -//-
6 | Электрододержатель | Электрододержатель ESAB CONFORT-300 | шт. | 200 | -//- | -//- | -//-
7 | Переноска | Удлинитель шнур Gigant с/з ПВС 3х1,5 16A 30м IP 44 PE-016 (Россия) | шт | 100 | -//- | -//- | -//-
8 | Элетрический двигатель | Электродвигатель Pegas pneumatic YL90L-2 2,2 кВт, 220В медная обмотка 6703 | шт. | 50 | -//- | -//- | -//-
9 | Ручная сварка 220В | Сварочный полуавтомат Сварог REAL SMART MIG 200 (N2A5) BLACK | шт. | 100 | -//- | -//- | -//-
10 | Сварочный аппаратEDON | Сварочный аппарат EDON Smart MIG-180 16240 | шт. | 100 | -//- | -//- | -//-
XII |  |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Вычислитель расхода газа(Устанавливавется на щите в операторной) Атмосферное давление 780 мм рт.ст. | "FloBoss" S600 | к-т | 4 | -//- | -//- | -//-
2 | Источник бесперебойного питания, полная мощность 12кВА/активная мощность 9,6 кВт, -220В/-24В с блоком распределения энергии (UPS2) |  | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
3 | Источник бесперебойного питания, полная мощность 3000ВА/активная мощность 210 Вт, -220В/-24В (UPS1) |  | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
4 | Кабель «витая пара» категории 5е бронированный 4-х парный AWG26 | 1868Е (5) | м | 85 | -//- | -//- | -//-
5 | Кабель конрольный сеч.10х1,5 м2 |  | м | 210 | -//- | -//- | -//-
6 | Кабель контрольный сеч.10х2,5мм2 |  | м | 195 | -//- | -//- | -//-
7 | Кабель контрольный сеч.14х2,5мм2 |  | м | 2080 | -//- | -//- | -//-
8 | Кабель с медными жилами "витая пара", экранированный, бронированный, с наружной ПВХ оболочкой 1x3x16xAWG SWA | 1x3x16xAWG SWA | м | 39 | -//- | -//- | -//-
9 | Кабель с медными жилами "витая пара", экранированный, бронированный, с наружной ПВХ оболочкой1x2x16xAWG GS | 1x2x16xAWG GS | м | 175 | -//- | -//- | -//-
10 | Кабель с медными жилами «витая пара», экранированный, бронированный, с наружной ПВХ оболочкой 16х2х20AWG CS | 16х2х20AWG CS | м | 1300 | -//- | -//- | -//-
11 | Кабель с медными жилами «витая пара», экранированный, бронированный, с наружной ПВХ оболочкой 4х2х16AWG CS | 4х2х16AWG CS | м | 545 | -//- | -//- | -//-
12 | Щит Щ1(Щ2,Щ3,Щ4) щит измерительного расхода "FloBoss S600" 740х530х450 мм | 25-АТХ л.13 | к-т | 4 | -//- | -//- | -//-
13 | Щит ЩК. Щит шкафной с задней дверью ЩШ-3Д-2200х800х600 УХЛ 4 IP30(для установки программируемого логического контроллера и вспомогательного оборудования) | ЩШ-3Д-2200х800х600 УХЛ 4 IP30 | шт.. | 1 | -//- | -//- | -//-
14 | Щиток групповой ЯОУ-8501 с пакетным выключателем ПВ3-60 на вводе и 6-ю линейными автоматами АЕ1031-1 на 16А | ТУ16-536.683-81 | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
15 | Экран защиты от радиационного нагрева Температура грунта -25+60оС | РГАЖ.4.168.011 | шт.. | 1 | -//- | -//- | -//-
16 | Электронный преобразователь давления в взрывозащищенном исполннии и монтажными изделиями . Пределы измерения от 0,14…14 МПа Цифровой ЖК дисплей Выходной сигнал 4…20мА,с HART. Точность 0,075% | МодельEJA430EJBS4J-312ED/KF22 | к-т | 1 | -//- | -//- | -//-
17 | Электронный преобразователь давления в взрывозащищенном исполннии и монтажными изделиями. Пределы измерения от 0,14…14 МПа Цифровой ЖК дисплей Выходной сигнал 4…20мА,с HART. Точность 0,075% Давление газа на выходе узла замера газа 7,5 Мпа | МодельEJA430EJBS4J-312ED/KF22 | к-т | 1 | -//- | -//- | -//-
18 | Электронный преобразователь давления в взрывозащищенном исполннии и монтажными изделиями. Пределы измерения от 0,14…14 МПа Цифровой ЖК дисплей Выходной сигнал 4…20мА,с HART. Точность 0,075% Давлениегаза в замерной нитке №1,2,3,4 после диафрагмы 39оС | МодельEJA430EJBS4J-312ED/KF22 | шт.. | 4 | -//- | -//- | -//-
19 | Электронный преобразователь давления в взрывозащищенном исполннии и монтажными изделиями. Пределы измерения от 0,14…14 МПа Цифровой ЖК дисплей Выходной сигнал 4…20мА,с HART. Точность 0,075% Давлениегаза в замерной нитке №1,2,3,4 после диафрагмы 39оС Расход газа в замерной нитке № 1,2,3,4 500 тыс.м3/час | МодельEJA430EJBS4J-312ED/KF22 | шт.. | 4 | -//- | -//- | -//-
[5 empty] | -//- | -//- | -//-
| ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Провод сталеалюминиевый АС-70/11 | TDS 839-80 | км | 9.922 | -//- | -//- | -//-
2 | Зажим натяжной заклинивающийся НЗ-60/11-17 |  | шт | 39 | -//- | -//- | -//-
3 | Зажим ПА 1-1 |  | шт | 88 | -//- | -//- | -//-
4 | Зажим ПС 1-1 | ТУ 3449-001-52819896-2010 | шт | 64 | -//- | -//- | -//-
5 | Звено промежуточное ПРТ 7-1 | ТУ 3449-001-52819896-2009 | шт | 45 | -//- | -//- | -//-
6 | Серьга СРС-7-17 | ТУ 3449-001-52819896-2010 | шт | 41 | -//- | -//- | -//-
7 | Скоба СК-7-1 А |  | шт | 5 | -//- | -//- | -//-
8 | Скоба СО 14 У2 | ТУ36.22.19.06-001-87 | шт | 10 | -//- | -//- | -//-
9 | Траверс ТМ-1 | сер.3.407.1-143 | шт | 106 | -//- | -//- | -//-
10 | Кабель ВВГ 1x50-0,66 | TDS 16442-80 | м | 350 | -//- | -//- | -//-
11 | Контрольно-измерительный пункт |  | шт | 37 | -//- | -//- | -//-
12 | Устройство катодной защиты УКЗВ-А-10-1,2-2У1 с двумя преобразователями 6ВЩ-387.817 мощностью 1,2кВт каждый согласно опросного листа | 2001-ЭХЗ.О | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
13 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | ТУ 3449-001-52814896-2010 | шт | 39 | -//- | -//- | -//-
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | -//- | -//- | -//-
14 | Манометр показывающий Верхний предел измерения 60 кгс/см2 | МП4-У-60-1.5 ТУ25-02.180335-84 | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
Примечание: 1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Срок действия коммерческого предложения не менее 1 (одного) года 8. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование. - Цену, на предлагаемое к обучение, шефмонтаж указать отдельно. |  | Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят к-тектующие, то необходимо предоставить к-тектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. Сертификаты качества, сертификаты происхождения, сертификаты соответствия. В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления. 9. График поставки по каждой позиции (180 календарный дней).