## лот
ЛОТ №3 "Электротехническая продукция".
№ п/п | Наименование продукции | ГОСТ, ТИП, | Ед. изм. | Кол-во | Базис поставки | Год выпуска
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8
I
1 | Вводы
1.1 | Высоковольтные вводы | Тип ГМТА-45-110/630 У1(3шт-1к-т) ГОСТ-10693-81 | к-т. | 2 | DAP ст. Гарыбата (УКПО, Марыская база №2) | 2026г.
1.2 | Высоковольтные вводы | Тип ГTТА-60-110/800 У1 (3шт-1к-т) ГОСТ-10693-81 | к-т. | 2
2 | Электродвигатели низковольтные
Электродвигатели взрывозащищенные до 100 кВт, 380В EхdIIВT-4; IP54 S1;F;
2.1 | Электродвигатель | ZIEHL-ABEGG Typ HYZTA 132.20-2 IM9109 IP00 11квт 2760 об/мин гориз.исполнен. Фланцов | шт. | 1
2.2 | Электродвигатель | М3АА250 SMC 2 90квт 2976 об/мин (гориз.исполн.фланцов с специальными передними крышками для установки на компрессоре модель GA90FF Atlas Copco в комплекте с уплотнительными сальниками) | шт. | 2 | -//- | -//-
3 | Электродвигатели выше 100 кВт, 380В |  |  |  | -//- | -//-
| Электродвигатели взрывозащищенные выше 100 кВт, 380В 1ЕхdIIВТ4 |  |  |  | -//- | -//-
3.1 | Электродвигатель | ВАО2-280-L4-У2,5 200квт 1500 об/мин гориз.исполн. на лапах | шт. | 3 | -//- | -//-
4 | Электродвигатели высоковольтные |  |  |  | -//- | -//-
4.1 | Электродвигатель | BAO2-450S-2У2 200квт 3000об/мин 6000V гориз.исполн.на лапах | шт. | 3 | -//- | -//-
4.2 | Электродвигатель | 4АЗМП-1250/6000 V УХЛ4 1250квт 3000об/мин гориз.исполн.на лапах взрывозащищенные IExpIIT5 | шт. | 4 | -//- | -//-
5 | Автоматические выключатели |  |  |  | -//- | -//-
5.1 | Автоматические выключатели | “GUTLER HAMMER” 100 AMPS 3 poles 600VAC-250VDC GAT HMCP 100A R3 STYLE 6601C86G10 | шт. | 8 | -//- | -//-
5..2 | Автоматические выключатели | A31-44 600A | шт. | 2 | -//- | -//-
5.3 | Автоматические выключатели | ВА55-43 1600A | шт. | 12 | -//- | -//-
5.4 | Автоматические выключатели | A3794/1БУ3 400A | шт. | 4 | -//- | -//-
5.5 | Автоматические выключатели | A3716 160A | шт. | 23 | -//- | -//-
6 | Электромагнитные пускатели |  |  |  | -//- | -//-
6.1 | Магнитные пускатели с тепловым реле | 3TF47 90A Uн=690V Uнк=220VAC SIЕMENS вспомогательные контакты 3NC 3NO | шт. | 9 | -//- | -//-
6.2 | Магнитные пускатели с тепловым реле | ПМА-6 Iн= 160А Uн=380V Uнк=220V AC вспомогательные контакты 2NC 2NO | шт. | 29 | -//- | -//-
6.3 | Магнитные пускатели с тепловым реле | 3RT1045-1A…0 Iн= 120А Uн=380V Uнк=220V AC SIEMENS вспомогательные контакты 2NC 2NO | шт. | 22 | -//- | -//-
6.4 | Магнитные пускатели с тепловым реле | 3RT1045-1A…0 Iн= 120А Uн=380V Uнк=115V AC SIEMENS вспомогательные контакты 2NC 2NO | шт. | 4 | -//- | -//-
7 | Контакторы |  |  |  | -//- | -//-
7.1 | Контактор | Iн= 250 А КТ- 6033 | шт. | 10 | -//- | -//-
7.2 | Контактор | Iн= 400 А КТ - 6043 | шт. | 10 | -//- | -//-
7.3 | Контактор | Iн= 630 А КТ - 6053 | шт. | 10 | -//- | -//-
7.4 | Контактор вакумный для пуска в/в электродвигателя | КВ 6000В Iн=400А Uп ном 220V | шт. | 2 | -//- | -//-
8 | Изоляторы |  |  |  | -//- | -//-
8.1 | Проходной изолятор | ИП-10/2000А | шт. | 18 | -//- | -//-
9 | Реле |  |  |  | -//- | -//-
9.1 | Фотореле для авт. управления системы освещения пром обьектов | U-220AC, 2NC, 2NO 100Вт | шт. | 20 | -//- | -//-
9.2 | Тепловое реле | 3UA5800-2VA3 57-70A In/AC 400V/1.1 | шт. | 10 | -//- | -//-
9.3 | Тепловое реле | 3UA58-00-2VA3 74-125А | шт. | 18 | -//- | -//-
10 | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  | -//- | -//-
10.1 | Кабель 0,4 кВ с алюминиевыми жилами, бронированный для прокладки в земле | 3х95+1х70 | к-м. | 1 | -//- | -//-
10.2 | Кабель 0,4 кВ с медными жилами, бронированный для прокладки в земле | 3х150+70 | к-м. | 0.665 | -//- | -//-
10.3 | Кабель высоковольтный 8/15kW | NA2XSEYFGBY 3х95 | к-м. | 6.681 | -//- | -//-
10.4 | Kabel nagrewatelnyý | QTVR2-CT | к-м. | 0,6 | -//- | -//-
11 | Муфты кабельные |  |  |  | -//- | -//-
11.1 | Tермоусаживаемые конц.муфты наружн.установки с кабельными наконечниками | для 3-жильных кабелей 6/10кВ с бумажной изоляцией Ø70-120мм | к-т. | 100 | -//- | -//-
11.2 |  | для 3-жильных кабелей 6/10кВ с бумажной изоляцией Ø150-240мм | к-т. | 100 | -//- | -//-
11.3 |  | для 1-жильных кабелей XLPE 35кВ 1x50mm2 | к-т. | 3 | -//- | -//-
11.4 | Tермоусаживаемые соедин.муфты с болтовыми соединителями | для 3-жильных кабелей 6/10кВ с бумажной изоляцией Ø70-120мм | к-т. | 100 | -//- | -//-
11.5 |  | для 3-жильных кабелей 6/10кВ с бумажной изоляцией Ø150-240мм | к-т. | 100 | -//- | -//-
11.6 |  | для 1-жильных кабелей XLPE 35кВ 1x50mm2 | к-т. | 3 | -//- | -//-
11.7 | Наконечники алюминиевые кабельные | DTGT 95-12-13 | шт. | 144 | -//- | -//-
11.8 |  | 150-12-17 | шт. | 156 | -//- | -//-
11.9 |  | 185-16-19 | шт. | 136 | -//- | -//-
11.10 |  | 240-20-22 | шт. | 140 | -//- | -//-
12 | Конденсаторные установки |  |  |  | -//- | -//-
12.1 | Конденсатор | TBB12-600/200 6kV 100А | шт. | 3 | -//- | -//-
13 | Источник безперебойного питания и зарядные устройства |  |  |  | -//- | -//-
13.1 | Зарядное устройство с выходным напряжением 110В и 220В постоянного тока. | ТИРОСОТ 220/110/30-60-10-2А 2-шт. 1к-т. | к-т. | 1 | -//- | -//-
13.2 | Резервированное зарядное устройство для подзарядки 1-ой группы аккумуляторных батарей (18-аккумуляторов 12В 40АH в группе) | ТИРОСОТ 220/110/30-60-10-2A | к-т. | 1 | -//- | -//-
13.3 | Блок зарядного устройства или аналог | BATTERY CHARGER Style 4A 55505HO1: AC input 120-240V, 1 phase 50/60 Hz, 4Amps. DC output 12 or 24 V dc 10A max : Battery A/h -200Ah SG: 1,265-1,285 CELLS-6/12 ЕАТОN | шт. | 1 | -//- | -//-
14 | Монитор управления |  |  |  | -//- | -//-
14.1 | Дисплей управления дизель генератора 550 kWA WOLWO | “ Smartgen ” Gen Set Controller. Model JH-6410 | шт. | 1 | -//- | -//-
14.2 | Дисплей управления дизель генератора 630kWA WOLWO | MICS KERYS PN 31613391101 | шт. | 2 | -//- | -//-
15 | Частотный преобразователь (устройство плавного пуска УПП) |  |  |  | -//- | -//-
15.1 | Привод | ACS800-01-0050-3+E200+R700 Input U 3~380 …415 V I 83A F 48….63Hz Output U 3~0….U Input V I 86A F 0….300 Hz IP21, UL type1, NEMA 1 Semo *1073103579* | шт. | 4 | -//- | -//-
15.2 | Привод | ACS60100603 Input U 3~380 …415 V I 90/103A F 48….63Hz Output U 3~0….U Input V I 89/112A F 0….300 Hz | шт. | 2 | -//- | -//-
15.3 | Привод | ACS800-01-0060-3+E200 +R711 Input U 3~380 …415 V I 100A F 48….63Hz Output U 3~0..U Input V I 103A F 0….300 Hz IP21, UL type1, NEMA 1 Semo *1050603289* | шт. | 2 | -//- | -//-
15.4 | Привод | FRN22F1S-4A 18,5кВт | шт. | 1 | -//- | -//-
15.5 | Тиристор | SOL 478053 | шт. | 18 | -//- | -//-
| Светильники |  |  |  | -//- | -//-
16 | Лампы |  |  |  | -//- | -//-
16.1 | Светильник уличный | LED-150 Wt | шт. | 250 | -//- | -//-
16.2 | Лампы люмисцентные | 20вт ЛБ-20 | шт. | 1115 | -//- | -//-
16.3 |  | 40вт ЛБ-40 | шт. | 1345 | -//- | -//-
16.4 | Лампы металлогалогенные | 1000W/D E-40 OSRAM powerstar HQI-T | шт. | 60 | -//- | -//-
16.5 | Лампы LED (экономик) | Е27 3вт | шт. | 74 | -//- | -//-
16.6 |  | Е27 7вт | шт. | 377 | -//- | -//-
16.7 |  | Е27 13вт | шт. | 893 | -//- | -//-
16.8 |  | Е27 20вт | шт. | 1060 | -//- | -//-
16.9 |  | Е27 30вт | шт. | 795 | -//- | -//-
16.10 |  | Е27 40вт | шт. | 261 | -//- | -//-
16.11 |  | E27 60вт | шт. | 48 | -//- | -//-
16.12 |  | Е27 100вт | шт. | 40 | -//- | -//-
17 | Средства измерения |  |  |  | -//- | -//-
17.1 | Токоизмерит. Клещи | Диапазон (перем ток до 2500А, постоянный ток до 1000А) | шт. | 5 | -//- | -//-
18 | Средства защиты |  |  |  | -//- | -//-
18.1 | Указатель напряжения | 6-20кВ | шт. | 14 | -//- | -//-
II |  |  |  |  | -//- | -//-
1 | Контакторы |  |  |  | -//- | -//-
1.1 | Контактор электромагнитный 660V, Uk-380V, IP21 | KT- 6033Б- 250A | шт. | 4 | -//- | -//-
1.2 | Контактор электромагнитный 660V, Uk-380V, IP21 | КТ 7023-160A | шт. | 3 | -//- | -//-
1.3 | Контактор электромагнитный 660V, Uk-380V, IP21 | Vi1000v AC-1-400A | шт. | 2 | -//- | -//-
1.4 | Контактор электромагнитный 660V, Uk-380V, IP21 | КТ 6043-400A | шт. | 4 | -//- | -//-
1.5 | Контактор электромагнитный 660V, Uk-380V, IP21 | КТ 6053-630A | шт. | 5 | -//- | -//-
1.6 | Контактор электромагнитный 660V, Uk-380V, IP21 | Vi1000v AC-1-185A | шт. | 2 | -//- | -//-
2 | Электромагнитный пускатель | PAE-512, In-160A, Un=660B, Uk-380В с теплореле, нереверсир. без кнопок,IP24 | шт. | 5 | -//- | -//-
3 | Автоматический выключатель | NS630N 630A | шт. | 7 | -//- | -//-
3,1 | Автоматический выключатель | A3144XЛ4 400A | шт. | 2 | -//- | -//-
4 | Кабель | АВВГ- 3x240+1x70 | метр. | 250 | -//- | -//-
4,1 | Кабель | ASB 3х95 | метр. | 890 | -//- | -//-
4,2 | Кабель | АВВГ- 3x70+1x25 | метр. | 1000 | -//- | -//-
4,3 | Кабель | КГ- ХЛ-4*6 | метр. | 400 | -//- | -//-
4,4 | Кабель | КГ- ХЛ-4*4 | метр. | 200 | -//- | -//-
7 | Лампа | DNAT-1000wt. | шт. | 100 | -//- | -//-
7,1 | Лампа | DNAT-250wt. | шт. | 40 | -//- | -//-
7,2 | Лампа | DRL-400wt. | шт. | 133 | -//- | -//-
7,3 | Лампа | DRL-250wt. | шт. | 235 | -//- | -//-
7,4 | Лампа | LB-40wt. | шт. | 90 | -//- | -//-
7,5 | Лампа | LB-20 | шт. | 175 | -//- | -//-
8 | Маслонаполненные вводы высокого напряжения для трансформатора 16000/110/6kВ | ГБМТУ-110/630У1,О-45 | шт. | 3 | -//- | -//-
9 | Маслонаполненные вводы высокого напряжения для трасформатора 6300/110/6kВ | ГМТА-45-110/630 YI | шт. | 3 | -//- | -//-
10 | Конденсаторное устройство | LA-Z-4 4 IP-20 AH-N 2965 140kwar 380w | шт. | 4 | -//- | -//-
11 | Прожектор | DNAT-1000wt(WZG) | шт. | 200 | -//- | -//-
11,1 | Светильники | DNAT-125wt(WZG) | шт. | 150 | -//- | -//-
11,2 | Светильники | DRL -400 wt (WZG) | шт. | 20 | -//- | -//-
12 | Частотный преобразователь | FC-302N250N5 T20H2 | шт. | 1 | -//- | -//-
13 | Указатель высокого напряжения | УВН-35кВ | шт. | 4 | -//- | -//-
13.1 | Указатель высокого напряжения | УВН-110кВ | шт. | 6 | -//- | -//-
14 | Tok ölçeýji kleş | Ц-90 ýa-da analog | шт. | 7 | -//- | -//-
15 | Трансформатор ток | EMEK-125AT | шт. | 1 | -//- | -//-
III |  |  |  |  | -//- | -//-
1 | Электродвигатели взрывозащищенные до 100 кВт, 380В S1; F; IP54; 1ЕхdIIВТ4 | AИММ112М4 5,5 кВт 1500 об/мин вертикальный, фланцевый, рабочий вал вверх IM3031(IMV3) | шт | 8 | -//- | -//-
2 | Автоматические выключатели указанного типа или аналог от ведущих производителей серии «Электрон» 660В | Э25В-УЗ 2500А сруч и эл двигприв, выкатной | шт | 2 | -//- | -//-
| Электромагнитные пускателиUn- 400В Uk-220B с тепл реле, нереверс, без кнопок, IP21 |  |  |  | -//- | -//-
3 | Электромагнитные пускателиUn- 400В Uk-220B с тепл реле, нереверс, без кнопок, IP21 | Un- 400В Uk-220B 160А, с тепловым реле, нереверс, без кнопок, IP21 | шт | 6 | -//- | -//-
4 | Контактор КТ 6053 | КТ 6053Un-660V Uk-380V 630АIP-21 | шт | 2 | -//- | -//-
5 | Контактор КТ 6043 | КТ 6043Un-660V Uk-380V 400АIP-21 | шт | 3 | -//- | -//-
6 | Привод (частотный преобразователь) | АСS800-01/U145кВт | шт | 3 | -//- | -//-
| Кабельно-проводниковая продукция указанного типа или аналог соответствующего качества |  |  |  | -//- | -//-
7 | Кабель КГ-1/50 | КГ-1/50 0,4kB (для сварочного аппарата) | метр. | 600 | -//- | -//-
8 | Кабель | 10 кВ АСБ 3х240 мм2 | метр. | 2090 | -//- | -//-
| Термоусаживаемые соединительные муфты с болтовыми соединителями для трехжильных кабелей с изоляцией XLPE на напряжение от 10-12 кВ |  |  |  | -//- | -//-
9 | Кабельная муфта соединительная | соединительные муфты наружной установки с болтовыми соединителями для трехжильных кабелей с различной изоляцией на напряжение от 10-12 кВ, сечением 70-120 | к-т | 11 | -//- | -//-
10 | Кабельная муфта соединительная | соединительные муфты наружной установки с болтовыми соединителями для трехжильных кабелей с различной изоляцией на напряжение от 10-12 кВ, сечением 150-240 | к-т | 3 | -//- | -//-
| Термоусаживаемые концевые муфты с болтовыми соединителями для трехжильных кабелей с изоляцией XLPE на напряжение от 10-12кВ |  |  |  | -//- | -//-
11 | Кабельная муфта концевая | концевые муфты наружной установки с наконечниками для трехжильных кабелей с изоляцией любого типа (универсальные) на напряжение от 10-12 кВ (наруж уст), сечением 70-120 | к-т | 34 | -//- | -//-
12 | Кабельная муфта концевая | концевые муфты наружной установки с наконечниками для трехжильных кабелей с изоляцией любого типа (универсальные) на напряжение от 10-12 кВ (наруж уст), сечением 150-240 | к-т | 13 | -//- | -//-
| Изоляторы |  |  |  | -//- | -//-
13 | Изолятор проходной ИПУ-10/1000 | ИПУ-10/1000 (10кВ/1000А) квадратные на 4-х крепёжных болтах | шт | 6 | -//- | -//-
| Для ВЛ 110кВ |  |  |  | -//- | -//-
15 | Голый провод АС-120/19 | АС-120/19 | км | 15 | -//- | -//-
16 | Конденсаторная установка | с вводным автоматическим включателем , автоматическим и ручным регулированиемступеней конденсаторных батарей типа РРП-6, 12 илиУКМ-0,4125 кВар внутренний | к-т | 6 | -//- | -//-
| Для силовых трансформаторов |  |  |  | -//- | -//-
17 | Токоизмеритель-ные клещи | до 1000В для измерения переменного тока до 2500 A и постоянного тока до 1000 A | шт | 12 | -//- | -//-
18 | Заземление переносное для распределитель-ных устройств до 6-10 кВ | ЗПП15М трёх фазное 10кВ для РП количество штанг – 1, сечение провода 25мм2 длина заземляющего спуска – не менее 15м) с винтовыми зажимами | к-т | 6 | -//- | -//-
IV | "Merkezi serwis hyzmatlary" müdirligi |  |  |  | -//- | -//-
| Kommutasiýa apparatlary |  |  |  | -//- | -//-
1 | Magnit puskatel | In=63A, Un=380W, Uk=220W, Ip=54 | шт. | 8 | -//- | -//-
2 | Magnit puskatel | In=25A, Un=380W, Uk=220W, Ip=54 | шт. | 8 | -//- | -//-
3 | Awtomat öçürijiler 3 polýusly | In=100A, Un=380W | шт. | 4 | -//- | -//-
4 | Awtomat öçürijiler 3 polýusly. | In=63A, Un=380W | шт. | 5 | -//- | -//-
5 | Awtomat öçürijiler 3 polýusly. | In=25A, Un=380W | шт. | 3 | -//- | -//-
V |  |  |  |  | -//- | -//-
| Электродвигатели взрывозащищенные до 100 кВт, 380В |  |  |  | -//- | -//-
1 | Elektrodwigatel. (Электродвигатель взрывозащищенное) | «RELIANCE ELECTRIC» I.D. NO. 6421083 G002FD Frame size X 254 LP HP=15kWt RPM-2935об/мин 50Hz Un=380W In=20,4A Фланцевый, верт, вал вниз | шт. | 2 | -//- | -//-
2 | Elektrodwigatel. (Электродвигатель взрывозащищенное) | “MARATHON” LM324TTGS16539ANL IP54 HP-30 KWt Un=380V In-44A RPM-1480 об/min вертикальный на лапах вал вниз | шт. | 1 | -//- | -//-
3 | Elektrodwigatel. (Электродвигатель взрывозащищенное) | “MARATHON” AL215TTGS4026ER R14 R47 IP54 НP-7.5kWt Un=380W In-11.5A RPM-1455 об/min вертикальный на лапах вал вниз | шт. | 1 | -//- | -//-
4 | Elektrodwigatel. (Электродвигатель взрывозащищенное) | «BROOK»A-EF100LA-H P=2,2kWt Un=380W I=4.8A RPM-1420об/мин (A651968) IP 55 REF: 2583080-02 вертикальный на лапах вал вверх | шт. | 1 | -//- | -//-
5 | Elektrodwigatel. (Электродвигатель взрывозащищенное) | «Siemens» 3~Mot. 1LA61664AA90-Z IM B3 IP55 P=11kWt Un=380W In=22,4A RPM-1470об/мин 50Hz вертикальный на лапах вал вниз | шт. | 2 | -//- | -//-
6 | Elektrodwigatel (электродвигател взрывозащищенное). | SIEMENS'' ILG6 183-4AA90Z, 180М UG 0504/066610403IM B3 P=15kWt, RPM-1470об/мин, U=380V, I=28A Ex nA II T3 вертикальный на лапах вал вниз | шт. | 1 | -//- | -//-
7 | Elektrodwigatel (электродвигател взрывозащищенное) | 'SIEMENS'' 1LG6 207-4AA90-Z 200L,UC0504/066610805IMB3 P=22kWt, U=380V, RPM-1470об/мин, I=40A. Ex nA II T3 вертикальный на лапах вал вниз | шт. | 1 | -//- | -//-
8 | Elektrodwigatel (электродвигател взрывозащищенное) | 'SIEMENS'' ILG6185-4AA90-Z 180L,UC 0504/066610302IMB3. P=18,5kWt,U=380V, RPM-1470об/мин, I=34A Ex nA II T3 вертикальный на лапах вал вниз | шт. | 1 | -//- | -//-
| Awtomat öçürijiler |  |  |  | -//- | -//-
9 | Awtomat öçüriji. (Автомат выключатель) | Автомат 3-х полюсный MERLIN GERIN NS100H Ui-750V; 380/451V~100A | шт. | 3 | -//- | -//-
10 | Awtomat öçüriji. (Автомат выключатель) | Awtomat 3 fazly MERLIN GERIN NSF 250N 600Y/347V 50/60Hz In 250A | шт. | 1 | -//- | -//-
11 | Awtomat öçüriji. (Автомат выключатель) | Awtomat 3 fazly ABB MS495 C100 Iн=100A, Uн=600B | шт. | 1
12 | Awtomat öçüriji. (Автомат выключатель) | Awtomat magnita puskatel,teplowoý rele w komplekte.Allen-Bradleý 140M-D8N-C25 I=25A,U=600В | к-т. | 1
| Magnitnyý puskatel |  |  |  | -//- | -//-
13 | Magnit puskatel. (магнита пускатель) | Magnit puskatel 3 fazly ABB A110-30 LISTED776D Ith=160A, IeAC-1=160A Ui=1000~, blok kantakt CA5-22M | шт. | 1 | -//- | -//-
| Посты кнопочные |  |  |  | -//- | -//-
14 | Elektron dolandyryş açary (ключ управление) | ZB2-BE101 10(6)A 400V LISTED 170M IND.CONT.EQ A600-Q600 | шт. | 8 | -//- | -//-
| Rele |  |  |  | -//- | -//-
15 | ýygylyk özgerdiji (Преобразователь частотный) | ABB Drives Input U 1 3~380V…480V, I1 59A,f=48-63HZ, Output…U2 3 0…U1, 12hd 59/44A, f20…500HZ, Motor PN/Phd 30/22kWt ACS 550-01-059A | шт. | 2 | -//- | -//-
16 | ýygylyk özgerdiji (Преобразователь частотный) | Тип 1/IР20and 50C Allen-Bradley PowerFlex700:Voltage 400V Power 22kW, 18.5 kW Input In 40.7, 36.7 A Output In 43, 40A | шт. | 2 | -//- | -//-
17 | ýygylyk özgerdiji (Преобразователь частотный) | ABB Drives Input U 1 3~380V…480V,I1 44A, f148....63HZ, Output…U2 3 0…U1, 12N/12hd 44/38A, f20…500HZ, Motor PN/Phd 22/18.5kWt. ACS 550-01-044A4 | шт. | 1 | -//- | -//-
18 | ýygylyk özgerdiji (Преобразователь частотный) | Allen-Bradley PowerFlex70: Cat No: 20A C 5P0 A 0 AYNANNN Input: 3 Phase 47-63 Hz AC Voltage Range 342-440,Normal Duty Power 2.2kW 1.5kW, Output :3 Phase 0-400 Hz AC Voltage Range 0-400,3sec /60 sec Ovid Amps 7.5/5.5 | шт. | 2 | -//- | -//-
19 | ýygylyk özgerdiji (Преобразователь частотный) | ABB Oy Input U 1 3~380V…480V I1 363A, f=50-60HZ, Output…U2 3 0…U1, 12hd 363A, f0…500HZ, Sn251 kVA IP21 UL type 1 ABS-ACS 880-01-363A-3+E200+L537-Q971 | шт. | 2 | -//- | -//-
20 | ýygylyk öwrüji (Преобразователь частотный) | Cat No. 20AD 034 A O AYNANCO UL Type 1/IP20 and 50C (122F) Ambilent limit Allen-Bradley Power Fleh70 Normal duty power 18,5kW, Heavy Duty Power 15 kW. Input: 3 phase, 47-63Hz, AC Voltage 342-420, Amps 35 | шт. | 2 | -//- | -//-
21 | Rele (Реле) | Реле контролера напряжение модел LPVRB INPUT 190-480VAC General purpose 10A 240VAC 50/60HZ | шт | 3 | -//- | -//-
| Муфты кабельные |  |  |  | -//- | -//-
22 | Birikdiriji mufta (Муфтa соединительная) | Муфты соединительные для кабелей с пластмассовой изоляцией до 1кВ 120-240 мм2 | к-т. | 1 | -//- | -//-
23 | Ahyrky mufta (Концевая муфта) | Концевое муфта для кабелей с пластмассовой изоляцией 6-10кВ 25-50 мм2 | к-т. | 2 | -//- | -//-
24 | Ahyrky mufta (Концевая муфта) | Концевое муфта для кабелей пластмассовой изоляцией 6-10кВ 70-120 мм2 | к-т. | 3 | -//- | -//-
25 | Birikdiriji mufta (Муфты соединительные) | Соединительное муфта для кабелей пластмассовой изоляцией 6-10кВ 25-50 мм2 | к-т. | 2 | -//- | -//-
26 | Birikdiriji mufta (Муфты соединительные) | Соединительное муфта для кабелей пластмассовой изоляцией 6-10кВ 70-120 мм2 | к-т. | 3 | -//- | -//-
| Akkumlýatorny batareýa |  |  |  | -//- | -//-
27 | Akumlýatorny batareýa (Аккумулятор батарея) | ABS LYTEGP.TYPE 50 G05, 104 Amp-Hrs , 8Hr-1,75 VP .Nom.Volts;2 . Nom 1.310 MADE in U.S.A | шт | 24 | -//- | -//-
| Ölçeg enjamlary |  |  |  | -//- | -//-
28 | Токоизмерительные клещи | Токаизмерительный клеши до 1000В для измерения переменного тока до 2500 A и постоянного тока до 1000 A | шт | 5 | -//- | -//-
| Gorag enjamlary |  |  |  | -//- | -//-
29 | Переносной заземление | 10 кВ для РУ (количество штанг-3, сечение провода не менее 25мм². длина заземляющего провода- не менее 15м) | шт. | 3 | -//- | -//-
VI |  |  |  |  | -//- | -//-
| Elektrodwigateller: |  |  |  | -//- | -//-
1 | Электродвигатель ротора, Rotoryň elektrodwigateli | VVVF MOTOR Тип YJ23F9; CJEx 08.325X; 600kW; 600V(AC); 714 A(AC); 661 r/min; Exdc II BT3 Gc; CJEx08.325X; IP44; lapaly, gorizontal ýagdaýda işleýän. Zaw. № 323F9130006 | шт. | 1 | -//- | -//-
2 | Электродвигатель водяного насоса, Suw nasosyň elektrodwigateli | YB2-90I-2; 2,2 kW; 2850 r/min; 380V; IP55; Exd II BT4; Q/YJ.XF001-2004; CE051041; Flýanesly, dik aşak (wertikal) ýagdaýda işleýän | шт. | 1 | -//- | -//-
3 | Электродвигатель водяного насоса, Suw nasosyň elektrodwigateli | YB2-132S1-2; 5,5 kW; 2900 r/min. 380/660V; IP55; Exd II BT4; dik aşak (wertikal) ýagdaýda işleýän | шт. | 4 | -//- | -//-
4 |  |  |  |  | -//- | -//-
4.1 | Электродвигатель верхнего привода. "А" мотор. ýokarky hereketlendirjiniň elektrodwigateli | Baldor TYPE PWH INWER X/T HEATER-380V; 418 TOTAL WATTS 180 DEC C S. TEMP LR46877 CT; MAX INTERNAL TEMP 185C; B700168; B9113464-010003 CQ; UL4461D; L2524A; 110RU02M30X; 6222MCVLo241; IP55; IEC/EN60034-1-5; 400HP; flýanesly, dik aşak (wertikal) ýagdaýda işleýän. 1к-т.-elektrodwigatel+kabelleri | к-т. | 3 | -//- | -//-
4.2 | Электродвигатель верхнего привода. "В" мотор. ýokarky hereketlendirjiniň elektrodwigateli | Baldor TYPE PWH INWER X/T HEATER-380V; 418 TOTAL WATTS 180 DEC C S. TEMP LR46877 CT; MAX INTERNAL TEMP 185C; B700168; B9113464-010003 CQ; UL4461D; L2524A; 110RU02M30X; 6222MCVLo241; IP55; IEC/EN60034-1-5; 400HP; flýanesly, dik aşak (wertikal) ýagdaýda işleýän. 1к-т.-elektrodwigatel+kabelleri | к-т. | 3 | -//- | -//-
5 |  |  |  |  | -//- | -//-
5.1 | Электродвигатель верхнего привода."А" мотор. ýokarky hereketlendirjiniň elektrodwigateli | Напряжение-600 VAC; Мощность-315х2кВт, непрерывно 422HPх2; Ном. скорость вр. 1200 об/мин. Мак. скорость вр. 2400 об/мин. Kod: W 0201315500 A. Flýanesly, dik aşak (wertikal) ýagdaýda işleýän. 1к-т.-elektrodwigatel+kabelleri | к-т. | 5 | -//- | -//-
5.2 | Электродвигатель верхнего привода."В" мотор. ýokarky hereketlendirjiniň elektrodwigateli | Напряжение-600 VAC; Мощность-315х2кВт, непрерывно 422HPх2; Ном. скорость вр. 1200 об/мин. Мак. скорость вр. 2400 об/мин. Kod: W 0201315500 B. Flýanesly, dik aşak (wertikal) ýagdaýda işleýän. 1к-т.-elektrodwigatel+kabelleri | к-т. | 5 | -//- | -//-
6 | Ветродвигатель верхнего привода, ýokarky hereketlendirjiniň wetrodwigateli | ABB M2JA132S2A; 5,5/6,33kW; 2905/3500r/min; 380/660V; IP55; Exd II CT 4; 1EC60034-1; Q/JBQS 45; 36JA131101-BDC; 6208DDU/C3; flýanesly, dik aşak (wertikal) ýagdaýda işleýän | шт. | 11 | -//- | -//-
7 | Электродвигатель перемешивателя, Ergin garyjynyň elektrodwigateli | ВА 132S4У2; 7,5 кВт; 1440 об/мин; 380v; JP54; RU.МГ02.300918; ГОСТ 183-74; lapaly, gorizontal ýagdaýda işleýän. Ýa-da analog | шт. | 9 | -//- | -//-
8 | Электродвигатель вибросита, Wibrositaň elektrodwigateli | VMX 18-8300; 1865 Wt; RPM 1500; IP 66; DATE KODE 140828; SWAGO P/N 6905526; lapaly, gorizontal ýagdaýda işleýän | шт. | 3 | -//- | -//-
9 | Электродвигатель вибросита, Wibrositaň elektrodwigateli | DEMKO 07 ATEX 0612032X, CB-539.524, Exd II B, lapaly, gorizontal ýagdaýda işleýän | шт. | 2 | -//- | -//-
10 | Электродвигатель перемешивателя, Ergin garyjynyň elektrodwigateli | YB2-160L-4; 15kW; 1460 r/min; Exd IIBT4; S1; IP55; lapaly, gorizontal ýagdaýda işleýän | шт. | 2 | -//- | -//-
11 | Электродвигатель перемешивателя, Ergin garyjynyň elektrodwigateli | YB2-160M-4, 11 kW, 1460 r/min Exd IIBT4 Gb; S1; IP55 lapaly, gorizontal ýagdaýda işleýän | шт. | 6 | -//- | -//-
12 | Электродвигатель перемешивателя, Ergin garyjynyň elektrodwigateli | YB2-132M-4, 7,5 kW, 1440 r/min; lapaly, gorizontal ýagdaýda işleýän | шт. | 4 | -//- | -//-
13 | Электродвигатель УПР (установка подачи реагента). UPR-ň elektrodwigateli | YB250 M-4W, 55 kW, 1475 r/min; lapaly, gorizontal ýagdaýda işleýän | шт. | 1 | -//- | -//-
14 | Электродвигатель компрессора SULLAIR | SL326 TSC-4; 37 kW; 1470 r/min 380V lapaly, gorizontal ýagdaýda işleýän | шт. | 2 | -//- | -//-
| Автоматические выключатели. Awtomat oçürüjiler: |  |  |  | -//- | -//-
15 | Трёхполюсный автоматический выключатель, Üç faza awtomat öçürüji (üç polýusly) | Merlin Gerin Compact NS250H Ui 750V; IEC/EN 60947-2; MA220 (ýada analog) | шт. | 1 | -//- | -//-
16 | Трёхполюсный автоматический выключатель,Üç faza awtomat öçürüji (üç polýusly) | CHNT NM8M- 250S/250/3/M; 690V; 250A IEC 60947-2 (ýada analog) | шт. | 1 | -//- | -//-
17 | Трёхполюсный автоматический выключатель, Üç faza awtomat öçürüji (üç polýusly) | ABB SACE T6N 800 Ue=690V;Ui=1000V;Uimp=8kV;Icw(1s)=10kA; IEC/EN 60947-2 GB 14048.2 | шт. | 1 | -//- | -//-
18 | Трёхполюсный автоматический выключатель, Üç faza awtomat öçürüjisi. (üç polýusly) | MERLI GERIN NS 80 H-MA; Ui 750V; IEC947-2; (ýada analog) | шт. | 1 | -//- | -//-
19 | Трёхполюсный автоматический выключатель, Üç faza awtomat öçürüjisi. (üç polýusly) | HSM1=160H; IEC 947-2. GB14048.2-94; Ui=690V; CH0035282-99 (ýada analog) | шт. | 6 | -//- | -//-
20 | Трёхполюсный автоматический выключатель, Üç faza awtomat öçürüjisi. (üç polýusly) | J21U; 100A; 690V. (ýada analog) | шт. | 7 | -//- | -//-
21 | Трёхполюсный автоматический выключатель, Üç faza awtomat öçürüjisi. (üç polýusly) | ABB SACE; Tmax T3N250; Iu=250 A; Ue=690 V | шт. | 3 | -//- | -//-
| Elektromagnit göýberiji: |  |  |  | -//- | -//-
22 | Электромагнитный пускатель, Elektromagnit göýberijisi | Schneider LS1-D32…C; 50A; Ui: 690V (IEC 947); Uk-380V; GB/T14048.1; XK06-2010059 | шт. | 10 | -//- | -//-
23 | Электромагнитный пускатель, Elektromagnit göýberijisi | SIEMENS 3TF51; IEC 60947; Uk-380V; GB 14048; VDE 0660; 160A; 690V~ | шт. | 8 | -//- | -//-
24 | Электромагнитный пускатель, Elektromagnit göýberijisi | LC1 D65; Uk-110V | шт. | 9 | -//- | -//-
25 | Электромагнитный пускатель, Elektromagnit göýberijisi | LC1 D80 11; Uk-110V | шт. | 10 | -//- | -//-
| Контактор. Kontaktor: |  |  |  | -//- | -//-
26 | Контактор электродвигателя УПР (установка подачи реагента) | SchneiderLC1 F150; IEC 947; EN 60947; NFC 63-110; BS 5424; VDE 0660; Ui:1000V; Ith: 250A | шт. | 1 | -//- | -//-
| Частотный преобразователь. Çastotnyý preobrazowatel: |  |  |  | -//- | -//-
27 | Частотный преобразователь. (Устройство плавного пуска) | SIEMENS SINAMICS S120 CABINET MODULE Input: DC V 675-1035 A 1230 Output: 3AC V 0-0.75* Input A 1025 Temperature Range oC +0-+40 Duty Class Degree of protection IP20 (only M26/27) Cooling method AF Weight 700кг. Order number 1P 6SL3720-1TG41-0AA3-Z K08+K50+K90+K94+M87+M90 | шт. | 1 | -//- | -//-
| Приборы контроля и управления. Elektrik ulgamyna gözegçilik we dolandyryjy enjamlar: |  |  |  | -//- | -//-
28 | Модуль управления переменного тока. TSC AC CONTROL MODULLE | TSC AC CONTROL MODULLE Serial no.214-2 Job no. L228-LS Engine CAT3512B Speed 1500 RPM 1200KW Generator 1900 kVA 600VOLTS 3PNASE 50Hz Mag piskup freq.4575Hz AT1500RPM one shot time218.6µS Notes | шт. | 1 | -//- | -//-
29 | Блок модуль, Blok modul | SIEMENS SIMATIC ET200M 1M 153-1 153-1AA03-0XB0; SIEMENS SIMATIC S7 Ip 6ES7 153-1AA03-0XB0 SC-CNTH 1723 | шт. | 2 | -//- | -//-
30 | Блок модуль, Blok modul | SIEMENS SIMATIC S7; Ip 6ES7 321-1BL00-0AA0; S C-POE 94701 | шт. | 3 | -//- | -//-
31 | Блок модуль, Blok modul | SIEMENS SM322 DO 32xDC24V/0,5 SIEMENS SIMATIC S7 Ip 6ES7 322-1BL00-0AA0 S C-RND21992 | шт. | 4 | -//- | -//-
32 | Блок модуль, Blok modul | SIEMENS SIMATIC S7; Ip 6ES7 331-7KF02-0AB0; S C-ROM35375 | шт. | 2 | -//- | -//-
33 | Блок модуль, Blok modul | SIEMENS SIMATIC S7; Ip 6ES7 332-5HD01-0AB0; S C-D7VX6584 | шт. | 1 | -//- | -//-
34 | Блок модуль, Blok modul | SIEMENS SIMATIC S7; Ip 6ES7 338-4BC01-0AB0; S C-D6TG3829 | шт. | 3 | -//- | -//-
35 | Энкодер лебёдки. Lebýotkaň enkodery | MODEL-M6; OPTION CODE-4S1HX51ZTZ00; SER.NO.-6525; REV-W; PPR-1024; YDC-5-24; mA-100 | шт. | 8 | -//- | -//-
36 | Компьютор SIEMENS | SIEMENS MP 377 12* Touch; 1P 6AV6 6 44 - OAAO1 - 2AXO; MAC-ADD 00-1B-1B-5D-5F-72 | шт. | 2 | -//- | -//-
37 | Панель управления PLC | SIEMENS SIMATIC HMI IPC577C 6AV7885-2AL20-1DA4 | шт. | 1 | -//- | -//-
38 | Модуль контроля. Kontrol moduly | SIEMENS CU320-2 DP; (1P)6SL3040-1MA00-0AA0; X127 00-1F--F8-0E-9A-18; (S)T-D86028714; VERSION G FW | шт. | 4 | -//- | -//-
39 | Сенсорный модуль энкодера лебёдки | SIEMENS SMC 30 6SL3055-OAAO-5CA2 A5E00721183 Version: DS T-D76137552 | шт. | 1 | -//- | -//-
40 | Инвертор лебёдки. Lebýotkaň inwertory | SIEMENS Powerblock 1p 6SL 3352 1AG41 OFA1; Serial № ZYDO2637990019; Input: DC 675…1080A; Output: 1025A; Order № B 1к-т.-3шт. "A","B","C" | к-т. | 1 | -//- | -//-
41 | Тиристорная плата возбуждения генератора | HHCT GENERATOR EXCITER PC PC11 | шт. | 1 | -//- | -//-
42 | Модуль верхнего привода. ýokarky hereketlendirijiniň moduly | SIEMENS HUB1 SINAMICS DRIVE-CLIQ; DMC20; A5E00145215; 1P 6SL3055-OAAOO-6AAO; s T - CO2045024; VERSION A. | шт. | 1 | -//- | -//-
43 | Блок преобразования частоты (Инвертор верхнего привода) | ABB ACS800-04M-0610-7+D150+P901 1к-т.-3шт. "A","B","C" | к-т. | 10 | -//- | -//-
44 | Энкодер верхнего привода | MODEL # HS35R1024 5172 | шт. | 6 | -//- | -//-
45 | Модуль разъёма. Modul razýoma | SIEMENS IM1 SIMATIC ET200pro; 1P 6ES7 154-1AA01-0AB0; S C – 85 VN5658 | шт. | 1 | -//- | -//-
46 | Регулятор температуры | THS 02 | шт. | 5 | -//- | -//-
47 | Интерфейсный штепсель | SIEMENS 1P 6ES7 972-OBA42-OXAO; S C - A7TK13183 | шт. | 4 | -//- | -//-
48 | Ретранслятор | SIEMENS 1p 6ES7 972-OAA02-OXAO; S C - BOUR9067 | шт. | 4 | -//- | -//-
49 | Потенциометр скорости вращения | WXJ-5-22 3.3 kΩ | шт. | 1 | -//- | -//-
50 | Потенциометр ограничения момента | WX701-22 3.3 kΩ | шт. | 1 | -//- | -//-
51 | Потенциометр ограничения момента ротора | WX703-21 1 kΩ | шт. | 1 | -//- | -//-
52 | Операционная панель | АОР-30 IP 6SL3055- 0AA00-4CA5 ASE30245098 | шт. | 3 | -//- | -//-
53 | Многофункциональное реле компрессора SULLAIR | CARLO GAVAZZI; DMB51CM24; 24-240VAC, 50-60Hz; 24VDC, 1,5W, IP20 | шт. | 4 | -//- | -//-
54 | Кнопка ПУСК-СТОП | LBZ-16 IP 65 380V | шт. | 50 | -//- | -//-
Кабели. Kabeller: |  |  |  |  | -//- | -//-
56 | Сварочный кабель, Kebşirleýji kabel | кг. 1*50 (ýada analog) | метр. | 800 | -//- | -//-
57 | Сварочный кабель, Kebşirleýji kabel | WELDING CABLE 70mm (ýada analog) | метр. | 50 | -//- | -//-
58 | Кабель, Kabel | YCW 450/750 1x240 (ýada analog) | метр. | 500 | -//- | -//-
59 | Кабель, Kabel | YCW 450/750 1x185 (ýada analog) | метр. | 1600 | -//- | -//-
60 | Кабель, Kabel | КГ 3*50 + 1*35 (ýada analog) | метр. | 190 | -//- | -//-
61 | Кабель, Kabel | КГ 3*35 + 1*25 (ýada analog) | метр. | 750 | -//- | -//-
62 | Кабель, Kabel | КГ 3*25 + 1*16 (ýada analog) | метр. | 600 | -//- | -//-
63 | Кабель, Kabel | КГ 3*16 + 1*10 (ýada analog) | метр. | 600 | -//- | -//-
64 | Кабель, Kabel | КГ 3*10 + 1*6 (ýada analog) | метр. | 60 | -//- | -//-
Источники постоянного тока, Hemişeliik tok çeşmeleri: |  |  |  |  | -//- | -//-
65 | Блок питания, Blok pitaniýa | MODEL:SKDD-060-1H INPUT:AC85V-265V OUTPUT:DC12V 5A ISO9001 (ýada analog) | шт. | 2 | -//- | -//-
66 | Блок питания, Blok pitaniýa | Wisdompro:WP240-S-24 AC INPUT:220±20%; DC OUTPUT: 24V 10Aýada analog) | шт. | 2 | -//- | -//-
Выпрямители. Wyprýamitel: |  |  |  |  | -//- | -//-
67 | Выпрямительный блок | SIEMENS Powerblok; 1P 6SL3353-1AG41-8DA1; ZYD92467990018; Input: 3AC 500…690V 47/63 HZ; Output: 1880A | шт. | 1 | -//- | -//-
68 | Диодный мост обмотки возбуждения дизель генератора CAT3512 | Diod: 408928-01. MSC D 2609 0343 Waristor: CKE.COM CK 260 P.O. BOX211 4P6009 LUCERNEMINES. PA 0342 (724) 479-3533 | к-т. | 2 | -//- | -//-
Предохранители. Predohranitel. |  |  |  |  | -//- | -//-
69 | Предохранитель. Predohranitel | SIEMENS 3NE3 337-8; VDE 0636; IEC/EN 60269; SITOR 710 A; 900 Va.c.; 50 kA | шт. | 9 | -//- | -//-
70 | Предохранитель. Predohranitel | 3NE3 340-8; VDE 0636; IEC/EN 60269; SITOR 900 A; 690 Va.c.; 50 kA | шт. | 9 | -//- | -//-
71 | Предохранитель. Predohranitel | 170M6814; Bussmann; 1000 A; 700 V; IR 700-200 kA | шт. | 9 | -//- | -//-
72 | Предохранитель. Predohranitel | ATDR8 8A | шт. | 10 | -//- | -//-
73 | Предохранитель. Predohranitel | RT 18-32 10x38 |  |  | -//- | -//-
73.1 | Предохранитель. Predohranitel | RT 18-32 10x38 1 А | шт. | 20 | -//- | -//-
73.2 | Предохранитель. Predohranitel | RT 18-32 10x38 2 А | шт. | 20 | -//- | -//-
73.3 | Предохранитель. Predohranitel | RT 18-32 10x38 4 А | шт. | 20 | -//- | -//-
73.4 | Предохранитель. Predohranitel | RT 18-32 10x38 6 А | шт. | 20 | -//- | -//-
73.5 | Предохранитель. Predohranitel | RT 18-32 10x38 8 А | шт. | 20 | -//- | -//-
73.6 | Предохранитель. Predohranitel | RT 18-32 10x38 10 А | шт. | 20 | -//- | -//-
73.7 | Предохранитель. Predohranitel | RT 18-32 10x38 16 А | шт. | 20 | -//- | -//-
Реле. Rele. |  |  |  |  | -//- | -//-
77 | Промежуточное реле | 24V DC; 9 wyhod; RSB2A080BD | шт. | 10 | -//- | -//-
78 | Реле давления компрессора SULLAIR | BULLETIN 836 PRESSURE CONTROL COMMANDE A PRESSION FNCI/BOIT TYPE 1 allen-Bredley U.S.A. | шт. | 10 | -//- | -//-
79 | Реле времени компрессора SULLAIR | Telemecanique LADS2 Travail/On delay 1 - 30 s | шт. | 10 | -//- | -//-
| Лампы и запасные части для светильников и прожекторов. Yşyklandyryjy çyralar üçin lampalar we ätiýäçlyk şaýlar. |  |  |  | -//- | -//-
80 | Люминисцентные одноконтактные лампы. Bir kontaktly lýuminissent lampa | YS40RR | шт. | 1898 | -//- | -//-
81 | Энергосберегающие лампы | Энергосберегающие лампы 220-240В с цоколем Е-27, 30Вт (150Вт) дневной светоподачи со световым потоком 2280лм | шт. | 746 | -//- | -//-
82 | Энергосберегающие лампы | Энергосберигающие 220-240В с цоколем Е-27, дневной светоподачи со световым потоком 1630 лм | шт. | 370 | -//- | -//-
83 | Ртутные лампы. Rtut lampalar | ДРЛ-400 с цоколем Е-40 | шт. | 184 | -//- | -//-
84 | Металлогалогенные лампы. Metallogalogen lampa | JLZ400 KN U4K-PS (ДРИ Е-40 400Ве) | шт. | 292 | -//- | -//-
85 | Импульсно зажигательное устройство (ИЗУ) | TRIDONIC. ATCO; Ignitor ZRM 4.5-ES/C 220-240V; 50-60 Hz (ýada analog) | шт. | 292 | -//- | -//-
86 | Лампы дневного света. | Лампы люминицентые 40Wt или 38Wt | шт. | 407 | -//- | -//-
87 | Светодиодные лампы | Светодиодные 220-240В Е-27 6500К со световым потоком 3200лм. (с габаритами под светильник ВЗГ) | шт. | 239 | -//- | -//-
88 | Взрывобезопасный светильник | CeY - 2*20 W | шт. | 6 | -//- | -//-
89 | Взрывобезопасный светильник | CeY - 2*40 W | шт. | 80 | -//- | -//-
90 | Взрывобезопасный прожектор | ВТ-51-400 | шт. | 25 | -//- | -//-
91 | Взрывобезопасный светильник | ВЗГ-200 ExdllBT4-200Wt | шт. | 60 | -//- | -//-
Электроизмерительные приборы |  |  |  |  | -//- | -//-
92 | Мультиметр | FLUKE 325 TRUE RMS CLAMP METER | шт | 14 | -//- | -//-
93 | Мегаомметр | ZC25-1; 1000V | шт | 14 | -//- | -//-
Электротехнические материалы для производственых, бытовых зданий и помещений. |  |  |  |  | -//- | -//-
94 | Провод | АППВ-2х6 мм2 | метр. | 1000 | -//- | -//-
95 | Электрическая розетка | 16 А, 220 В | шт. | 50 | -//- | -//-
96 | Электрический выключатель | 10 А, 220 В | шт. | 50 | -//- | -//-
97 | Однополюсный автоматический выключатель | 25 А, 220 В | шт. | 50 | -//- | -//-
98 | Однополюсный автоматический выключатель | 32 А, 220 В | шт. | 50 | -//- | -//-
VII |  |  |  |  | -//- | -//-
[5 empty] | -//- | -//-
1 | Датчик температуры T-5 AMETEK | 1064444-200 NC 8PT5 NAB1 S/N APT217021 SOLAR | шт. | 3 | -//- | -//-
2 | Конденсаторный блок | REF 51780 50 Kvar Classik 400/415 W, 50/60 Hz | к-т. | 2 | -//- | -//-
3 | Проходной изолятор | IPU-10-630 | к-т. | 3 | -//- | -//-
4 | Соединительная муфта | 70-120 мм² 10kW | к-т. | 3 | -//- | -//-
5 | Концевая муфта | 70-120 мм² 10kW | к-т. | 3 | -//- | -//-
6 | Трансформатор | №18231 ТМГ-СЕЩ 25/10-11 ухл-1 25кВА | к-т. | 1 | -//- | -//-
7 | Трансформатор | №109367 ТМГ-25/10-У 25кВА | к-т. | 1 | -//- | -//-
8 | Многофуекциональное реле Sepam | Schneider Elektrik 59730 Substation S81 English/RUS 80 v4.6(4) 59711 Logipam SFT080 Job Number JE4385/215 | шт. | 1 | -//- | -//-
9 | UPS | (CARGER-1 we CARGER -2 GUTOR Elekronic LLP model Ser №:1090079001-01 Type SDC110-125-R Input 3*380V 29.5A AC 50HZ 19.4KvA 16.1kW Output 110V 125A DC HZ KVa 13.7kW IP31 YEAR 2009, IP31 YEAR 2009. Ser №:1090079001-03 Type SDC110-125-R Input 3*380V 29.5A AC 50HZ 19.4KvA 16.1kW Output 110V 125A DC HZ KVa 13.7kW , IP31 YEAR 2009). | к-т. | 2 | -//- | -//-
10 | Трансформатор напряжения | NTMI-10-66УЗ 10000/100w (внутренняя установка) | шт. | 1 | -//- | -//-
11 | Контактор AWM (Контактор АВМ) | AWM 600A (4SW-U3) | шт. | 1 | -//- | -//-
12 | Контактор AWM (Контактор АВМ) | AWM 400 A (4SW-U3) | шт. | 4 | -//- | -//-
13 | Зарядное устройство | ВАЗП-380/260-40/80-UHL-1 | к-т. | 1 | -//- | -//-
14 | Электродвигатель | 55 kW 3000 aýlow/min 5A225M2U3 | шт. | 5 | -//- | -//-
15 | Подшипник | 314 (6314) ЗНЛ 70*150*35mm (шариковой) | шт. | 10 | -//- | -//-
16 | Автоматический выключатель | (A371 6 FU3) (380V 3 полюсный стационарный с элктромагнитным и тепловым расцепителем Переднее присоединение кабелем с наконечником. IP-21) | шт. | 15 | -//- | -//-
17 | Электромагнитный пускатель | PAE-512 110A (Uн-660В, Uк-380В, с тепловым реле, нереверсивный, без кнопок, IP-21,Iн-110А. ) | шт. | 7 | -//- | -//-
18 | Электромагнитный пускатель | PAE-612 160A (Uн-660В, Uк-380В, с тепловым реле, нереверсивный, без кнопок, IP-21,Iн-160А | шт. | 8 | -//- | -//-
19 | Конденсатор | KS2-0,38-363U3 | шт. | 38 | -//- | -//-
20 | Переносное заземление | 10 кВ для РУ (количество штанг-1, сечение провода не менее 25мм². длина заземляющего провода- не менее 15м) | к-т. | 4 | -//- | -//-
21 | Концевая муфта | 120-240 мм² | к-т. | 5 | -//- | -//-
22 | Электродвигатель | 30 kW 1500 aýlow/min | шт. | 1 | -//- | -//-
23 | Реактор одинарный | РБ10-1000-0,22 | шт. | 3 | -//- | -//-
24 | Автоматический выключатель | A37-26, ФУ-3, 160 A | шт. | 6 | -//- | -//-
25 | Электромагнитный пускатель | PAE-512 110A, PAE-612 160A; 5-nji we 6-njy ululykly (величина) | шт. | 6 | -//- | -//-
26 | Щётка ротора | EG-71 | шт. | 400 | -//- | -//-
27 | Подшипник | 314 (6314) ЗНЛ 70*150*35mm (шариковой) | шт. | 15 | -//- | -//-
28 | Автоматический выключатель | TIP A-37 96 HУЗ 400А | шт. | 10 | -//- | -//-
29 | Автоматический выключатель | A37-26, ФУ-3, 160 A | шт. | 10 | -//- | -//-
30 | Электромагнитный пускатель (6 величина) | PAE-512 110A, PAE-612 160A | шт. | 10 | -//- | -//-
[5 empty] | -//- | -//-
31 | Зарядное устройство | ВАЗП-380/260-40/80-UHL-1 | к-т. | 2 | -//- | -//-
32 | Источник беcпроводного питания (UPS) | Шкаф питания ШИБЭ 9817-3574, 25А 220В 50Гц. IP20 | к-т. | 1 | -//- | -//-
33 | Автоматический выключатель | (380V 3 полюсный стационарный с элктромагнитным и тепловым расцепителем Переднее присоединение кабелем с наконечником. IP-21) Iн-500 А | шт. | 1 | -//- | -//-
34 | Автоматический выключатель | (380V 3 полюсный стационарный с элктромагнитным и тепловым расцепителем Переднее присоединение кабелем с наконечником. IP-21) Iн-630 А | шт. | 1 | -//- | -//-
35 | Электромагнитный пускатель | (Uн-660В, Uк-380В, с тепловым реле, нереверсивный, без кнопок, IP-21,Iн-160А. ) 6 величина | шт. | 30 | -//- | -//-
36 | Дистиллятор | ДЭ-25 | шт. | 1 | -//- | -//-
37 | Кабель | АСБ-3*95 | метр. | 350 | -//- | -//-
38 | Лак электроизоляционный | ML-92 | кг. | 300 | -//- | -//-
39 | Эмальпровод | d-0,67 mm d-0,71 mm d-0,73 mm d-0,75 mm d-0,85 mm d-0,95 mm d-1,00 mm d-1,08 mm d-1,12 mm d-1,18 mm d-1,25 mm d-1,32 mm d-1,40 mm d-1,45 mm d-1,50 mm d-1,60 mm | кг. | 300 300 300 300 300 300 350 350 350 350 400 400 400 400 550 600 Jemi: 5950 | -//- | -//-
40 | Комплектное распределительное устройство | ТИП КРУ серии К-VI-У | к-т. | 4 | -//- | -//-
VIII |  |  |  |  | -//- | -//-
1 | Лицензия (ключ) к имеющемуся оборудованию Omicron CPC-100 Omicron CPC 100 görnüşli öňden bar bolan ölçeg enjamynyň programma üpjünçiligi. | Тестовая карта для испытания трансформатора тока. Код заказа: VESMO610 Тестовая карта для испытания трансформатора напряжения. Код заказа: VESMO615 Тестовая карта для испытания силового трансформатора. Код заказа: VESMO620 Тестовая карта для измерения контактного сопротивления. Код заказа: VESMO625 | к-т. | 1 | -//- | -//-
2 | Cпециализированный трансформаторный Омметр с функцией поиска проблем рабочих контактов РПН Transformatorlar üçin ýöriteleşdirilen Ommetr. | Megger DLRO 10X Погрешность при диапазоне 1,999 мОм: ±0.2%, ±0,2 мкОм, 19,999 мОм: ±0.2%, ±2 мкОм, 199,99 мОм: ±0.2%, ±20 мкОм, 1,9999 Ом: ±0.2%, ±0,2 мкОм, 19,999 Ом: ±0.2%, ±2 мкОм 199,99 Ом: ±0.2%, ±20 мкОм, 1999,9 Ом: ±0.2%, ±0,2 Ом, Максимальный тестовый ток до 10А | к-т. | 8 | -//- | -//-
3 | Измеритель сопротивления Заземления/Ýere biriк-м.äniň garşylygyny ölçeýji | Измерение сопротивления до 50 кОм, напряжение от 10 до 250В, с функцией самотестирования. в комплекте: Кабель последовательного интерфейса RS-232, Кабель для зарядки аккумуляторов, Провод измерительный 25м на катушке с разъемом типа "банан" красный, Провод измерительный 25м на ктушке с разъемом типа "банан" голубой, Провод измерительный 25м на ктушке с разъемом типа "банан" жёлтый, Футляр с ремнём, Провод измерительный 2,2м с разъемом типа черный, Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см, Провод измерительный 1,2м с острый зондом, Ремни "свободный руки", Клещи измерительные С-2, Аккумуляторные батареи, инструкция по эксплуатации. | шт. | 6 | -//- | -//-
4 | Гидравлический пресс для наконечников ПГРА-300 (высоковольтный кабель) Ýokary woltly kabelleriň uçlary üçin gidrawliki press ПГРА-300 | Комплектность: Аккумуляторный пресс ПРГА-300. Набор из 11 сменных шестигранных матриц (насадок). Аккумуляторные батареи Li-ion, 18V, 3A/h. Зарядное устройство от сети 230В. Плечевой ремень. Прочный пластиковый кейс. Диапазон сечений: Медные наконечники 16-300мм2. Алюминиевые наконечники 25-240мм2. | шт. | 4 | -//- | -//-
5 | Гидравлический пресс для наконечников ПГРА-630А (высоковольтный кабель) Ýokary woltly kabelleriň uçlary üçin gidrawliki press ПГРА-630 | Комплектность: Аккумуляторный пресс ПРГА-630А. Набор из 7 сменных шестигранных матриц (насадок). Аккумуляторные батареи Li-ion, 18V, 5A/h. Зарядное устройство от сети 230В. Плечевой ремень. Прочный пластиковый кейс. Диапазон сечений: Медные наконечники 150-630мм2. Алюминиевые наконечники 150-630мм2. | шт. | 5 | -//- | -//-
6 | Указатель высокого напряжения 10/35/110 кВ 10/35/110 kW ýokary güýjenmäni görkeziji enjam | Номинальное напряжение, кВ 10/35/110 Со светозвуковой индикацией, самоповеркой, бесконтактный | шт. | 17 | -//- | -//-
7 | Аккумуляторные батареи к мегомметру METREL MI 3202 METREL MI 3202 megommetriň akkumulýator batareýasy | NiMH C HR 14 1,2V, 4500mA/h d=26mm, h=46mm | шт. | 12 | -//- | -//-
8 | Испытательный стенд Synag stendi | Испытвтельное напряжение: до 50кВ переменного и до 70кВ постоянного тока Макс. измеряемый ток: 50мА | к-т. | 3 | -//- | -//-
9 | Инфракрасный термометр Infragyzyl termometr | Fluke 574 диапазон -30 - +900˚С погрешность 0,75% | шт. | 2 | -//- | -//-
10 | Испытательная система для силовых выключателей среднего и высокого напряжения Ýokary woltly öçürijiler üçin synag ulgamy. | Omicron CIBANO 500 Код для заказа: VE000901 источник оперативного тока DC 0-300V 6A, AC 0-240V 6A измерение напряжения 0-300V 0,1%, измерения тока 0-55А 0,1%, измерение сопротивления 0,1мкОм-300мОм 0,2% мин. разрешение 25мк/с | шт. | 3 | -//- | -//-
11 | Цифровой вольтамперфазометр Sanly woltamperfazometr | Сила переменного тока, А (класс точности):0...0,04 (5,0); 0...0,4 0...4 0...40 (1,0) Коэффициент мощности (класс точности): 1-0-1 (0,2) Постоянное напряжение, В (класс точности): 0...500 (1,0) Переменное наппряжение, В (класс точности): 0...100 0...500 (1,0) Угол сдвига фаз между напряжением и током, град (класс точности): 180-0-180 Рабочая температура: от -10 до +40°С Питание 3 элемента типа 316, ток потребления не более 5 мА | шт. | 4 | -//- | -//-
12 | Испытательный стенд для диагностики релейных систем Rele goragynyň synag enjamy | Megger SVERKER 900 стандартная версия CR-19092 Диапазон 4 фазы перемен. напр. 4 х 300 В; 4 канала пост. напр. 4 х 300 В; Фаза диапазон углов 0° - 360°; Частота 10 Гц - 600 Гц; Диапазон 3 фазы перемен. ток 3 х 35 А, как минимум 15 повторений: 10 с ВКЛ и 20 с ОТКЛ; 3 фазы пост. ток 3 х 35 А, как минимум 15 повторений 10 с ВКЛ и 20 с ОТКЛ; 3 фазы перемен. ток 3 х 20 А непрерывно; 3 фазы пост. ток 3 х 17 непрерывно. Генераторы тока в однофазном режиме - 105 А. | к-т. | 6 | -//- | -//-
13 | Нагреватель для подшипников марки BETEX BETEX kysymly podşipnik gyzdyryjy enjam | model - 22ELD напряж - 230В макс. Темп. 150 С | шт. | 2 | -//- | -//-
14 | Токоизмерительные клещи Elektrik togunyň güýjini ölçeýji gysgyç | Для измерения до 2500 A переменного тока и 1000 A постоянного тока Измерение силы переменного тока - 999,9 A 2% ± 5 ед.мл.р. Гибкий датчик тока iFlex. Измерение силы переменного тока при помощи гибкого датчика iFlex™ - 2500А Измерение напряжения переменного тока - 1000,0 В 1,5% ± 5 ед.мл.р. Измерение сопротивления - 60000 Ом 1% ± 5 ед.мл.р. Измерение частоты - 5-500 Гц Измерение пусковых бросков | шт. | 14 | -//- | -//-
15 | Искатель витковых замыканий Sarymlaryň arasyndaky gysga utgaşmany gözleýji enjam | Сила переменного тока, А (класс точности) 0..Д04 (5,0); 0...0.4 0...4 0...40 (1,0). Коэффициент мощности (класс точности) 1-0-1 (0,2) Переменное напряжение, В (класс точности) 0. 100 0...500 (1,0). Угол сдвига фаз между напряжением и током, град (класс точности) 180-0-180 Рабочая температура от -10 до+40°С. Питание 3 элемента типа 316, ток потребления не более 5 мА | шт. | 2 | -//- | -//-
16 | Цифровой тахометр Sanly tahometr | AT-8 Диапазон бесконтактного и контактного измерение - 1...99999 об/мин. Разрешение 0,1 об/мин (от 2 до 9999,99 об/ми); 0,1 об/мин (более 10000 об/мин). Точность-±0,05% Дальность бесконтактного измерение - 50...500 мм Питание - Батарея =9В типа «Крона», адаптер=6В Габаритные размеры - 200x60x40 мм Вес – 220г | шт. | 2 | -//- | -//-
17 | Микрометр Mikrometr | Пределы измерения от 0 до 25мм | шт. | 6 | -//- | -//-
18 | Зажим натяжной монтажный Çekip gysyjy | Монтажно клиновый зажим Площадь сечения провода, мм-16-50. Диаметр провода 5-9мм; Длина зажима мм-300; Масса, кг-1,0. | к-т. | 6 | -//- | -//-
19 | Зажим натяжной монтажный Çekip gysyjy | Монтажно клиновый зажим Площадь сечения провода мм- 60-120. Диаметр провода 9-14мм; Длина зажима мм-400; Масса, кг-2,3. | к-т. | 6 | -//- | -//-
20 | Зажим натяжной монтажный Çekip gysyjy | Монтажно клиновый зажим Площадь сечения провода мм-150-240. Диаметр провода 15-20мм; Длина зажима мм 500; Масса, кг-2,75. | к-т. | 4 | -//- | -//-
21 | Прибор коррозионных изысканий Poslama gözleg enjamy | ПКИ-02М (или современный аналог): Измерение постаянного напряжения Uг -50В... +50В Измерение постаянного напряжения Us -5В... +5В Измерение постаянного напряжения на внешнем шунте Uш, мВ(для определения тока защиты-I) 0…+75 Измерение поляризационногопотенциала Е, -5В…+5В | шт. | 2 | -//- | -//-
22 | Конвектор/Konwektor | TSXPCX-3030 USB/RS 485 - Кабель для программирования ПЛК Schneider | шт. | 2 | -//- | -//-
23 | Мультиметр мегомметр с функцией беспроводной связи Fluke 1587/MTD FC Multimetr (tester) megoommetr tok ölçeýji gysaç faza çalşygyny görkeziji Fluke 1587/MTD FC | Для измерения до 250А переменного тока и 100А постоянного тока. Измерение напряжения переменного и постоянного тока-1000В указатель чередования фаз. Измерение сопротивления 0-60 МОм измерение частоты, ёмкости. | шт. | 3 | -//- | -//-
24 | Комбинированная электротехническая лаборатория | Согласно по Техническом задании (Автомобиль высокой проходимостью на шасси 6х6) | к-т. | 4
IX |  |  |  |  | -//- | -//-
| Komutasiýonnyýe apparatlar |  |  |  | -//- | -//-
1 | Awtomat öçüriji | WIS 3 faz 50 A | шт. | 4 | -//- | -//-
2 | Awtomat öçüriji | WIS 3 faz 63 A | шт. | 3 | -//- | -//-
| Kabel muftalar |  |  |  | -//- | -//-
3 | Konsewaýa mufta | 10kW kabel 3*95 (kagyz örtük üçin) | к-т. | 1 | -//- | -//-
| Kabeller we geçirijiler |  |  |  | -//- | -//-
4 | Kabel KG 4*4 mm2 | KG 4*4mm2 | метр. | 200 | -//- | -//-
Примечание: 1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Срок действия коммерческого предложения не менее 1 (одного) года 8. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование. - Цену, на предлагаемое к обучение, шефмонтаж указать отдельно. |  | Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. Сертификаты качества, сертификаты происхождения, сертификаты соответствия. В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления. 9. График поставки по каждой позиции (180 календарный дней). 10. Поставщик обязан внести все приборы в список Государственного реестра Туркменистана и обеспечить предоставление всех документов (паспорта, инструкция по эксплуатации, метод проверки, метод испытания) на руском языке.