## lot
ЛОТ №3 "Электротехническое оборудование, контрольно-измерительные приборы".
№ п/п | Наименование продукции | Тип, марка, ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во | График поставки | Базис поставки | Год выпуска
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Прибор для измерения температуры подшипников агрегата | СГТ - 4 | шт | 3 | 180 дней | DAP ст. Аннау | 2023-2024г.
2 | Прибор для измерения перепада масло-газ агрегата | КСД - 2 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
3 | Датчики для измерения температуры подшипников агрегата | TSM gr.23 L.25mm galyňlygy 6 mm | шт | 25 | -//- | -//- | -//-
4 | Блок управления общий станционнами кранами | Бк-9 | шт | 10 | -//- | -//- | -//-
5 | Блок управления предупреждение и сигнализации | SL-9 | шт | 10 | -//- | -//- | -//-
6 | Прибор первичный для измерения перепада масло-газ | ДМ 23582 | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
7 | Прибор для измерения температуры | RP-160 | шт | 4 | -//- | -//- | -//-
8 | Прибор для измерения температуры | КСМ-4 | шт | 4 | -//- | -//- | -//-
9 | Сигнализатор предельных оборотов | ПОС-125 В | шт | 4 | -//- | -//- | -//-
10 | Модуль RTD | Input 573-935-402 (шкаф DR) | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
11 | Жесткий диск | для сервера SCSI.73GB Model ST973451SS Скорость RPM 15Kbit | шт | 4 | -//- | -//- | -//-
12 | Термопреобразователь (Термодатчик) | METRAN 2700 Pt100-50+500°C L=320mm -40ºC≤ta+75ºC | шт | 50 | -//- | -//- | -//-
13 | Блок питание | HP Model DPS-240 MB-1 B REV, part №469347-001 Input 100-240 V, 5A | шт | 4 | -//- | -//- | -//-
14 | Материнская плата | HP SP461536-001 P7030JSVWUPUF AS450667-001 | шт | 4 | -//- | -//- | -//-
15 | Электро-пневматический позиционер | Spirax Sarco SP301 Positioner S№49345 -20mA V max=45Vdc Pressure 20-100Psi | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
16 | Системный блок (процессор) | HP Compaq dc5800 Small Form Factor, PROMOdc5800sS9E8400160hnq2U16rk US S/N:MXL9020YSD P/N:KA426UT#ABA | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
17 | Клапан упр. газовым потоком | GS-16 Gas valve Woodward | шт | 5 | -//- | -//- | -//-
18 | Датчик загазованности от системы Щит -2 | ДТХ -127 | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
19 | Конечные выключатели Шаровых кранов | ВКМ-ВЗГ | шт | 10 | -//- | -//- | -//-
20 | Электрические Автоматы | АП50-2МГ, 500В-220В, 2,5А-4А | шт | 6 | -//- | -//- | -//-
21 | Система контроля загазованности ГАЗ-3 Блок Загазованности | СБПС | шт | 10 | -//- | -//- | -//-
22 | Прибор для измерения температуры | A 565 0-1300 C | шт | 6 | -//- | -//- | -//-
23 | Регулятор оборотов Агрегата ГТК-10-4 | Электро-двигатель ПЛ-0,6 | шт | 5 | -//- | -//- | -//-
24 | КЛЮЧ (доступ) к программе"Open Process" компании ENER PROCESS INJINIRING" (в виде флешки). | “OpenProcess designer version 7.3” (KEY) "GE Fanuc 100092876 OP LWS Development Software Unltd I/O" ключ | кт | 1 | -//- | -//- | -//-
25 | Блок питания 220 В-12А (для электронного вычислителя "Autopilot PRO"). Наличие регулировки по напряжению. | 220 В 12 А тип IOAT engineering DLS 220-30 (или аналоги) | шт | 21 | -//- | -//- | -//-
26 | Rosemount 3051 CA Датчик абсолютного давления RM 3051 CA или аналогичный датчик | RM 3051 CA (SMART) Диапазон 0-100бар. CA4A52A1AE80408A9078 | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
27 | Преобразователь температуры Rosemount 3144 Р | Rosemount 3144 Р D2 A 1 E1 B4 M5 F5 Q4; 4-20 mA | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
28 | Анализатор кислорода O2XI "СE Sensing EMEA" | Предел измерения:0-1000 ррm | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
29 | Блок питание на “Galvanic-802” | Galvanic APPLIED SCIENCES PU 1414 CONDOR POWER SUPPLY COI07B0192 OSC20-24G ASSEMBLED IN MEXICO | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
30 | 6-ти портовый Клапан | 3-9207-102 (код заказа) | шт | 9 | -//- | -//- | -//-
31 | Набор диафрагм (мембран) для ремонта клапанов ГХ (6-портовой клапан) | 3-9300-108 (код заказа) | кт | 9 | -//- | -//- | -//-
32 | Набор диафрагм (мембран) для ремонта клапанов ГХ (6-портовой клапан) | 3-9300-107 (код заказа) | кт | 9 | -//- | -//- | -//-
33 | Набор колонок С7+ (время анализа 6+ минут) | 3-0520-СOL1 (код заказа) | кт | 3 | -//- | -//- | -//-
34 | Конденсаторный блок | Schneider Elektrik Ref 51780 Seriyal №09111101 50 Kvar Classik 400/415 W, 50/60 Hz | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
35 | Трансформатор напряжений | Schneider Elektrik Varpact 10 kW, 50KVar (12/42/75kW,10-3-P,0,5 50Va) | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
36 | Датчик скорости вращения турбины | KEMA 04A TEX 20127X | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
37 | Газоанализатор(НВП СН4) в комплекте с калибровочным газом | SEWERIN VARIOTEC | к-т | 8 | -//- | -//- | -//-
38 | Трассоискатель | SEWERIN UT 9000 R | к-т | 7 | -//- | -//- | -//-
Примечание: 1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Срок действия коммерческого предложения не менее 1 (одного) года 8. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование. - Цену, на предлагаемое к обучение, шефмонтаж указать отдельно. |  | Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. Сертификаты качества, сертификаты происхождения, сертификаты соответствия. В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления. 9. График поставки по каждой позиции